## Sheet1
Partija broj | Redni br u okviru partije | Šifra ORJN | Naziv i opis sredstva | Jed. mere | Količina VMA | Jed.cena bez PDV-a | Procenjena ukupna vrednost bez PDV- a | Procenjena ukupna vrednost sa PDV-om | Krajnji korisnik | Kvalitet | Med. sredstvo (da/ne) | Rešenje ALIMS-a | Rok isporuke | Rok trajanja na dan isporuke | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDVa | PDV u % | Jedinična cena sa PDVom | Cena partije bez PDVa | Cena partije sa PDVom
Partija 1
| 1.1 | 33696200 | ELISA test za detekciju HBsAg (ponuđeno pakovanje mora u svom sastavu da sadrži ploču za 96 uzoraka obloženu monoklonskim anti-HBs antitelima, konjugat koji u svom sastavu ima mišja monoklonska anti-HBs antitela i kozja poliklonska anti-HBs antitela vezana za peroksidazu, pozitivnu kontrolu, negativnu kontrolu, rastvor za zaustavljanje reakcije, rastvor za ispiranje, TMB rastvor) | kom | 1920 | 160 | 307200 | 368640 | VMA -TRA |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 50% od proizvođačkog roka na dan isporuke
| 1.2 | 33696200 | ELISA test za detekciju anti-HCV antitela i HCV antigena (ponuđeno pakovanje mora u svom sastavu da sadrži ploču za 96 uzoraka obloženu monoklonskim anti-kapsid antitelom HCV, prečišćenim rekombinantnim antigenima HCV i HCV kapsid peptidom, jedan konjugat od mišjih monoklonskih antitela protiv kapsid HCV antigena, drugi konjugat od mišjih antitela protiv humane IgG-peroksidaze i streptavidin peroksidaze, pozitivnu kontrolu koja sadrži antitela na HCV, antigen pozitivnu kontrolu koja sadrži liofilizovani kapsid peptid, diluent za antigen pozitivnu kontrolu, negativnu kontrolu, rastvor za zaustavljanje reakcije, rastvor za ispiranje, TMB rastvor) | kom | 2880 | 280 | 806400 | 967680 | VMA -TRA |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 50% od proizvođačkog roka na dan isporuke
| 1.3 | 33696200 | ELISA test za detekciju HIV p24 antigena i anti-HIV antitela (ponuđeno pakovanje mora u svom sastavu da sadrži ploču za 96 uzoraka obloženu monoklonskim antitelima protiv p24 HIV-1 (mišji) i prečišćene HIV-1 i HIV-2 antigene, konjugat koji u svom sastavu ima poliklonska antitela na p24 HIV 1 i liofilizovani konjugat sa HIV 1 i HIV 2 antigenima peroksidazom obeleženi streptavidin, pozitivnu kontrolu na anti-HIV, pozitivnu kontrolu na HIV 1 antigen, negativnu kontrolu, rastvor za zaustavljanje reakcije, rastvor za ispiranje, TMB rastvor) | kom | 2880 | 200 | 576000 | 691200 | VMA -TRA |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 50% od proizvođačkog roka na dan isporuke
| 1.4 | 33696200 | ELISA test za detekciju anti-Treponema pallidum antitela (ponuđeno pakovanje mora u svom sastavu da sadrži ploču za 96 uzoraka obloženu Treponema pallidum rekombinantnim antigenima, konjugat koji u svom sastavu ima rekombinantni antigen Treponeme pallidum obeležen peroksidazom, pozitivnu kontrolu, negativnu kontrolu, rastvor za zaustavljanje reakcije, rastvor za ispiranje, TMB rastvor) | kom | 4800 | 150 | 720000 | 864000 | VMA -TRA |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 50% od proizvođačkog roka na dan isporuke
| 1.5 | 33696200 | ELISA HBsAg potvrdni test (ponuđeno pakovanje mora u svom sastavu da sadrži reagense za 25 testova, a tu spadaju neutrališući reagens sa dodatim anti-HBs antitelima, rastvarač negativne kontrole-TRIS NaCl pufer, rastvarač uzorka 0,85% NaCl) | kom | 25 | 950 | 23750 | 28500 | VMA -TRA |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 50% od proizvođačkog roka na dan isporuke
| 1.6 | 33696500 | NASTAVAK PLASTIČNI OD 300ul | kom | 17280 | 0.1 | 1728 | 2073.6 | VMA -TRA |  | NE | NE | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | Neograničen
| 1.7 | 33696500 | NASTAVAK PLASTIČNI OD 1100ul | kom | 4800 | 0.1 | 480 | 576 | VMA -TRA |  | NE | NE | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | Neograničen
[7 empty] | 2435558 | 2922669.6
Partija 2
| 2.1 | 33696500 | Hematologija, potrošno sredstvo za automatski hematološki analizator BECKMAN COULTER - boca od 500 ML | ml | 1500 | 11 | 16500 | 19800 | VMA -TRA |  | DA | DA | Sukcesivna isporuka u roku od 30 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | 50% od proizvođačkog roka na dan isporuke
| 2.2 | 33696500 | Hematologija, reagensi za automatski hematološki analizator BECKMAN COULTER - Set se sastoji od tečnosti za rad u većem pakovanju zapremine 15000ML i manje boce od 300M | set | 3 | 20910 | 62730 | 75276 | VMA -TRA |  | DA | DA | Sukcesivna isporuka u roku od 30 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | 50% od proizvođačkog roka na dan isporuke
[7 empty] | 79230 | 95076
Partija 3 | 3 | 33696500 | TEST REAGENS Anti-C3d | mL | 4 | 2900 | 11600 | 13920 | VMA -TRA |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% od proizvođačkog roka na dan isporuke
Partija 4 | 4 | 33696500 | TEST REAGENS Anti-CDE | mL | 140 | 565 | 79100 | 94920 | VMA -TRA |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% od proizvođačkog roka na dan isporuke
Partija 5 | 5 | 33696500 | TEST REAGENS ANTI-Fya | mL | 2 | 3100 | 6200 | 7440 | VMA -TRA |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% od proizvođačkog roka na dan isporuke
Partija 6 | 6 | 33696500 | TEST REAGENS ANTI-Jka | mL | 2 | 5000 | 10000 | 12000 | VMA -TRA |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% od proizvođačkog roka na dan isporuke
Partija 7 | 7 | 33696500 | TEST REAGENS ANTI-Lea | mL | 2 | 6700 | 13400 | 16080 | VMA -TRA |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% od proizvođačkog roka na dan isporuke
Partija 8 | 8 | 33696500 | TEST REAGENS ANTI-Leb | mL | 2 | 6700 | 13400 | 16080 | VMA -TRA |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% od proizvođačkog roka na dan isporuke
Partija 9 | 9 | 33696500 | TEST REAGENS ANTI-Cw | mL | 4 | 3000 | 12000 | 14400 | VMA -TRA |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% od proizvođačkog roka na dan isporuke
Partija 10 | 10 | 33696500 | TEST REAGENS ANTI-S | mL | 2 | 12500 | 25000 | 30000 | VMA -TRA |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% od proizvođačkog roka na dan isporuke
Partija 11 | 11 | 33696500 | TEST REAGENS ANTI-P1 | mL | 2 | 2000 | 4000 | 4800 | VMA -TRA |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% od proizvođačkog roka na dan isporuke
Partija 12 | 12 | 33696500 | Imunohematologija, rastvarač - KARTICE sa Anti-A/Anti-B/Anti-D/Kontrola/OBRATNI RASTVARAČ ZA APARATE BIOVUE SISTEMA | kom | 100 | 510 | 51000 | 61200 | VMA -TRA |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% od proizvođačkog roka na dan isporuke
Partija 13 | 13 | 33696500 | Imunohematologija, reagensi za određivanje krvne grupe - KARTICE SA ANTI-C/ANTI-E/ANTI-c/ANTI-e/ANTI-K/KONTROLA ZA APARATE BIOVUE SISTEMA | kom | 100 | 950 | 95000 | 114000 | VMA -TRA |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% od proizvođačkog roka na dan isporuke
Partija 14 | 14 | 33696500 | Imunohematologija, rastvarač - KARTICE SA OBRATNIM RASTVARAČEM ZA ODREĐIVANJE ANTITELA U SERUMU ZA APARATE BIOVUE SISTEMA | kom | 100 | 450 | 45000 | 54000 | VMA -TRA |  | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% od proizvođačkog roka na dan isporuke
Partija 15 | 15 | 33696500 | Imunohematologija, antitela za detekciju - KARTICE NEUTRALNE ZA IDENTIFIKACIJU ANTITELA KORIŠĆENJEM TEST ERITROCITA TRETIRANIH ENZIMOM ZA APARATE BIOVUE SISTEMA | kom | 300 | 550 | 165000 | 198000 | VMA -TRA |  | DA | DA | Sukcesivna isporuka u roku od 30 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | 50% fabričkog roka na dan svake isporuke
Partija 16 | 16 | 33696500 | Imunohematologija, antitela za detekciju - KARTICE SA ANTI HUMAN GLOBULINOM ZA APARATE BIOVUE SISTEMA | kom | 900 | 560 | 504000 | 604800 | VMA -TRA |  | DA | DA | Sukcesivna isporuka u roku od 30 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | 50% fabričkog roka na dan svake isporuke
Partija 17 | 17 | 33696500 | Hematologija, imunohematologija - REAGENS BLISS ZA RAD NA KARTICAMA BIOVUE SISTEMA | mL | 300 | 200 | 60000 | 72000 | VMA -TRA |  | DA | DA | Sukcesivna isporuka u roku od 30 dana od dana dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika. | 50% fabričkog roka na dan svake isporuke
Partija 18
| 18.1 | 33696200 | ELISA kit za određivanje anti ENA autoantitela (skrining test), količina potrebna za 96 uzoraka (ploča sa 96 bazena obloženih antigenima, konjugat sekundarnih antitela sa enzimom, hromogen, rastvor za zaustavljanje reakcije, standardi). ENA skrining test i testovi za pojedinačne ENA antigene moraju biti od istog proizvođača. | set | 8 | 13100 | 104800 | 125760 | VMA -IMI | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | DA | DA | Jedna tranša, najviše 60 dana od dana potpisivanja ugovora | najmanje 50% od deklarisanog roka trajanja u trenutku isporuke
| 18.2 | 33696200 | ELISA kit za određivanje anti SS-A autoantitela, količina potrebna za 96 uzoraka (ploča sa 96 bazena obloženih antigenima, konjugat sekundarnih antitela sa enzimom, hromogen, rastvor za zaustavljanje reakcije, standardi). ENA skrining test i testovi za pojedinačne ENA antigene moraju biti od istog proizvođača. | set | 4 | 12000 | 48000 | 57600 | VMA -IMI | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | DA | DA | Jedna tranša, najviše 60 dana od dana potpisivanja ugovora | najmanje 50% od deklarisanog roka trajanja u trenutku isporuke
| 18.3 | 33696200 | ELISA kit za određivanje anti SS-B autoantitela, količina potrebna za 96 uzoraka (ploča sa 96 bazena obloženih antigenima, konjugat sekundarnih antitela sa enzimom, hromogen, rastvor za zaustavljanje reakcije, standardi). ENA skrining test i testovi za pojedinačne ENA antigene moraju biti od istog proizvođača. | set | 3 | 12000 | 36000 | 43200 | VMA -IMI | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | DA | DA | Jedna tranša, najviše 60 dana od dana potpisivanja ugovora | najmanje 50% od deklarisanog roka trajanja u trenutku isporuke
| 18.4 | 33696200 | ELISA kit za određivanje anti Sm autoantitela, količina potrebna za 96 uzoraka (ploča sa 96 bazena obloženih antigenima, konjugat sekundarnih antitela sa enzimom, hromogen, rastvor za zaustavljanje reakcije, standardi). ENA skrining test i testovi za pojedinačne ENA antigene moraju biti od istog proizvođača. | set | 2 | 12000 | 24000 | 28800 | VMA -IMI | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | DA | DA | Jedna tranša, najviše 60 dana od dana potpisivanja ugovora | najmanje 50% od deklarisanog roka trajanja u trenutku isporuke
| 18.5 | 33696200 | ELISA kit za određivanje anti Sn/RNP autoantitela, količina potrebna za 96 uzoraka (ploča sa 96 bazena obloženih antigenima, konjugat sekundarnih antitela sa enzimom, hromogen, rastvor za zaustavljanje reakcije, standardi). ENA skrining test i testovi za pojedinačne ENA antigene moraju biti od istog proizvođača. | set | 4 | 13100 | 52400 | 62880 | VMA -IMI | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | DA | DA | Jedna tranša, najviše 60 dana od dana potpisivanja ugovora | najmanje 50% od deklarisanog roka trajanja u trenutku isporuke
| 18.6 | 33696200 | ELISA kit za određivanje anti Scl-70 autoantitela, količina potrebna za 96 uzoraka (ploča sa 96 bazena obloženih antigenima, konjugat sekundarnih antitela sa enzimom, hromogen, rastvor za zaustavljanje reakcije, standardi). ENA skrining test i testovi za pojedinačne ENA antigene moraju biti od istog proizvođača. | set | 1 | 12000 | 12000 | 14400 | VMA -IMI | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | DA | DA | Jedna tranša, najviše 60 dana od dana potpisivanja ugovora | najmanje 50% od deklarisanog roka trajanja u trenutku isporuke
| 18.7 | 33696200 | ELISA kit za određivanje anti Jo-1 autoantitela, količina potrebna za 96 uzoraka (ploča sa 96 bazena obloženih antigenima, konjugat sekundarnih antitela sa enzimom, hromogen, rastvor za zaustavljanje reakcije, standardi). ENA skrining test i testovi za pojedinačne ENA antigene moraju biti od istog proizvođača. | set | 3 | 12000 | 36000 | 43200 | VMA -IMI | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | DA | DA | Jedna tranša, najviše 60 dana od dana potpisivanja ugovora | najmanje 50% od deklarisanog roka trajanja u trenutku isporuke
[7 empty] | 313200 | 375840
Partija 19 | 19 | 33696200 | ELISA kit za određivanje anti U1/RNP autoantitela, količina potrebna za 96 uzoraka (ploča sa 96 bazena obloženih antigenima, konjugat sekundarnih antitela sa enzimom, hromogen, rastvor za zaustavljanje reakcije, standardi). ENA skrining test i testovi za pojedinačne ENA antigene moraju biti od istog proizvođača. | set | 2 | 13100 | 26200 | 31440 | VMA -IMI | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | DA | DA | Jedna tranša, najviše 60 dana od dana potpisivanja ugovora | najmanje 50% od deklarisanog roka trajanja u trenutku isporuke
Partija 20 | 20 | 33696200 | ELISA kit za određivanje antimitohondrijalnih autoantitela (M2 kompleks antigena), količina potrebna za 96 uzoraka (ploča sa 96 bazena obloženih antigenima, konjugat sekundarnih antitela sa enzimom, hromogen, rastvor za zaustavljanje reakcije, standardi) | set | 2 | 14650 | 29300 | 35160 | VMA -IMI | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | DA | DA | Jedna tranša, najviše 60 dana od dana potpisivanja ugovora | najmanje 50% od deklarisanog roka trajanja u trenutku isporuke
Partija 21 | 21 | 33696200 | ELISA kit za određivanje autoantitela prema beta 2 glikoproteinu I (anti beta2GPI), količina potrebna za 96 uzoraka (ploča sa 96 bazena obloženih antigenima, konjugat sekundarnih antitela sa enzimom specifičnih prema humanom IgG, hromogen, rastvor za zaustavljanje reakcije, standardi) | set | 1 | 12000 | 12000 | 14400 | VMA -IMI | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | DA | DA | Jedna tranša, najviše 60 dana od dana potpisivanja ugovora | najmanje 50% od deklarisanog roka trajanja u trenutku isporuke
Partija 22 | 22 | 33696200 | ELISA kit za određivanje autoantitela prema beta 2 glikoproteinu I (anti beta2GPI), količina potrebna za 96 uzoraka (ploča sa 96 bazena obloženih antigenima, konjugat sekundarnih antitela sa enzimom specifičnih prema humanom IgM, hromogen, rastvor za zaustavljanje reakcije, standardi) | set | 1 | 12000 | 12000 | 14400 | VMA -IMI | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | DA | DA | Jedna tranša, najviše 60 dana od dana potpisivanja ugovora | najmanje 50% od deklarisanog roka trajanja u trenutku isporuke
Partija 23
| 23.1 | 33696200 | ELISA kit za određivanje ANCA autoantitela (Vasculitis screen), količina potrebna za 96 uzoraka (ploča sa 96 bazena pri čemu je svaki pojedinačni bazen obložen antigenima: proteinaza-3 i mijeloperoksidaza. Konjugat sekundarnih antitela sa enzimom, hromogen, rastvor za zaustavljanje reakcije, standardi). ANCA skrining test i testovi za pojedinačne ENA antigene moraju biti od istog proizvođača. | set | 1 | 13610 | 13610 | 16332 | VMA -IMI | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | DA | DA | Jedna tranša, najviše 60 dana od dana potpisivanja ugovora | najmanje 50% od deklarisanog roka trajanja u trenutku isporuke
| 23.2 | 33696200 | ELISA kit za određivanje autoantitela specifičnih za humanu mijeloperoksidazu (pANCA), količina potrebna za 96 uzoraka (ploča sa 96 bazena obloženih antigenima, konjugat sekundarnih antitela sa enzimom, hromogen, rastvor za zaustavljanje reakcije, standardi). ANCA skrining test i testovi za pojedinačne ENA antigene moraju biti od istog proizvođača. | set | 2 | 11250 | 22500 | 27000 | VMA -IMI | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | DA | DA | Jedna tranša, najviše 60 dana od dana potpisivanja ugovora | najmanje 50% od deklarisanog roka trajanja u trenutku isporuke
| 23.3 | 33696200 | ELISA kit za određivanje anti cANCA autoantitela (proteinaza 3), količina potrebna za 96 uzoraka (ploča sa 96 bazena obloženih antigenima, konjugat sekundarnih antitela sa enzimom, hromogen, rastvor za zaustavljanje reakcije, standardi). ANCA skrining test i testovi za pojedinačne ENA antigene moraju biti od istog proizvođača. | set | 2 | 11250 | 22500 | 27000 | VMA -IMI | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | DA | DA | Jedna tranša, najviše 60 dana od dana potpisivanja ugovora | najmanje 50% od deklarisanog roka trajanja u trenutku isporuke
[7 empty] | 58610 | 70332
Partija 24 | 24 | 33696200 | ELISA kit za određivanje anti CCP autoantitela, količina potrebna za 96 uzoraka (ploča sa 96 bazena obloženih antigenima, konjugat sekundarnih antitela sa enzimom, hromogen, rastvor za zaustavljanje reakcije, standardi) | set | 5 | 22700 | 113500 | 136200 | VMA -IMI | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | DA | DA | Jedna tranša, najviše 60 dana od dana potpisivanja ugovora | najmanje 50% od deklarisanog roka trajanja u trenutku isporuke
Partija 25 | 25 | 33696200 | ELISA kit za određivanje antikardiolipinskih autoantitela, količina potrebna za 96 uzoraka (ploča sa 96 bazena obloženih antigenima, konjugat sekundarnih antitela sa enzimom, specifičnih prema humanom IgG, hromogen, rastvor za zaustavljanje reakcije, standardi) | set | 7 | 10000 | 70000 | 84000 | VMA -IMI | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | DA | DA | Jedna tranša, najviše 60 dana od dana potpisivanja ugovora | najmanje 50% od deklarisanog roka trajanja u trenutku isporuke
Partija 26 | 26 | 33696200 | ELISA kit za određivanje antikardiolipinskih autoantitela, količina potrebna za 96 uzoraka (ploča sa 96 bazena obloženih antigenima, konjugat sekundarnih antitela sa enzimom specifičnih prema humanom IgM, hromogen, rastvor za zaustavljanje reakcije, standardi) | set | 7 | 10000 | 70000 | 84000 | VMA -IMI | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | DA | DA | Jedna tranša, najviše 60 dana od dana potpisivanja ugovora | najmanje 50% od deklarisanog roka trajanja u trenutku isporuke
Partija 27 | 27 | 33696200 | ELISA kit za određivanje antifosfolipidnih autoantitela (IgG/IgM), količina potrebna za 96 uzoraka (ploča sa 96 bazena obloženih antigenima, konjugat sekundarnih antitela sa enzimom specifičnih prema humanom IgG, konjugat sekundarnih antitela sa enzimom specifičnih prema humanom IgM, hromogen, rastvor za zaustavljanje reakcije, standardi) | set | 1 | 18180 | 18180 | 21816 | VMA -IMI | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | DA | DA | Jedna tranša, najviše 60 dana od dana potpisivanja ugovora | najmanje 50% od deklarisanog roka trajanja u trenutku isporuke
Partija 28 | 28 | 33696200 | ELISA kit za određivanje autoantitela prema dvolančanoj DNK (anti dsDNA) samo u klasi IgG, količina potrebna za 96 uzoraka (ploča sa 96 bazena obloženih antigenima, konjugat anti-IgG sekundarnih antitela sa enzimom, hromogen, rastvor za zaustavljanje reakcije, standardi) | set | 6 | 13274 | 79644 | 95572.8 | VMA -IMI | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | DA | DA | Jedna tranša, najviše 60 dana od dana potpisivanja ugovora | najmanje 50% od deklarisanog roka trajanja u trenutku isporuke
Partija 29 | 29 | 33696200 | ELISA kit za određivanje autoantitela prema nukleozomima, količina potrebna za 96 uzoraka (ploča sa 96 bazena obloženih antigenima, konjugat sekundarnih antitela sa enzimom, hromogen, rastvor za zaustavljanje reakcije, standardi) | set | 3 | 13274 | 39822 | 47786.4 | VMA -IMI | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | DA | DA | Jedna tranša, najviše 60 dana od dana potpisivanja ugovora | najmanje 50% od deklarisanog roka trajanja u trenutku isporuke
Partija 30 | 30 | 33696200 | ELISA kit za određivanje autoantitela prema histonima, količina potrebna za 96 uzoraka (ploča sa 96 bazena obloženih antigenima, konjugat sekundarnih antitela sa enzimom, hromogen, rastvor za zaustavljanje reakcije, standardi) | set | 2 | 13274 | 26548 | 31857.6 | VMA -IMI | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | DA | DA | Jedna tranša, najviše 60 dana od dana potpisivanja ugovora | najmanje 50% od deklarisanog roka trajanja u trenutku isporuke
Partija 31 | 31 | 33696200 | ELISA kit za određivanje autoantitela prema glomerularnoj bazalnoj membrani (anti GBM), količina potrebna za 96 uzoraka (ploča sa 96 bazena obloženih antigenima, konjugat sekundarnih antitela sa enzimom, hromogen, rastvor za zaustavljanje reakcije, standardi) | set | 1 | 13060.5 | 13060.5 | 15672.6 | VMA -IMI | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | DA | DA | Jedna tranša, najviše 60 dana od dana potpisivanja ugovora | najmanje 50% od deklarisanog roka trajanja u trenutku isporuke
Partija 32 | 32 | 33696200 | ELISA kit za određivanje autoantitela prema centromernom proteinu B (anti CENPB), količina potrebna za 96 uzoraka (ploča sa 96 bazena obloženih antigenima, konjugat sekundarnih antitela sa enzimom, hromogen, rastvor za zaustavljanje reakcije, standardi) | set | 2 | 13483 | 26966 | 32359.2 | VMA -IMI | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | DA | DA | Jedna tranša, najviše 60 dana od dana potpisivanja ugovora | najmanje 50% od deklarisanog roka trajanja u trenutku isporuke
Partija 33 | 33 | 33696200 | ELISA kit za određivanje autoantitela prema tkivnoj transglutaminazi (anti TTG), količina potrebna za 96 uzoraka (ploča sa 96 bazena obloženih antigenima, specifičnih prema humanom IgG, hromogen, rastvor za zaustavljanje reakcije, standardi) | set | 3 | 12210 | 36630 | 43956 | VMA -IMI | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | DA | DA | Jedna tranša, najviše 60 dana od dana potpisivanja ugovora | najmanje 50% od deklarisanog roka trajanja u trenutku isporuke
Partija 34 | 34 | 33696200 | ELISA kit za određivanje autoantitela prema tkivnoj transglutaminazi (anti TTG), količina potrebna za 96 uzoraka (ploča sa 96 bazena obloženih antigenima, specifičnih prema humanom IgA, hromogen, rastvor za zaustavljanje reakcije, standardi) | set | 3 | 13100 | 39300 | 47160 | VMA -IMI | Sertifikat proizvođača o kvalitetu | DA | DA | Jedna tranša, najviše 60 dana od dana potpisivanja ugovora | najmanje 50% od deklarisanog roka trajanja u trenutku isporuke
Partija 35
| 35.1 | 33696200 | Imunohemija, individualni i specificni hormoni, reagens za određivanje metanefrina u plazmi enzim imuno apsorpcionim testom(ELISA) (set- 6 kalibratora, 2 nivoa kontrole, pufer, konc. acil reagens, konjugat, antitela, substrat, rastvor za zaustavljanje reakcije, reagens za izjednačavanje zapremine, reakcione epruvete 2x50, adhezivna folija i rastvor za ispiranje) | set | 5 | 82000 | 410000 | 492000 | VMA -IMB |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka
| 35.2 | 33696200 | Imunohemija, individualni i specificni hormoni, reagens za određivanje normetanefrina u plazmi enzim imuno apsorpcionim testom(ELISA) , set - 6 kalibratora, 2 nivoa kontrole, pufer, konc. acil reagens, konjugat, antitela, substrat, rastvor za zaustavljаnje reakcije reagens za izjednačavanje zapremine, reakcione epruvete 2x50, adhezivna folija i rastvor za ispiranje) | set | 5 | 82000 | 410000 | 492000 | VMA -IMB |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka
| 35.3 | 33696200 | Imunohemija, imunoenzimski test, tumor marker, reagens za određivanje hromogranina A iz seruma, enzim imuno apsorpcionim testom (ELISA), set sadrži -5 kalibratora, 2 nivoa kontrole, pufer, konjugat At, substrat, rastvor za zaustavljanje reakcije, mikrotitarske ploče i rastvor za ispiranje | set | 3 | 84500 | 253500 | 304200 | VMA -IMB |  | DA | DA | Isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora | 60% od proizvođačkog roka
[7 empty] | 1073500 | 1288200
Partija 36 | 36 | 33696200 | ELISA TEST BORRELIA BURGDORFERI IgM (serum i likvor i mogućnost određivanja intertekalnog indeksa), kompatibilno za aparat URIT-660 Microplate Reader (Mikrotitar pločice (96 mesta) obolžene antigenima, kalibrator 1 (200ru/ml), kalibrator 2 (20ru/ml), kalibrator 3 (2ru/ml), pozitivna kontrola, negativna kontrola, enzimski konjugat, pufer za razblazivanje uzoraka, pufer za ispiranje, hromogen/rastvor substrata, rastvor za stopiranje reakcije) | set | 6 | 32602 | 195612 | 234734.4 | VMA-MIKB |  | Da | Da | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od potpisivanja Ugovora | 70% od proizvođačkog roka
Partija 37 | 37 | 33696200 | ELISA TEST BORRELIA BURGDORFERI IgG (serum i likvor i mogućnost određivanja intertekalnog indeksa), kompatibilno za aparat URIT-660 Microplate Reader (Mikrotitar pločice (96 mesta) obolžene antigenima, kalibrator 1 (200ru/ml), kalibrator 2 (20ru/ml), kalibrator 3 (2ru/ml), pozitivna kontrola, negativna kontrola, enzimski konjugat, pufer za razblazivanje uzoraka, pufer za ispiranje, hromogen/rastvor substrata, rastvor za stopiranje reakcije | set | 6 | 30922 | 185532 | 222638.4 | VMA-MIKB |  | Da | Da | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od potpisivanja Ugovora | 70% od proizvođačkog roka
Partija 38 | 38 | 33696200 | ELISA Dengue virus IgM, kompatibilno za aparat URIT-660 Microplate Reader (Mikrotitar plocice (96 mesta) oblzene antigenima, kalibrator 1 (200Ru/ml), kalibrator 2 (20ru/ml), kalibrator 3 (2ru/ml), pozitivna kontrola, negativna kontrola, enzimski konjugat, pufer za razblazivanje uzoraka, pufer za ispiranje, hromogen/rastvor substrata, rastvor za stopiranje reakcije ) | set | 1 | 42210 | 42210 | 50652 | VMA-MIKB |  | Da | Da | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od potpisivanja Ugovora | 70% od proizvođačkog roka
Partija 39 | 39 | 33696200 | ELISA Dengue virus IgG, kompatibilno za aparat URIT-660 Microplate Reader (Mikrotitar plocice (96 mesta) oblzene antigenima, kalibrator 1 (200Ru/ml), kalibrator 2 (20ru/ml), kalibrator 3 (2ru/ml), pozitivna kontrola, negativna kontrola, enzimski konjugat, pufer za razblazivanje uzoraka, pufer za ispiranje, hromogen/rastvor substrata, rastvor za stopiranje reakcije) | set | 1 | 42210 | 42210 | 50652 | VMA-MIKB |  | Da | Da | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od potpisivanja Ugovora | 70% od proizvođačkog roka
Partija 40 | 40 | 33696200 | ELISA H.Pylori IgA (cagA) Kompatibilno za aparat URIT-660 Microplate Reader (Mikrotitar plocice (96 mesta) oblozene antigenima, kalibrator, pozitivna kontrola, negativna kontrola, enzimski konjugat, pufer za razblazivanje uzoraka, pufer za ispiranje, hromogen/rastvor substrata, rastvor za stopiranje reakcije | set | 4 | 28710 | 114840 | 137808 | VMA-MIKB |  | Da | Da | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od potpisivanja Ugovora | 70% od proizvođačkog roka
Partija 41 | 41 | 33696200 | ELISA H.Pylori IgG (cagA) Kompatibilno za aparat URIT-660 Microplate Reader (Mikrotitar plocice (96 mesta) oblozene antigenima, kalibrator 1 (200ru/ml), kalibrator 2 (20ru/ml), kalibrator 3 (2ru/ml), pozitivna kontrola, negativna kontrola, enzimski konjugat, pufer za razblazivanje uzoraka, pufer za ispiranje, hromogen/rastvor substrata, rastvor za stopiranje raakcije | set | 4 | 28710 | 114840 | 137808 | VMA-MIKB |  | Da | Da | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od potpisivanja Ugovora | 70% od proizvođačkog roka
Partija 42 | 42 | 33696200 | ELISA test antiWestNile virus IgM(mikrotitar ploča sa 96 mesta obloženih antigenom, pozitivna kontrola, negativna kontrola, konjugat, supstrat, pufer za ispiranje i rastvor za stopiranje reakcije) | set | 1 | 41280 | 41280 | 49536 | VMA-MIKB |  | Da | Da | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od potpisivanja Ugovora | 70% od proizvođačkog roka
Partija 43 | 43 | 33696200 | ELISA test antiWestNile virus IgG(mikrotitar ploča sa 96 mesta obloženih antigenom, pozitivna kontrola, negativna kontrola, konjugat, supstrat, pufer za ispiranje i rastvor za stopiranje reakcije) | set | 1 | 41280 | 41280 | 49536 | VMA-MIKB |  | Da | Da | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od potpisivanja Ugovora | 70% od proizvođačkog roka
Partija 44 | 44 | 33696200 | ELISA TEST ECHINOCOCCOSIS (Mikrotitar plocice (96 mesta) oblzene antigenima, pozitivna kontrola, negativna kontrola, Cut off kontrola ,enzimski konjugat, pufer za razblazivanje uzoraka, pufer za ispiranje, hromogen/rastvor substrata, rastvor za stopiranje reakcije ) | set | 3 | 33500 | 100500 | 120600 | VMA-MIKB |  | Da | Da | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od potpisivanja Ugovora | 70% od proizvođačkog roka
Partija 45 | 45 | 33696200 | ELISA TEST CYSTICERCOSIS (Mikrotitar plocice (96 mesta) oblzene antigenima, pozitivna kontrola, negativna kontrola, Cut off kontrola ,enzimski konjugat, pufer za razblazivanje uzoraka, pufer za ispiranje, hromogen/rastvor substrata, rastvor za stopiranje reakcije ) | set | 1 | 35500 | 35500 | 42600 | VMA-MIKB |  | Da | Da | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od potpisivanja Ugovora | 70% od proizvođačkog roka
Partija 46 | 46 | 33696200 | ELISA TEST TRICHINELLA (Mikrotitar plocice (96 mesta) oblzene antigenima, pozitivna kontrola, negativna kontrola, Cut off kontrola ,enzimski konjugat, pufer za razblazivanje uzoraka, pufer za ispiranje, hromogen/rastvor substrata, rastvor za stopiranje reakcije ) | set | 1 | 33500 | 33500 | 40200 | VMA-MIKB |  | Da | Da | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od potpisivanja Ugovora | 70% od proizvođačkog roka
Partija 47 | 47 | 33696200 | ELISA TEST TOXOCARA CANIS (Mikrotitar plocice (96 mesta) oblzene antigenima, pozitivna kontrola, negativna kontrola, Cut off kontrola ,enzimski konjugat, pufer za razblazivanje uzoraka, pufer za ispiranje, hromogen/rastvor substrata, rastvor za stopiranje reakcije ) | set | 1 | 43500 | 43500 | 52200 | VMA-MIKB |  | Da | Da | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od potpisivanja Ugovora | 70% od proizvođačkog roka
Partija 48 | 48 | 33696200 | ELISA TEST TOXOPLASMA IgG KOMPATIBILAN SA APARATOM VIDAS (60 stripova, 60 posudica obložena antigenima, pozitivna kontrola, negativna kontrola, kalibrator) | set | 3 | 30975 | 92925 | 111510 | VMA-MIKB |  | Da | Da | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od potpisivanja Ugovora | 70% od proizvođačkog roka
Partija 49 | 49 | 33696200 | ELISA TEST TOXOPLASMA IgM KOMPATIBILAN SA APARATOM VIDAS (60 stripova, 60 posudica obložena antigenima, pozitivna kontrola, negativna kontrola, kalibrator) | set | 3 | 30975 | 92925 | 111510 | VMA-MIKB |  | Da | Da | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od potpisivanja Ugovora | 70% od proizvođačkog roka
Partija 50 | 50 | 33696200 | TEST ZA DOKAZIVANJE TOKSINA A/B Clostridium Difficile KOMPATIBILAN SA APARATOM VIDAS (60 stripova, 60 posudica , pozitivna kontrola toksin A,pozitivna kontrola toksin B, negativna kontrola, kalibrator, rastvarač) | set | 4 | 75600 | 302400 | 362880 | VMA-MIKB |  | Da | Da | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od potpisivanja Ugovora | 70% od proizvođačkog roka
Partija 51 | 51 | 33696200 | ELISA TEST ASPERGILLUS ANTIGEN (Mikrotitar plocice (96 mesta) oblzene antitelima, pozitivna kontrola, negativna kontrola, kalibrator serum ,enzimski konjugat, pufer za razblazivanje uzoraka, pufer za ispiranje, hromogen/rastvor substrata, rastvor za stopiranje reakcije ,rastvor za tretiranje seruma) | set | 2 | 104160 | 208320 | 249984 | VMA-MIKB |  | Da | Da | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od potpisivanja Ugovora | 70% od proizvođačkog roka
Partija 52 | 52 | 33696200 | Imunoenzimski test za dokazivanje površinskog antigena virusa izazivača hepatititsa B, HBsAG (ploča sa 96 rupica obloženih antigenima, konjugat , pozitivna kontrola, negativna kontrola, pufer, rastvor za zaustavljanje reakcije, rastvor za ispiranje , TMB rastvor) | set | 8 | 14000 | 112000 | 134400 | VMA-MIKB |  | Da |  | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od potpisivanja Ugovora | 70% od proizvođačkog roka
Partija 53 | 53 | 33696200 | Imunoenzimski test za dokazivanje p24 antigena I antitela na HIV virus (ploča sa 96 rupica obloženih antigenima, konjugat , pozitivna kontrola, negativna kontrola, pufer, rastvor za zaustavljanje reakcije, rastvor za ispiranje , TMB rastvor) | set | 1 | 33600 | 33600 | 40320 | VMA-MIKB |  | Da | Da | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od potpisivanja Ugovora | 70% od proizvođačkog roka
Partija 54 | 54 | 33696200 | Imunoenzimski test za dokazivanje antitela G klase u serumu protiv virusa parvo B19 (ploča sa 96 bazena obloženih antigenima, konjugat , pozitivna kontrola, negativna kontrola, pufer, rastvor za zaustavljanje reakcije, rastvor za ispiranje , TMB rastvor) | set | 1 | 52300 | 52300 | 62760 | VMA-MIKB |  | Da | Da | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od potpisivanja Ugovora | 70% od proizvođačkog roka
Partija 55 | 55 | 33696200 | Imunoenzimski test za dokazivanje antitela M klase u serumu protiv virusa parvo B19 (ploča sa 96 bazena obloženih antigenima, konjugat , pozitivna kontrola, negativna kontrola, pufer, rastvor za zaustavljanje reakcije, rastvor za ispiranje , TMB rastvor) | set | 1 | 54450 | 54450 | 65340 | VMA-MIKB |  | Da | Da | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od potpisivanja Ugovora | 70% od proizvođačkog roka
Partija 56 | 56 | 33696200 | Imunoenzimski test za dokazivanje antitela u serumu protiv virusa izazivača virusnog hepatititsa C, HCV (ploča sa 96 rupica obloženih antigenima, konjugat , pozitivna kontrola, negativna kontrola, pufer, rastvor za zaustavljanje reakcije, rastvor za ispiranje , TMB rastvor) | set | 4 | 33600 | 134400 | 161280 | VMA-MIKB |  | Da | Da | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od potpisivanja Ugovora | 70% od proizvođačkog roka
Partija 57 | 57 | 33696200 | Imunoenzimski test za dokazivanje ukupnih antitela u serumu protiv površinskog antigena virusa izazivača virusnog hepatititsa B, anti HBs TOTAL , kompatibilan sa aparatom VIDAS (ploča sa 60 bazena obložena sa antigenom, pozitivna kontrola, negativna kontrola, standard,pufer, rastvor za ispiranje, konjugat, kivete sa supstratom) | set | 3 | 38849.5 | 116548.5 | 139858.2 | VMA-MIKB |  | Da | Da | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od potpisivanja Ugovora | 70% od proizvođačkog roka
Partija 58 | 58 | 33696200 | Imunoenzimski test za dokazivanje antitela klase IgM u serumu protiv antigena virusa izazivača virusnog hepatititsa A, HAV IgM , kompatibilan sa aparatom VIDAS (ploča sa 30 bazena obložena sa antigenom, pozitivna kontrola, negativna kontrola, standard,pufer, rastvor za ispiranje, konjugat, kivete sa supstratom) | set | 1 | 29400 | 29400 | 35280 | VMA-MIKB |  | Da | Da | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od potpisivanja Ugovora | 70% od proizvođačkog roka
Partija 59 | 59 | 33696200 | Imunoenzimski test za dokazivanje ukupnih antitela u serumu protiv jezgrenog antigena virusa izazivača virusnog hepatititsa B, HBkorTOTAL , kompatibilan sa aparatom VIDAS (ploča sa 60 bazena obložena sa antigenom, pozitivna kontrola, negativna kontrola, standard,pufer, rastvor za ispiranje, konjugat, kivete sa supstratom) | set | 1 | 35805 | 35805 | 42966 | VMA-MIKB |  | Da | Da | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od potpisivanja Ugovora | 70% od proizvođačkog roka
Partija 60 | 60 | 33696200 | Imunoenzimski test za dokazivanje antitela M klase u serumu protiv jezgrenog antigena virusa izazivača virusnog hepatititsa B, HBkorIgM , kompatibilan sa aparatom VIDAS (ploča sa 30 bazena obložena sa antitelom, pozitivna kontrola, negativna kontrola, HBcM kalibrator ,standard,pufer, rastvor za ispiranje, konjugat, kivete sa supstratom, HBc rekombinantni antigen) | set | 1 | 27615 | 27615 | 33138 | VMA-MIKB |  | Da | Da | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od potpisivanja Ugovora | 70% od proizvođačkog roka
Partija 61 | 61 | 33696200 | Imunoenzimski test za dokazivanje antitela i antigena u serumu protiv omotačkog antigena virusa izazivača virusnog hepatititsa B, HBeAG/antiHBe , kompatibilan sa aparatom VIDAS (ploča sa 30 bazena obložena sa antitelom, pozitivna kontrola, negativna kontrola, HBeAg pozitivna kontrola, antiHBe negativna kontrola kalibrator ,standard, standardAg, standard At, pufer, rastvor za rastvaranje, konjugat, kivete sa supstratom, tracer) | set | 2 | 27300 | 54600 | 65520 | VMA-MIKB |  | Da | Da | Dve tranše, prva 30 dana od potpisivanja ugovora, druga od 180 dana nakon potpisivanja ugovora. | 70% od proizvođačkog roka
Partija 62 | 62 | 33696200 | Imunoenzimski test za dokazivanje antitela G klase u serumu protiv citomegalo virusa , kompatibilan sa aparatom VIDAS (60 ploča obloženih sa antigenom, pozitivna kontrola, negativna kontrola, kalibrator, pufer fosfatni, rastvor za ispiranje, rastvor za predispiranje, konjugat, kivete sa supstratom) | set | 1 | 30975 | 30975 | 37170 | VMA-MIKB |  | Da | Da | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od potpisivanja Ugovora | 70% od proizvođačkog roka
Partija 63 | 63 | 33696200 | Imunoenzimski test za dokazivanje antitela M klase u serumu protiv citomegalo virusa , kompatibilan sa aparatom VIDAS (30 ploča obloženih sa antigenom, pozitivna kontrola, negativna kontrola, kalibrator, pufer fosfatni, rastvor za ispiranje, rastvor za predispiranje, konjugat, kivete sa supstratom) | set | 1 | 30975 | 30975 | 37170 | VMA-MIKB |  | Da | Da | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od potpisivanja Ugovora | 70% od proizvođačkog roka
Partija 64 | 64 | 33696200 | Imunoenzimski test za dokazivanje antitela M klase u serumu protiv virusa izazivača crvenke, Rubeole, kompatibilan sa aparatom VIDAS (30 ploča obloženih sa antitelom, pozitivna kontrola, negativna kontrola, standard, pufer fosfatni, rastvor za ispiranje, rastvor za predispiranje, kivete sa supstratom, inaktivisani antigen rubele, Fab fragment) | set | 1 | 26775 | 26775 | 32130 | VMA-MIKB |  | Da | Da | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od potpisivanja Ugovora | 70% od proizvođačkog roka
Partija 65 | 65 | 33696200 | ELISA test za Hanta virus Puumala Hanta IgM (mikrotitar ploča sa 96 mesta obloženih antigenom, pozitivna kontrola, negativna kontrola, konjugat, supstrat, pufer za ispiranje i rastvor za stopiranje reakcije) | set | 1 | 40000 | 40000 | 48000 | VMA-MIKB |  | Da | Da | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od potpisivanja Ugovora | 70% od proizvođačkog roka
Partija 66 | 66 | 33696200 | ELISA test za Hanta virus Puumala Hanta IgG (mikrotitar ploča sa 96 mesta obloženih antigenom, pozitivna kontrola, negativna kontrola, konjugat, supstrat, pufer za ispiranje i rastvor za stopiranje reakcije) | set | 1 | 40000 | 40000 | 48000 | VMA-MIKB |  | Da | Da | Isporuka u jednoj tranši 30 dana od potpisivanja Ugovora | 70% od proizvođačkog roka