## Sheet1
Partija broj | Stavka broj | Predmet nabavke (naziv i opis dobra) | Jedinica mere | Količina VMA | Količina VB Niš | Količina VB Novi Sad | Količina UKUPNO | Jedinična procenjena vrednost bez PDV-a | Jedinična procenjena vrednost sa PDV-om | Ukupna procenjena vrednost bez PDV-a | Ukupna procenjena vrednost sa PDV-om | Medicinsko sredstvo DA/NE | Rešenje ALIMSA DA/NE | Rok isporuke | Rok trajanja na dan isporuke | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj i/ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDV-a | PDV u % | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna vrednost partije bez PDV-a | Ukupna vrednost partije sa PDV-om
1 |  | Kesa sa zatvaračem za izradu smeša za parenteralnu ishranu izrađena od etil vinil acetata sa brojem ispusta u rasponu od 3 do 6 а 1000ml, sterilna, bez prisustva polivinil hlorida, dietil heksil ftalata, lateksa i metala. Ukoliko zatvarač nije integralni deo pakovanja traženog dobra, neophodno je da bude pojedinačno pakovan i sterilan. | kom | 550 |  |  | 550 | 900 | 1080 | 495000 | 594000 | NE | NE | Sukcesivna isporuka najkasnije do 7 dana od dana dobijanja pisanog zahteva | 70% deklarisanog roka upotrebe |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  | Kesa sa zatvaračem za izradu smeša za parenteralnu ishranu izrađena od etil vinil acetata sa brojem ispusta u rasponu od 3 do 6 а 2000ml, sterilna, bez prisustva polivinil hlorida, dietil heksil ftalata, lateksa i metala. Ukoliko zatvarač nije integralni deo pakovanja traženog dobra, neophodno je da bude pojedinačno pakovan i sterilan. | kom | 700 |  |  | 700 | 900 | 1080 | 630000 | 756000 | NE | NE | Sukcesivna isporuka najkasnije do 7 dana od dana dobijanja pisanog zahteva | 70% deklarisanog roka upotrebe |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 |  | Nesterilne kese za fotoosetljive citostatske lekove od neprovidne plastike (HDPE), dimenzija 15-20 cm x 30-35 cm, moraju imati otvor na dnu kese promera 70 mm, ne sme da sadrži lateks, ni ftalate (DHP). | kom | 2600 |  |  | 2600 | 55 | 66 | 143000 | 171600 | NE | NE | u jednoj tranši do 30 dana od dana zaključenja ugovora | neograničen |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 |  | Kesa za drenažu urina sterilna, sa ispustom 2.000ml | kom |  | 3200 |  | 3200 | 26 | 31.2 | 83200 | 99840 | DA | DA | u jednoj tranši do 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 12 meseci |  |  |  | 0 | 0 | 0
5
5 | 1 | Kesa za kolostomu bez ispusta sa filterom 40-49mm | kom | 360 |  |  | 360 | 100 | 110 | 36000 | 39600 | DA | DA | u jednoj tranši do 30 dana od dana zaključenja ugovora | 70% deklarisanog roka upotrebe |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 2 | Disk za stoma kese bazni fleksibilni 40-49mm | kom | 30 |  |  | 30 | 264 | 290.4 | 7920 | 8712 | DA | DA | u jednoj tranši do 30 dana od dana zaključenja ugovora | 70% deklarisanog roka upotrebe |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 3 | Disk za stoma kese bazni, modelirajući 40-49mm | kom | 30 |  |  | 30 | 264 | 290.4 | 7920 | 8712 | DA | DA | u jednoj tranši do 30 dana od dana zaključenja ugovora | 70% deklarisanog roka upotrebe |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | [9 empty] | 51840 | 57024 | [7 empty] | Ukupno partija 5: | 0 | 0
6
6 | 1 | Kesa za kolostomu bez ispusta sa filterom 50-59mm | kom | 1500 |  |  | 1500 | 99 | 108.9 | 148500 | 163350 | DA | DA | u jednoj tranši do 30 dana od dana zaključenja ugovora | 70% deklarisanog roka upotrebe |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 2 | Disk za stoma kese bazni fleksibilni 50-59mm | kom | 100 |  |  | 100 | 264 | 290.4 | 26400 | 29040 | DA | DA | u jednoj tranši do 30 dana od dana zaključenja ugovora | 70% deklarisanog roka upotrebe |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 3 | Disk za stoma kese bazni, modelirajući 50-59mm | kom | 200 |  |  | 200 | 264 | 290.4 | 52800 | 58080 | DA | DA | u jednoj tranši do 30 dana od dana zaključenja ugovora | 70% deklarisanog roka upotrebe |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | [9 empty] | 227700 | 250470 | [7 empty] | Ukupno partija 6: | 0 | 0
7
7 | 1 | Kesa za kolostomu bez ispusta sa filterom 60-70mm | kom | 600 |  |  | 600 | 100 | 110 | 60000 | 66000 | DA | DA | u jednoj tranši do 30 dana od dana zaključenja ugovora | 70% deklarisanog roka upotrebe |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 2 | Disk za stoma kese bazni fleksibilni 60-70mm | kom | 50 |  |  | 50 | 264 | 290.4 | 13200 | 14520 | DA | DA | u jednoj tranši do 30 dana od dana zaključenja ugovora | 70% deklarisanog roka upotrebe |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 3 | Disk za stoma kese bazni, modelirajući 60-70mm | kom | 100 |  |  | 100 | 264 | 290.4 | 26400 | 29040 | DA | DA | u jednoj tranši do 30 dana od dana zaključenja ugovora | 70% deklarisanog roka upotrebe |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | [9 empty] | 99600 | 109560 | [7 empty] | Ukupno partija 7: | 0 | 0
8
8 | 1 | Kesa za kolostomu bez ispusta sa filterom 70-80 mm | kom | 360 |  |  | 360 | 100 | 110 | 36000 | 39600 | DA | DA | u jednoj tranši do 30 dana od dana zaključenja ugovora | 70% deklarisanog roka upotrebe |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | 2 | Disk za stoma kese bazni fleksibilni 70-80 mm | kom | 30 |  |  | 30 | 264 | 290.4 | 7920 | 8712 | DA | DA | u jednoj tranši do 30 dana od dana zaključenja ugovora | 70% deklarisanog roka upotrebe |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | 3 | Disk za stoma kese bazni, modelirajući 70-80 mm | kom | 30 |  |  | 30 | 264 | 290.4 | 7920 | 8712 | DA | DA | u jednoj tranši do 30 dana od dana zaključenja ugovora | 70% deklarisanog roka upotrebe |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | [9 empty] | 51840 | 57024 | [7 empty] | Ukupno partija 8: | 0 | 0
9
9 | 1 | Kesa za ileostomu sa ispustom, transparentna 40-49mm | kom | 100 |  |  | 100 | 172 | 189.2 | 17200 | 18920 | DA | DA | u jednoj tranši do 30 dana od dana zaključenja ugovora | 70% deklarisanog roka upotrebe |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | 2 | Disk za stoma kese bazni fleksibilni 40-49mm | kom | 50 |  |  | 50 | 264 | 290.4 | 13200 | 14520 | DA | DA | u jednoj tranši do 30 dana od dana zaključenja ugovora | 70% deklarisanog roka upotrebe |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | [9 empty] | 30400 | 33440 | [7 empty] | Ukupno partija 9: | 0 | 0
10
10 | 1 | Kesa za ileostomu sa ispustom, transparentna 50-59mm | kom | 100 |  |  | 100 | 172 | 189.2 | 17200 | 18920 | DA | DA | u jednoj tranši do 30 dana od dana zaključenja ugovora | 70% deklarisanog roka upotrebe |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | 2 | Disk za stoma kese bazni fleksibilni 50-59mm | kom | 50 |  |  | 50 | 264 | 290.4 | 13200 | 14520 | DA | DA | u jednoj tranši do 30 dana od dana zaključenja ugovora | 70% deklarisanog roka upotrebe |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | [9 empty] | 30400 | 33440 | [7 empty] | Ukupno partija 10: | 0 | 0
11
11 | 1 | Kesa za ileostome sa velikim protokom, sa ispustom, za konekciju na kolektorski sistem 50-59mm | kom | 40 |  |  | 40 | 450 | 495 | 18000 | 19800 | DA | DA | u jednoj tranši do 30 dana od dana zaključenja ugovora | 70% deklarisanog roka upotrebe |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | 2 | Disk za stoma kese bazni fleksibilni 50-59mm | kom | 40 |  |  | 40 | 264 | 290.4 | 10560 | 11616 | DA | DA | u jednoj tranši do 30 dana od dana zaključenja ugovora | 70% deklarisanog roka upotrebe |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | 3 | Kolektorski sistem zapremine 2000 ml i više, kompatibilan sa kesom za ileostome sa velikim protokom | kom | 20 |  |  | 20 | 950 | 1045 | 19000 | 20900 | DA | DA | u jednoj tranši do 30 dana od dana zaključenja ugovora | 70% deklarisanog roka upotrebe |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | [9 empty] | 47560 | 52316 | [7 empty] | Ukupno partija 11: | 0 | 0
12
12 | 1 | Kesa za ileostome sa velikim protokom, sa ispustom, za konekciju na kolektorski sistem 60-69mm | kom | 40 |  |  | 40 | 450 | 495 | 18000 | 19800 | DA | DA | u jednoj tranši do 30 dana od dana zaključenja ugovora | 70% deklarisanog roka upotrebe |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 | 2 | Disk za stoma kese bazni fleksibilni 60-69mm | kom | 40 |  |  | 40 | 264 | 290.4 | 10560 | 11616 | DA | DA | u jednoj tranši do 30 dana od dana zaključenja ugovora | 70% deklarisanog roka upotrebe |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 | 3 | Kolektorski sistem zapremine 2000 ml i više, kompatibilan sa kesom za ileostome sa velikim protokom | kom | 20 |  |  | 20 | 950 | 1045 | 19000 | 20900 | DA | DA | u jednoj tranši do 30 dana od dana zaključenja ugovora | 70% deklarisanog roka upotrebe |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 | [9 empty] | 47560 | 52316 | [7 empty] | Ukupno partija 12: | 0 | 0
13
13 | 1 | Kesa za urostomu, sa ispustom, transparentna 30-39mm | kom | 120 |  |  | 120 | 230 | 253 | 27600 | 30360 | DA | DA | u jednoj tranši do 30 dana od dana zaključenja ugovora | 70% deklarisanog roka upotrebe |  |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 2 | Disk za stoma kese bazni fleksibilni 30-39mm | kom | 60 |  |  | 60 | 264 | 290.4 | 15840 | 17424 | DA | DA | u jednoj tranši do 30 dana od dana zaključenja ugovora | 70% deklarisanog roka upotrebe |  |  |  | 0 | 0 | 0
13 | [9 empty] | 43440 | 47784 | [7 empty] | Ukupno partija 13: | 0 | 0
14
14 | 1 | Kesa za urostomu, sa ispustom, transparentna 40-49mm | kom | 300 |  |  | 300 | 230 | 253 | 69000 | 75900 | DA | DA | u jednoj tranši do 30 dana od dana zaključenja ugovora | 70% deklarisanog roka upotrebe |  |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 2 | Disk za stoma kese bazni fleksibilni 40-49mm | kom | 150 |  |  | 150 | 264 | 290.4 | 39600 | 43560 | DA | DA | u jednoj tranši do 30 dana od dana zaključenja ugovora | 70% deklarisanog roka upotrebe |  |  |  | 0 | 0 | 0
14 | [9 empty] | 108600 | 119460 | [7 empty] | Ukupno partija 14: | 0 | 0
15
15 | 1 | Jednokomponentni sistem za ileostomu sa ispustom, transparentni, univerzalna veličina | kom | 2000 |  |  | 2000 | 220 | 242 | 440000 | 484000 | DA | DA | u jednoj tranši do 30 dana od dana zaključenja ugovora | 70% deklarisanog roka upotrebe |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 | 2 | Jednokomponentni sistem za kolostomu bez ispusta,sa filterom, transparentni, univerzalna veličina | kom | 1000 |  |  | 1000 | 175 | 192.5 | 175000 | 192500 | DA | DA | u jednoj tranši do 30 dana od dana zaključenja ugovora | 70% deklarisanog roka upotrebe |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 | [9 empty] | 615000 | 676500 | [7 empty] | Ukupno partija 15: | 0 | 0
16 |  | Sprej za negu kože oko stome, pakovanje od 25-50 ml | kom | 10 |  |  | 10 | 1150 | 1265 | 11500 | 12650 | DA | DA | u jednoj tranši do 30 dana od dana zaključenja ugovora | 70% deklarisanog roka upotrebe |  |  |  | 0 | 0 | 0
17 |  | Sredstvo za negu iritirane koze oko stome pakovanje od 30g do 60g | kom | 10 |  |  | 10 | 1150 | 1265 | 11500 | 12650 | DA | DA | u jednoj tranši do 30 dana od dana zaključenja ugovora | 70% deklarisanog roka upotrebe |  |  |  | 0 | 0 | 0
18 |  | Sredstvo za ispunjavanje neravnine na kozi i zaštitu koze oko diska pakovanje 60 +/- 10 g | kom | 10 |  |  | 10 | 1150 | 1265 | 11500 | 12650 | DA | DA | u jednoj tranši do 30 dana od dana zaključenja ugovora | 70% deklarisanog roka upotrebe |  |  |  | 0 | 0 | 0
19 |  | Ureteralni set stent, monoJ, CH 4,8, otvorenog vrha, dužine 70 cm, bez perforacija u ureteralnom delu, od poliuretana, sa niskom stopom inkrustracije, sa koničnim vrhom, radiopaktan, graduisan, sa dve fiksirajuće kleme, dužina uvođača je 150 cm | set | 20 |  |  | 20 | 3980 | 4378 | 79600 | 87560 | DA | DA | u jednoj tranši do 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 12 meseci |  |  |  | 0 | 0 | 0
20 |  | Ureteralni set stent, monoJ, CH 6, otvorenog vrha, dužine 70 cm, bez perforacija u ureteralnom delu, od poliuretana, sa niskom stopom inkrustracije, sa koničnim vrhom, radiopaktan, graduisan, sa dve fiksirajuće kleme, dužina uvođača je 150 cm | set | 60 |  |  | 60 | 3980 | 4378 | 238800 | 262680 | DA | DA | u jednoj tranši do 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 12 meseci |  |  |  | 0 | 0 | 0
21 |  | Laserska vlakna, visekratna, izlazne snage 1.5J, diametra 272 mikrona, maksimalne frekvencije impulsa 40 Hz, maksimalne izlazne snage 45W | kom | 2 |  |  | 2 | 125000 | 150000 | 250000 | 300000 | DA | DA | u jednoj tranši do 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 12 meseci |  |  |  | 0 | 0 | 0
22 |  | Laserska vlakna, visekratna, izlazne snage 6J, diametra 550 mikrona, maksimalne frekvencija impulsa 80 Hz, maksimalne izlazne snage 120W | kom | 2 |  |  | 2 | 125000 | 150000 | 250000 | 300000 | DA | DA | u jednoj tranši do 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 12 meseci |  |  |  | 0 | 0 | 0
23 |  | Punkcioni set za nefrostomiju (2-step), sa 2-partnom punkcionom iglom sa 3 prstena za unstrasound markere, zica uvodjac sa introdjuserom duzine 800mm, kateter ekstender od metala duzine 325 mm sa plasticnim stiletom, pigtail kateter od poliuretana, radiopaktni celom duzinom, duzine 30cm, sa centralnim otvorom, prevucen hidrogelom, sa 6 drenaznih rupica i Luer-lock konektorom, dimenzije Ch 6/8/10; u setu treba da bude i adapter za urin eksu, ceo set je sterilan, latex free, single use. | set | 20 |  |  | 20 | 8650 | 10380 | 173000 | 207600 | DA | DA | u jednoj tranši do 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 12 meseci |  |  |  | 0 | 0 | 0
24 |  | Omča za resektoskop, kompatibilna sa resektoskopom Karl Storz - žuta Ch 24 | kom | 36 | 6 |  | 42 | 7150 | 7865 | 300300 | 330330 | DA | DA | u jednoj tranši do 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 12 meseci |  |  |  | 0 | 0 | 0
25 |  | Set stent ureteralni, 7f/28/30 cm, od poliuretana, dužina uvodjača presvučenog teflonom 100-150cm, dužina gurača 40-50cm, graduisan celom dužinom, radiopaktan | kom | 20 | 2 | 2 | 24 | 1720 | 1892 | 41280 | 45408 | DA | DA | u jednoj tranši do 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 12 meseci |  |  |  | 0 | 0 | 0
26 |  | Set stent ureteralni, F4,8/28/30cm, od poliuretana, dužina uvodjača presvučen teflonom 100-150cm, dužina gurača 40-70cm, graduisan celom dužinom, radiopaktan | kom | 50 |  |  | 50 | 1720 | 1892 | 86000 | 94600 | DA | DA | u jednoj tranši do 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 12 meseci |  |  |  | 0 | 0 | 0
27 |  | Set stent ureteralni, F6/28/30cm, od poliuretana, dužina uvodjača presvučen teflonom 100- 150cm, dužina gurača 40-70cm, graduisan celom dužinom, radiopaktan | kom | 10 |  | 5 | 15 | 1720 | 1892 | 25800 | 28380 | DA | DA | u jednoj tranši do 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 12 meseci |  |  |  | 0 | 0 | 0
28 |  | Set stent ureteralni, čvrsti, od termosenzitivnog materjala sa hidrofilnom oblogom, debljine 4.8- 5 Fr, dužine 22-32cm/24-30 cm, ostaje u organizmu 12 meseci | kom | 10 |  |  | 10 | 5280 | 5808 | 52800 | 58080 | DA | DA | u jednoj tranši do 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 12 meseci |  |  |  | 0 | 0 | 0
29 |  | Set stent ureteralni, čvrsti, od termosenzitivnog materjala sa hidrofilnom oblogom, debljine 6 Fr, dužine 22-32cm/24-30 cm, ostaje u organizmu 12 meseci | kom | 10 |  |  | 10 | 5280 | 5808 | 52800 | 58080 | DA | DA | u jednoj tranši do 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 12 meseci |  |  |  | 0 | 0 | 0
30 |  | Set stent ureteralni, čvrsti, od termosenzitivnog materjala sa hidrofilnom oblogom, debljine 8 Fr, dužine 22-32cm/24-30 cm, ostaje u organizmu 12 meseci | kom | 10 |  |  | 10 | 5280 | 5808 | 52800 | 58080 | DA | DA | u jednoj tranši do 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 12 meseci |  |  |  | 0 | 0 | 0
31 |  | Košuljica za uvodjenje ureterorenoskopa u ureter, unutrašnji dijametar radnog kanala širine do 10 Fr, spoljasnji dijametar 12Fr, dužine do 45 cm - uvođenje košuljice preko žice vodilje koja ostaje spolja | kom | 5 |  |  | 5 | 19800 | 23760 | 99000 | 118800 | DA | DA | u jednoj tranši do 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 12 meseci |  |  |  | 0 | 0 | 0
32 |  | Fleksibilni digitalni uretrorenoskop za jednokratnu upotrebu, radna distanca 1mm-50mm, dijametar vrha 7.7Fr, spoljni dijametar 9.5Fr | kom | 7 |  |  | 7 | 176000 | 211200 | 1232000 | 1478400 | DA | DA | u jednoj tranši do 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 12 meseci |  |  |  | 0 | 0 | 0
33 |  | Ureterorenoskopsko crevo za irigaciju sa pumpicom | kom | 5 |  |  | 5 | 11990 | 14388 | 59950 | 71940 | DA | DA | u jednoj tranši do 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 12 meseci |  |  |  | 0 | 0 | 0
34 |  | Košuljica za uvodjenje ureterorenoskopa u ureter, unutrašnji dijametar radnog kanala širine do 10 Fr, dužine do 35 cm | KOM | 2 |  |  | 2 | 19800 | 23760 | 39600 | 47520 | DA | DA | u jednoj tranši do 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 12 meseci |  |  |  | 0 | 0 | 0
35 |  | Set stent ureteralni, meki, od termosenzitivnog materjala sa hidrofilnom oblogom, debljine 4.7 Fr, dužine 28cm, sa nitinolskim uvođačem, sa mogućnošću ostajanja u organizmu do 6 meseci | kom | 20 |  |  | 20 | 17200 | 18920 | 344000 | 378400 | DA | DA | u jednoj tranši do 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 12 meseci |  |  |  | 0 | 0 | 0
36 |  | Set stent ureteralni, meki, od termosenzitivnog materjala sa hidrofilnom oblogom, debljine 6 Fr, dužine 28cm, sa nitinolskim uvođačem, sa mogućnošću ostajanja u organizmu do 12 meseci | kom | 15 |  |  | 15 | 17200 | 18920 | 258000 | 283800 | DA | DA | u jednoj tranši do 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 12 meseci |  |  |  | 0 | 0 | 0
37 |  | Set stent ureteralni, meki, od termosenzitivnog materjala sa hidrofilnom oblogom, debljine 7 Fr, dužine 28cm, sa nitinolskim uvođačem, sa mogućnošću ostajanja u organizmu do 12 meseci | kom | 15 |  |  | 15 | 17200 | 18920 | 258000 | 283800 | DA | DA | u jednoj tranši do 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 12 meseci |  |  |  | 0 | 0 | 0
38 |  | Set stent ureteralni, meki, od termosenzitivnog materjala sa hidrofilnom oblogom, debljine 5 Fr, dužine 28cm, sa nitinolskim uvođačem, sa mogućnošću ostajanja u organizmu do 12 meseci | kom | 10 |  |  | 10 | 17200 | 18920 | 172000 | 189200 | DA | DA | u jednoj tranši do 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 12 meseci |  |  |  | 0 | 0 | 0
39 |  | Set stent ureteralni , F4.8/26 do 30cm ,DOUBLE J, otvorenog vrha, od poliuretana sa dodatkom kopolimera polidimetilsiloksana, sa teflonskim uvodjacem sa fiksirajucim navojem,duzine 100, duzina guraca 45 cm, graduisan celom duzinom, radiopaktan, ostaje u organizmu do 12 meseci | SET | 10 |  |  | 10 | 19790 | 21769 | 197900 | 217690 | DA | DA | u jednoj tranši do 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 12 meseci |  |  |  | 0 | 0 | 0
40 |  | Set stent ureteralni , F6/26 do 30cm ,DOUBLE J, otvorenog vrha, od poliuretana sa dodatkom kopolimera polidimetilsiloksana, sa teflonskim uvodjacem sa fiksirajucim navojem,duzine 100, duzina guraca 45 cm, graduisan celom duzinom, radiopaktan, ostaje u organizmu do 12 meseci | SET | 10 |  |  | 10 | 19790 | 21769 | 197900 | 217690 | DA | DA | u jednoj tranši do 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 12 meseci |  |  |  | 0 | 0 | 0
41 |  | Set stent ureteralni , F7/26 do 30cm ,DOUBLE J, otvorenog vrha, od poliuretana sa dodatkom kopolimera polidimetilsiloksana, sa teflonskim uvodjacem sa fiksirajucim navojem,duzine 100, duzina guraca 45 cm, graduisan celom duzinom, radiopaktan, ostaje u organizmu do 12 meseci | SET | 10 |  |  | 10 | 19790 | 21769 | 197900 | 217690 | DA | DA | u jednoj tranši do 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 12 meseci |  |  |  | 0 | 0 | 0
42 |  | Hvataljka za delove kamena, rigidna, za kameni put (steinstrasse), Perez Castro, 4Fr, 60cm | kom | 1 |  |  | 1 | 77512 | 85263.2 | 77512 | 85263.2 | DA | DA | u jednoj tranši do 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 12 meseci |  |  |  | 0 | 0 | 0
43 |  | Urološka nitinolska žica-vodič, savijenog vrha od 8cm, radiološki obeleženog platinum, hidrofilna, 0,038 inch, dužine 145cm, u tvrdom omotaču, kompatibilna sa aparatom Carl Storz | kom |  | 2 |  | 2 | 8400 | 10080 | 16800 | 20160 | DA | DA | u jednoj tranši do 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 12 meseci |  |  |  | 0 | 0 | 0
44 |  | Urološka nitinolska žica vodič, urološka nitinolska žica-vodič, BiWire BW-038150, crna, 0,038 inch, dužine 150 cm, u tvrdom omotaču, kompatibilna sa aparatom Carl Storz | kom |  | 2 |  | 2 | 8488.3 | 10185.96 | 16976.6 | 20371.92 | DA | DA | u jednoj tranši do 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 12 meseci |  |  |  | 0 | 0 | 0
45 |  | Polučvrste bužije bez balona sa Timann-ovim vrhom - F-10 | kom |  |  | 25 | 25 | 1093.5 | 1312.2 | 27337.5 | 32805 | DA | DA | u jednoj tranši do 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 12 meseci |  |  |  | 0 | 0 | 0
46 |  | Polučvrste bužije bez balona sa Timann-ovim vrhom - F-12 | kom |  |  | 25 | 25 | 1093.5 | 1312.2 | 27337.5 | 32805 | DA | DA | u jednoj tranši do 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 12 meseci |  |  |  | 0 | 0 | 0
47 |  | Polučvrste bužije bez balona sa Timann-ovim vrhom - F-16 | kom |  |  | 30 | 30 | 1093.5 | 1312.2 | 32805 | 39366 | DA | DA | u jednoj tranši do 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 12 meseci |  |  |  | 0 | 0 | 0
48 |  | Set za suprapubičnu drenažu mokraćne bešike sa iglom za punkciju, silikonskim, balon kateterom Fr12, dužine 40-41cm, zapremina balona do 15 ml, sa split kanilom, CH 15/5.0mm i čepom za kateter | set |  |  | 5 | 5 | 1890 | 2268 | 9450 | 11340 | DA | DA | u jednoj tranši do 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 12 meseci |  |  |  | 0 | 0 | 0
49 |  | Endovideo kapsula kompatibilna sa aparatom Olympus | kom | 20 |  |  | 20 | 72600 | 87120 | 1452000 | 1742400 | DA | DA | u jednoj tranši do 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 12 meseci |  |  |  | 0 | 0 | 0
50 |  | Axios stent- lumen 15 mm | kom | 10 |  |  | 10 | 360000 | 396000 | 3600000 | 3960000 | DA | DA | u jednoj tranši do 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 12 meseci |  |  |  | 0 | 0 | 0
51 |  | Balon za linearni EUS | kom | 200 |  |  | 200 | 2038 | 2241.8 | 407600 | 448360 | DA | DA | u jednoj tranši do 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 12 meseci |  |  |  | 0 | 0 | 0
52 |  | Double pigtail stent, 7 Fr, dužine 5cm | kom | 20 |  |  | 20 | 3800 | 4560 | 76000 | 91200 | DA | DA | u jednoj tranši do 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 12 meseci |  |  |  | 0 | 0 | 0
53 |  | Bilijarni metalni stent, dužine 10 cm | kom | 14 |  |  | 14 | 120000 | 132000 | 1680000 | 1848000 | DA | DA | u jednoj tranši do 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 12 meseci |  |  |  | 0 | 0 | 0
54 |  | Klešta za biopsiju radni kanal 2,8mm, za kolonoskop višekratna upotreba | kom |  | 1 |  | 1 | 18101 | 21721.2 | 18101 | 21721.2 | DA | DA | u jednoj tranši do 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 12 meseci |  |  |  | 0 | 0 | 0
55 |  | Klešta za biopsiju radni kanal 2,8mm, za gastroskop višekratna upotreba | kom |  | 1 |  | 1 | 18101 | 21721.2 | 18101 | 21721.2 | DA | DA | u jednoj tranši do 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 12 meseci |  |  |  | 0 | 0 | 0
56 |  | Klešta za biopsiju radni kanal 2,8mm, za gastroskop tangencionalna za višekratnu upotrebu | kom |  | 1 |  | 1 | 43167 | 51800.4 | 43167 | 51800.4 | DA | DA | u jednoj tranši do 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 12 meseci |  |  |  | 0 | 0 | 0
57 |  | Klešta za biopsiju sa iglom radni kanal 2,8mm za gastroskop za višekratnu upotrebu | kom |  | 1 |  | 1 | 28231 | 33877.2 | 28231 | 33877.2 | DA | DA | u jednoj tranši do 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 12 meseci |  |  |  | 0 | 0 | 0
58 |  | Klešta za biopsiju sa iglom radni kanal 2,8mm za kolonoskop, višekratna upotreba | kom |  | 1 |  | 1 | 37641 | 45169.2 | 37641 | 45169.2 | DA | DA | u jednoj tranši do 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 12 meseci |  |  |  | 0 | 0 | 0
59 |  | Klešta za biopsiju radni kanal 2,8mm za kolonoskop višekratna upotreba | kom |  | 1 |  | 1 | 9460 | 11352 | 9460 | 11352 | DA | DA | u jednoj tranši do 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 12 meseci |  |  |  | 0 | 0 | 0
60 |  | Tuba injekciona za ispiranje za endoskop | kom |  | 1 |  | 1 | 8745 | 10494 | 8745 | 10494 | DA | DA | u jednoj tranši do 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 12 meseci |  |  |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 16340274.6 | 18501992.32