## Sheet1
Partija broj |  | Predmet nabavke (naziv i opis dobra) | Jedinica mere | Količina VMA | Količina VB Niš | Količina VB Novi Sad | Količina UKUPNO | Kvalitet | Procenjena jedin. vrednost bez PDV-a | Procenjena jedin. vrednost sa PDV-om | Ukupna procenjena vrednost bez PDV-a | Ukupna procenjena vrednost sa PDV-om | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj i/ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDV-a | PDV u % | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om
1 |  | Flaster na podlozi od sintetske svile, hipoalergijski, adhezivni, 5 cm X 5 m na kalemu | kom | 360 |  | 40 | 400 |  | 107 | 128.4 | 42800 | 51360 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  | Flaster na platnu, adhezivni, 2,5 cm X 5 m na kalemu | kom | 4800 | 700 | 500 | 6000 | BP 1988 ili specifikacija proizvođača | 72 | 86.4 | 432000 | 518400 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 |  | Flaster na platnu, adhezivni 5 cm X 5 m na kalemu | kom | 4800 | 700 | 500 | 6000 | BP 1988 ili specifikacija proizvođača | 124 | 148.8 | 744000 | 892800 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 |  | Flaster,hipoalergiski,adhe-zivan elastični, od5cmXod 9m do10m,koji se sastoji od netkane mrežasto perforirane neupijajuće podloge koja propušta vazduh,papirnog zaštitnog dela sa označenim mernim podeocima(za lakše sečenje),u obliku trake uvijene u rolnu | kom | 200 | 50 | 10 | 260 |  | 110 | 132 | 28600 | 34320 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 |  | Flaster,hipoalergiski,adhe-zivan elastični, od10cmXod 9m do10m,koji se sastoji od netkane mrežasto perforirane neupijajuće podloge koja propušta vazduh,papirnog zaštitnog dela sa označenim mernim podeocima(za lakše sečenje)u obliku trake uvijene u rolnu | kom | 200 | 50 |  | 250 |  | 215 | 258 | 53750 | 64500 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 |  | Flaster,hipoalergiski,adhe-zivan elastični, od28cmdo30cmX10m,koji se sastoji od netkane mrežasto perforirane neupijajuće podloge koja propušta vazduh,papirnog zaštitnog dela sa označenim mernim podeocima(za lakše sečenje),u obliku trake uvijene u rolnu | kom | 330 | 50 | 40 | 420 |  | 630 | 756 | 264600 | 317520 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 |  | Flaster na papiru 2,5 cm X od9mdo10 m na kalemu | kom | 1500 |  | 100 | 1600 |  | 66 | 79.2 | 105600 | 126720 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 |  | Flaster na papiru 5 cm X od9mdo10 m na kalemu | kom | 1000 |  | 100 | 1100 |  | 132 | 158.4 | 145200 | 174240 |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 |  | Flaster (traka) za kožu za zatvaranje rana, transparentna, lepljiva, sterilna, ojačana uzdužnim filamentima 6mm X od100mm do 101mm | kom | 2500 |  |  | 2500 |  | 8 | 9.6 | 20000 | 24000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 |  | Flaster (traka) za kožu za zatvaranje rana, lepljiva sterilna 6mmX od100mm do 101mm | kom | 2500 |  |  | 2500 |  | 6 | 7.2 | 15000 | 18000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 |  | Flaster (traka) za kožu za zatvaranje rana,transparentna, lepljiva, srerilna, ojačana uzdužnim filamentima 12mmXod100mm do 101mm | kom | 2500 |  |  | 2500 |  | 13 | 15.6 | 32500 | 39000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 |  | Flaster (traka) za kožu za zatvaranje rana, lepljiva, srerilna, 12mmXod100mm do 101mm | kom | 2500 |  |  | 2500 |  | 10 | 12 | 25000 | 30000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13 |  | Flaster hirurški, transparentni (providan), hipoalergiski 5 cmXod9mdo10 m | kom | 1680 |  |  | 1680 |  | 152 | 182.4 | 255360 | 306432 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14 |  | Flaster hirurški, transparentni (providan), hipoalergiski 2,5 cmXod9mdo10 m | kom | 1500 |  |  | 1500 |  | 76 | 91.2 | 114000 | 136800 |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 |  | Flaster poliuret. film, providan, sterilan od10do11cm/od12cmdo13cm | kom | 3200 |  |  | 3200 |  | 57 | 68.4 | 182400 | 218880 |  |  |  | 0 | 0 | 0
16 |  | Flaster poliuret. film, providan, sterilan od5do6cm/od7cmdo8cm | kom | 5400 |  |  | 5400 |  | 33 | 39.6 | 178200 | 213840 |  |  |  | 0 | 0 | 0
17 |  | Flaster antimikrobni za centralno venski kateter,arterijski kateter i dijalizni kateter,elastičan, sterilan od 8do 11,5cm/od9cmdo11.5cm,sa gel jastučićem (3cmX4cm)koji sadrži hlorheksidin glukonatom. | kom | 900 |  |  | 900 |  | 1535 | 1842 | 1381500 | 1657800 |  |  |  | 0 | 0 | 0
18 |  | Flaster antimikrobni za centralno venski kateter, arterijski kateter i dijalizni kateter, elastičan, sterilan od 9cmdo 10cm/od12cmdo13cm,sa gel jastučićem (3cmX4cm)koji sadrži hlorheksidin glukonatom. | kom | 775 | 50 | 30 | 855 |  | 1560 | 1872 | 1333800 | 1600560 |  |  |  | 0 | 0 | 0
19 |  | Flaster za fiksaciju kanile (braunile), proziran, tanak poliuretanski film, lepljiv, hipoalergijski, (sa dodatkom sterilnog jastučića) sterilan, od 6 cm do 9 cm X od 7 cm do 11cm | kom | 1500 | 1500 |  | 3000 |  | 30 | 36 | 90000 | 108000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
20 |  | Flaster za fiksaciju kanile (braunile), od netkanog tekstila,(sa dodatkom sterilnog jastučića) hipoalergijski, elastičan, sterilan, od 6 cm do 9 cm X od 7 cm do 11cm | kom | 4000 | 1000 |  | 5000 |  | 20 | 24 | 100000 | 120000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
21 |  | Gaza pamučna nesterilna 80cm/100m, broj niti/gustine tkanja u 1 cm²- 17 (10+7), mase površine I ≥23,5 g (obostrano utkanog ruba) | m | 250000 |  |  | 250000 | Ph Jug IV i/ili EN 14079 | 18 | 21.6 | 4500000 | 5400000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
22 |  | Gaza pamučna nesterilna 80cm/100m, broj niti/gustine tkanja u 1 cm²- 17 (10+7), mase površine I ≥23,5 g (minimum jednostrano utkanog ruba) | m | 420000 | 10000 |  | 430000 | Ph Jug IV i/ili EN 14079 | 17 | 20.4 | 7310000 | 8772000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
23 |  | Gaza pamučna sterilna 1m, broj niti/gustine tkanja u 1 cm²- 17 (10+7), mase površine I ≥23,5 g | kom | 8000 | 530 |  | 8530 | Ph Jug IV i/ili EN 14079 | 30 | 36 | 255900 | 307080 |  |  |  | 0 | 0 | 0
24 |  | Gaza pamučna sterilna 1/2 m, broj niti/gustine tkanja u 1 cm²- 17 (10+7), mase površine I ≥23,5 g | kom | 16000 | 600 |  | 16600 | Ph Jug IV i/ili EN 14079 | 25 | 30 | 415000 | 498000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
25 |  | Gaza pamučna sterilna 1/4 m, broj niti/gustine tkanja u 1 cm²- 17 (10+7), mase površine I ≥23,5 g | kom | 8500 | 600 | 500 | 9600 | Ph Jug IV i/ili EN 14079 | 20 | 24 | 192000 | 230400 |  |  |  | 0 | 0 | 0
26 |  | Kompresa pamučna nesterilna od gaze, abdominalna, 40cm-50cm/40cm-50cm od 4 sloja, broj niti/gustine tkanja u 1 cm²- 20 (12+8) | kom | 200 | 300 |  | 500 | Ph Jug IV i/ili EN 14079 | 45 | 54 | 22500 | 27000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
27 |  | Kompresa nesterilna od gaze, 5 cm x 5 cm od 12 slojeva, broj niti/gustine tkanja u 1 cm²- 17 (10+7), mase površine I ≥ 23,5 g | kom | 350000 | 8000 |  | 358000 | Ph Jug IV i/ili EN 14079 | 0.75 | 0.9 | 268500 | 322200 |  |  |  | 0 | 0 | 0
28 |  | Kompresa nesterilna od gaze, 10 cm x 10cm, 12 slojeva, broj niti/gustine tkanja u 1 cm²- 17 (10+7), mase površine I ≥ 23,5 g | kom | 85000 | 8000 |  | 93000 | Ph Jug IV i/ili EN 14079 | 2.8 | 3.36 | 260400 | 312480 |  |  |  | 0 | 0 | 0
29 |  | Kompresa nesterilna od gaze, 20 cm x 10cm, 12 slojeva, broj niti/gustine tkanja u 1 cm²- 17 (10+7), mase površine I ≥ 23,5 g | kom | 85000 |  |  | 85000 | Ph Jug IV i/ili EN 14079 | 5.8 | 6.96 | 493000 | 591600 |  |  |  | 0 | 0 | 0
30 |  | Sterilna kompresa od gaze 5cm x 5cm 16 slojeva, broj niti/gustine tkanja u 1 cm²- 17 (10+7), mase površine I ≥23,5 g | kom | 30000 | 3000 | 10000 | 43000 | Ph Jug IV i/ili EN 14079 | 6 | 7.2 | 258000 | 309600 |  |  |  | 0 | 0 | 0
31 |  | Sterilna kompresa od gaze 10cm x 10cm 16 slojeva, broj niti/gustine tkanja u 1 cm²- 17 (10+7), mase površine I ≥23,5 g | kom | 25000 | 4000 | 5000 | 34000 | Ph Jug IV i/ili EN 14079 | 10 | 12 | 340000 | 408000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
32 |  | Gaza impreg.sa belim vazelinom -parafinom, sterilna 10 cm X 10 cm | kom | 5000 | 400 | 100 | 5500 | klasa IIb (prema Alims-u) | 31 | 37.2 | 170500 | 204600 |  |  |  | 0 | 0 | 0
33 |  | Gaza impreg.sa belim vazelinom -parafinom, sterilna 10 cm X 20 cm | kom | 3200 | 350 | 100 | 3650 | klasa IIb (prema Alims-u) | 50 | 60 | 182500 | 219000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
34 |  | Gaza impreg.sa belim vazelinom- parafinom sterilna 10 cm X30 cm | kom | 2900 | 150 | 100 | 3150 | klasa IIb (prema Alims-u) | 120 | 144 | 378000 | 453600 |  |  |  | 0 | 0 | 0
35 |  | Gaza impreg.sa belim vazelinom- parafinom sterilna 10 cm X7m | kom | 70 |  |  | 70 | klasa IIb (prema Alims-u) | 1450 | 1740 | 101500 | 121800 |  |  |  | 0 | 0 | 0
36 |  | Vodootporni,hipoalergijski flaster za prvu pomoć ( hanzaplast) od 19 do 29mm X od 70 do 75mm | kom | 2000 |  | 100 | 2100 |  | 4 | 4.8 | 8400 | 10080 |  |  |  | 0 | 0 | 0
37 |  | Tubularni elastični mrežasti zavoj za prst od 25do50 m(odrasle osobe) | m | 750 |  |  | 750 |  | 16 | 19.2 | 12000 | 14400 |  |  |  | 0 | 0 | 0
38 |  | Tubularni elastični mrežasti zavoj za šaku, ruku od 25do50 m(odrasle osobe) | m | 500 |  | 50 | 550 |  | 18 | 21.6 | 9900 | 11880 |  |  |  | 0 | 0 | 0
39 |  | Tubularni elastični mrežasti zavoj za nogu, stopalo od 25do50 m(odrasle osobe) | m | 1500 |  | 20 | 1520 |  | 23 | 27.6 | 34960 | 41952 |  |  |  | 0 | 0 | 0
40 |  | Tubularni elastični mrežasti zavoj za veliku glavu od25do50 m(odrasle osobe) | m | 2000 |  |  | 2000 |  | 29 | 34.8 | 58000 | 69600 |  |  |  | 0 | 0 | 0
41 |  | Tubularni elastični mrežasti zavoj za trup odrasle osobe od 25do50 m(odrasle osobe) | m | 2000 |  |  | 2000 |  | 33.5 | 40.2 | 67000 | 80400 |  |  |  | 0 | 0 | 0
42 |  | Tubularni elastični mrežasti zavoj za veliki trup odrasle osobe od 25do50 m(odrasle osobe) | m | 1000 |  |  | 1000 |  | 51 | 61.2 | 51000 | 61200 |  |  |  | 0 | 0 | 0
43 |  | Zavoj za opekotine 60cmX80cm,sterilan | kom | 200 | 20 |  | 220 |  | 150 | 180 | 33000 | 39600 |  |  |  | 0 | 0 | 0
44 |  | Zavoj pamučni kaliko nesterilni utkan rub 15cm/10m, broj niti/gustine tkanja u 1 cm²- 24 (14+10), mase površine II ≥2,33 g i finoće pređe 50/1 (20 tex) | kom | 5000 | 1200 |  | 6200 | Ph Jug IV | 70 | 84 | 434000 | 520800 |  |  |  | 0 | 0 | 0
45 |  | Zavoj pamučni kaliko nesterilni utkan rub 12cm/10m, broj niti/gustine tkanja u 1 cm²- 24 (14+10), mase površine II ≥2,33 g i finoće pređe 50/1 (20 tex) | kom | 3000 | 700 |  | 3700 | Ph Jug IV | 45 | 54 | 166500 | 199800 |  |  |  | 0 | 0 | 0
46 |  | Zavoj pamučni kaliko nesterilni utkan rub 10cm/10m, broj niti/gustine tkanja u 1 cm²- 24 (14+10), mase površine II ≥2,33 g i finoće pređe 50/1 (20 tex) | kom | 4500 | 1200 |  | 5700 | Ph Jug IV | 40 | 48 | 228000 | 273600 |  |  |  | 0 | 0 | 0
47 |  | Zavoj pamučni kaliko nesterilni utkan rub 5cm/10m, broj niti/gustine tkanja u 1 cm²- 24 (14+10), mase površine II ≥2,33 g i finoće pređe 50/1 (20 tex) | kom | 2500 | 700 |  | 3200 | Ph Jug IV | 30 | 36 | 96000 | 115200 |  |  |  | 0 | 0 | 0
48 |  | Zavoj pamučni kaliko nesterilni utkan rub 5cm/5m, broj niti/gustine tkanja u 1 cm²- 24 (14+10), mase površine II ≥2,33 g i finoće pređe 50/1 (20 tex) | kom | 2000 |  |  | 2000 | Ph Jug IV | 12 | 14.4 | 24000 | 28800 |  |  |  | 0 | 0 | 0
49 |  | Zavoj pamučni kaliko nesterilni utkan rub 6cm/5m, broj niti/gustine tkanja u 1 cm²- 24 (14+10), mase površine II ≥2,33 g i finoće pređe 50/1 (20 tex) | kom | 2500 |  |  | 2500 | Ph Jug IV | 13 | 15.6 | 32500 | 39000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
50 |  | Zavoj pamučni kaliko nesterilni utkan rub 8cm/5m, broj niti/gustine tkanja u 1 cm²- 24 (14+10), mase površine II ≥2,33 g i finoće pređe 50/1 (20 tex) | kom | 6000 | 800 |  | 6800 | Ph Jug IV | 16 | 19.2 | 108800 | 130560 |  |  |  | 0 | 0 | 0
51 |  | Zavoj pamučni kaliko nesterilni utkan rub 10cm/5m, broj niti/gustine tkanja u 1 cm²- 24 (14+10), mase površine II ≥2,33 g i finoće pređe 50/1 (20 tex) | kom | 2000 |  |  | 2000 | Ph Jug IV | 18 | 21.6 | 36000 | 43200 |  |  |  | 0 | 0 | 0
52 |  | Zavoj pamučni kaliko nesterilni utkan rub 12cm/5m, broj niti/gustine tkanja u 1 cm²- 24 (14+10), mase površine II ≥2,33 g i finoće pređe 50/1 (20 tex) | kom | 2000 |  |  | 2000 | Ph Jug IV | 23 | 27.6 | 46000 | 55200 |  |  |  | 0 | 0 | 0
53 |  | Zavoj pamučni kaliko nesterilni utkan rub 15cm/5m, broj niti/gustine tkanja u 1 cm²- 24 (14+10), mase površine II ≥2,33 g i finoće pređe 50/1 (20 tex) | kom | 2000 |  |  | 2000 | Ph Jug IV | 26 | 31.2 | 52000 | 62400 |  |  |  | 0 | 0 | 0
54 |  | Elastičan zavoj izrađen od pamuka i gole gumene niti, 8cm X 5m, rolovan , nesterilan. Istegljivost zavoja od 280% do 300%. | kom | 700 | 50 |  | 750 |  | 100 | 120 | 75000 | 90000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
55 |  | Elastičan zavoj izrađen od pamuka i gole gumene niti, 10cm X 5m, rolovan , nesterilan. Istegljivost zavoja od 280% do 300%. | kom | 700 | 50 |  | 750 |  | 130 | 156 | 97500 | 117000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
56 |  | Elastičan zavoj izrađen od pamuka i gole gumene niti, 10cm X 10m, rolovan , nesterilan. Istegljivost zavoja od 280% do 300%. | kom |  | 50 |  | 50 |  | 220 | 264 | 11000 | 13200 |  |  |  | 0 | 0 | 0
57 |  | Elastičan zavoj izrađen od pamuka i gole gumene niti, 15cm X 10m, rolovan , nesterilan. Istegljivost zavoja od 280% do 300%. | kom | 1000 | 50 |  | 1050 |  | 315 | 378 | 330750 | 396900 |  |  |  | 0 | 0 | 0
58 |  | Vata pamučna pročišćena, nesterilna,rolovana, á 1000gr | kom | 1200 | 100 | 100 | 1400 | Ph Jug IV | 360 | 432 | 504000 | 604800 |  |  |  | 0 | 0 | 0
59 |  | Vata pamučna pročišćena, nesterilna, á 100gr | kom | 200 | 100 |  | 300 | Ph Jug IV | 80 | 96 | 24000 | 28800 |  |  |  | 0 | 0 | 0
60 |  | Vata pamučna pročišćena, nesterilna, á 50gr | kom | 300 |  |  | 300 | Ph Jug IV | 50 | 60 | 15000 | 18000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
61 |  | Papirna vata, nesterilna, (100% celulozna) od 5kg | kom | 600 | 100 |  | 700 | Ph Jug IV | 600 | 720 | 420000 | 504000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
62 |  | Papirna vata, nesterilna, (100% celulozna) od 1kg | kom | 3000 | 450 | 100 | 3550 | Ph Jug IV | 220 | 264 | 781000 | 937200 |  |  |  | 0 | 0 | 0
63 |  | Stomatološke papirne rolne (celuloza 100%), prečnik od 10mm do 12mm, dužina od 33,5mm do 36,5mm | kg | 80 |  |  | 80 |  | 440 | 528 | 35200 | 42240 |  |  |  | 0 | 0 | 0
64 |  | Kragna za vratni deo kicme 6cm | kom | 10 |  |  | 10 |  | 1250 | 1500 | 12500 | 15000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
65 |  | Kragna za vratni deo kicme 8cm | kom | 10 |  |  | 10 |  | 1350 | 1620 | 13500 | 16200 |  |  |  | 0 | 0 | 0
66 |  | Kragna za vratni deo kicme 10cm | kom | 10 |  |  | 10 |  | 1450 | 1740 | 14500 | 17400 |  |  |  | 0 | 0 | 0
67 |  | Sterilna kompresa hidrogel, za debridman nekrotičnog tkiva , nelepljiva 20cmx20cm | kom | 50 |  |  | 50 |  | 1200 | 1440 | 60000 | 72000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
68 |  | Sterilna kompresa za mehanički tretman fibrinskih naslaga 10cmx10cm | kom | 55 |  |  | 55 |  | 1300 | 1560 | 71500 | 85800 |  |  |  | 0 | 0 | 0
69 |  | Kompresa sa kalcijumom alginatom, sterilna 5cmx5cm | kom | 50 |  |  | 50 |  | 175 | 210 | 8750 | 10500 |  |  |  | 0 | 0 | 0
70 |  | Kompresa sa kalcijumom alginatom, sterilna 10cmx10cm | kom | 50 |  |  | 50 |  | 330 | 396 | 16500 | 19800 |  |  |  | 0 | 0 | 0
71 |  | Antimikrobna kompresa sa kalcijumom alginatom i srebrom, sterilna, 5cmx5cm | kom | 50 | 20 |  | 70 |  | 280 | 336 | 19600 | 23520 |  |  |  | 0 | 0 | 0
72 |  | Antimikrobna kompresa sa kalcijumom alginatom i srebrom, sterilna 10cmx10cm | kom | 50 | 20 |  | 70 |  | 780 | 936 | 54600 | 65520 |  |  |  | 0 | 0 | 0
73 |  | Antimikrobno vlakno sa kalcijumom alginatom i srebrom, sterilno, 30cmX2g | kom | 60 | 20 |  | 80 |  | 1195 | 1434 | 95600 | 114720 |  |  |  | 0 | 0 | 0
74 |  | Kompresa za negu rane sa kolagenom, sterilna, od 4cm do 6cm xod 6cm do 8cm x 0,8cm | kom | 40 | 50 |  | 90 |  | 1000 | 1200 | 90000 | 108000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
75 |  | Hidrobalans kompresa, biosintetska,sterilna, impregnirana PHMB(Poli (heksametilen bigvanid) hidrohlorid ) od 0,3%do0,5% antimikrobna. 5cmX5cm | kom | 100 |  |  | 100 |  | 600 | 720 | 60000 | 72000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
76 |  | Hidrobalans kompresa, biosintetska, sterilna, impregnirana PHMB(Poli (heksametilen bigvanid) hidrohlorid ) od 0,3%do0,5% antimikrobna. od 9cm do 10cm X od 9cm do 10cm | kom | 75 |  |  | 75 |  | 1200 | 1440 | 90000 | 108000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
77 |  | Hidroaktivna, nelepljiva,sterilna obloga koja u svom sastavu sadrži antibakterijsku supstancu PHMB(Poli (heksametilen bigvanid) hidrohlorid )), poliakrilatni superabsorbens i Ringerov rastvor 10cmx10cm. | kom | 75 |  |  | 75 |  | 810 | 972 | 60750 | 72900 |  |  |  | 0 | 0 | 0
78 |  | Hidrobalans kompresa, biosintetska, sterilna, impregnirana PHMB(Poli (heksametilen bigvanid) hidrohlorid ) od 0,3%do0,5% antimikrobna.14cmX20cm | kom | 50 |  |  | 50 |  | 3000 | 3600 | 150000 | 180000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
79 |  | Obloga, lepljiva, sterilna,pena,od 7cm do 10cm X od7 cm do 10cm | kom | 50 |  |  | 50 |  | 420 | 504 | 21000 | 25200 |  |  |  | 0 | 0 | 0
80 |  | Obloga, lepljiva, sterilna,pena, 15cmX 15cm | kom | 55 |  |  | 55 |  | 900 | 1080 | 49500 | 59400 |  |  |  | 0 | 0 | 0
81 |  | Kompresa, fleksibilna,sterilna,10cmX10cm sa aktivnim ugljem | kom | 45 |  |  | 45 |  | 585 | 702 | 26325 | 31590 |  |  |  | 0 | 0 | 0
82 |  | Kompresa, fleksibilna,sterilna,10cmX10cm sa aktivnim ugljem i srebrom za inficirane rane | kom | 45 | 70 |  | 115 |  | 760 | 912 | 87400 | 104880 |  |  |  | 0 | 0 | 0
83 |  | Sterilna mrezica sa srebrom impregnirana trigliceridima 10cmx10cm. | kom | 100 |  |  | 100 |  | 110 | 132 | 11000 | 13200 |  |  |  | 0 | 0 | 0
84 |  | Sterilna mrezica sa srebrom impregnirana trigliceridima 10cmx20cm. | kom | 75 |  |  | 75 |  | 210 | 252 | 15750 | 18900 |  |  |  | 0 | 0 | 0
85 |  | Sterilna kompresa (vlakno) sa aktivnim ugljem i srebrom 6,5cmX10cm. | kom | 60 |  |  | 60 |  | 585 | 702 | 35100 | 42120 |  |  |  | 0 | 0 | 0
86 |  | Kompresa, , fleksibilna,sterilna, sa aktivnim ugljem za inficirane rane od10cmdo15cmXod15cmdo20cm | kom | 60 |  |  | 60 |  | 900 | 1080 | 54000 | 64800 |  |  |  | 0 | 0 | 0
87 |  | Kompresa, , fleksibilna,sterilna, sa aktivnim ugljem i srebrom za inficirane rane 20cmXod20cm | kom | 40 |  |  | 40 |  | 2800 | 3360 | 112000 | 134400 |  |  |  | 0 | 0 | 0
88 |  | Sterilna, apsorbujuća nenadražujuća obloga za suvi tretman eksudirajućih rna, sa jezgrom od celuloze i polimernog superabsorbensa, koji petvara eksudat u gel 10cmX20cm | kom | 70 |  |  | 70 |  | 60 | 72 | 4200 | 5040 |  |  |  | 0 | 0 | 0
89 |  | Sterilna, apsorbujuća nenadražujuća obloga za suvi tretman eksudirajućih rna, sa jezgrom od celuloze i polimernog superabsorbensa, koji petvara eksudat u gel 10cmX25cm | kom | 70 |  |  | 70 |  | 110 | 132 | 7700 | 9240 |  |  |  | 0 | 0 | 0
90 |  | Sterilna, apsorbujuća nenadražujuća obloga za suvi tretman eksudirajućih rana, sa jezgrom od celuloze i polimernog superabsorbensa, koji petvara eksudat u gel 20cmX40cm | kom | 40 |  |  | 40 |  | 210 | 252 | 8400 | 10080 |  |  |  | 0 | 0 | 0
91 |  | Obloga lepljiva celom površinom adhezivna hidrokoloidna sterilna, za srednji eksudat od9cmdo11cmXod 9cmdo11cm | kom | 40 | 20 |  | 60 |  | 475 | 570 | 28500 | 34200 |  |  |  | 0 | 0 | 0
92 |  | Obloga lepljiva celom površinom adhezivna hidrokoloidna sterilna srednji eksudat, od14cmdo16cmXod14cmdo16cm | kom | 40 | 20 |  | 60 |  | 1345 | 1614 | 80700 | 96840 |  |  |  | 0 | 0 | 0
93 |  | Sterilni gel u špricu za uklanjanje devitalizovanog tkiva , pakovanje od 6g do 8g. | g | 720 | 128 |  | 848 |  | 85 | 102 | 72080 | 86496 |  |  |  | 0 | 0 | 0
94 |  | Podkolena graduisana, tubularna, kompresivna ortoza otvorenih prstiju, bez podčarape za lečenje venskih ulkusa, pritiska (na mestu najveće kompresije) od 39mm/Hg do 40mm/Hg , da u sastavu ima pamuk, veličine- S | kom | 40 |  |  | 40 |  | 3300 | 3960 | 132000 | 158400 |  |  |  | 0 | 0 | 0
95 |  | Podkolena graduisana, tubularna, kompresivna ortoza otvorenih prstiju, bez podčarape za lečenje venskih ulkusa, pritiska (na mestu najveće kompresije) od 39mm/Hg do 40mm/Hg , da u sastavu ima pamuk, veličine- M | kom | 40 |  |  | 40 |  | 3300 | 3960 | 132000 | 158400 |  |  |  | 0 | 0 | 0
96 |  | Podkolena graduisana, tubularna, kompresivna ortoza otvorenih prstiju, bez podčarape za lečenje venskih ulkusa, pritiska (na mestu najveće kompresije) od 39mm/Hg do 40mm/Hg , da u sastavu ima pamuk, veličine- L | kom | 40 |  |  | 40 |  | 3300 | 3960 | 132000 | 158400 |  |  |  | 0 | 0 | 0
97 |  | Podkolena graduisana, tubularna, kompresivna ortoza otvorenih prstiju, bez podčarape za lečenje venskih ulkusa, pritiska (na mestu najveće kompresije) od 39mm/Hg do 40mm/Hg , da u sastavu ima pamuk, veličine- XL | kom | 40 |  |  | 40 |  | 3300 | 3960 | 132000 | 158400 |  |  |  | 0 | 0 | 0
98 |  | Podkolena graduisana, tubularna, kompresivna ortoza otvorenih prstiju, bez podčarape za lečenje venskih ulkusa, pritiska (na mestu najveće kompresije) od 39mm/Hg do 40mm/Hg , da u sastavu ima pamuk, veličine- XXL | kom | 40 |  |  | 40 |  | 3300 | 3960 | 132000 | 158400 |  |  |  | 0 | 0 | 0
99 |  | Zavoj rastegljivog, poroznog, netkanog materijala u koji su utkane poliesterske trake, obložen kohezivnom supstancom, ( lepi se sam za sebe, a ne za kožu), obezbeđujući postojanu kompresiju. Pogodan za kompresivne zavoje, fiksaciju zavoja i drugih sredstava, kontrolu edema i delimičnu imobilizaciju, terapiju venskih ulceracija na nogama kao u terapiji i profilaksi sportskih povreda od5cmdo7,4cmXod4mdo5m | kom | 200 |  |  | 200 |  | 315 | 378 | 63000 | 75600 |  |  |  | 0 | 0 | 0
100 |  | Zavoj rastegljivog, poroznog, netkanog materijala u koji su utkane poliesterske trake, obložen kohezivnom supstancom, ( lepi se sam za sebe, a ne za kožu), obezbeđujući postojanu kompresiju. Pogodan za kompresivne zavoje, fiksaciju zavoja i drugih sredstava, kontrolu edema i delimičnu imobilizaciju, terapiju venskih ulceracija na nogama kao u terapiji i profilaksi sportskih povreda od7,5cm do9cmXod4mdo5m | kom | 150 |  |  | 150 |  | 510 | 612 | 76500 | 91800 |  |  |  | 0 | 0 | 0
101 |  | Zavoj rastegljivog, poroznog, netkanog materijala u koji su utkane poliesterske trake, obložen kohezivnom supstancom, ( lepi se sam za sebe, a ne za kožu), obezbeđujući postojanu kompresiju. Pogodan za kompresivne zavoje, fiksaciju zavoja i drugih sredstava, kontrolu edema i delimičnu imobilizaciju, terapiju venskih ulceracija na nogama kao u terapiji i profilaksi sportskih povreda od10cmdo15cmXod4mdo5m | kom | 150 |  |  | 150 |  | 935 | 1122 | 140250 | 168300 |  |  |  | 0 | 0 | 0
102 |  | Flaster za fiksiranje na mekoj netkanoj podlozi sa poprečnim perforacijamana na 5cm±20% bez papirnog zaštitnog dela hipoalergijski, 2,5 cm Xod 9 m do10 m na kalemu | kom | 800 |  |  | 800 |  | 140 | 168 | 112000 | 134400 |  |  |  | 0 | 0 | 0
103 |  | Flaster za fiksiranje na mekoj netkanoj podlozi sa poprečnim perforacijamana na 5cm ±20% bez papirnog zaštitnog dela hipoalergijski, 5 cm X od 9 m do10 m na kalemu | kom | 1250 |  |  | 1250 |  | 280 | 336 | 350000 | 420000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
104 |  | Flaster na osnovi od Rayon poliestera, sa uzdužno poprečnom cepljivošću, bez papirnog zaštitnog dela, hipoalergijski, transparentan dimenzija 2,5 cm X od 9 m do10 m na kalemu | kom | 1250 |  |  | 1250 |  | 135 | 162 | 168750 | 202500 |  |  |  | 0 | 0 | 0
105 |  | Flaster na osnovi od Rayon poliestera, sa uzdužno poprečnom cepljivošću, bez papirnog zaštitnog dela, hipoalergijski, transparentan dimenzija 5 cm X od 9 m do10 m na kalemu | kom | 1250 |  |  | 1250 |  | 265 | 318 | 331250 | 397500 |  |  |  | 0 | 0 | 0
106 |  | Zavoj gipsani medicinski 10cm/3m, indikovan za duže nošenje , predivo od 17-nitne gaze sa gipsanim nanosom minimum 400g/m2 i više , vreme kvašenja od 3 sekunde do 5 sekunde ± 1,5% brzina vezivanja do5min | kom | 600 | 150 |  | 750 |  | 90 | 108 | 67500 | 81000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
107 |  | Zavoj gipsani medicinski 15cm/3m, indikovan za duže nošenje , predivo od 17-nitne gaze sa gipsanim nanosom minimum 400g/m2 i više , vreme kvašenja od 3 sekunde do 5 sekunde ± 1,5% brzina vezivanja do5min | kom | 300 | 150 |  | 450 |  | 124 | 148.8 | 55800 | 66960 |  |  |  | 0 | 0 | 0
108 |  | Zavoj gipsani medicinski 20cm/3m, indikovan za duže nošenje , predivo od 17-nitne gaze sa gipsanim nanosom minimum 400g/m2 i više , vreme kvašenja od 3 sekunde do 5 sekunde ± 1,5% brzina vezivanja do5min | kom | 300 | 150 |  | 450 |  | 195 | 234 | 87750 | 105300 |  |  |  | 0 | 0 | 0
109 |  | Podloga za gips sintetička 100% poliester 10cm/3m | kom | 700 | 100 |  | 800 |  | 60 | 72 | 48000 | 57600 |  |  |  | 0 | 0 | 0
110 |  | Podloga za gips sintetička 100% poliester 15cm/3m | kom | 400 | 100 |  | 500 |  | 130 | 156 | 65000 | 78000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
111 |  | Podloga za gips sintetička 100% poliester 20cm/3m | kom | 500 | 100 |  | 600 |  | 160 | 192 | 96000 | 115200 |  |  |  | 0 | 0 | 0
112 |  | Podloga za gips sintetička 100% poliester 25cm/3m | kom | 240 |  |  | 240 |  | 180 | 216 | 43200 | 51840 |  |  |  | 0 | 0 | 0
113 | [10 empty] | 0 | 0
113 | 1 | Sterilni flaster od netkanog materijala od 8cm do 9cm X od14cm do15cm sa upijajućim jastučićem dimenzije od 3cm do 4cmX od 10cm do11cm | kom | 450 |  |  | 450 |  | 14 | 16.8 | 6300 | 7560 |  |  |  | 0 | 0 | 0
113 | 2 | Sterilni flaster od netkanog materijala od10cm do 15cm X od 20cm do 25cm sa upijajućim jastučićem dimenzije 16cmX5,5cm | kom | 300 |  |  | 300 |  | 20 | 24 | 6000 | 7200 |  |  |  | 0 | 0 | 0
113 | 3 | Samolepljiv flaster za fiksiranje 30cmX10m od elastičnog netkanog materijala, hipoalergijski, sa zaštitnim papirom talasasto perforiranim sa obeleženom kvadratnom mrežom izdeljenom na 2cm, sintetskog adheziva jačine 2 N/25mm , mase 80g/m2 | kom | 250 |  |  | 250 |  | 630 | 756 | 157500 | 189000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
113 | 4 | Flaster na platnu 5cmX5cm u boji kože na plastičnom koturu, nazubljenih ivica radi lakšeg kidanja, sila lepljenja 15-20N/25mm , adheziv hipoalergijski , da ne izaziva senzitivnost kože BP 1988 | kom | 1550 |  |  | 1550 |  | 155 | 186 | 240250 | 288300 |  |  |  | 0 | 0 | 0
113 | [10 empty] | 410050 | 492060 |  |  |  | Ukupno partija 113: | 0 | 0
114 |  | Set za lečenje rana negativnim pritiskom
114 | 1 | Kanister za jednokratnu upotrebu sterilan sa gelom á 500ml sa petokanalnim crevom | kom | 100 |  |  | 100 |  | 4950 | 5940 | 495000 | 594000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
114 | 2 | Kanister za jednokratnu upotrebu sterilan sa gelom á 1000ml sa petokanalnim crevom | kom | 125 |  |  | 125 |  | 6600 | 7920 | 825000 | 990000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
114 | 3 | Set za lečenje rana negativnim pritiskom -abdominalna rana sadrži: 2 X elipsasti perforirani sunđer,1X perforirana zaštitna folija sa impregniranim šestokrakim sunđerom Ф70cm, 4Xsamolepljiva folija ,1Xpetokanalno crevo | kom | 15 |  |  | 15 |  | 44100 | 52920 | 661500 | 793800 |  |  |  | 0 | 0 | 0
114 | 4 | Set za lečenje rana negativnim pritiskom-velika rana sadrži:sunđer 25,6cmX15cm, 2Xsamolepljiva folija 32cmX25cm,1X petokanalno crevo za povezivanje rana sa kanistrom | kom | 50 |  |  | 50 |  | 6400 | 7680 | 320000 | 384000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
114 | 5 | Set za lečenje rana negativnim pritiskom-srednja rana sadrži:sunđer 18cmX12,5cm, 2Xsamolepljiva folija 32cmX25cm,1X petokanalno crevo za povezivanje rana sa kanistrom | kom | 100 |  |  | 100 |  | 5250 | 6300 | 525000 | 630000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
114 | 6 | Set za lečenje rana negativnim pritiskom-mala rana sadrži:sunđer 10cmX7,5cm, 1Xsamolepljiva folija 32cmX25cm,1X petokanalno crevo za povezivanje rana sa kanistrom | kom | 65 |  |  | 65 |  | 4300 | 5160 | 279500 | 335400 |  |  |  | 0 | 0 | 0
114 | 7 | Petokanalno crevo sa lepljivim diskom Ф10cm | kom | 15 |  |  | 15 |  | 3320 | 3984 | 49800 | 59760 |  |  |  | 0 | 0 | 0
114 | 8 | Okluzivna folija 30,5cmX26cm | kom | 8 |  |  | 8 |  | 1600 | 1920 | 12800 | 15360 |  |  |  | 0 | 0 | 0
114 | 9 | Jednokratna komponenta koja povezuje terapijsku jedinicu sa kesom( bocom rastvora i cevima obloge) | kom | 8 |  |  | 8 |  | 5040 | 6048 | 40320 | 48384 |  |  |  | 0 | 0 | 0
114 | 10 | Set za lečenjedubokih i otvorenih rana negativnim pritiskom uz instalaciju, sadrži: 1X spiralni sunđer dužine 61cm i dijametra 3,2cm;2X samolepljiva folija, 2Xzaštitni film, 1X petokanalno crevo sa crevom za instalaciju, 1X nalepnica za beleženje | kom | 10 |  |  | 10 |  | 28900 | 34680 | 289000 | 346800 |  |  |  | 0 | 0 | 0
114 | 11 | Set za lečenje otvorenih rana negativnim pritiskom uz instalaciju,-srednja rana, sadrži: 2X spiralni sunđer dužine 17cm X15cmX1,8cm, ;2X samolepljiva folija, 2Xzaštitni film, 1X petokanalno crevo sa crevom za instalaciju, 1X nalepnica za beleženje | kom | 15 |  |  | 15 |  | 10100 | 12120 | 151500 | 181800 |  |  |  | 0 | 0 | 0
114 | 12 | Set za lečenje otvorenih rana negativnim pritiskom uz instalaciju,-mala rana, sadrži: 2X spiralni sunđer dužine 11cm X8cmX1,8cm, ;2X samolepljiva folija, 2Xzaštitni film, 1X petokanalno crevo sa crevom za instalaciju, 1X nalepnica za beleženje | kom | 15 |  |  | 15 |  | 8950 | 10740 | 134250 | 161100 |  |  |  | 0 | 0 | 0
114 | 13 | Petokanalno crevo sa crevom za instalaciju | kom | 10 |  |  | 10 |  | 2700 | 3240 | 27000 | 32400 |  |  |  | 0 | 0 | 0
114 | [10 empty] | 3810670 | 4572804 |  |  |  | Ukupno partija 114: | 0 | 0
115 |  | Kompresa,(prekrivka) fleksibilna,sterilna,10cmX10cm sa hidrokoloidom na parafinskoj bazi | kom | 400 | 200 |  | 600 |  | 44 | 52.8 | 26400 | 31680 |  |  |  | 0 | 0 | 0
116 |  | Kompresa,(prekrivka) fleksibilna,sterilna,10cmX10cm visoko upijajuća sa silikonom na poliuretanskoj osnovi | kom | 200 |  |  | 200 |  | 217 | 260.4 | 43400 | 52080 |  |  |  | 0 | 0 | 0
117 |  | Kompresa,(prekrivka) fleksibilna,sterilna,15cmX15cm sačinjena od poliuretanske pene , silikonskog gala,mentola i kamfora ,sa fiksatorom 14cmX18cm | kom | 200 |  |  | 200 |  | 290 | 348 | 58000 | 69600 |  |  |  | 0 | 0 | 0
118 |  | Kompresa za pokrivanje rana ,adhezivna, lepljiva sa vodootpornimtransparentnim nosačem (100%poliester) i jastučetom od poliestera i polietilena , radioluscentna (propusan za x-zrake) dimenzije komprese 7cmX5cm dimenzija jastučeta 4cmXod 2cm do 3cm | kom | 1550 |  |  | 1550 |  | 17 | 20.4 | 26350 | 31620 |  |  |  | 0 | 0 | 0
119 |  | Kompresa za pokrivanje rana, adhezivna, lepljiva sa vodootpornim transparentnim nosačem (100%poliester) i jastučetom od poliestera i polietilena , radioluscentna (propusan za x-zrake) dimenzije komprese 10cmX8cm dimenzija jastučeta 4cmX6cm | kom | 450 | 120 |  | 570 |  | 35 | 42 | 19950 | 23940 |  |  |  | 0 | 0 | 0
120 |  | Kompresa za pokrivanje rana ,adhezivna, lepljiva sa vodootpornimtransparentnim nosačem (100%poliester) i jastučetom od poliestera i polietilena , radioluscentna (propusan za x-zrake) dimenzije komprese 10cmX15cm dimenzija jastučeta 5cmX11cm | kom | 200 | 120 |  | 320 |  | 70 | 84 | 22400 | 26880 |  |  |  | 0 | 0 | 0
121 |  | Kompresa za pokrivanje rana ,adhezivna, lepljiva sa vodootpornimtransparentnim nosačem (100%poliester) i jastučetom od poliestera i polietilena , radioluscentna (propusan za x-zrake) dimenzije komprese 10cmX20cm dimenzija jastučeta 5cmXod 16cm | kom | 200 | 120 |  | 320 |  | 115 | 138 | 36800 | 44160 |  |  |  | 0 | 0 | 0
122 |  | Kompresa za pokrivanje rana ,adhezivna, lepljiva sa vodootpornimtransparentnim nosačem (100%poliester) i jastučetom od poliestera i polietilena , radioluscentna (propusan za x-zrake) dimenzije komprese 10cmX25cm dimenzija jastučeta 5cmXod 20cm | kom | 150 | 110 |  | 260 |  | 135 | 162 | 35100 | 42120 |  |  |  | 0 | 0 | 0
123 |  | Sterilni gel u špricu za uklanjanje devitalizovanog tkiva , pakovanje od 20g | kom | 10 |  |  | 10 |  | 780 | 936 | 7800 | 9360 |  |  |  | 0 | 0 | 0
124 |  | Hidrokoloidni gel na bazi pektina i natrijum karboksimetil celuloze, pakovanje od 15g i više | kom | 40 |  |  | 40 |  | 540 | 648 | 21600 | 25920 |  |  |  | 0 | 0 | 0
125 |  | Hidrokoloidna obloga na bazi pektina i natrijum karboksimetil celuloze, dimenzija 10cm x 10cm | kom | 40 |  |  | 40 |  | 390 | 468 | 15600 | 18720 |  |  |  | 0 | 0 | 0
126 |  | Hidrokoloidna obloga na bazi pektina i natrijum karboksimetil celuloze, dimenzija 20cm x 20cm | kom | 40 |  |  | 40 |  | 1460 | 1752 | 58400 | 70080 |  |  |  | 0 | 0 | 0
127 |  | Adhezivna silikonska hidrofiber penasta obloga, dimenzija 12,5cm x 12,5cm i veće | kom | 40 |  |  | 40 |  | 620 | 744 | 24800 | 29760 |  |  |  | 0 | 0 | 0
128 |  | Adhezivna silikonska hidrofiber penasta obloga za sakrum, dimenzija 20cm x 16cm i veće | kom | 40 |  |  | 40 |  | 900 | 1080 | 36000 | 43200 |  |  |  | 0 | 0 | 0
129 |  | Adhezivna silikonska hidrofiber penasta obloga za petu, dimenzija 20+/-1cm x 14+/-1cm | kom | 60 |  |  | 60 |  | 1000 | 1200 | 60000 | 72000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
130 |  | Adhezivna silikonska hidrofiber penasta obloga, dimenzija 25cm x 30cm | kom | 40 |  |  | 40 |  | 1390 | 1668 | 55600 | 66720 |  |  |  | 0 | 0 | 0
131 |  | Hidrofiber obloga sa ojačavajućim vlaknima impregnirana sa 1,2% jonskog srebra, dinatrijum soli etilen diamin tetrasirćetne kiseline i benzetonijum hloridom, dimenzije 2cm x 45cm | kom | 60 |  |  | 60 |  | 1170 | 1404 | 70200 | 84240 |  |  |  | 0 | 0 | 0
132 |  | Hidrofiber obloga sa ojačavajućim vlaknima impregnirana sa 1,2% jonskog srebra, dinatrijum soli etilen diamin tetrasirćetne kiseline i benzetonijum hloridom, dimenzije 10cm x 10cm | kom | 100 |  |  | 100 |  | 930 | 1116 | 93000 | 111600 |  |  |  | 0 | 0 | 0
133 |  | Hidrofiber obloga sa ojačavajućim vlaknima impregnirana sa 1,2% jonskog srebra, dinatrijum soli etilen diamin tetrasirćetne kiseline i benzetonijum hloridom, dimenzije 15cm x 15cm | kom | 40 |  |  | 40 |  | 2000 | 2400 | 80000 | 96000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
134 |  | Hidrofiber obloga sa ojačavajućim vlaknima impregnirana sa 1,2% jonskog srebra, dinatrijum soli etilen diamin tetrasirćetne kiseline i benzetonijum hloridom, dimenzije 20cm x 30cm | kom | 20 |  |  | 20 |  | 3200 | 3840 | 64000 | 76800 |  |  |  | 0 | 0 | 0
135 |  | Maramice za uklanjanje medicinskih adheziva bez iritacije na bazi silikoina, 30 i više komada u pakovanju | pak | 22 |  |  | 22 |  | 2100 | 2520 | 46200 | 55440 |  |  |  | 0 | 0 | 0
136 |  | Maramice za zaštitu kože bez iritacije, na bazi silikona, 30 i više komada u pakovanju | pak | 80 |  |  | 80 |  | 2100 | 2520 | 168000 | 201600 |  |  |  | 0 | 0 | 0
137 |  | Sprej za uklanjanje medicinskih adheziva bez iritacije, 100% silikon sprej, pakovanje od 50ml i više | kom | 60 |  |  | 60 |  | 1150 | 1380 | 69000 | 82800 |  |  |  | 0 | 0 | 0
138 |  | Sprej za negu stome, 100% silikon sprej, pakovanje od 50ml i više | kom | 60 |  |  | 60 |  | 1150 | 1380 | 69000 | 82800 |  |  |  | 0 | 0 | 0
139 |  | Kapa hirurška za jednokratnu upotrebu, od netkanog tekstila | kom |  | 6000 |  | 6000 |  | 4.5 | 5.4 | 27000 | 32400 |  |  |  | 0 | 0 | 0
140 |  | Kaljače hirurške za jednokratnu upotrebu, od netkanog tekstila | kom |  | 6000 |  | 6000 |  | 1.4 | 1.68 | 8400 | 10080 |  |  |  | 0 | 0 | 0
141 |  | Maska hirurška za jednokratnu upotrebu, od netkanog tekstila | kom |  | 4360 | 2000 | 6360 |  | 6 | 7.2 | 38160 | 45792 |  |  |  | 0 | 0 | 0
142 |  | Transparentna folija u rolni 10cm širina x 10 m dužine | kom |  | 30 |  | 30 |  | 3300 | 3960 | 99000 | 118800 |  |  |  | 0 | 0 | 0
143 |  | Transparentna folija u rolni 15cm širina x 10 m dužine | kom |  | 10 |  | 10 |  | 4400 | 5280 | 44000 | 52800 |  |  |  | 0 | 0 | 0
9145608