## OFTALMOLOŠKI UKUPNO
Specifikacija JN br. 10/19
Partija broj | Predmet nabavke naziv i opis dobra | Jedinica mere | Količina VMA | Količina VB Niš | Količina UKUPNO | Medicinsko sredstvo DA/NE | Rešenje ALIMS-a DA/NE | Procenjena jedinična vrednost bez PDV-a | Procenjena vrednost partije bez PDV-a | PDV u % | Procenjena vrednost partije sa PDV-om | Rok trajanja | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj i/ili druga oznaka | Jedinična cena bez PDV-a | PDVu % | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna vrednost partije bez PDV-a | Ukupna vrednost partije sa PDV-om
1 | Boja plava za reverzibilno bojenje unutrašnje granične membrane oka i retinalnih membrana za operaciju zadnjeg segmenta oka vitrektomijom, tečnost | ml | 175 |  | 175 | DA | DA | 13680 | 2394000 | 20 | 2872800 | 70% произвођачког рока трајања или најмање 12 месеци у тренутку испоруке
2 | Sunđeri hirurški - mikrosunđeri za očnu hirurgiju | kom | 2500 | 200 | 2700 | DA | DA | 150 | 405000 | 20 | 486000 | 70% произвођачког рока трајања или најмање 12 месеци у тренутку испоруке
3 | Perfluorokarbon - teška tečnost za operacije zadnjeg segmenta oka | ml | 1400 |  | 1400 | DA | DA | 1500 | 2100000 | 20 | 2520000 | 70% произвођачког рока трајања или најмање 12 месеци у тренутку испоруке
4 | Ulje silikonsko, viskoznosti - gustine 1000 - 1300 cp/s, za operacije zadnjeg segmenta oka, a 10.0 ml u špricu | ml | 1000 |  | 1000 | DA | DA | 1000 | 1000000 | 20 | 1200000 | 70% произвођачког рока трајања или најмање 12 месеци у тренутку испоруке
5 | Ulje silikonsko, viskoznosti - gustine 5000 cp/s, za operacije zadnjeg segmenta oka, a 10.0 ml u špricu | ml | 200 |  | 200 | DA | DA | 1000 | 200000 | 20 | 240000 | 70% произвођачког рока трајања или најмање 12 месеци у тренутку испоруке
6 | Hvataljka za ILM (unutrašnju graničnu membranu), veličine 23G za jednokratnu upotrebu | kom | 144 |  | 144 | DA | DA | 18000 | 2592000 | 20 | 3110400 | 70% произвођачког рока трајања или најмање 12 месеци у тренутку испоруке
7 | Makazice za intraokularnu upotrebu, zakrivljene veličine 23G, za jednokratnu upotrebu | kom | 60 |  | 60 | DA | DA | 28000 | 1680000 | 20 | 2016000 | 70% произвођачког рока трајања или најмање 12 месеци у тренутку испоруке
8 | Hidroksi propil metil celuloza u kombinaciji sa polisaharidima za zaštitu rožnjače tokom operacija, pH u rasponu 7.1 - 7.5, osmolalnosti 275-315 mOsm/kg | ml | 1000 |  | 1000 | DA | DA | 420 | 420000 | 20 | 504000 | 70% произвођачког рока трајања или најмање 12 месеци у тренутку испоруке
9 | SET za kombinovanu operaciju prednjeg - zadnjeg segmenta oka vitrektomijom, veličine 23G, za aparat Constellation. Sadrži: kasetu, creva, nastavke, zadnji vitrektom / 6 setova u pakovanju | kom | 612 |  | 612 | DA | DA | 39500 | 24174000 | 20 | 29008800 | 70% произвођачког рока трајања или најмање 12 месеци у тренутку испоруке
10 | Ključ za torzionu ultrazvučnu sondu za operacije katarakte, za aparat Centurion | kom | 4 | 2 | 6 | DA | DA | 13500 | 81000 | 20 | 97200 | 70% произвођачког рока трајања или најмање 12 месеци у тренутку испоруке
11 | Fleksibilna petlja 23G za kreiranje inicijalnog lapna tokom ljuštenja ILM-a | kom | 72 |  | 72 | DA | DA | 17000 | 1224000 | 20 | 1468800 | 70% произвођачког рока трајања или најмање 12 месеци у тренутку испоруке
12 | Laser sonda sa zakrivljenim / fleksibilnim vrhom, veličine 23G kompatibilna sa aparatom Constellation | kom | 220 |  | 220 | DA | DA | 17300 | 3806000 | 20 | 4567200 | 70% произвођачког рока трајања или најмање 12 месеци у тренутку испоруке
13 | Kontaktno terapeutsko sočivo | kom | 300 | 50 | 350 | DA | DA | 1000 | 350000 | 20 | 420000 | 70% произвођачког рока трајања или најмање 12 месеци у тренутку испоруке
14 | Prednji vitrektom za fako aparat Centurion | kom | 12 | 6 | 18 | DA | DA | 13100 | 235800 | 20 | 282960 | 70% произвођачког рока трајања или најмање 12 месеци у тренутку испоруке
15 | Set za ubacivanje i vađenje silikonskog ulja iz oka / sadrži creva za povezivanje sa aparatom, kanile, špric /, kompatibilan sa aparatom Constellation | kom | 140 |  | 140 | DA | DA | 5500 | 770000 | 20 | 924000 | 70% произвођачког рока трајања или најмање 12 месеци у тренутку испоруке
16 | Semifluorisani alkani (F4H5) za uklanjanje ostataka silikonskog ulja iz oka | ml | 160 |  | 160 | DA | DA | 5900 | 944000 | 20 | 1132800 | 70% произвођачког рока трајања или најмање 12 месеци у тренутку испоруке
17 | Boja za vitreus, za operacije na zadnjem segmentu oka | ml | 60 |  | 60 | DA | DA | 9500 | 570000 | 20 | 684000 | 70% произвођачког рока трајања или најмање 12 месеци у тренутку испоруке
18 | Krovno svetlo veličine 25G sa nastavcima za uvođenje u oko, kompatibilno sa aparatom Constellation, za operacije zadnjeg segmenta oka | kom | 48 |  | 48 | DA | DA | 9000 | 432000 | 20 | 518400 | 70% произвођачког рока трајања или најмање 12 месеци у тренутку испоруке
19 | Bipolarni kabal za fako aparat Centurion | kom | 3 | 1 | 4 | DA | DA | 10000 | 40000 | 20 | 48000 | 70% произвођачког рока трајања или најмање 12 месеци у тренутку испоруке
20 | Kaseta za operacije katarakte za jednokratnu upotrebu za aparat Centurion | kom | 240 | 90 | 330 | DA | DA | 7700 | 2541000 | 20 | 3049200 | 70% произвођачког рока трајања или најмање 12 месеци у тренутку испоруке
21 | Venturi fako pakovanje za višekratnu upotrebu, Kaseta + Irigaciono/Aspiraciono silikonsko crevo + 2 test komore, 6 u pakovanju, za aparat Milenijum | kom |  | 30 | 30 | DA | DA | 16700 | 501000 | 20 | 601200 | 70% произвођачког рока трајања или најмање 12 месеци у тренутку испоруке
22 | Vitrektom prednji za aparat Milenijum | kom |  | 12 | 12 | DA | DA | 12000 | 144000 | 20 | 172800 | 70% произвођачког рока трајања или најмање 12 месеци у тренутку испоруке