## Sheet1
PARTIJA 1 Zatvoren sistem za rekonstituciju citostatika
Redni br | ORJN | Predmet nabavke (naziv i opis dobra) | Jed mere | Količina | Jedinična procenjena vrednost bez PDV-a | Jedinična procenjena vrednost sa PDV-om | Ukupna procenjena vrednost bez PDV-a | Ukupna procenjena vrednost sa PDV-om | Zahtevani uslovi kvaliteta | Zahtevani uslovi roka sterilnosti | Proizvođač | Kataloški broj | Jedinična cena bez PDV-a | PDV u % | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna cena bez PDV-a | Ukupna cena sa PDV-om
1.1 | 33194120 | Infuzioni adapter zatvorenog sistema za pripremu, transfer I davanje leka, | kom | 150 | 250 | 300 | 37500 | 45000 | Kvalitet sredstava treba da bude u skladu sa specifičnom terapijom za koju je namenjen (citotoksična) . • Važeće rešenje ALIMS za med sredstvo, • sertifikat FDA po ONB clearance kodu za proizvode-standard za zatvorene sisteme ili odgovarajuće. • obeleženi katalog na engleskom ili na srpskom jeziku. | Rok sterilnosti materijala u momentu isporuke mora da bude min. 75% od roka STERILNOSTI
1.2 | 33194120 | Konektor zatvorenog sisitema za pripremu, transfer i primenu leka | kom | 50 | 250 | 300 | 12500 | 15000 | Kvalitet sredstava treba da bude u skladu sa specifičnom terapijom za koju je namenjen (citotoksična) . • Važeće rešenje ALIMS za med sredstvo, • sertifikat FDA po ONB clearance kodu za proizvode-standard za zatvorene sisteme ili odgovarajuće. • obeleženi katalog na engleskom ili na srpskom jeziku. | Rok sterilnosti materijala u momentu isporuke mora da bude min. 50% od roka STERILNOSTI
1.3 | 33194120 | Protector zatvorenog sisitema za pripremu, transfer i primenu leka | kom | 400 | 500 | 600 | 200000 | 240000 | Kvalitet sredstava treba da bude u skladu sa specifičnom terapijom za koju je namenjen (citotoksična) . • Važeće rešenje ALIMS za med sredstvo, • sertifikat FDA po ONB clearance kodu za proizvode-standard za zatvorene sisteme ili odgovarajuće. • obeleženi katalog na engleskom ili na srpskom jeziku. | Rok sterilnosti materijala u momentu isporuke mora da bude min. 50% od roka STERILNOSTI
[7 empty] | 250000 | 300000
PARTIJA 2
Red br. | ORJN | Predmet nabavke (naziv i opis dobra) | Jed mere | Količina | Jedinična procenjena vrednost bez PDV-a | Jedinična procenjena vrednost sa PDV-om | Ukupna procenjena vrednost bez PDV-a | Ukupna procenjena vrednost sa PDV-om | Zahtevani uslovi kvaliteta | Zahtevani uslovi roka sterilnosti | Proizvođač | Kataloški broj | Jedinična cena bez PDV-a | PDV u % | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna cena bez PDV-a | Ukupna cena sa PDV-om
1 | 33194120 | Sistem za rekonstrukciju i transfer leka, priključak -adapter za bočicu I converter 13mm sa zvučnim klikom | kom | 300 | 410 | 492 | 123000 | 147600 | Kvalitet sredstava treba da bude u skladu sa specifičnom terapijom za koju je namenjen (citotoksična) . • Važeće rešenje ALIMS za med sredstvo, • sertifikat FDA po ONB clearance kodu za proizvode-standard za zatvorene sisteme. • obeleženi katalog na engleskom ili na srpskom jeziku. | Rok sterilnosti materijala u momentu isporuke mora da bude min. 12 MESECI.
PARTIJA 3
Redni br. | ORJN | Predmet nabavke (naziv i opis dobra) | Jed mere | Količina | Jedinična procenjena vrednost bez PDV-a | Jedinična procenjena vrednost sa PDV-om | Ukupna procenjena vrednost bez PDV-a | Ukupna procenjena vrednost sa PDV-om | Zahtevani uslovi kvaliteta | Zahtevani uslovi roka sterilnosti | Proizvođač | Kataloški broj | Jedinična cena bez PDV-a | PDV u % | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna cena bez PDV-a | Ukupna cena sa PDV-om
1 | 33194120 | Šiljak za višekratno izvlačenje sadržaja iz boce zapremine od 3-1000ml, sa filterom od 5 µm partikule i 0,2 µm aerosol filterom kao zaštita od tokičnih isparenja i sa integrisanom valvulom | KOM | 3000 | 150 | 180 | 450000 | 540000 | Kvalitet sredstava treba da bude u skladu sa specifičnom terapijom za koju je namenjen (citotoksična) . • Važeće rešenje ALIMS za med sredstvo, • obeleženi katalog na engleskom ili na srpskom jeziku. | Rok sterilnosti materijala u momentu isporuke mora da bude min. 12 MESECI.