## Sheet1
ПОНУДА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ:
Понуђене су партије број: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 (заокружити редне бројеве понуђених партија), у свему према спецификацији:
Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jed. mere | Količina ukupno | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj | Jedinična cena bez PDV-a | PDV u 100% | Jedinična cena са PDV-ом | Cena partije bez PDV-a | Cena partije sa PDV-om
1 | PROKSIMALNI FEMORALNI KLIN TITANIJUMSKI , STERILNO PAKOVANO | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1.1. | Intramedularni proksimalni klin za femur dužine od 170 mm do 360 mm dijametra od 9 do minimum 12 mm, kanulirani, titanijumski, sa završnom kapom minimum dve dimenzije i zaključavajućim šrafom dužine od 25 do minimum 75 mm ili ekvivalent | kom | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.2. | Spiralna oštrica s ugrađenim mehanizmom na samozaključavanje, kompakcija kosti, dužine 75-120 mm, titanijum legura, spiralni ili helikoidni oblik ili ekvivalent | kom | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | OSTEOSINTETSKI MATERIJAL OSNOVNI | kom |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.1. | AO pločica LC DCP uska za šraf K 3,5mm sa 6, 8 i 10 otvora | kom | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.2. | AO pločica LC DCP uža za šraf 4,5mm za humerus sa 8, 10 i 12 otvora | kom | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.3. | AO pločica LC DCP široka za šraf 4,5mm za femur sa 12, 14, 16 i 18 otvora | kom | 25 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.4. | Rekonstruktivna pločica ravna za šraf 3,5 mm sa 10 otvora | kom | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.5. | T pločice svih dužina | kom | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.6. | L pločica leva i desna svih dužina | kom | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.7. | Kortikalni šraf K 4,5mm, samonarezujuć svih dužina 18 do 80mm | kom | 1510 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.8. | Kortikalni šraf K 3,5mm, samonarezujuć svih dužina 10 do 60mm | kom | 602 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.9. | Spongiozni zavrtanj S 6,5mm svih dužina šrafa i navoja | kom | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | OSTEOSINTETSKI MATERIJAL DOPUNSKI K IGLE | kom |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.1. | Igla Kirschner od nerđajućeg čelika debljine 1,5 mm-1,6 mm, do 340 mm dužine, jednostrano zaoštrena | kom | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.2. | Kirschner-ova igla od nerđajućeg čelika debljine 2.0 mm, dužine do 340 mm | kom | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.3. | Kirschner-ova igla od nerđajućeg čelika debljine 2.5 mm, dužine do 340 mm, jednostrano zaoštrena | kom | 96 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.4. | Maleolarni zavrtanj 25 do 70 mm | kom | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | OSTEOSINTETSKI MATERIJAL DODATNI | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4.1. | Cerklažna žica od nerđajućeg čelika debljine 1.5 mm dužine 10 m ili ekvivalent | kom | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | PODMETAČ – ŠAJBNA ZA ŠRAFOVE ZA REPARACIJU LIGAMENATA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5.1. | Podmetač-šajbna za šrafove za reparaciju ligamenata, dijametra 3.5 mm, od nerđajućeg čelika ili plastike | kom | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.2. | Podmetač-šajbna za šrafove za reparaciju ligamenata, dijametra 4.5 mm, od nerđajućeg čelika ili plastike | kom | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | KANULIRANI ZAVRTNJI | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6.1. | Kanulirani zavrtanj Ø od 4 do 6,5mm, minimalno 2 dimenzije debljina, dužina od 45 do 100mm | kom | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.2. | Kanulirani samobušeći, samonarezujući šraf bez glave, Ø 2,2 do 3mm, različitih dužina od 14 do mimimum 30 | kom | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | ANATOMSKE I RAVNE PLOČICE ZA OSTEOSINTEZU ZAKLJUČAVAJUĆE ,SA OTVORIMA ZA ŠRAFOVE SA ZAKLJUČAVAJUĆOM GLAVOM | [5 empty] | 0 | 0 | 0
7.1. | PROKSIMALNI HUMERUS | [5 empty] | 0 | 0 | 0
7.1.1 | Zaključavajuća kompresivna ploča za proksimamlni humerus sa kombinovanom rupom za kortikalne i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 3,5 mm,svih dužina | kom | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.1.2. | Zavrtanj sa odgovarajućom zaključavajućom glavom Ø 3.5 mm, samonarezujući, svih dužina ili ekvivalent | kom | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.2. | DISTALNI HUMERUS | [5 empty] | 0 | 0 | 0
7.2.1. | Zaključavajuća kompresivna ploča za distalni humerus - lateralna, sa kombinovanom rupom za kortikalne i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 3,5 i 2,7 mm, svih dužina, leva i desna | kom | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.2.2. | Zaključavajuća kompresivna ploča za distalni humerus - medijalna, sa kombinovanom rupom za kortikalne i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 3,5 i 2,7 mm, svih veličina, leva i desna | kom | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.2.3. | Zavrtanj sa zaključavajućom glavom Ø 3.5 mm, samonarezujući, svih dužina | kom | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.2.4. | Zavrtanj Ø 2.7mm sa zaključavajućom glavom Ø 2.4 mm, samonarezujući, svih dužina | kom | 80 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.3. | DISTALNI radijus | [5 empty] | 0 | 0 | 0
7.3.1. | Zaključavajuća kompresivna ploča za distalni radijus - volarna, sa kombinovanom rupom za kortikalne i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 2,4 mm, svih dužina, leva i desna | kom | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.3.2. | Zavrtanj sa zaključavajućom glavom Ø 2,4 mm, samonarezujući, svih dužina | kom | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.3.3. | Zavrtanj kortikalni samonarezujući Ø 2.4 mm, svih dužina | kom | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.4. | DISTALNI FEMUR | [5 empty] | 0 | 0 | 0
7.4.1. | Zaključavajuća kompresivna ploča za distalni femur sa kombinovanom rupom za kortikalne 4,5 mm i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 5,0 mm, svih veličina, leva i desna | kom | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.4.2. | Zavrtanj sa zaključavajućom glavom Ø 5.0 mm, samonarezujući, svih dužina | kom | 120 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.5. | PROKSIMALNA LATERALNA TIBIJA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
7.5.1. | Zaključavajuća kompresivna ploča za proksimalnu lateralnu tibiju sa kombinovanom rupom za kortikalne 4,5 mm i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 5,0 mm, svih dužina, leva i desna | kom | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.5.2. | Zavrtanj sa zaključavajućom glavom Ø 5,0 mm, samonarezujući, svih dužina | kom | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.6. | MEDIJALNA DISTALNA TIBIJA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
7.6.1. | Zaključavajuća kompresivna ploča za medijalnu distalnu tibiju sa kombinovanom rupom za kortikalne i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 3,5 mm, svih dužina, leva i desna | kom | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.6.2. | Zavrtanj sa zaključavajućom glavom Ø 3.5 mm, samonarezujući, svih dužina | kom | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.7. | RAVNA ZAKLJUČAVAJUĆA PLOČICA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
7.7.1. | Ravna zaključavajuća pločica šira za femur , za šraf L5,0 sa 12, 14, 16 i 18 otvora | kom | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.7.2. | Ravna zaključavajuća pločica uža za humerus sa 8, 10 i 12 otvora | kom | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.7.3. | Zavrtanj sa zaključavajućom glavom Ø 5,0 mm, samonarezujući, svih dužina | kom | 80 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | ARTROSKOPSKA CREVA KOMPATIBILNA SA LINVATEC PUMPOM | [5 empty] | 0 | 0 | 0
8.1. | Crevo za pumpu | kom | 35 |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | ARTROSKOPSKA CREVA KOMPATIBILNA SA ARTREX PUMPOM | [5 empty] | 0 | 0 | 0
9.1. | Creva za pumpu pojedinačna | kom | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | ELEKTROABLATOR KOMPATIBILAN SA VOLLEYLAB KONZOLOM | [5 empty] | 0 | 0 | 0
10.1. | Elektro ablator sa aspiracijom 3-4mm , 90 st kompatibilan sa Vollaylab dijatermijom FORCE FX 8 CS | kom | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | NOŽIĆI ZA ŠEJVER | [5 empty] | 0 | 0 | 0
11.1. | Nožići za šejver za tkivo agresivni mekotkivni dimenzija od 3-5mm više dimenzija kompatibilni sa Artrex šejver konzolom | kom | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0