Прилог 1

Техничка спецификација информативне табле уласка у војни комплекс

- Информативна табла на уласку у војни комплекс

  - димензија 1.50 m X 1.00 m,

  - врста материјала: alu bond

  - боја позадине: светло сива

  - боја слова: bold ћирилица

  - величина слова: 37 ком димензије 7cmx3,5cm

12 ком димензије 5cmx3,5cm

  - знак болница ( III-34 )  400x600 mm,

  - забрана давања звучних знакова (II-31) fi 400 mm ,

  - ограничење брзине 20 km/h (II-30) fi 400 mm,

  - забрана фотографисања (1.18) 400x200 mm.

Назив ВК

ЦЕНТАР

ВОЈНОМЕДИЦИНСКИХ УСТАНОВА БЕОГРАД

ВМЦ КАРАБУРМА

Техничка спецификација елемената хоризонтално – вертикалне сигнализације

- Бела путарска боја потребна за означавање:

  - неиспрекидана линија зауставна (V-1) 0,10 m ............................................. ком 2,

  - стоп 				        (V-15) 1,60 m ............................................ ком 2,

  - два смера                                        (V-8)     ..................................................... ком 1,

  - пешачки прелаз (ширина 10 m)    (V-4) d=0,3m ........................................... ком 1,

  - паркинг место са нумерисаним бројевима  (V-17.2) d=10m ...................... ком 10.

са означавањем тражених површина.

- Вертикална сигнализација:

  - дозвољени смерови                     (II-44.2) fi 400mm...................... ком 1,

  - пешачки прелаз     		            (III-6) fi 400x400mm.............. ком 1,

  - паркиралиште                                (III-30) fi 400x400mm.............. ком 1,

  - допунски знак са натписом „ ВЕЖИ ПОЈАС“ 400x200mm........ ком 2,

  - знак СТОП (II-2) fi 400mm ................................................. ........... ком 4,

  - Поцинковани стуб H=3m fi 60 са уградњом .................................ком 9.

Сви знакови и табла морају да испуњавају ISO стандарде.