## Sheet1
Broj partije | Naziv i opis sredstva | Jedinica mere | VMA | VB Novi Sad | VB Niš | CApSk | Ukupno | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj ili odgovarajuća oznaka | Jedinična cena bez PDV-a | PDV (u %) | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna vrednost partije bez PDV-a | Ukupna vrednost partije sa PDV-om | Rok isporuke | Rok trajanja
1 | Kanila intravenska za jednokratnu upotrebu 14G | kom | 2000 |  | 300 |  | 2300 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | najduže 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 50% deklarisanog roka trajanja
2 | Kanila intravenska za jednokratnu upotrebu 16G | kom | 2000 |  | 300 |  | 2300 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | najduže 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 50% deklarisanog roka trajanja
3 | Kanila intravenska za jednokratnu upotrebu 18G | kom | 800 | 3000 | 3000 | 1800 | 8600 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | najduže 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 50% deklarisanog roka trajanja
4 | Kanila intravenska za jednokratnu upotrebu 20G | kom | 85000 | 2000 | 10000 | 3900 | 100900 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | najduže 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 50% deklarisanog roka trajanja
5 | Kanila intravenska za jednokratnu upotrebu 22G | kom | 95000 | 3000 | 6000 | 3800 | 107800 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | najduže 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 50% deklarisanog roka trajanja
6 | Kanila intravenska za jednokratnu upotrebu 24G | kom | 900 |  |  |  | 900 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | najduže 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 50% deklarisanog roka trajanja
7 | Dvokanalni Foley kateter, latex-silikonizirani, Ch-12, pravi, cilindričan vrh, sa dva otvora, balon 5 -15 ml, centralno postavljen, istureni nastavak sa Luer i Luer-lock sistemom za punjenje balona, dužine najmanje 40 cm | kom |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | najduže 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 50% deklarisanog roka trajanja
8 | Dvokanalni Foley kateter, latex-silikonizirani, Ch-14, pravi, cilindričan vrh, sa dva otvora, balon 5 -15 ml, centralno postavljen , istureni nastavak sa Luer i Luer-lock sistemom za punjenje balona, dužine najmanje 40 cm | kom |  | 50 | 40 |  | 90 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | najduže 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 50% deklarisanog roka trajanja
9 | Dvokanalni Foley kateter, latex-silikonizirani, Ch-22, pravi, cilindričan vrh, sa dva otvora, balon 5 -15 ml, centralno postavljen, istureni nastavak sa Luer i Luer-lock sistemom za punjenje balona, dužine najmanje 40 cm | kom |  | 50 | 50 |  | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | najduže 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 50% deklarisanog roka trajanja
10 | Kateter za debelo crevo (rektalni) 32 FG | kom |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | najduže 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 50% deklarisanog roka trajanja
11 | Rektalni aplikator,za klizmu,sterilan,za jednokratnu upotrebu, za pripremu pacijenata za hirurške intervencije,kolonoskopije i druge radiološke pretrage(irigografija) | kom |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | najduže 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 50% deklarisanog roka trajanja
12 | Igle za PORT CT-Igle za implantabilni sistem za kontinuirano davanje terapije i sa zaštitnikom i ‘‘Y‘‘ konektorom, dimenzije 19 G, dužine 19-25 mm | set | 36 | 10 |  |  | 46 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | najduže 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 50% deklarisanog roka trajanja
13 | Centralni venski kateter, antimikrobni, set, dvolumenski, veličine 7Fr, 20 cm, obložen spolja i iznutra hlorheksidinom i srebrosulfadiazinom. Set sadrži: dvolumenski kateter sa produžnim linijamaa i zatvaračima za infuzione ulaze, Spring-Wire Guide .032" 60 cm, sa advancerom, igla za uvođenje 18GA, 6.35 cm, špric 5 ml, dilatator | set | 650 | 30 |  |  | 680 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | najduže 60 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 18 meseci u momentu isporuke
14 | Centralni venski kateter, antimikrobni, set, trolumenski, veličine 7Fr, 20 cm, obložen spolja i iznutra hlorheksidinom i srebrosulfadiazinom. Set sadrži: trolumenski kateter sa produžnim linijamaa i zatvaračima za infuzione ulaze, Sprin-Wire Guide .032" 60 cm sa advancerom, igla za uvođenje 18GA, 6.35 cm, špric 5 ml, dilatator | set | 650 | 10 |  |  | 660 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | najduže 60 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 18 meseci u momentu isporuke
15 | Centralni venski kateter, set, jednolumenski, veličine 14Ga, 20 cm. Set sadrži: Jednolumenski kateter sa produžnim linijama i krilcem za fiksaciju, Spring-Wire Guide od 0.30 do 0.40", 60 cm sa advancerom, igla za uvođenje 18 Ga, od 6 do 7cm, špric zapremine od 5ml do 10ml, dilatator | set | 415 |  |  |  | 415 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | najduže 60 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 18 meseci u momentu isporuke
16 | Centralni venski kateter, set, dvolumenski, veličine 7 Fr, 20 cm . Set sadrži: Dvolumenski kateter sa produžnim linijama i krilcem za fiksaciju, Spring-Wire Guide od 0.30 do 0.40", 60 cm sa advancerom, katetera, gla za uvođenje 18 Ga, od 6 do 7cm, špric zapremine od 5ml do 10ml, dilatator | set | 850 |  |  |  | 850 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | najduže 60 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 18 meseci u momentu isporuke
17 | Centralni venski kateter, set, trolumenski, veličine 7 Fr, 20 cm . Set sadrži: Trolumenski kateter sa produžnim linijama i krilcem za fiksaciju, Spring-Wire Guide od 0.30 do 0.40", 60 cm sa advancerom, igla za uvođenje 18 Ga, od 6 do 7cm, špric zapremine od 5ml do 10ml, dilatator | set | 650 |  |  |  | 650 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | najduže 60 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 18 meseci u momentu isporuke
18 | Kateter za aspiraciju, ravni, PVC, dužine 50 cm, otvor na blago zaobljenom vrhu i dva sa strane, sa levkastim priključkom ili sa konektorom koji omogućava kontrolu aspiracije prstom CH 6 | set | 135 |  |  |  | 135 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | najduže 60 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 18 meseci u momentu isporuke
19 | Kateter za aspiraciju, ravni, PVC, dužine 50 cm, otvor na blago zaobljenom vrhu i dva sa strane, sa levkastim priključkom ili sa konektorom koji omogućava kontrolu aspiracije prstom CH 8 | set | 135 |  |  |  | 135 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | najduže 60 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 18 meseci u momentu isporuke
20 | Kateter za aspiraciju, ravni, PVC, dužine 50 cm, otvor na blago zaobljenom vrhu i dva sa strane, sa levkastim priključkom ili sa konektorom koji omogućava kontrolu aspiracije prstom CH 10 | set | 260 |  |  |  | 260 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | najduže 60 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 18 meseci u momentu isporuke
21 | Kateter za aspiraciju, ravni, PVC, dužine 50 cm, otvor na blago zaobljenom vrhu i dva sa strane, sa levkastim priključkom ili sa konektorom koji omogućava kontrolu aspiracije prstom CH 12 | set | 3700 |  |  |  | 3700 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | najduže 60 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 18 meseci u momentu isporuke
22 | Kateter za aspiraciju, ravni, PVC, dužine 50 cm, otvor na blago zaobljenom vrhu i dva sa strane, sa levkastim priključkom ili sa konektorom koji omogućava kontrolu aspiracije prstom CH 14 | set | 13900 | 20 |  |  | 13920 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | najduže 60 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 18 meseci u momentu isporuke
23 | Kateter za aspiraciju, ravni, PVC, dužine 50 cm, otvor na blago zaobljenom vrhu i dva sa strane, sa levkastim priključkom ili sa konektorom koji omogućava kontrolu aspiracije prstom CH 16 | set | 14000 | 50 |  |  | 14050 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | najduže 60 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 18 meseci u momentu isporuke
24 | Kateter za aspiraciju, ravni, PVC, dužine 50 cm, otvor na blago zaobljenom vrhu i dva sa strane, sa levkastim priključkom ili sa konektorom koji omogućava kontrolu aspiracije prstom CH 18 | set | 13900 | 300 |  |  | 14200 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | najduže 60 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 18 meseci u momentu isporuke
25 | Kateter za aspiraciju, ravni, PVC, dužine 50 cm, otvor na blago zaobljenom vrhu i dva sa strane, sa levkastim priključkom ili sa konektorom koji omogućava kontrolu aspiracije prstom CH 20 | set | 4600 |  |  |  | 4600 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | najduže 60 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 18 meseci u momentu isporuke
26 | Dvokanalni Foley kateter, latex, silikonizirani, Tieman vrh ,CH 10, istureni nastavak sa Luer i Luer-lock sistemom za punjenje balona zapremije 5-15 ml. Dužina katetera 40 - 42 cm | kom |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | najduže 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 50% deklarisanog roka trajanja
27 | Dvokanalni Foley kateter, latex, silikonizirani, Tieman vrh ,CH 12, istureni nastavak sa Luer i Luer-lock sistemom za punjenje balona zapremije 5-15 ml. Dužina katetera 40 - 42 cm | kom |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | najduže 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 50% deklarisanog roka trajanja
28 | Dvokanalni Foley kateter, latex, silikonizirani, Tieman vrh ,CH 16, istureni nastavak sa Luer i Luer-lock sistemom za punjenje balona zapremije 5-15 ml. Dužina katetera 40 - 42 cm | kom | 90 | 20 | 50 |  | 160 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | najduže 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 50% deklarisanog roka trajanja
29 | Dvokanalni Foley kateter, latex, silikonizirani, Tieman vrh ,CH 18, istureni nastavak sa Luer i Luer-lock sistemom za punjenje balona zapremije 5-15 ml. Dužina katetera 40 - 42 cm | kom | 90 | 20 | 50 |  | 160 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | najduže 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 50% deklarisanog roka trajanja
30 | Dvokanalni Foley kateter, latex, silikonizirani, Tieman vrh ,CH 20, istureni nastavak sa Luer i Luer-lock sistemom za punejnje balona zaopremije 5-15 ml. Dužina katetera 40 - 42 cm | kom | 90 | 20 | 50 |  | 160 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | najduže 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 50% deklarisanog roka trajanja
31 | Balonkateter po foley-u silikonski - za F-18, dvokanalni, silikonski/100% silikon/, providini, sa oblim vrhom, zapremine balona 30ml, dužinе najmanje 39cm, sa X-Ray rentgenskom linijom, radiopaktan | kom |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | najduže 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 50% deklarisanog roka trajanja
32 | Silikonski Foli kateter sa žicom vodiljom 21 inča, debljine 6 frenča, dužine 25 cm, 1.5 ml | kom |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | najduže 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 50% deklarisanog roka trajanja
33 | Dvolumenski kateter set za dugotrajnu hemodijalizu za retrogradno tuneliranje sa V vrhom, dijametra 15 Fr, dužine od vrha do "cuffa" 50 cm, sa šitom koji se otvara (cepa) 16 Fr sa hemostatskom valvulom | kom | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | najduže 60 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 1 godina u momentu isporuke
34 | Dvolumenski kateter set za dugotrajnu hemodijalizu sa retrogradnim tuneliranjem sa "V" vrhom, dijametra 15 Fr, dužine od vrha do "cuff-a" 19 cm, sa šitom 16 Fr koji se cepa, sa hemostatskom valvulom | kom | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | najduže 60 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 1 godina u momentu isporuke
35 | Dvolumenski kateter set za dugotrajnu hemodijalizu sa retrogradnim tuneliranjem sa "V" vrhom, dijametra 15 Fr, dužine od vrha do "cuff-a" 23 cm, sa šitom 16 Fr koji se cepa, sa hemostatskom valvulom | kom | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | najduže 60 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 1 godina u momentu isporuke
36 | Dvolumenski kateter set za dugotrajnu hemodijalizu sa retrogradnim tuneliranjem sa "V" vrhom, dijametra 15 Fr, dužine od vrha do "cuff-a" 27 cm, sa šitom 16 Fr koji se cepa, sa hemostatskom valvulom | kom | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | najduže 60 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 1 godina u momentu isporuke
37 | Dvolumenski kateter set za dugotrajnu hemodijalizu sa retrogradnim tuneliranjem sa "V" vrhom, dijametra 15 Fr, dužine od vrha do "cuff-a" 31 cm, sa šitom 16 Fr koji se cepa, sa hemostatskom valvulom | kom | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | najduže 60 dana od dana potpisivanja ugovora | minimum 1 godina u momentu isporuke
38 | Dvolumenski kateter za kratkotrajnu hemodijalizu širine 12 Fr, dužine 15 do 16 cm, sa setom za plasiranje i pravim krakovima | kom | 300 |  |  |  | 300 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | u dve jednake tranše, prva do 15 dana od zaključenja ugovora, druga do 90 dana od zaključenja ugovora | minimum 50% deklarisanog roka trajanja
39 | Dvolumenski kateter za kratkotrajnu hemodijalizu širine 12 Fr, dužine 20 cm, sa setom za plasiranje i pravim krakovima | kom | 70 |  |  |  | 70 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | u dve jednake tranše, prva do 15 dana od zaključenja ugovora, druga do 90 dana od zaključenja ugovora | minimum 50% deklarisanog roka trajanja
40 | Dvolumenski kateter za kratkotrajnu hemodijalizu širine 12Fr dužine 15 do 16 cm sa antimikrobnom zaštitom sa hlorheksidonom | kom | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | u dve jednake tranše, prva do 15 dana od zaključenja ugovora, druga do 90 dana od zaključenja ugovora | minimum 50% deklarisanog roka trajanja
41 | Dvolumenski kateter za kratkotrajnu hemodijalizu širine 12Fr dužine 20 cm sa antimikrobnom zaštitom sa hlorheksidonom | kom | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | u dve jednake tranše, prva do 15 dana od zaključenja ugovora, druga do 90 dana od zaključenja ugovora | minimum 50% deklarisanog roka trajanja
42 | Dvolumenski kateter za kratkotrajnu hemodijalizu širine 14 Fr, dužine 20 cm, sa setom za plasiranje i zakrivljenim krakovima | kom | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | u dve jednake tranše, prva do 15 dana od zaključenja ugovora, druga do 90 dana od zaključenja ugovora | minimum 50% deklarisanog roka trajanja
43 | Dvolumenski kateter za kratkotrajnu hemodijalizu širine 14 Fr, dužine 15 do 16 cm, sa setom za plasiranje i zakrivljenim krakovima | kom | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | u dve jednake tranše, prva do 15 dana od zaključenja ugovora, druga do 90 dana od zaključenja ugovora | minimum 50% deklarisanog roka trajanja
44 | Uretralni kateter bez balona, CH 12, Nelaton vrh, PVC, silikonizirani, dužine najmanje 39 cm | kom | 360 |  |  |  | 360 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | najduže 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 50% deklarisanog roka trajanja
45 | Uretralni kateter bez balona, CH14, Nelaton vrh, PVC, silikonizirani, dužine najmanje 39 cm | kom | 360 |  |  |  | 360 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | najduže 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 50% deklarisanog roka trajanja
46 | Uretralni kateter bez balona, CH 16, Nelaton vrh, PVC, silikonizirani, dužine najmanje 39 cm | kom | 360 |  |  |  | 360 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | najduže 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 50% deklarisanog roka trajanja
47 | Uretralni kateter bez balona, CH 18, Nelaton vrh, PVC, silikonizirani, dužine najmanje 39 cm | kom |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | najduže 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 50% deklarisanog roka trajanja
48 | Uretralni kateter bez balona, CH 20, Nelaton vrh, PVC, silikonizirani, dužine najmanje 39 cm | kom |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | najduže 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 50% deklarisanog roka trajanja
49 | Uretralni stent (double J) CH 6, dužina 28cm, komponente stenta: JJ stent, od radiopaktnog poliuretana, graduisan, može stajati u organizmu 3-6 nedelja, pusher 40cm, žica vodilja sa fleksibilnim krajem dužine 150cm, štipaljka | kom |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | najduže 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 50% deklarisanog roka trajanja
50 | Uretralni stent (double J) CH 7, dužina 28cm, komponente stenta: JJ stent, od radiopaktnog poliuretana, graduisan, može stajati u organizmu 3-6 nedelja, pusher 40cm, žica vodilja sa fleksibilnim krajem dužine 150cm, štipaljka | kom |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | najduže 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 50% deklarisanog roka trajanja
51 | Uretralni stent (double J) CH 7, dužina 22cm, komponente stenta: JJ stent, od radiopaktnog poliuretana, graduisan, može stajati u organizmu 3-6 nedelja, pusher 40cm, žica vodilja sa fleksibilnim krajem dužine 150cm, štipaljka | kom | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | u dve jednake tranše, prva do 15 dana od zaključenja ugovora, druga do 90 dana od zaključenja ugovora | minimum 50% deklarisanog roka trajanja
52 | PVC zatvarač za urinarni kateter | kom |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | najduže 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 50% deklarisanog roka trajanja
53 | Dvokanalni Foley kateter, latex, silikonizirani, Tieman vrh ,CH 14, istureni nastavak sa Luer i Luer-lock sistemom za punejnje balona zapremine 5-15 ml centralno postavljen oko katetera. Dužina katetera 40 - 42 cm | kom |  | 10 | 13 |  | 23 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | U roku do 30 dana po prijemu pisanog zahteva krajnjeg korisnika | minimum 50% deklarisanog roka trajanja
54 | Dvokanalni Foley kateter, latex, silikonizirani, Tieman vrh ,CH 18, istureni nastavak sa Luer i Luer-lock sistemom za punejnje balona zapremije 30-50 ml centralno postavljen oko katetera. Dužina katetera 40 - 42 cm | kom | 180 |  |  |  | 180 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | najduže 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 50% deklarisanog roka trajanja
55 | Dvokanalni Foley kateter, latex, silikonizirani, Tieman vrh , CH 20, istureni nastavak sa Luer i Luer-lock sistemom za punjenje balona zapremine 30-50 ml centralno postavljen oko katetera. Dužina katetera 40 - 42 cm | kom | 180 |  |  |  | 180 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | najduže 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 50% deklarisanog roka trajanja
56 | Dvokanalni Foley kateter Ch 20, PVC termosenzitivni,Tiemann, sa dva otvora za dreanžu urina,isturenim nastavkom sa Luer i Luer-lok sistemom za punjenje balona, zapremine 30 ml, dužine 41-43 cm | kom | 45 |  |  |  | 45 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | najduže 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 50% deklarisanog roka trajanja
57 | Dvokanalni Foley kateter Ch 18, PVC termosenzitivni, Couvelier vrh, sa dva otvora za dreanžu urina,isturenim nastavkom sa Luer i Luer-lok sistemom za punjenje balona, zapremine 30 ml, dužine 41-43 cm | kom | 45 |  |  |  | 45 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | najduže 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 50% deklarisanog roka trajanja
58 | Trokanalni Foley kateter, Couvelaire vrh, latex - ojačani-polučvrsti, Ch 18, dužine 41-43 cm, balon centralno postavljen oko osovine katetera, zapremine 50-80 ml sa istureni nastavak sa Luer i Luer-lock sistemom za punejnje balona | kom | 45 |  | 20 |  | 65 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | najduže 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 50% deklarisanog roka trajanja
59 | Trokanalni Foley kateter, Couvelaire vrh, termosenzitivni PVC, Ch 20, dužine 41-43 cm, balon centralno postavljen oko osovine katetera, zapremine 50-80 ml sa istureni nastavak sa Luer i Luer-lock sistemom za punejnje balona | kom | 45 |  |  |  | 45 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | najduže 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 50% deklarisanog roka trajanja
60 | Trokanalni Foley kateter, Couvelaire vrh, latex - ojačani-polučvrsti, Ch 22, dužine 41-43 cm, balon centralno postavljen oko osovine katetera, zapremine 50-80 ml sa istureni nastavak sa Luer i Luer-lock sistemom za punejnje balona | kom | 45 | 20 |  |  | 65 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | najduže 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 50% deklarisanog roka trajanja
61 | Trokanalni Foley kateter, Dufour veh, termosenzitivni PVC, Ch 18, dužine 41-43 cm, balon centralno postavljen oko osovine katetera, zapremine 50-80 ml sa istureni nastavak sa Luer i Luer-lock sistemom za punejnje balona | kom | 45 |  |  |  | 45 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | najduže 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 50% deklarisanog roka trajanja
62 | Trokanalni Foley kateter, Dufour veh, termosenzitivni PVC, Ch 22, dužine 41-43 cm, balon centralno postavljen oko osovine katetera, zapremine 50-80 ml sa istureni nastavak sa Luer i Luer-lock sistemom za punejnje balona | kom | 45 |  |  |  | 45 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | najduže 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 50% deklarisanog roka trajanja
63 | Trokanalni Foley kateter, Dufour veh, latex - ojačani-polučvrsti, Ch 20, dužine 41-43 cm, balon centralno postavljen oko osovine katetera, zapremine 50-80 ml sa istureni nastavak sa Luer i Luer-lock sistemom za punejnje balona | kom | 45 |  |  |  | 45 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | najduže 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 50% deklarisanog roka trajanja
64 | Trokanalni Foley kateter, Dufour vrh, 100% silikon, Ch 20, dužine 40 - 43 cm, balon centralno postavljen oko osovine katetera, zapremine 50-80 ml sa istureni nastavak sa Luer i Luer-lock sistemom za punejnje balona, sa 2 okca i izdubljenim okcem na vrhu | kom | 45 |  | 13 |  | 58 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | najduže 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 50% deklarisanog roka trajanja
65 | Trokanalni Foley kateter, Dufour vrh, Robusta guma, presvučen latexom,Ch 20, dužine 40 - 43 cm, dva otvora za drenažu, balon od latexa centralno postavljen oko osovine katetera, zapremine 50-100 ml sa istureni nastavak sa Luer i Luer-lock sistemom | kom | 45 |  |  |  | 45 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | najduže 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 50% deklarisanog roka trajanja
66 | Trokanalni Foley kateter, Mercier vrh, Robusta guma, presvučen latexom,Ch 20, dužine 40-42 cm, dva otvora za drenažu, balon od latexa centralno postavljen oko osovine katetera, zapremine 50-100 ml sa istureni nastavak sa Luer i Luer-lock sistemom | kom | 45 |  |  |  | 45 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | najduže 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 50% deklarisanog roka trajanja
67 | Dvokanalni Foley kateter, latex-silikonizirani, Ch 16, pravi, cilindričan vrh, sa dva otvora, balon 5-15 ml centralno postavljen ,istureni nastavak sa Luer i Luer-lock sistemom za punjenje balona, dužine najmanje 40 cm | kom | 11000 | 200 | 100 |  | 11300 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | najduže 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 50% deklarisanog roka trajanja
68 | Dvokanalni Foley kateter, latex-silikonizirani, Ch 18, pravi, cilindričan vrh, sa dva otvora, balon 5 - 15 ml centralno postavljen, istureni nastavak sa Luer i Luer-lock sistemom za punjenje balona, dužine najmanje 40 cm | kom | 11000 | 300 | 200 |  | 11500 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | najduže 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 50% deklarisanog roka trajanja
69 | Dvokanalni Foley kateter, latex-silikonizirani, Ch 20, pravi, cilindričan vrh, sa dva otvora, balon 5 -15 ml centralno postavljen, istureni nastavak sa Luer i Luer-lock sistemom za punjenje balona, dužine najmanje 40 cm | kom | 450 | 300 | 100 |  | 850 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | najduže 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 50% deklarisanog roka trajanja
70 | Dvokanalni Foley kateter Ch 18, 100% silikon, neprovidan, cilindričan radiopaktan vrh i linija celom dužinom , 2 otvora za drenažu urina, istureni nastavak sa Luer i Luer-lock sistemom za punjenje balona zapremije 10-20 ml. Dužina katetera 40 - 43 cm | kom | 45 |  |  |  | 45 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | najduže 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 50% deklarisanog roka trajanja
71 | Trokanalni Foley kateter za neobešiku, 100% silikon, Ch 20, dužine oko 40-45 cm, ravan otvoren vrh sa najmanje 4 otvora sa strane proksimalno od balona, zapremine 20-30 ml sa istureni nastavak sa Luer i Luer-lock sistemom za punejnje balona | kom | 18 |  |  |  | 18 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | najduže 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 50% deklarisanog roka trajanja
72 | Uretralni kateter bez balona,Tiemann vrh bele boje, Ch 12, PVC silikonizirani, dva otvora, dužine 37-40 cm | kom | 180 |  |  |  | 180 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | najduže 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 50% deklarisanog roka trajanja
73 | Uretralni kateter bez balona,Tiemann vrh zelene boje, Ch 14, PVC silikonizirani, dva otvora, dužine 37-40 cm | kom | 180 | 30 |  |  | 210 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | najduže 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 50% deklarisanog roka trajanja
74 | Uretralni kateter bez balona,Tiemann vrh oranž boje, Ch 16, PVC silikonizirani, dva otvora, dužine 37-40 cm | kom | 180 | 30 |  |  | 210 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | najduže 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 50% deklarisanog roka trajanja
75 | Uretralni kateter bez balona,Tiemann vrh u crvene boje, Ch 18, PVC silikonizirani, dva otvora, dužine 37-40 cm | kom | 180 | 30 |  |  | 210 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | najduže 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 50% deklarisanog roka trajanja
76 | Uretralni kateter bez balona Ch 10, PVC, silikonizirani, dva otvora na vrhu, dužine najmanje 40 cm | kom | 180 |  |  |  | 180 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | najduže 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 50% deklarisanog roka trajanja
77 | Uretralni kateter bez balona Ch 12, PVC,silikonizirani, dva otvora dužine najmanje 40 cm | kom | 180 |  |  |  | 180 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | najduže 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 50% deklarisanog roka trajanja
78 | Ureteralni mono-J stent Ch 6, "pigtaill", dužine 90 cm, graduisana, žica vodilja sa fleksibilnim krajem, slavina na zaključavanje i konektor na urin kesu | kom | 45 |  |  |  | 45 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | najduže 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 50% deklarisanog roka trajanja
79 | Set za suprapubičnu drenazu mokraćne bešike - za suprapubičnu punkciju mokraćne bešike: 100% silikonski kateter, Ch 12, dužina najmanje 40 cm, balon 10-15 ml, troakar i skalpel | kom | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | najduže 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 50% deklarisanog roka trajanja
80 | Set za kateterizaciju arterije sa integrisanim guidewire-om, 18 Ga, 4.45, igla 20 Ga. Set sadrži: arterijski kateter preko igle za uvođenje sa integrisanim Sprring-Wire Guid-om 025" u tubi odgovarjuće dužine, krilca za fiksaciju i skalpel | set | 360 |  |  |  | 360 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | najduže 60 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 18 meseci u momentu isporuke
81 | Set za kateterizaciju arterije sa integrisanim guidewire-om, 20 Ga, 4.45, igla 22 Ga. Set sadrži: arterijski kateter preko igle za uvođenje sa integrisanim Sprring-Wire Guid-om 025" u tubi odgovarjuće dužine, krilca za fiksaciju i skalpel | set | 360 |  |  |  | 360 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | najduže 60 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 18 meseci u momentu isporuke
82 | Termodilucioni kateter, set, dužine 110 cm, pet lumena, veličine 7,5 Fr ,spolja i iznutra prevučen prevučen AMC Tromboshield zaštitom | set | 36 |  |  |  | 36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | najduže 60 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 18 meseci u momentu isporuke
83 | Visoko protočni, dvolumenski CVK u setu sa: kateterom od 20 cm, 10 Fr, dilatatorom od 11 Fr, guide-wire .035"/60 cm/"J", špricem od 5 ml, skalpelom za plasiranje po Seldigeru | set | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | najduže 60 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 18 meseci u momentu isporuke
84 | Perkutani uvodnik za termodilucioni kateter kompatibilan sa monitorom tipa Vigilance, set, veličine 8.5 Fr, 10 cm.Set sadrži: 8.5 Fr, 10 cm radiopakni, poliuretanski uvodnik sa hemostatskom valvulom za kateter 7-7.5 Fr, Spring-wire-guide .035",45 cm, igla za uvođenje 18 Ga, 6.35 cm i obturator 8 Fr, sa zaštitnim crevom dužine 80 cm protiv kontaminacije katetera | set | 75 |  |  |  | 75 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | najduže 60 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 18 meseci u momentu isporuke
85 | Termodilucioni PVC kateter sa funkcijom kontinuiranog praćenja CCO, SvO2 i EDW, obložen antiseptičnim slojem i heparinom-unutrašnja i spoljašnja površina, sa markerom na svakih 10 cm i debljim na 50cm, kompatibilan sa monitorom Vigilance, 6 lumena, 110 cm, 7.5 Fr | set | 27 |  |  |  | 27 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | najduže 60 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 18 meseci u momentu isporuke
86 | Termodilucioni PVC kateter sa funkcijom CCO i EDW, obložen antiseptičnim slojem i heparinom-unutrašnja i spoljašnja površina, sa markerom na svakih 10 cm i debljim na 50cm, kompatibilan sa monitorom Vigilance, 6 lumena, 110 cm, 7.5 Fr | set | 27 |  |  |  | 27 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | najduže 60 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 18 meseci u momentu isporuke
87 | Intrakardijalni kateter, PVC, fleksibilni za ventovanjeleve komore, 20 FR do 21FR, konktor 1/4” | kom | 180 |  |  |  | 180 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | najduže 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 18 meseci u momentu isporuke
88 | Venska kanila dvostepena, armirana, sa opturatorom, bez konektora 40FR/32FR, dužina 40cm +- 5 cm, sa 1/2” konektorom | kom | 320 |  |  |  | 320 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | najduže 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 18 meseci u momentu isporuke
89 | Venska kanila dvostepena, armirana, PVC, sa opturatorom, bez konektora 46FR/34FR, dužina 40cm +- 5 cm, sa 1/2” konektorom | kom | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | najduže 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 18 meseci u momentu isporuke
90 | Venska kanila prava armirana, PVC, sa vrhom koji ima više otvora, bez konektora 28FR, dužina 40cm +- 5 cm, sa 3/8” konektorom | kom | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | najduže 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 18 meseci u momentu isporuke
91 | Venska kanila prava armirana, PVC, sa vrhom koji ima više otvora, bez konektora 32FR, dužina 40cm +- 5 cm, sa 3/8” konektorom | kom | 140 |  |  |  | 140 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | najduže 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 18 meseci u momentu isporuke
92 | Aortna kanila sa povijenim vrhom,armirana i sa usekom za fiksiranje šavom,22FR,dužine 33 cm +-3cm,konektor 3/8” | kom | 90 |  |  |  | 90 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | najduže 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 18 meseci u momentu isporuke
93 | Aortna kanila sa povijenim vrhom,armirana i sa usekom za fiksiranje šavom,24FR,dužine 33 cm +-3cm,konektor 3/8” | kom | 370 |  |  |  | 370 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | najduže 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 18 meseci u momentu isporuke
94 | Kanila sa iglom za davanje kardioplegije u koren aorte sa ventom, sastandardnim uvodnikom,veličina 7FR | kom | 320 |  |  |  | 320 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | najduže 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 18 meseci u momentu isporuke
95 | Jednokratne kanile za dilataciju venskog grafta,prave sa tupim vrhom bez valvule,veličine 2 mm | kom | 240 |  |  |  | 240 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | najduže 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 18 meseci u momentu isporuke
96 | Jednokratne kanile za dilataciju venskog grafta,prave sa tupim vrhom bez valvule,veličine 3 mm | kom | 80 |  |  |  | 80 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | najduže 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 18 meseci u momentu isporuke
97 | Arterijska kanila za kaniliranje a.femoralis, ravna, armirana, tupog vrha sa plastičnim vrhom bez konektora 19 FR, dužine 43+-2cm, konekcija 3/8” debljina zida kanile ispod 0,5mm | kom | 45 |  |  |  | 45 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | najduže 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 18 meseci u momentu isporuke
98 | Arterijska kanila za kaniliranje a.femoralis, ravna, armirana, tupog vrha sa plastičnim vrhom bez konektora 21 FR, dužine 43+-2cm, konekcija 3/8” debljina zida kanile ispod 0,5mm | kom | 18 |  |  |  | 18 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | najduže 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 18 meseci u momentu isporuke
99 | Arterijska kanila, PVC, bez venta (za aksilarnu art.) produženog vrha sa dilatotorom i sa uvodnikom dužine 30cm+-3cm, konekcija 3/8”, 18FR | kom | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | najduže 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 18 meseci u momentu isporuke
100 | Arterijska kanila, PVC, bez venta (za aksilarnu art.) produženog vrha sa dilatotorom i sa uvodnikom dužine 30cm+-3cm, konekcija 3/8”, 20FR | kom | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | najduže 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 18 meseci u momentu isporuke
101 | Silikonske koronarne ostijalne kanile za selektivno davanje kardioplegije,ravne,veličine 17FR | kom | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | najduže 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 18 meseci u momentu isporuke
102 | Silikonske koronarne ostijalne kanile za selektivno davanje kardioplegije,ravne,veličine 20 FR | kom | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | najduže 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 18 meseci u momentu isporuke
103 | Rigidne kanile sa silikonskim vrhom za selektivno davanje kardioplegije pod uglom od 45 stepeni, 10FR | kom | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | najduže 30 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 18 meseci u momentu isporuke
104 | Port-Impantabilni sistem (port) za kontinuirano davanje terapije, sa silikonskim "attachable" kateterom dijametra od 7 do 10 Fr. Dimenzije porta visina 9-14 mm x baza - okrugla 24-26mm x septum 9-14mm. Vidljiv pod CT-om, otporan na Taxol. Sa mogućnošću davanja kontrasta 5cc/sec na 325 psi. Sadržaj seta: port i kateter, instrument za tunelizaciju, zakrivljena igla za port, prava igla za port, 1 guide wire, peel away uvodnik, podizač vene, konektor za ispiranje | kom | 29 |  |  |  | 29 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | najduže 60 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 1 godina u momentu isporuke
105 | Kateter okluzivni 5F | kom | 38 |  |  |  | 38 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | najduže 60 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 1 godina u momentu isporuke
106 | Kateter okluzivni aortni 12F | kom | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | najduže 60 dana od dana zaključenja ugovora | minimum 1 godina u momentu isporuke