## Sheet1
Specifikacija uz KD za JN 22/18
Partija broj | Naziv i opis sredstva | Jed mere | Količina VMA | Količina VB Niš | Količina VMC Novi Sad | Količina UKUPNO | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj ili odgovarajuća oznaka | Jedinična cena bez PDV-a | PDV (u %) | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna vrednost partije bez PDV-a | Ukupna vrednost partije sa PDV-om | Rok isporuke VMA | Rok isporuke VB Niš | Rok isporuke VMC Novi Sad | Rok sterilnosti/garantni rok/rok trajanja
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Laringealna maska sa gastričnim pristupom, veličina 4, TT 50-70kg, armirana, sa integrisanim blokatorom zagrižaja, za gastričnu sondu 16Fr, za višekratnu upotrebu, minimum 40 sterilizacija | KOM | 30 |  | 5 | 35 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana
2 | Laringealna maska sa gastričnim pristupom, veličina 5, TT 70-100kg, armirana, sa integrisanim blokatorom zagrižaja, za gastričnu sondu 18Fr, za višekratnu upotrebu, minimum 40 sterilizacija | KOM | 30 |  | 10 | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana
3 | Laringealna maska sa gastričnim pristupom, veličina 6, TT 100 kg, armirana, sa integrisanim blokatorom zagrižaja, za gastričnu sondu 18Fr, za višekratnu upotrebu, minimum 40 sterilizacija | KOM |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana
4 | Laringealna maska sa gastričnim pristupom, veličina 3, TT 30-50kg, sa kafom na naduvavanje i sa integrisanim blokatorom zagrižaja, za gastričnu sondu 14Fr, za jednokratnu upotrebu | KOM | 30 |  | 5 | 35 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti
5 | Laringealna maska sa gastričnim pristupom, veličina 4, TT 50-70kg, sa kafom na naduvavanje i sa integrisanim blokatorom zagrižaja, za gastričnu sondu 14Fr, za jednokratnu upotrebu | KOM | 100 |  | 5 | 105 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti
6 | Laringealna maska sa gastričnim pristupom, veličina 5, TT 70-100kg, sa kafom na naduvavanje i sa integrisanim blokatorom zagrižaja, za gastričnu sondu 14Fr, za jednokratnu upotrebu | KOM | 100 |  | 5 | 105 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti
7 | Laringealna maska sa kafom bez naduvavanja, veličina 3 | KOM | 100 |  | 5 | 105 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti
8 | Laringealna maska sa kafom bez naduvavanja, veličina 4 | KOM | 150 |  | 10 | 160 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti
9 | Laringealna maska sa kafom bez naduvavanja, veličina 5 | KOM | 150 |  | 5 | 155 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti
10 | Endotrahealni tubus,PVC oral/nazal vel. 5.0 mm, sa balonom velikog volumena-malog pritiska, za jrdnokratnu upotrebu, sterilan. | KOM | 50 |  |  | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
11 | Endotrahealni tubus,PVC oral/nazal vel. 6.0 mm, sa balonom velikog volumena-malog pritiska, za jrdnokratnu upotrebu, sterilan. | KOM | 50 |  |  | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
12 | Endotrahealni tubus,PVC oral/nazal vel. 6.5 mm, sa balonom velikog volumena-malog pritiska, za jrdnokratnu upotrebu, sterilan. | KOM | 200 |  |  | 200 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
13 | Endotrahealni tubus,PVC oral/nazal vel. 7.0 mm, sa balonom velikog volumena-malog pritiska, za jrdnokratnu upotrebu, sterilan. | KOM | 2000 | 100 |  | 2100 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
14 | Endotrahealni tubus,PVC oral/nazal vel. 7.5 mm, sa balonom velikog volumena-malog pritiska, za jrdnokratnu upotrebu, sterilan. | KOM | 2000 | 500 |  | 2500 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
15 | Endotrahealni tubus,PVC oral/nazal vel. 8.0 mm, sa balonom velikog volumena-malog pritiska, za jrdnokratnu upotrebu, sterilan. | KOM | 2500 | 200 |  | 2700 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
16 | Endotrahealni tubus,PVC oral/nazal vel. 8.5 mm, sa balonom velikog volumena-malog pritiska, za jrdnokratnu upotrebu, sterilan. | kOM | 500 | 200 |  | 700 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
17 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 3.5 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | KOM | 50 |  | 0 | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
18 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 4.0 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | KOM | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
19 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 5.0 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | KOM | 150 |  |  | 150 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
20 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 6.0 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | KOM | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
21 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 7.0 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | KOM | 2000 | 50 |  | 2050 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
22 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 7.5 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | KOM | 700 | 50 |  | 750 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
23 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 8.0 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | KOM | 2000 |  |  | 2000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
24 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 8.5 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | KOM | 700 |  |  | 700 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
25 | Endotrahealni tubus,armirani, sa balonom velikog volumena i niskog pritiska, veličine 9.0 mm, PVC oral/nazal, za jednokratnu upotrebu, sterilan | KOM | 150 |  |  | 150 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
26 | Tubus endotrahealni za dugotrajnu intubaciju, sa bočnim otvorom i trapezoidnim/kruškastim kafomom niskog pritiska i linijom za subglotičnu aspiraciju vel. 6,0 mm | KOM | 150 | 30 |  | 180 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
27 | Tubus endotrahealni za dugotrajnu intubaciju,sa bočnim otvorom i trapezoidnim kafom niskog pritiska i linijom za subglotičnu aspiraciju vel. 7,0 mm | KOM | 350 | 20 |  | 370 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
28 | Tubus endotrahealni za dugotrajnu intubaciju,sa bočnim otvorom i trapezoidnim kafom niskog pritiska i linijom za subglotičnu aspiraciju vel. 8,0 mm | KOM | 350 | 50 |  | 400 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
29 | Tubus endotrahealni za dugotrajnu intubaciju,sa bočnim otvorom i trapezoidnim kafom niskog pritiska i linijom za subglotičnu aspiraciju vel. 9,0 mm | KOM | 100 | 50 |  | 150 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
30 | Dvolumenska bronhijalna tuba leva 35 CH-Carlens sa kukicom, u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani X-ray marker, dodatni cuff markeri, bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana. | SET | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
31 | Dvolumenska bronhijalna tuba leva 37 CH-Carlens sa kukuicom, u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani X-ray marker, dodatni cuff markeri,bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana. | SET | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
32 | Dvolumenska bronhijalna tuba leva 39 CH-Carlens sa kukicom, u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani X-ray marker, dodatni cuff markeri, bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana. | SET | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
33 | Dvolumenska bronhijalna tuba leva 41 CH-Carlens sa kukuicom, u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani X-ray marker, dodatni cuff markeri,bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana. | SET | 40 |  |  | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
34 | Dvolumenska bronhijalna tuba desna 35 CH-Carlens sa kukuicom, u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani X-ray marker, dodatni cuff markeri, bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana. | SET | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
35 | Dvolumenska bronhijalna tuba desna 37 CH-Carlens sa kukicom u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani X-ray marker, dodatni cuff markeri,bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana. | SET | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
36 | Dvolumenska bronhijalna tuba desna 39 CH-Carlens sa kukicom u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani X-ray marker, dodatni cuff markeri,bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana. | SET | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
37 | Dvolumenska bronhijalna tuba desna 41 CH-Carlens sa kukicom, u setu sa 2 sukciona katetera,2 ugaona konektora Y konektor, sa odvojivim konektorima, otvor za Luer I Luer Lock špric, kontinuirani X-ray marker, dodatni cuff markeri,bezbojni i plavi trahealni low pressure cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijum, graduisana. | SET | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
38 | Dvolumenski bronhijalni tubus levi 35 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom. | SET | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
39 | Dvolumenski bronhijalni tubus levi 37 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom. | SET | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
40 | Dvolumenski bronhijalni tubus levi 39 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom. | SET | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
41 | Dvolumenski bronhijalni tubus levi 41 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom. | SET | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
42 | Dvolumenski bronhijalni tubus desni 35 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom. | SET | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
43 | Dvolumenski bronhijalni tubus desni 37 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom. | SET | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
44 | Dvolumenski bronhijalni tubus desni 39 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom. | SET | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
45 | Dvolumenski bronhijalni tubus desni 41 CH, PVC, bez kukice,sa odvojivim konektorima, otvor za Luer i Ler Lock špric, kontinuirani X-ray marker, bezbojni i plavi trahealni low-cuff balon i pilot balon, uvođač sa fiksacijom, graduisana u setu sa 2 sukciona katetera, 2 ugaona konektora i Y konektorom. | SET | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
46 | Endo bronhijalni Bloker SET , 5.0Fr, Dužine 65 cm, sa prilagodljivom omčom- vodičem na vrhu, sa balonom niskog pritiska, velikog volumena na vrhu katetera. Kateter markiran u cm, sa adapterom za aspiraciju. | SET | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
47 | Endo bronhijalni Bloker SET , 7.0Fr, Dužine 65 cm, sa prilagodljivom omčom- vodičem na vrhu, sa balonom niskog pritiska, velikog volumena na vrhu katetera. Kateter markiran u cm, sa adapterom za aspiraciju. | SET | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
48 | Endo bronhijalni Bloker SET , 9.0Fr, Dužine 78 cm, sa prilagodljivom omčom- vodičem na vrhu, sa balonom niskog pritiska, velikog volumena na vrhu katetera. Kateter markiran u cm, sa adapterom za aspiraciju. | SET | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
49 | Y bronhus bloker za izolaciju pluća i ventilaciju jednog plućnog krila, dužine 75 cm sa odvojenim distalnim ekstenzijama, oba kraja sa poliuretanskim cuffom i centralnim lumenom, radiopaknim markerima za dubinu postavljanja. u setu se nalazi i EZ multiport adapter, kiseonički adapter i 2 zaštitne kapice | SET | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
50 | Traheostomski tubus, sa kafom velikog volumena i niskog pritiska, CH-6.0 | KOM | 20 | 5 |  | 25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
51 | Traheostomski tubus, sa kafom velikog volumena i niskog pritiska, CH-7.0 | KOM | 150 | 5 |  | 155 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
52 | Traheostomski tubus, sa kafom velikog volumena i niskog pritiska, CH-8.0 | KOM | 150 | 5 |  | 155 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
53 | Traheostomski tubus, sa kafom velikog volumena i niskog pritiska, CH-9.0 | KOM | 150 | 5 |  | 155 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
54 | Oralni tubus, airway, polutransparentan, sa ojačanim delom, u standardnoj boji EU,, jedinačno pakovanje, veličina 3 | KOM | 50 | 20 | 10 | 80 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti
55 | Oralni tubus, airway, polutransparentan, sa ojačanim delom, u standardnoj boji EU, jedinačno pakovanje, veličina 4 | KOM | 500 | 50 | 10 | 560 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti
56 | Oralni tubus, airway, polutransparentan, sa ojačanim delom, u standardnoj boji EU, jedinačno pakovanje, veličina 5 | KOM | 500 |  | 10 | 510 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti
57 | Set za perkutanu traheostomiju.Set sadrži PVC trahealnu kanilu, veličine 7 mm, sa rino hidrofilnim dilatatorom, nitinolskom žicom, kratkim dilatatorom od 14Fr, iglom od 14G sa teflonskim kateterom, katetrom i špricem | SET | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
58 | Set za perkutanu traheostomiju.Set sadrži PVC trahealnu kanilu, veličine 8 mm, sa rino hidrofilnim dilatatorom, nitinolskom žicom, kratkim dilatatorom od 14Fr, iglom od 14G sa teflonskim kateterom, katetrom, i špricem | SET | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
59 | Set za perkutanu traheostomiju.Set sadrži PVC trahealnu kanilu, veličine 9 mm, sa rino hidrofilnim dilatatorom, nitinolskom žicom, kratkim dilatatorom od 14Fr, iglom od 14G sa teflonskim kateterom, katetrom, i špricem | SET | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
60 | Sistem za zatvorenu traheobronhijalnu aspiraciju sa mogućnošću aplikacije do 72 sata, preklopnikom za prekidanje kontakta aspiracionog katetera sa disajnim putem, dvostrukorotirajućim konektorom, izmenjljivim atraumatskim aspiracionim kateterom čija se zamena vrši bez otvaranja disajnog sistema pacijenta, MDI portom, portom i komorom za propiranje katetera, dužine 580 mm, veličine 12 Ch | SISTEM | 200 | 5 | 5 | 210 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti
61 | Sistem za zatvorenu traheobronhijalnu aspiraciju sa mogućnošću aplikacije do 72 sata, preklopnikom za prekidanje kontakta aspiracionog katetera sa disajnim putem, dvostrukorotirajućim konektorom, izmenjljivim atraumatskim aspiracionim kateterom čija se zamena vrši bez otvaranja disajnog sistema pacijenta, MDI portom, portom i komorom za propiranje katetera, dužine 580 mm, veličine 14 Ch | SISTEM | 200 | 20 | 10 | 230 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana
62 | Sistem za zatvorenu traheobronhijalnu aspiraciju sa mogućnošću aplikacije do 72 sata, preklopnikom za prekidanje kontakta aspiracionog katetera sa disajnim putem, dvostrukorotirajućim konektorom, izmenjljivim atraumatskim aspiracionim kateterom čija se zamena vrši bez otvaranja disajnog sistema pacijenta, MDI portom, portom i komorom za propiranje katetera, dužine 580 mm, veličine 16 Ch | SISTEM | 200 | 20 | 10 | 230 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti
63 | Maska za respiraciju-ventilaciju, prozirna, sa silikonskim obodom , veličine 2 | KOM | 5 | 10 |  | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana
64 | Maska za respiraciju-ventilaciju, prozirna, veličine 3 | KOM | 50 | 20 |  | 70 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana
65 | Maska za respiraciju-ventilaciju, prozirna, sa silikonskim obodom, veličine 4 | KOM | 200 | 40 | 10 | 250 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana
66 | Maska za respiraciju-ventilaciju,prozirna, veličine 5 | KOM | 200 |  | 50 | 250 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana
67 | Višekratna maska za neinvazivnu ventilaciju za celo lice, Veličina S, sa šablonom za određivanje veličine maske, od savitljivog i prilagodljivog materijala kako bi se maska oblikovala prema obliku lica pacijenta, sa podesivim i savitljivim jastučem za čelo, magnetnim vezama za fiksaciju remena za glavu, kao i radi lakšeg skidanja maske, sa kolenom za priključak ventilacionih creva obrtno u opsegu od 3600, sa mekanim jastučetom od silikon-gela, bez PVC-a , DEHP, BBP i DBP i lateksa. | KOM | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana
68 | Višekratna maska za neinvazivnu ventilaciju za celo lice, Veličina M, sa šablonom za određivanje veličine maske, od savitljivog i prilagodljivog materijala kako bi se maska oblikovala prema obliku lica pacijenta, sa podesivim i savitljivim jastučem za čelo, magnetnim vezama za fiksaciju remena za glavu, kao i radi lakšeg skidanja maske, sa kolenom za priključak ventilacionih creva obrtno u opsegu od 3600, sa mekanim jastučetom od silikon-gela, bez PVC-a , DEHP, BBP i DBP i lateksa. | KOM | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana
69 | Višekratna maska za neinvazivnu ventilaciju za celo lice, Veličina L, sa šablonom za određivanje veličine maske, od savitljivog i prilagodljivog materijala kako bi se maska oblikovala prema obliku lica pacijenta, sa podesivim i savitljivim jastučem za čelo, magnetnim vezama za fiksaciju remena za glavu, kao i radi lakšeg skidanja maske, sa kolenom za priključak ventilacionih creva obrtno u opsegu od 3600, sa mekanim jastučetom od silikon-gela, bez PVC-a , DEHP, BBP i DBP i lateksa. | KOM | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana
70 | Y nastavak za odrasle pacijente, pacijent konekcije 22M/15F, konekcije za tubus 22M-22M, sterilan. | KOM | 400 | 100 |  | 500 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana
71 | Kolenasti konektor, angulirani dvostruko rotirajući, sa poklopcem za sukciju i portom za bronhoskopiju, sa crevom, dužine 170 mm, sa konekcijama 22M / 15F i 22F | KOM | 500 | 100 | 10 | 610 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana
72 | Creva za anesteziju rebrasta, jednokratna, PVC, set sadrži: 2 creva dužine minimum 150 cm, kolenasti i Y konektor, sa CO2 otvorom, za odrasle konekcija 22M/15F i 22F, dodatnim crevom od minimum 80 cm, i balonom od 2 lit. | SET | 3000 | 500 | 200 | 3700 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti
73 | Creva za respirator, PVC, set sadrži: 2 creva dužine minimum 150 cm i Y nastavak, otvorom za CO2 i sa čašicama za hvatanje vode, i dodatnim crevom minimum 50 cm, za odrasle | SET | 1500 | 200 | 100 | 1800 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti
74 | Filter antibakterijski, za odrasle, HME, elektrostatičan sa CO2 otvorom, filtracija minimum 99,999%, konekcija 22/15w, | KOM | 2000 |  | 200 | 2200 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana
75 | Filter antibakterijski, za odrasle, mehanički HEPA sa CO2 otvorom, filtracija minimum 99,999%, konekcija 22/15w, | KOM | 2000 | 500 | 200 | 2700 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana
76 | Balon za disanje za aparat za anesteziju, 0.5 litara | KOM | 5 | 10 |  | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana
77 | Balon za disanje, za aparat za anesteziju 1.0 litara, | KOM | 5 | 10 |  | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana
78 | CO2 Apsorber kompatibilan sa aparatom za anesteziju tipa Zeus: sledećih karakteristika: Boja CO2 apsorbera: bela ; Oblik granula: D oblik ili sferičan, sastav granula: Kalcijum dihidroksid Ca(OH)2:u opsegu od 74-88 %; Kalcijum hlorid: 2-5% Natrijum hidroksid NaOH: u opsegu od 0-2% Sadržaj vlage: H2O maksimalno do18% Indikator promene: iz bele u ljubičastu; Pakovanje kertriž zapremine maksimalno 1.2l | KOM | 50 |  |  | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana
79 | CO2 Apsorber sledećih karakteristika: Boja CO2 apsorbera: bela. Oblik granula: D oblik ili sferičan Sastav granula: Kalcijum dihidroksid Ca(OH)2: 77-88%, Natrijum hidroksid NaOH: u opsegu od 0-4%. Sadržaj vlage: H2O maksimalno do18% Indikator promene: iz bele u ljubičastu Pakovanje – kanister zapremine 5l ili 4,5 kg | KOM | 300 | 50 |  | 350 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana
80 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°, 21 G/100 mm | KOM | 50 |  |  | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
81 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°, 21 G/120 mm | KOM | 50 |  |  | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
82 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°, 21 G/150 mm | KOM | 50 |  |  | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
83 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°, 21 G/90 mm | KOM | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
84 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°, 22 G/100 mm | KOM | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
85 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30°, 22 G/120 mm | KOM | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
86 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30° 22 G/50 mm | KOM | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
87 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30° 22 G/70 mm | KOM | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
88 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30° 23 G/100 mm | KOM | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
89 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30° 23 G/50 mm | KOM | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
90 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30° 23 G/70 mm | KOM | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
91 | Igla za elektro-neuro stimulaciju sa ubodnim vrhom male traume od 30° 24 G/25 mm | KOM | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
92 | Sistem za invanzno merenje arterijskog pritiska, trasduser, sa flushing sistemom, kompatibilan sa monitoroma model AS/5, i AS/3 | SISTEM | 2000 | 50 |  | 2050 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | U 4 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, 3. tranša u roku od 90 dana, 4.tranša u roku od 120 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
93 | Kese za infuziju pod pritiskom od 500 ml | KOM | 10 | 5 | 5 | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana
94 | Kese za infuziju pod pritiskom od 1000 ml | KOM | 10 | 5 | 5 | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana
95 | Navlaka kompresiona za nogu, graduisana-natkolena, par, mala, kompatibilna sa aparatom Kendal SCD Express | KOM | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana
96 | Navlaka kompresiona za nogu, graduisana-natkolena, par, srednja, kompatibilna sa aparatom Kendal SCD Express | KOM | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana
97 | Navlaka kompresiona za nogu, graduisana-natkolena, par, velika, kompatibilna sa aparatom Kendal SCD Express | KOM | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana
98 | Navlaka kompresiona za nogu, graduisana, promenljiva-dokolena/natkolena, par, kompatibilna sa aparatom Kendal SCD Express | KOM | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana
99 | Pokrivač za grejanje pacijenata, za celo telo, za int. negu, kompatibilan sa aparatom Warm Touch | KOM | 70 |  |  | 70 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana
100 | Pokrivač za grejanje pacijenata, za gornji deo tela, za salu, kompatibilan sa aparatom Warm Touch | KOM | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana
101 | Pokrivač za grejanje pacijenata, za donji deo tela, za salu, kompatibilan sa aparatom Warm Touch | KOM | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana
102 | Pokrivač za grejanje pacijenata, sterilan za salu, kompatibilan sa aparatom Warm Touch | KOM | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana
103 | NAVLAKA za aparat SCD Express , garduisana, kompresivna za nogu – dokolena, velika | KOM | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana
104 | Set za spinalnu anesteziju 22 G, standardna igla 90 mm, sa vodič iglom od 20G, Quincke point vrhom | SET | 400 |  | 200 | 600 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti
105 | Set za spinalnu anesteziju 25 G, standardna igla 90 mm, sa vodič iglom od 22G, Quincke point vrhom | SET | 400 |  | 300 | 700 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti
106 | Armirani epiduralni kateter, set. Set sadrži epiduralni kateter 19 Ga, 90 cm, epiduralnu iglu 17 Ga, 10 cm, špric LOR minimum 7 ml i filter 0.2 mikorna, flat | SET | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
107 | Set za epiduralnu anesteziju-veliki. Sadrži: epiduralnu iglu 18G/80 mm, kateter 20G, flat filter 0.2 mikrona, 2 šprica 10 ml, igla za administraciju leka 0.9x40 mm, igla za subkutanu anesteziju 0.5x25 i iglu vodič 1.6x35 mm | SET | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
108 | Set za epiduralnu anesteziju. Sadrži: epiduralnu iglu 18G/80 mm, sa odgovarajućim kateterom, minimum dužine 90 mm , konektorom sa klik mehanizmom, flat filter 0.2 mikrona, L.O.R. Šprica od minimum 7 ml | SET | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
109 | Postoperativna prekrivka sa višestrukim pristupom pacijentu:kompatibilnasa aparatomBair Hagger: Dimenzije 213cm x 91cm, težina 150 gr., jedan ulaz za crevo, 6 perforiranih panela (krilaca) po stranama, koji omogućavaju brzi pristup bilo kom delu tela pacijenta sa obe strane. Dve lepljive trake na gornjoj strani za osiguravanje pozicije podignutih panela (krilca). Prekrivka za stopala sprečava zagrevanje stopala i posledičnu termalnu povredu. Radiolucentni, bez lateksa. | KOM | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana
110 | Intraoperativna pokrivka za gornji deo tela-grudi, ruke, rameni pojas i vrat kompatibilna sa aparato Bairn Hagger:Dimenzija 188cm x 61cm sa integrisanom plastičnom prekrivkom za prekrivanje glave i vrata dimenzija 61cm x 61cm i dva ulaza za crevo.Sistem sa centralnim kanalom za ravnomernu distribuciju toplote, dva ulaza za crevo koji se mogu po želji otvarati i zatvarati. Dva topla kanala ka venama vrata. Integrisane trake za vezivanje i stabilizaciju prekrivke. Radiolucentni, bez lateksa. | KOM | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana
111 | Podloška za čitavo telo sa potpunim pristupom pacijentu kompatibilna sa aparatom Bair Hagger: Dimenzija 221cm x 91cm, sa plastičnom prekrivkom dimenzija 61cm x 122cm, za brže zagrevanje pacijenta, dva ulaza za crevo i dve lepljive trake za fiksiranje podloške za podlogu. Podloška sadrži drenažne otvore za nesmetano oticanje tečnosti. Perforacije na stranama omogućavaju raznovrsno pozicioniranje pacijenta uz efikasno zagrevanje. Materijal je mek, radiolucentan i bez lateksa. Ulazi za creva se mogu po želji zatvarati i otvarati. | KOM | 50 |  |  | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | U 2 jednake tranše, 1.tranša u roku od 30 dana, 2. tranša u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana
112 | Podloška za čitavo telo sa potpunim pristupom pacijentu za litotomsku poziciju kompatibilna sa aparatom Bair Hagger: Dimenzija 160cm x 91cm, sa dva nastavka za donje ekstremitete, sa plastičnom prekrivkom dimenzija 61cm x 61cm, za brže zagrevanje pacijenta, jedan ulaz za crevo i dve lepljive trake za fiksiranje podloške za podlogu. Podloška sadrži drenažne otvore za nesmetano oticanje tečnosti. Perforacije na stranama omogućavaju raznovrsno pozicioniranje pacijenta uz efikasno zagrevanje. Materijal je mek, radiolucentan i bez lateksa. | KOM | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana
113 | Ranger kaseta za jednokratnu upotrebu sa standardnim protokom: Zapremina prvog punjenja 39ml. Protok od 0-9,000 ml/hr. Sadrzi zamku za vazduh i ulaz za IV injekcije. Duzina linije ka pacijentu 76cm. Bezbedan rad pod pritiskom do 300 mmHg. Proizvod ne sadrzi lateks. | KOM | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana
114 | Ranger kaseta za jednokratnu upotrebu sa visokim protokom: Zapremina prvog punjenja 150ml. Protok od 0-30,000 ml/hr. Sadrzi zamku za vazduh koja aktivno izbacuje do 3,000 ml vazduha u minutu. Duzina linije ka pacijentu minimum 120 cm, a maksimum 160 cm. Bezbedan rad pod pritiskom do 300 mmHg. Proizvod ne sadrzi lateks. | KOM | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana
115 | Set za ekstubaciju. Sadrži reintubacioni kateter sa mekim poluzatvorenim atraumatskim vrhom, veličine 14 Fr, dužine 83 cm,vodič od nitinolske žice sa polimernim omotačem promera 0,035 in.,dužine 145 cm i fiksacionom trakom za pričvršćivanje | SET | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana
116 | Kateter za zamenu endotrahealnog jednolumenskog tubusa 11Fr, dužine 83cm, unutrašnjeg prečnika 2,3mm, Kompatibilan sa endotrahealnim jednolumenskim tubusom unutrašnjeg prečnika 4mm ili širim, sa 15 mm RapiFit adapterima: 15mm konektorom i LuerLock konektorom, radiološki vidljiv. | SET | 5 | 5 | 10 | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana
117 | Kateter za zamenu endotrahealnog jednolumenskog tubusa 14Fr, dužine 83cm, unutrašnjeg prečnika 3,0mm, Kompatibilan sa endotrahealnim jednolumenskim tubusom unutrašnjeg prečnika 5mm ili širim, sa 15 mm RapiFit adapterima: 15mm konektorom i LuerLock konektorom, radiološki vidljiv. | SET | 5 | 5 | 10 | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti
118 | Kateter čvršći, sa mekim vrhom za zamenu dvolumenskog ET tubusa 11Fr, dužine 100cm, prečnika 2,3mm kompatibilan sa endotrahealnim dvolumenskim tubusom unutrašnjeg prečnika 4mm ili širim, sa RapiFit adapterima: 15mm konektorom i LuerLock konektorom, radiološki vidljiv. | SET | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
119 | Kateter čvršći, sa mekim vrhom za zamenu dvolumenskog ET tubusa 14Fr, dužine 100cm, prečnika 3,0mm kompatibilan sa endotrahealnim dvolumenskim tubusom unutrašnjeg prečnika 5mm ili širim, sa RapiFit adapterima: 15mm konektorom i LuerLock konektorom, radiološki vidljiv. | SET | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti
120 | Kateter za zamenu endotrahealnog jednolumenskog tubusa 19Fr, dužine 83cm, unutrašnjeg prečnika 3,4mm, Kompatibilan sa endotrahealnim jednolumenskim tubusom unutrašnjeg prečnika 7mm ili širim, sa 15 mm RapiFit adapterima: 15mm konektorom i LuerLock konektorom, radiološki vidljiv. | SET | 5 | 5 | 5 | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti
121 | Aintree intubacioni kateter za asistiranu fiberoptik intubaciju ili nekomplikovanu atraumatsku zamenu endotrahealnog tubusa, 19Fr, 56 cm, unutrašnji prečnik katetera 4,7mm, sa 15 mm RapiFit adapterom i LuerLock konektorom | SET | 5 | 2 | 2 | 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti
122 | Frova intubacioni uvodnik kateter zatvorenog vrha, dijametra 14Fr-SET, 2 distalni bočna otvora, dužine 70cm, radiološki vidljiv, markiran u centimetrima, distalni kraj da se može oblikovati i ispravljati rukom, u setu sa dva rapi fit adaptera: jedan 15mm za respirator, a jedan luer-lock za aspiraciju. | SET | 5 | 2 | 5 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti
123 | Adultne elekrode za merenje cerebralno somatske saturacije kompatibilni sa INVOS monitorom | KOM | 50 |  |  | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana
124 | Kartice za merenje hemodinamskih parametar kompatibilne sa Lidco monitorom | KOM | 50 |  |  | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | Bez roka sterilnosti/trajanja i garantnog roka
125 | BIS senzori kompatibilni sa Lidco monitorom | KOM | 50 |  |  | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana
126 | Sistem za invazivno merenje arterijskog i venskog pritiska, transđuser kompatibilan sa monitorima model C -90 | KOM |  |  | 24 | 24 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana
127 | Linija za uzorkovanje kompatibilan sa monitorima model C-90 | KOM |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana
128 | Sistem hipoalergijskih adhezivnih traka za fiksiranje katetera,drenova,kanila,infuzionih sistema itd. | SISTEM | 1000 | 100 | 100 | 1200 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana
129 | Fiksator za noge i ruke od sintetičkog materijala | KOM | 10 | 10 | 10 | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana
130 | Fiksator za endotrahealne tubuse, jednodelni, izradjen od VELCRO materijala sa čičkom, dužine od 70cm do 85cm | KOM | 500 |  | 100 | 600 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana
131 | ČARAPE, antitromboembolijske, za celu nogu, kompresioni profil 14 / 10 / 8 / 10 / 8 mm Hg, sa otvorom za inspekciju prstiju, cirkumferetnog tkanja sa rasterećenjem pritiska u predelu zatkolene jame i prepona, kao i preponskim džepom za amortizaciju postoperativnog edema, veličina: M/R | KOM |  |  | 50 | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana
132 | ČARAPE, antitromboembolijske, za celu nogu, kompresioni profil 14 / 10 / 8 / 10 / 8 mm Hg, sa otvorom za inspekciju prstiju, cirkumferetnog tkanja sa rasterećenjem pritiska u predelu zatkolene jame i prepona, kao i preponskim džepom za amortizaciju postoperativnog edema, veličina: M/L | KOM |  |  | 50 | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana
133 | ČARAPE, antitromboembolijske, za celu nogu, kompresioni profil 14 / 10 / 8 / 10 / 8 mm Hg, sa otvorom za inspekciju prstiju, cirkumferetnog tkanja sa rasterećenjem pritiska u predelu zatkolene jame i prepona, kao i preponskim džepom za amortizaciju postoperativnog edema, veličina: L/S | KOM |  |  | 50 | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana
134 | ČARAPE, antitromboembolijske, za celu nogu, kompresioni profil 14 / 10 / 8 / 10 / 8 mm Hg, sa otvorom za inspekciju prstiju, cirkumferetnog tkanja sa rasterećenjem pritiska u predelu zatkolene jame i prepona, kao i preponskim džepom za amortizaciju postoperativnog edema, veličina: L/R | KOM |  |  | 50 | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana
135 | ČARAPE, antitromboembolijske, za celu nogu, kompresioni profil 14 / 10 / 8 / 10 / 8 mm Hg, sa otvorom za inspekciju prstiju, cirkumferetnog tkanja sa rasterećenjem pritiska u predelu zatkolene jame i prepona, kao i preponskim džepom za amortizaciju postoperativnog edema, veličina: L/L | KOM |  |  | 50 | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana
136 | ČARAPE, antitromboembolijske, za celu nogu, kompresioni profil 14 / 10 / 8 / 10 / 8 mm Hg, sa otvorom za inspekciju prstiju, cirkumferetnog tkanja sa rasterećenjem pritiska u predelu zatkolene jame i prepona, kao i preponskim džepom za amortizaciju postoperativnog edema, veličina: XL/R | KOM |  |  | 50 | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana
137 | ČARAPE, antitromboembolijske, za celu nogu, kompresioni profil 14 / 10 / 8 / 10 / 8 mm Hg, sa otvorom za inspekciju prstiju, cirkumferetnog tkanja sa rasterećenjem pritiska u predelu zatkolene jame i prepona, kao i preponskim džepom za amortizaciju postoperativnog edema, veličina: XL/L | KOM |  |  | 50 | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana
138 | ČARAPE, antitromboembolijske, za celu nogu, kompresioni profil 14 / 10 / 8 / 10 / 8 mm Hg, sa otvorom za inspekciju prstiju, cirkumferetnog tkanja sa rasterećenjem pritiska u predelu zatkolene jame i prepona, kao i preponskim džepom za amortizaciju postoperativnog edema, veličina: XXL/R | KOM |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana
139 | ČARAPE, antitromboembolijske, za celu nogu, kompresioni profil 14 / 10 / 8 / 10 / 8 mm Hg, sa otvorom za inspekciju prstiju, cirkumferetnog tkanja sa rasterećenjem pritiska u predelu zatkolene jame i prepona, kao i preponskim džepom za amortizaciju postoperativnog edema, veličina: XXL/L | KOM |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana
140 | Manometar za merenje C.V. pritiska, plastični | kom | 100 |  | 10 | 110 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana
141 | Manometar za merenje C.V. pritiska, plastični, sa slavinom | KOM | 50 | 10 | 10 | 70 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana
142 | Balon za reanimaciju za odrasle " AMBU" silikonski, sa dve silikonske maske (4, 5), | SET | 20 |  | 10 | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana
143 | Balon za reanimaciju za decu " AMBU" silikonski, sa dve silikonske maske (2, 3), | SET |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana
144 | Endotrahealni tubus za otežanu intubaciju, za plasiranje kroz intubacionu laringealnu masku, veličine 7,0 mm, silikonski, sa atraumatskim vrhom, bočnim otvorom, odvojivim 15 mm konektorom i crnom linijom za pozicioniranje, sterilizacija u autoklavu, minimum 10 sterilizacija | KOM |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana
145 | Endotrahealni tubus za otežanu intubaciju, za plasiranje kroz intubacionu laringealnu masku, veličine 7,5 mm, silikonski, sa atraumatskim vrhom, bočnim otvorom, odvojivim 15 mm konektorom i crnom linijom za pozicioniranje, sterilizacija u autoklavu, minimum 10 sterilizacija | KOM |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana
146 | Endotrahealni tubus za otežanu intubaciju, za plasiranje kroz intubacionu laringealnu masku, veličine 8,0 mm, silikonski, sa atraumatskim vrhom, bočnim otvorom, odvojivim 15 mm konektorom i crnom linijom za pozicioniranje, sterilizacija u autoklavu, minimum 10 sterilizacija | KOM |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana
147 | Pribor za stabilizaciju endotrahealnog tubusa kroz intubacionu laringealnu masku, silikonski, sterilizacija u autoklavu, | KOM |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana
148 | Maska za oksigenaciju, sa klipsom za nos, za odrasle, PVC, sa rezervoarom za kiseonik, za povećanu koncentraciju kiseonika, produžetak do izvora kiseonika 210 cm | KOM |  | 300 |  | 300 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana
149 | nazalni airway, veličina 3 jedinačno pakovanje | KOM | 50 |  |  | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana
150 | nazalni airway, veličina 4 jedinačno pakovanje | KOM | 50 |  |  | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora |  |  | 50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana