## Sheet1
Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jedinica mere | VMA | VB NIŠ | UKUPNO | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj ili odgovarajuća oznaka | Jedinična cena bez PDV-a | PDV (u %) | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna vrednost partije bez PDV-a | Ukupna vrednost partije sa PDV-om | Rok isporuke | Rok trajanja
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
11 | INTRAMEDULARNI KLIN ZA OSTEOSINTEZU PRELOMA DIJAFIZE FEMURA ANTEROGRADNI-RETROGRADNI, TITANIJUMSKI
11.1 | Intramedularni titanijumski anterogradni retrogradni kanulirani, zaključavajući klin za osteosintezu preloma dijafize femura, levo-desni, promera 9-14mm, dužina 300-460mm ili ekvivalent | kom | 5 | 2 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
11.2 | Završna kapa različitih ekstenzija od titanijuma | kom | 5 | 2 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
11.3 | Cervikalni zaključavajući šraf, promera 5.0mm - 6.5mm, različitih dužina, titanijumski ili ekvivalent | kom | 10 | 4 | 14 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
11.4 | Šraf za distalno zaključavanje, 4.8mm - 6.0mm, samonarezujući, različitih dužina, titanijumski ili ekvivalent | kom | 5 | 2 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
| UKUPNA CENA PARTIJE 11 | [8 empty] | 0 | 0
13 | OSTEOSINTETSKI MATERIJAL OD TITANIJUMA
13.1 | AO pločica LC-DCP ili LCP uska za šraf K 3,5mm sa 6, 8 I 10 otvora | kom | 30 |  | 28 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
13.2 | AO pločica LC-DCP ili LCP uža za šraf 4,5mm za humerus sa 8, 10 I 12 otvora | kom | 15 |  | 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
13.3 | AO pločica LC-DCP ili LCP široka za šraf 4,5mm za femur sa 10, 12, 14, 16 I 18 otvora | kom | 15 |  | 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
13.4 | Kortikalni šraf K 4,5mm, samonarezujuć svih dužina 18 do 78 mm | kom | 1768 |  | 1668 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
13.5 | Kortikalni šraf K 3,5mm, samonarezujuć svih dužina 10 do 60mm | kom | 800 |  | 750 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
13.6 | Spongiozni zavrtanj S 6,5mm svih dužina šrafa i navoja | kom | 50 |  | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
| UKUPNA CENA PARTIJE 13: | [8 empty] | 0 | 0
14 | OSTEOSINTETSKI MATERIJAL OD ČELIKA
14.1 | AO pločica LC DCP uska za šraf K 3,5mm sa 6, 8 I 10 otvora | kom |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14.2 | AO pločica LC DCP uža za šraf 4,5mm za humerus sa 8, 10 I 12 otvora | kom |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14.3 | AO pločica LC DCP široka za šraf 4,5mm za femur sa 10, 12, 14, 16 I 18 otvora | kom |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14.4 | Kortikalni šraf K 4,5mm, samonarezujuć svih dužina 18 do 78 mm | kom |  |  | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14.5 | Kortikalni šraf K 3,5mm, samonarezujuć svih dužina 10 do 60mm | kom |  |  | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14.6 | Spongiozni zavrtanj S 6,5mm svih dužina šrafa i navoja | kom |  |  | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| UKUPNA CENA PARTIJE 14: | [8 empty] | 0 | 0
15 | KIRSCHNER IGLE
15.1 | Igla Kirschner 1,5-1,6 mm, do 340 mm dužine | kom | 80 |  | 80 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
15.2 | Kirschner-ova igla od nerđajućeg čelika debljine 2.0 mm, dužine do 340 mm, jednostrano zaoštrena | kom | 80 |  | 80 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
15.3 | Kirschner-ova igla od nerđajućeg čelika debljine 2.5 mm, dužine do 340 mm, jednostrano zaoštrena | kom | 25 |  | 25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
15.4 | Igla Kirschner 1,5 do 1,6 mm, do 340 mm dužine sa olivom | kom | 80 |  | 80 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
15.5 | Kirschner-ova igla od nerđajućeg čelika debljine 2.0 mm, dužine do 340 mm, jednostrano zaoštrena sa olivom | kom | 80 |  | 80 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
| UKUPNA CENA PARTIJE 15 | [8 empty] | 0 | 0
17 | ANATOMSKE I RAVNE PLOČICE ZA OSTEOSINTEZU ZAKLJUČAVAJUĆE ,SA OTVORIMA ZA ŠRAFOVE SA ZAKLJUČAVAJUĆOM GLAVOM OD TITANIJUMA
17.1 | PROKSIMALNI HUMERUS
17.1.1 | Zaključavajuća kompresivna ploča za proksimamlni humerus sa kombinovanom rupom za kortikalne i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 3,5 mm,svih dužina, ili ekvivalent | kom | 4 | 3 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
17.1.2 | Zavrtanj sa odgovarajućom zaključavajućom glavom Ø 3.5 mm, samonarezujući, svih dužina ili ekvivalent | kom | 20 | 30 | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
17.2 | DISTALNI HUMERUS
17.2.1 | Zaključavajuća kompresivna ploča za distalni humerus - lateralna, sa kombinovanom rupom za kortikalne i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 3,5 i 2,7 mm, svih dužina, leva i desna ili ekvivalent | kom | 8 |  | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
17.2.2 | Zaključavajuća kompresivna ploča za distalni humerus - medijalna, sa kombinovanom rupom za kortikalne i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 3,5 i 2,7 mm, svih veličina, leva i desna ili ekvivalent | kom | 8 |  | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
17.2.3 | Zavrtanj sa zaključavajućom glavomØ 3.5 mm, samonarezujući, svih dužina ili ekvivalent | kom | 24 |  | 24 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
17.2.4 | Zavrtanj Ø 2.7mm sa zaključavajućom glavom Ø 2.4 mm, samonarezujući, svih dužina ili ekvivalent | kom | 64 |  | 64 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
17.3 | DISTALNI radijus
17.3.1 | Zaključavajuća kompresivna ploča za distalni radijus - volarna, sa kombinovanom rupom za kortikalne i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 2,4 mm, svih dužina, leva i desna ili ekvivalent | kom | 4 | 3 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
17.3.2 | Zavrtanj sa zaključavajućom glavom Ø 2,4 mm, samonarezujući, svih dužina ili ekvivalent | kom | 16 | 20 | 36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
17.3.3 | Zavrtanj kortikalni samonarezujući Ø 2.4 mm, , svih dužina ili ekvivalent | kom | 12 | 10 | 22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
17.4 | DISTALNI FEMUR
17.4.1 | Zaključavajuća kompresivna ploča za distalni femur sa kombinovanom rupom za kortikalne 4,5 mm i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 5,0 mm, svih veličina, leva i desna ili ekvivalent | kom | 9 | 2 | 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
17.4.2 | Zavrtanj sa zaključavajućom glavom Ø 5.0 mm, samonarezujući, svih dužina ili ekvivalent | kom | 45 | 20 | 65 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
17.5 | PROKSIMALNA LATERALNA TIBIJA
17.5.1 | Zaključavajuća kompresivna ploča za proksimalnu lateralnu tibiju sa kombinovanom rupom za kortikalne 4,5 mm i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 5,0 mm, svih dužina, leva i desna ili ekvivalent | kom | 10 | 2 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
17.5.2 | Zavrtanj sa zaključavajućom glavom Ø 5,0 mm, samonarezujući, svih dužina ili ekvivalent | kom | 50 | 15 | 65 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
17.6 | MEDIJALNA DISTALNA TIBIJA
17.6.1 | Zaključavajuća kompresivna ploča za medijalnu distalnu tibiju sa kombinovanom rupom za kortikalne i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 3,5 mm, svih dužina, leva i desna ili ekvivalent | kom | 9 | 2 | 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
17.6.2 | Zavrtanj sa zaključavajućom glavom Ø 3.5 mm, samonarezujući, svih dužina ili ekvivalent | kom | 45 | 15 | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
17.7 | RAVNA ZAKLJUČAVAJUĆA PLOČICA
17.7.1 | Ravna zaključavajuća pločica šira za femur , za šraf L5,0 svih dužina ili ekvivalent sa 10, 12, 14, 16 otvora | kom | 20 |  | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
17.7.2 | Ravna zaključavajuća pločica uža za humerus ili ekvivalent sa 8, 10 i 12 otvora | kom | 10 |  | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
| UKUPNA CENA PARTIJE 17 | [8 empty] | 0 | 0
27 | KANULE ZA ARTROSKOPIJU
27.1 | Kanula za rameni zglob, providna, sa parcijalnim navojem promera 8.25 mm ± 0.25 mm | kom | 3 |  | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
27.2 | Kanula za rameni zglob, providna, sa parcijalnim navojem promera 7 mm ± 0.25 mm | kom | 3 |  | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
| UKUPNA CENA PARTIJE 27 | [8 empty] | 0 | 0
33 | ORTOPEDSKA TRAKAMULTIFILAMENTNA OD UHMPWEI POLIESTERA STERILA I KONAC OD UHMPWE
33.1 | Konac, #2 UHMW polietilen, upreden | kom | 50 |  | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
33.2 | Ortopedska traka , mulitifilamentna, napravljena od UHMWPE i poliestera, sterilno pakovan, | kom | 5 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Rok isporuke kompletno ugovorenih količina do 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora | Rok trajanja 50% deklarisanog roka upotrebe u momentu isporuke
| UKUPNA CENA PARTIJE 33 | [8 empty] | 0 | 0