## Sheet1
R. br. | Šifra ORJN | Naziv i opis sredstva | Jedin. mere | Količ. VMA | Količ. VB Niš | Količina ukupno | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj | Jedin. cena bez PDV-a | PDV u % | Jedinična cena sа PDV-ом | Cena partije bez PDV-a | Cena partije sa PDV-om
1 |  | PROKSIMALNI FEMORALNI KLIN TITANIJUMSKI , STERILNO/NESTERILNO PAKOVANO | [8 empty] | 0 | 0
1.1. | 33141770 | Intramedularni proksimalni klin za femur dužine od 170 mm do minumum 360 mm, dijametra od 9 do minimum 12 mm, kanulirani, titanijumski, sa završnom kapom minimum dve dimenzije i zaključavajućim šrafom dužine od 25 do minimum 75 mm ili ekvivalent | kom | 4 |  | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.2. | 33141770 | Spiralna oštrica s ugrađenim mehanizmom na samozaključavanje, kompakcija kosti, dužine 75-120 mm, titanijum legura, spiralni ili helikoidni oblik ili ekvivalent | kom | 4 |  | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  | OSTEOSINTETSKI MATERIJAL OSNOVNI | [8 empty] | 0 | 0
2.1. | 33141770 | AO pločica LC DCP uska za šraf K 3,5mm svih veličina | kom | 25 | 10 | 35 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.2. | 33141770 | AO pločica LC DCP uža za šraf 4,5mm za humerus svih veličina | kom | 25 | 3 | 28 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.3. | 33141770 | AO pločica LC DCP široka za šraf 4,5mm za femur svih veličina | kom | 20 | 5 | 25 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.4. | 33141770 | T pločice svih dužina | kom | 5 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.5. | 33141770 | Kortikalni šraf K 4,5mm, samonarezujuć svih dužina 18 do 76 mm | kom | 800 | 120 | 920 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.6. | 33141770 | Kortikalni šraf K 3,5mm, samonarezujuć svih dužina 10 do 60mm | kom | 500 | 120 | 620 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.7. | 33141770 | Spongiozni zavrtanj S 6,5mm svih dužina šrafa i navoja | kom | 50 | 10 | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 |  | OSTEOSINTETSKI MATERIJAL DOPUNSKI I | [8 empty] | 0 | 0
3.1. | 33141770 | Igla Kirschner od nerđajućeg čelika debljine 1,5 mm-1,6 mm, dužine do 340 mm, jednostrano zaoštrena | kom | 30 | 20 | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.2. | 33141770 | Kirschner-ova igla od nerđajućeg čelika debljine 2.0 mm, dužine do 340 mm, jednostrano zaoštrena | kom | 30 | 20 | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.3. | 33141770 | Kirschner-ova igla od nerđajućeg čelika debljine 2.5 mm, dužine do 340 mm, jednostrano zaoštrena | kom | 30 | 10 | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.4. |  | Cerklažna žica od nerđajućeg čelika debljine 1.5 mm dužine 10 m ili ekvivalent | kom | 5 | 5 | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 |  | OSTEOSINTETSKI MATERIJAL DOPUNSKI II | [8 empty] | 0 | 0
4.1. | 33141770 | Podmetač-šajbna za šrafove za reparaciju ligamenata, dijametra 3.5 mm, od nerđajućeg čelika ili plastike | kom | 5 | 5 | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.2. | 33141770 | Podmetač-šajbna za šrafove za reparaciju ligamenata, dijametra 4.5 mm, od nerđajućeg čelika ili plastike | kom | 5 | 5 | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 |  | KANULIRANI ZAVRTNJI | [8 empty] | 0 | 0
5.1. | 3341770 | Kortikalni zavrtanj K 3,5mm od titanijuma svih dužina | kom | 150 |  | 150 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.2. | 3341770 | Kortikalni zavrtanj K 4,5mm od titanijuma svih dužina | kom | 150 |  | 150 |  |  |  | 0 | 0 | 0