## Sheet1
R.br. | Naziv i opis sredstva | Jedinica mere | UKUPNO | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj | Jedinična cena bez PDV-a | PDV (u%) | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna cena bez PDV-a | Ukupna cena sa PDV-om
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Centralni venski kateter, set, jednolumenski, veličine 14Ga, 20 cm. Set sadrži: Jednolumenski kateter sa produžnim linijama i krilcem za fiksaciju, Spring-Wire Guide .032" 60 cm sa advancerom, igla za uvođenje 18 Ga, 6.35 cm, špric 5ml, dilatator | SET | 120 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Centralni venski kateter, set, dvolumenski, veličine 7 Fr, 20 cm . Set sadrži: Dvolumenski kateter sa produžnim linijama i krilcem za fiksaciju, Spring-Wire Guide .032" 60 cm sa advancerom, katetera, gla za uvođenje 18 Ga, 6.35 cm, špric 5ml, dilatator | SET | 200 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Centralni venski kateter, set, trolumenski, veličine 7 Fr, 20 cm . Set sadrži: Trolumenski kateter sa produžnim linijama i krilcem za fiksaciju, Spring-Wire Guide .032" 60 cm sa advancerom, igla za uvođenje 18 Ga, 6.35 cm,špric 5ml, dilatator | SET | 200 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Centralni venski kateter, antimikrobni, set, dvolumenski, veličine 7Fr, 20 cm, obložen spolja i iznutra hlorheksidinom i srebrosulfadiazinom. Set sadrži: dvolumenski kateter sa produžnim linijama i zatvaračima za infuzione ulaze, Spring-Wire Guide .032" 60 cm, sa advancerom, igla za uvođenje 18GA, 6.35 cm,špric 5 ml, dilatator | SET | 280 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Centralni venski kateter, antimikrobni, set, trolumenski, veličine 7Fr, 20 cm, obložen spolja i iznutra hlorheksidinom i srebrosulfadiazinom. Set sadrži: trolumenski kateter sa produžnim linijama i zatvaračima za infuzione ulaze, Spring-Wire Guide .032" 60 cm sa advancerom, igla za uvođenje 18GA, 6.35 cm, špric 5 ml, dilatator | SET | 210 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Set za kateterizaciju arterije sa integrisanim guidewire-om, 18 Ga, 4.45, igla 20 Ga. Set sadrži: arterijski kateter preko igle za uvođenje sa integrisanim Sprring-Wire Guid-om 025" u tubi odgovarjuće dužine, krilca za fiksaciju i skalpel | SET | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Set za kateterizaciju arterije sa integrisanim guidewire-om, 20 Ga, 4.45 cm, igla 22 Ga.Set sadrži: arterijski kateter preko igle za uvođenje sa integrisanim Sprring-Wire Guid-om 025" u tubi odgovarjuće dužine, krilca za fiksaciju i skalpel | SET | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Perkutani uvodnik za termodilucioni kateter kompatibilan sa monitorom tipa Vigilance, set, veličine 8.5 Fr, 10 cm.Set sadrži: 8.5 Fr, 10 cm radiopakni, poliuretanski uvodnik sa hemostatskom valvulom za kateter 7-7.5 Fr, Spring-wire-guide .035",45 cm, igla za uvođenje 18 Ga, 6.35 cm i obturator 8 Fr, sa zaštitnim crevom dužine 80 cm protiv kontaminacije katetera | SET | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Termodilucioni PVC kateter sa funkcijom kontinuiranog praćenja CCO, SvO2 i EDW, obložen antiseptičnim slojem i heparinom-unutrašnja i spoljašnja površina, sa markerom na svakih 10 cm i debljim na 50cm, kompatibilan sa monitorom Vigilance, 6 lumena, 110 cm, 7.5 Fr | SET | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Termodilucioni PVC kateter sa funkcijom CCO i EDW, obložen antiseptičnim slojem i heparinom-unutrašnja i spoljašnja površina, sa markerom na svakih 10 cm i debljim na 50cm, kompatibilan sa monitorom Vigilance, 6 lumena, 110 cm, 7.5 Fr | SET | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Termodilucioni kateter, set, dužine 110 cm, pet lumena, veličine 7,5 Fr ,spolja i iznutra prevučen prevučen AMC Tromboshield zaštitom | SET | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Visoko protočni, dvolumenski CVK u setu sa: kateterom od 20 cm, 10 Fr, dilatatorom od 11 Fr, guide-wire .035"/60 cm/"J", špricem od 5 ml, skalpelom za plasiranje po Seldigeru | SET | 25 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Venska kanila dvostepena, armirana, sa opturatorom, bez konektora 40FR/32FR, duzina oko 40 cm, sa 1/2 konektorom | kom | 35 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Venska kanila dvostepena, armirana,sa opturatorom bez konektora,46 FR/34FR, dužine 40 cm +-5cm, konektor ½” | kom | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Venskakanila , prava armirana, sa vrhom koji ima više otvora, bez konektora 28FR dužinaoko 40cm +- 5 cm, konektor 3/8” | kom | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Venska kanila , prava armirana, sa vrhom koji ima više otvora, bez konektora 32FR dužinaoko 40cm +- 5 cm, konektor 3/8” | kom | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Aortna kanila sa povijenim vrhom,armirana i sa usekom za fiksiranje šavom,22FR,dužine oko 33 cm +-3cm,konektor 3/8” | kom | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
18 | Aortna kanila sa povijenim vrhom,armirana i sa usekom za fiksiranje šavom,24FR,dužine oko 33 cm +-3cm,konektor 3/8” | kom | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
19 | Kanila sa iglom za davanje kardioplegije u koren aorte sa ventom, sastandardnim uvodnikom,veličina 7FR | kom | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
20 | Jednokratne kanile za dilataciju venskog grafta,prave sa tupim vrhom bez valvule,veličine 2 mm | kom | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
21 | Jednokratne kanile za dilataciju venskog grafta,prave sa tupim vrhom bez valvule,veličine 3 mm | kom | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
22 | Silikonske koronarne ostijalne kanile za selektivno davanje kardioplegije,ravne,veličine 17FR | kom | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
23 | Kateter za aspiraciju , ravni , PVC, dužine 50cm, otvor na blago zaobljenom vrhu i dva sa strane, sa levkastim priključkom ili sa konektorom koji omogućava kontrolu aspiracije prstom CH 6 | kom | 25 |  |  |  | 0 | 0 | 0
24 | Kateter za aspiraciju , ravni , PVC, dužine 50cm, otvor na blago zaobljenom vrhu i dva sa strane, sa levkastim priključkom ili sa konektorom koji omogućava kontrolu aspiracije prstom CH 8 | kom | 25 |  |  |  | 0 | 0 | 0
25 | Kateter za aspiraciju , ravni , PVC, dužine 50cm, otvor na blago zaobljenom vrhu i dva sa strane, sa levkastim priključkom ili sa konektorom koji omogućava kontrolu aspiracije prstom CH 10 | kom | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
26 | Kateter za aspiraciju , ravni , PVC, dužine 50cm, otvor na blago zaobljenom vrhu i dva sa strane, sa levkastim priključkom ili sa konektorom koji omogućava kontrolu aspiracije prstom CH 12 | kom | 1020 |  |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Kateter za aspiraciju , ravni , PVC, dužine 50cm, otvor na blago zaobljenom vrhu i dva sa strane, sa levkastim priključkom ili sa konektorom koji omogućava kontrolu aspiracije prstom CH 14 | kom | 7800 |  |  |  | 0 | 0 | 0
28 | Kateter za aspiraciju , ravni , PVC, dužine 50cm, otvor na blago zaobljenom vrhu i dva sa strane, sa levkastim priključkom ili sa konektorom koji omogućava kontrolu aspiracije prstom CH 16 | kom | 10100 |  |  |  | 0 | 0 | 0
29 | Kateter za aspiraciju , ravni , PVC, dužine 50cm, otvor na blago zaobljenom vrhu i dva sa strane, sa levkastim priključkom ili sa konektorom koji omogućava kontrolu aspiracije prstom CH 18 | kom | 10250 |  |  |  | 0 | 0 | 0
30 | Kateter za aspiraciju , ravni , PVC, dužine 50cm, otvor na blago zaobljenom vrhu i dva sa strane, sa levkastim priključkom ili sa konektorom koji omogućava kontrolu aspiracije prstom CH 20 | kom | 4200 |  |  |  | 0 | 0 | 0
31 | Kanila intravenska za jednokratnu upotrebu 20G | kom | 14000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Kanila intravenska za jednokratnu upotrebu 22G | kom | 13000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Balon kateter po Foley-u dvolumenski F-10 | kom | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
34 | Balon kateter po Foley-u dvolumenski F-16 | kom | 1000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
35 | Balon kateter po Foley-u dvolumenski F-18 | kom | 3650 |  |  |  | 0 | 0 | 0
36 | Balon kateter po Foley-u dvolumenski F-20 | kom | 1000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
37 | Balon kateter po Foley-u dvolumenski F-22 | kom | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0
38 | Balon kateter po Foley-u dvolumenski F-24 | kom | 75 |  |  |  | 0 | 0 | 0
39 | Dvolumenski kateter za kratkotrajnu hemodijalizu širine 12 Fr, dužine 15 do 16 cm, sa setom za plasiranje i pravim krakovima | kom | 288 |  |  |  | 0 | 0 | 0
40 | Dvolumenski kateter za kratkotrajnu hemodijalizu širine 12 Fr, dužine 20 cm, sa setom za plasiranje i pravim krakovima | kom | 113 |  |  |  | 0 | 0 | 0
41 | Dvolumenski kateter za kratkotrajnu hemodijalizu širine 12Fr dužine 15 do 16 cm sa antimikrobnom zaštitom sa hlorheksidonom | kom | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
42 | Dvolumenski kateter za kratkotrajnu hemodijalizu širine 12Fr dužine 20 cm sa antimikrobnom zaštitom sa hlorheksidonom | kom | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
43 | Ureteralni stent 7Fr dužine 22 cm | kom | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
44 | Rektalni aplikator,za klizmu,sterilan,za jednokratnu upotrebu, za pripremu pacijenata za hirurške intervencije,kolonoskopije i druge radiološke pretrage(irigografija) | kom | 125 |  |  |  | 0 | 0 | 0
45 | Visoko protočni, dvolumenski CVK u setu sa: kateterom od 20 cm, 11 Fr, dilatatorom od 12 Fr, guide-wire .035"/60 cm/"J", špricem od 5 ml, skalpelom za plasiranje po Seldigeru | set | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
46 | Odgovarajuće Hikmanu za primenu hemioterapije -Dugotrajni silikonski centralnovenski kateter , sa kafom , dvolumenski , veličine 9.5fr i 11 fr , dužine 90 cm. Sadržaj seta : kateter , ‘‘peelable‘‘ uvodnik , tunelator , skalpel , vodič žicu , kapice za kateter i uvodnu iglu . | set | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0
47 | Set za suprapubičnu drenazu mokraćne bešike -Minimalno sadrzi: silikonski (100% silikon) balon kateter dužine 43-51cm, zapremina balona 5ml, kanila CH16,8 / 5,6mm , dužina kanile 12cm, čep za kateter | Set | 35 |  |  |  | 0 | 0 | 0
48 | Set za suprapubičnu drenažu mokraćne bešike-Minimalno sadrži silikonski balon kateter, cilindričnog vrha, dužine 43-51 cm, metalni uvodjač sa insertovanim vodičem duzine 70cm, punkcionu kanilu dužine 18,5 cm, dilatator ch 10 i dilatator ch 14 i čep za kateter. | Set | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
49 | Balon kateter po Foley-u - CH-18, dvokanalni, silikonski/100% silikon/, sa oblim vrhom, zapremina balona min. 30ml, radiopaktan. Dužina katetera 41-43 cm. | kom | 55 |  |  |  | 0 | 0 | 0
50 | Balon kateter po Foley-u - CH-20, dvokanalni, silikonski/100% silikon/, sa oblim vrhom, zapremina balona min. 30ml, radiopaktan. Dužina katetera 41-43 cm. | kom | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
51 | Kateter po Foley-u - CH-22, trokanalni, silikonski (100% silikon), zakrivljeni obli vrh sa minimalno dva otvora za drenažu urina,Dužina katetera 41-43 cm. Zapremina balona minimalno 50ml. | kom | 210 |  |  |  | 0 | 0 | 0
52 | kateter po Foley-u - CH-22, trokanalni, silikonski/100% silikon/, zapremina balona 70ml, zakrivljeni obli vrh pod nazivom "delinotte" | kom | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
53 | Kateter po Foley-u - CH-22, trokanalni, silikonski (100% silikon), zakrivljeni ZASEČENI VRH, vrh sa minimalno dva otvora za drenažu urina, Dužina katetera 41-43cm. Zapremina balona minimalno 50ml. | kom | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
54 | Balon kateter po Foley-u,sa Tiemanovim vrhom CH16, dvokanalni, silikonski (100% silikon), sa minimalno jednim otvorom za drenažu urina, zapremina balona minimalno 10 ml.Dužina katetera 41-43 cm. | kom | 70 |  |  |  | 0 | 0 | 0
55 | Balon kateter po Foley-u,sa Tiemanovim vrhom CH18, dvokanalni, silikonski (100% silikon), sa minimalno jednim otvorom za drenažu urina, zapremina balona minimalno10 ml.Dužina katetera 41-43 cm. | kom | 70 |  |  |  | 0 | 0 | 0
56 | Balon kateter po Foley-u,sa Tiemanovim vrhom CH20, dvokanalni, silikonski (100% silikon), sa minimalno jednim otvorom za drenažu urina, zapremina balona minimalno 10 ml.Dužina katetera 41-43 cm. | kom | 45 |  |  |  | 0 | 0 | 0
57 | Kateter za transureteralno merenje pritiska u mokraćnoj bešici/uretri od poliuretana, CH 7 / 2,3mm.,dužine 40cm, trokanalni ,sa oblim vrhom, radiopaktan, graduisan, sa luer lock adapterom | kom | 25 |  |  |  | 0 | 0 | 0
58 | Kateter za transureteralno merenje pritiska u mokraćnoj bešici/uretri od poliuretana, CH 9 / 3,0 mm.,dužine 40cm, trokanalni ,sa oblim vrhom, radiopaktan, graduisan, sa luer lock adapterom | kom | 25 |  |  |  | 0 | 0 | 0
59 | Kateter Fole-y, latex, silikonizirani, sa Tiemannovim vrhom ,CH 10, sa posebno isturenim nastavkom za plasiranje šprica na drugom kraku katetera, kroz koji se puni balon, zapremine 15ml. Dužina katetera 41 cm | kom | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
60 | Kateter Fole-y, latex, silikonizirani, sa Tiemannovim vrhom ,CH 12, sa posebno isturenim nastavkom za plasiranje šprica na drugom kraku katetera, kroz koji se puni balon, zapremine min 10 ml. Dužina katetera min 40 cm | kom | 65 |  |  |  | 0 | 0 | 0
61 | Kateter Fole-y, latex, silikonizirani, sa Tiemannovim vrhom ,CH 14, sa posebno isturenim nastavkom za plasiranje šprica na drugom kraku katetera kroz koji se puni balon zapremine min 10 ml. Dužina katetera min 40cm | kom | 65 |  |  |  | 0 | 0 | 0
62 | Kateter Fole-y, latex, silikonizirani, sa Tiemannovim vrhom ,CH 16, sa posebno isturenim nastavkom za plasiranje šprica na drugom kraku katetera kroz koji se puni balon zapremine 15 ml. Dužina katetera 41cm | kom | 65 |  |  |  | 0 | 0 | 0
63 | Kateter Fole-y, latex, silikonizirani, sa Tiemannovim vrhom ,CH 18, sa posebno isturenim nastavkom za plasiranje šprica na drugom kraku katetera kroz koji se puni balon zapremine 15 ml. Dužina katetera 41cm | kom | 65 |  |  |  | 0 | 0 | 0
64 | Kateter Fole-y, latex, silikonizirani, sa Tiemannovim vrhom ,CH 20, sa posebno isturenim nastavkom za plasiranje šprica na drugom kraku katetera kroz koji se puni balon zapremine 15 ml. Dužina katetera 41cm | kom | 65 |  |  |  | 0 | 0 | 0
65 | Kateter Fole-y, latex, silikonizirani, sa Tiemannovim vrhom ,CH 22, sa posebno isturenim nastavkom za plasiranje šprica na drugom kraku katetera kroz koji se puni balon zapremine min 10 ml. Dužina katetera min 40 cm | kom | 25 |  |  |  | 0 | 0 | 0
66 | Kateter Fole-y, latex, silikonizirani, sa Tiemannovim vrhom ,CH 24, sa posebno isturenim nastavkom za plasiranje šprica na drugom kraku katetera kroz koji se puni balon zapremine min 10 ml. Dužina katetera min 40 cm | kom | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0
67 | Kateter Fole-y, latex, silikonizirani, sa pravim oblim vrhom ,CH 12, sa posebno isturenim nastavkom za plasiranje šprica na drugom kraku katetera kroz koji se puni balon zapremine min 10 ml. Dužina katetera min 40 cm | kom | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 0
68 | Kateter Fole-y, latex, silikonizirani, sa pravim oblim vrhom ,CH 14, sa posebno isturenim nastavkom za plasiranje šprica na drugom kraku katetera kroz koji se puni balon zapremine min 10 ml. Dužina katetera min 40 cm | kom | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 0
69 | Kateter Fole-y, latex, silikonizirani, sa pravim oblim vrhom ,CH 16, sa posebno isturenim nastavkom za plasiranje šprica na drugom kraku katetera kroz koji se puni balon zapremine min 10 ml. Dužina katetera min 40 cm | kom | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 0
70 | Kateter Fole-y, latex, silikonizirani, sa pravim oblim vrhom ,CH 18, sa posebno isturenim nastavkom za plasiranje šprica na drugom kraku katetera kroz koji se puni balon zapremine 15 ml. Dužina katetera 41cm | kom | 110 |  |  |  | 0 | 0 | 0
71 | Kateter Foly, latex, silikonizirani, sa pravim oblim vrhom ,CH 20, sa posebno isturenim nastavkom za plasiranje sprica na drugom kraku katetera sa balonom zapremine 15ml, duzine 41cm | kom | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 0
72 | Kateter Foly, latex, silikonizirani, sa pravim oblim vrhom ,CH 22, sa posebno isturenim nastavkom za plasiranje sprica na drugom kraku katetera sa balonom zapremine 15ml, duzine 41cm | kom | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0
73 | Kateter Foly, latex, silikonizirani, sa pravim oblim vrhom ,CH 24, sa posebno isturenim nastavkom za plasiranje sprica na drugom kraku katetera sa balonom zapremine min 10 ml, duzine min 40 cm | kom | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
74 | Tiemann-ov kateter silikonizirani, obojenog vrha F 14 | kom | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
75 | Tiemann-ov kateter silikonizirani, obojenog vrha F 16 | kom | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 0
76 | Tiemann-ov kateter silikonizirani, obojenog vrha F 18 | kom | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
77 | Hidraulični dilatator za ureter, jednolumenski, za aplikaciju kroz uretrorenoskop | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
78 | Kateter za dilataciju uretre, debljine 22 frenča | kom | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
79 | Set katetera za dilataciju uretre , debljine od 6 do 16 frenča | kom | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
80 | KATETER OKLUZIVNI 5F | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
81 | KATETER OKLUZIVNI 4F | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
82 | KATETER OKLUZIVNI 3F | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
83 | KATETER OKLUZIVNI AORTNI 12F | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
84 | KATETER OKLUZIVNI IRIGACIONI 9F | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
85 | KATETER OKLUZIVNI DISTALNI PERFUZIONI 12F | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
86 | KAROTIDNI ŠANT SPOLJAŠNJI 8F | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
87 | KAROTIDNI ŠANT SPOLJAŠNJI 9F | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
88 | KAROTIDNI ŠANT SPOLJAŠNJI 10F | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
89 | Dvolumenski kateter set za dugotrajnu hemodijalizu sa retrogradnim tuneliranjem sa "V" vrhom, dijametra 15 Fr, dužine od vrha do "cuff-a" 19 cm, sa šitom 16 Fr koji se cepa, sa hemostatskom valvulom | kom | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
90 | Dvolumenski kateter set za dugotrajnu hemodijalizu sa retrogradnim tuneliranjem sa "V" vrhom, dijametra 15 Fr, dužine od vrha do "cuff-a" 23 cm, sa šitom 16 Fr koji se cepa, sa hemostatskom valvulom | kom | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
91 | Dvolumenski kateter set za dugotrajnu hemodijalizu sa retrogradnim tuneliranjem sa "V" vrhom, dijametra 15 Fr, dužine od vrha do "cuff-a" 27 cm, sa šitom 16 Fr koji se cepa, sa hemostatskom valvulom | kom | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
92 | Dvolumenski kateter set za dugotrajnu hemodijalizu sa retrogradnim tuneliranjem sa "V" vrhom, dijametra 15 Fr, dužine od vrha do "cuff-a" 31 cm, sa šitom 16 Fr koji se cepa, sa hemostatskom valvulom | kom | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
93 | Dvolumenski kateter set za dugotrajnu hemodijalizu sa retrogradnim tuneliranjem sa "V" vrhom, dijametra 15 Fr, dužine od vrha do "cuff-a" 50 cm, sa šitom 16 Fr koji se cepa, sa hemostatskom valvulom | kom | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
94 | Port-Implantabilni sistem (port) za kontinuirano davanje terapije , sa poliuretanskim ‘‘attachable‘‘ kateterom dijametra 8 F . Dimenzije porta 32.6 x 32.6 x 15.5 mm , prečnik septuma 12.3 mm . Vidljiv pod CT – om , otporan na Taxol . Sa mogućnošću davanja kontrasta 5cc/sec na 300 psi . Sadržaj seta : port i kateter , 2 kateter zatvarača , skalpel , uvodna igla , ‘‘vein pick ‘‘, vodič žica , špric , ‘‘peelable‘‘ uvodnik , tunelator , Huber igla , Blunt igla . | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
95 | Rektalna kanila, nastavak rektalni za pneumokolon dužine 15 cm | kom | 750 |  |  |  | 0 | 0 | 0
96 | Kanila za sukciju po YANKAUER, plastična, CH12 | kom | 200 |  |  |  | 0 | 0 | 0
97 | Silikonski Foli kateter sa žicom vodiljom 21 inča, debljine 6 frenča, dužine 25 cm, 1.5 ml | kom | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
98 | Kateter, zakrivljen za akutnu hemodijalizu sa mekim plavim vrhom i sa mogućnošću plasiranja vodič žice kroz klip šprica; set -Dvolumenski kateter, zakrivljen, 14Fr 15cm od radiopaktnog poliuretana sa plavim mekim vrhom, produženim linijama sa klampama i zatvaračima za injekciona mesta; - žica vodilja, obeležena, dimenzija 97mmx70cm, sa mekim, pravim vrhom na jednom kraju i "J" vrhom na drugom kraju i sa ekvivalentnim advanserom; - radiopaktni kateteri 16Gax4,8cm, preko igle za uvođenje 19Ga; - igla za uvođenje: 18Gax6,35cm i ekvivalentnim Raularsen špricom 5cc, - dilatarot; -krilca z fiksaciju, - pokrivka 61cmx91,5cm, skalpel. | kom | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
99 | Igla za PORT-Igle za implantabilni sistem za kontinuirano davanje terapije sa zaštitnikom i ‘‘Y ‘‘ konektorom , dimenzije 19 Ga x 19 mm, 19 Ga x 25 mm . | set | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Место и датум: | [5 empty] | Понуђач:
_______________ | [5 empty] | ____________________________________
(штампано име и презиме одговорне особе)
|  |  | М.П. |  |  | _____________________________________
|  |  | (читак отисак печата) |  |  | (потпис одговорне особе)