## INF,TRANSF, KESE ZA KRV
Редни број | Назив и опис средства | Јединица мере | ВМА | ВБ Ниш | ВБ Нови Сад | Укупно | Јединична цена | Процењена вредност без ПДВ-а | Процењена вредност са ПДВ-ом | Med. sredstvo (da/ne) | Rešenje ALIMS-a | Rok isporuke | Rok trajanja/sterilnosti | Назив понуђеног добра, произвођач, каталошки број или одговарајућа ознака | Јединична цена без ПДВ-а | ПДВ (у %) | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна вредност партије без ПДВ-а | Укупна вредност партије са ПДВ-ом
1 | Perfuzor špric, 50 ml, sa iglom za špric pumpe kompatibilne sa modelom pumpe Perfusor Line | KOM | 1000 | 200 |  | 1200 | 118.8 | 142560 | 171072 | da | da | Isporuka u roku od 30 dana nakon potpisivanja ugovora. | 50% deklarisanog roka sterilnosti u momentu isporuke |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Tubinzi, 150 cm za špric pumpe, kompatibilne sa modelom Perfusor Line | KOM | 1000 | 200 |  | 1200 | 92.4 | 110880 | 133056 | da | da | Isporuka u roku od 30 dana nakon potpisivanja ugovora. | 50% deklarisanog roka u momentu isporuke |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Sistemi za infuzione pumpe, 250 cm, kompatibilne sa modelom Infusomat Space Line | SISTEM | 800 | 200 |  | 1000 | 294 | 294000 | 352800 | da | da | Isporuka u roku od 30 dana nakon potpisivanja ugovora. | 50% deklarisanog roka u momentu isporuke |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Ekstenderi PVC, sa rotirajućim valvulama muško/ženski kraj, 15 cm | KOM | 50 |  |  | 50 | 468 | 23400 | 28080 | da | da | Isporuka u roku od 30 dana nakon potpisivanja ugovora. | 50% deklarisanog roka u momentu isporuke |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Ekstenderi PVC, sa rotirajućim valvulama muško/ženski kraj, 30 cm | KOM | 50 |  |  | 50 | 468 | 23400 | 28080 | da | da | Isporuka u roku od 30 dana nakon potpisivanja ugovora. | 50% deklarisanog roka u momentu isporuke |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Ekstenderi PVC, sa rotirajućim valvulama muško/ženski kraj, 61 cm | KOM | 10 |  |  | 10 | 468 | 4680 | 5616 | da | da | Isporuka u roku od 30 dana nakon potpisivanja ugovora. | 50% deklarisanog roka u momentu isporuke |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Ekstenderi PVC, sa rotirajućim valvulama muško/ženski kraj, 91 cm | KOM | 10 |  |  | 10 | 468 | 4680 | 5616 | da | da | Isporuka u roku od 30 dana nakon potpisivanja ugovora. | 50% deklarisanog roka u momentu isporuke |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Ekstenderi PVC, sa rotirajućim valvulama muško/ženski kraj, 122 cm | KOM | 10 |  |  | 10 | 468 | 4680 | 5616 | da | da | Isporuka u roku od 30 dana nakon potpisivanja ugovora. | 50% deklarisanog roka u momentu isporuke |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Ekstenderi za infuzione pumpe PVC muško/muški kraj, 15 cm | KOM | 100 |  |  | 100 | 462 | 46200 | 55440 | da | da | Isporuka u roku od 30 dana nakon potpisivanja ugovora. | 50% deklarisanog roka u momentu isporuke |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Ekstenderi za infuzione pumpe PVC muško/muški kraj, 30 cm | KOM | 100 |  |  | 100 | 462 | 46200 | 55440 | da | da | Isporuka u roku od 30 dana nakon potpisivanja ugovora. | 50% deklarisanog roka u momentu isporuke |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Ekstenderi za infuzione pumpe PVC muško/muški kraj, 61 cm | KOM | 30 |  |  | 30 | 462 | 13860 | 16632 | da | da | Isporuka u roku od 30 dana nakon potpisivanja ugovora. | 50% deklarisanog roka u momentu isporuke |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Ekstenderi za infuzione pumpe PVC muško/muški kraj, 122 cm | KOM | 30 |  |  | 30 | 462 | 13860 | 16632 | da | da | Isporuka u roku od 30 dana nakon potpisivanja ugovora. | 50% deklarisanog roka u momentu isporuke |  |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Slavinica trokraka niskog pritiska | KOM | 1000 | 340 | 50 | 1390 | 61.2 | 85068 | 102081.6 | da | da | Isporuka u roku od 30 dana nakon potpisivanja ugovora. | 50% deklarisanog roka u momentu isporuke |  |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Trokraka slavina sa ekstenzionom linijom 20 cm | KOM | 1000 | 60 |  | 1060 | 120 | 127200 | 152640 | da | da | Isporuka u roku od 30 dana nakon potpisivanja ugovora. | 50% deklarisanog roka u momentu isporuke |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Trokraka slavina sa ekstenzionom linijom 150 cm cm | KOM | 150 |  |  | 150 | 168 | 25200 | 30240 | da | da | Isporuka u roku od 30 dana nakon potpisivanja ugovora. | 50% deklarisanog roka u momentu isporuke |  |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Regulator protoka tečnosti, u ml/sat, sa komoricom za kapanje, sa vazdušnim filterom i filterom čestica, Y nastavkom za dodatne bolus injekcije, dužine minimum 210 cm, | KOM | 150 | 100 | 100 | 350 | 130 | 45500 | 54600 | da | da | Isporuka u roku od 30 dana nakon potpisivanja ugovora. | 50% deklarisanog roka u momentu isporuke |  |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Trokraki manifold sa rotiraju'im luerom desne orijentacije sa nastavkom 15 cm, 14 bara, on Handles | KOM | 20 |  |  | 20 | 1020 | 20400 | 24480 | da | da | Isporuka u roku od 30 dana nakon potpisivanja ugovora. | 50% deklarisanog roka u momentu isporuke |  |  |  | 0 | 0 | 0
18 | Ekstenzioni set duzine 152 cm sa integrisanim Anti-sifon ventilom kompatibilan sa CADD Legacy PCA pumpom | KOM | 20 |  |  | 20 | 1350 | 27000 | 32400 | da | da | Isporuka u roku od 30 dana nakon potpisivanja ugovora. | 50% deklarisanog roka u momentu isporuke |  |  |  | 0 | 0 | 0
19 | Plasticni rezervoar od 100 ml sa zenskom luer konekcijom kompatibilan sa CADD Legacy PCA pumpom | KOM | 10 |  |  | 10 | 2000 | 20000 | 24000 | da | da | Isporuka u roku od 30 dana nakon potpisivanja ugovora. | 50% deklarisanog roka u momentu isporuke |  |  |  | 0 | 0 | 0
20 | Plasticni rezervoar od 250 ml sa zenskom luer konekcijom kompatibilan sa CADD Legacy PCA pumpom | KOM | 10 |  |  | 10 | 2500 | 25000 | 30000 | da | da | Isporuka u roku od 30 dana nakon potpisivanja ugovora. | 50% deklarisanog roka u momentu isporuke |  |  |  | 0 | 0 | 0
21 | Jednolinijski nastavak sa beziglenim konektorom neutralnog deplasmana,sa mogućnošću više od 500 funkcionalnih aktivacija, sa protokom od 160ml/min pri dejstvu gravitacije ili JET protokom 10ml/sec ili većim, i da omogućava ispiranje samo sterilnim slanim rastvorom. | KOM | 100 |  |  | 100 | 210 | 21000 | 25200 | da | da | Isporuka u roku od 30 dana nakon potpisivanja ugovora. | 50% deklarisanog roka u momentu isporuke |  |  |  | 0 | 0 | 0
22 | Dvolinijski nastavak sa beziglenim konektorom neutralnog deplasmana, sa mogućnošću više od 500 funkcionalnih aktivacija, sa protokom od 160ml/min pri dejstvu gravitacije ili JET protokom 10ml/sec ili većim, i da omogućava ispiranje samo sterilnim slanim rastvorom. | KOM | 100 |  |  | 100 | 280 | 28000 | 33600 | da | da | Isporuka u roku od 30 dana nakon potpisivanja ugovora. | 50% deklarisanog roka u momentu isporuke |  |  |  | 0 | 0 | 0
23 | Trolinijski nastavak sa beziglenim konektorom neutralnog deplasmana, sa mogućnošću više od 500 funkcionalnih aktivacija, sa protokom od 160ml/min pri dejstvu gravitacije ili JET protokom 10ml/sec ili većim, i da omogućava ispiranje samo sterilnim slanim rastvorom. | KOM | 100 |  |  | 100 | 370 | 37000 | 44400 | da | da | Isporuka u roku od 30 dana nakon potpisivanja ugovora. | 50% deklarisanog roka u momentu isporuke |  |  |  | 0 | 0 | 0
24 | Bezigleni konektor sa neutralnim deplasmanom, više od 500 funkcionalnih aktivacija, sa protokom od 160ml/min pri dejstvu gravitacije ili JET protokom 10ml/sec ili većim, i da omogućava ispiranje samo sterilnim slanim rastvorom. | KOM | 100 |  |  | 100 | 110 | 11000 | 13200 | da | da | Isporuka u roku od 30 dana nakon potpisivanja ugovora. | 50% deklarisanog roka u momentu isporuke |  |  |  | 0 | 0 | 0
25 | Sistem (set) za infuziju plastičan, sterilan | KOM | 100000 | 18000 | 6000 | 124000 | 12 | 1488000 | 1785600 | da | da | Isporuka u roku od 30 dana nakon potpisivanja ugovora. | 50% deklarisanog roka u momentu isporuke |  |  |  | 0 | 0 | 0
26 | PLOČICA ZA STERILNO SPAJANJE KESA ZA KRV ZA APARAT TSCD TERUMO - po 70 pločica je smešteno u plastičnu kasetu sa oprugom, koja po obliku odgovata aparatu TSCD TERUMO | KOM | 7000 |  |  | 7000 | 220 | 1540000 | 1848000 | NE | NE | Isporuka u roku od 30 dana nakon potpisivanja ugovora. | Neograničen |  |  |  | 0 | 0 | 0
27 | FILTER ZA UKLANJANJE LEUKOCITA SA KESOM ZA KRV - koristi se za filtriranje eritrocita sa kesom zapremine veće od 400 ml | KOM | 30 |  |  | 30 | 1095 | 32850 | 36135 | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana nakon potpisivanja ugovora. | 50% fabričkog roka na dan isporuke |  |  |  | 0 | 0 | 0
28 | FILTER ZA UKLANJANJE LEUKOCITA SA KESOM ZA KRV - koristi se za filtriranje koncentrovanih trombocita sa kesom zapremine veće od 400 ml * | KOM | 293 |  |  | 293 | 1800 | 527400 | 580140 | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana nakon potpisivanja ugovora. | 50% fabričkog roka na dan isporuke |  |  |  | 0 | 0 | 0
29 | KESA ZA KRV ČETVOROSTRUKA - T&T sa sistemom za uzimanje uzoraka krvi u epruvete i kesicom za buffy coat. Primarna kesa sadrži 63 ml antikoagulansa, a jedna od satelitskih kesa 100 ml rastvora SAGM. * * | KOM | 1188 | 1760 |  | 2948 | 408 | 1202784 | 1323062.4 | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana nakon potpisivanja ugovora. | 50% fabričkog roka na dan isporuke |  |  |  | 0 | 0 | 0
30.1 | KESA ZA KRV PETOSTRUKA - T&B sa In LINE filterom za otklanjanje leukocita i sistemom za uzimanje uzoraka krvi u epruvete. Primarna kesa sadrži 63 ml antikoagulansa, a jedna od satelitskih kesa 100 ml rastvora SAGM. * * * | KOM | 3400 |  |  | 3400 | 1800 | 6120000 | 6732000 | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana nakon potpisivanja ugovora. | 50% fabričkog roka na dan isporuke |  |  |  | 0 | 0 | 0
30.2 | Aditivni rastvor za trombocite koji omogućava čuvanje od 5-7 dana na temperaturi od 22 °C ± 2°C, volumen od 250 mL * * * | mL | 187500 |  |  | 187500 | 5 | 937500 | 1125000 | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana nakon potpisivanja ugovora. | 50% fabričkog roka na dan isporuke |  |  |  | 0 | 0 | 0
30 | [16 empty] | Укупно за партију 30 | 0 | 0
31 | KESA ZA PRENOS KRVI OD 300 ML | KOM | 1000 |  |  | 1000 | 240 | 240000 | 264000 | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana nakon potpisivanja ugovora. | 50% fabričkog roka na dan isporuke |  |  |  | 0 | 0 | 0
32 | KESA ZA ZAMRZAVANJE KRVNIH ĆELIJA-od 500 ml * * * * | KOM | 228 |  |  | 228 | 2390 | 544920 | 653904 | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana nakon potpisivanja ugovora. | 50% fabričkog roka na dan isporuke |  |  |  | 0 | 0 | 0
33 | SET ZA IZMENU KRVNIH KOMPONENTI ZA APARAT SPECTRA OPTIA - Set za izmenu plazme se sastoji se iz prstena, dovodne I odvodne linije, kesa za prikupljanje, linije za antikoagulans, membrana za kontrolu pritiska. Svi delovi su spojeni u jedan sistem. | SET | 48 |  |  | 48 | 25000 | 1200000 | 1320000 | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana nakon potpisivanja ugovora. | 50% fabričkog roka na dan isporuke |  |  |  | 0 | 0 | 0
34 | IDL SET ZA KOLEKCIJU KRVNIH KOMPONENTI KOMPATIBILAN SA APARATOM SPECTRA OPTIA - Set za donorsku i terapijsku leukaferezu, trombocitaferezu i prikupljanje matičnih ćelija se sastoji se iz prstena, dovodne i odvodne linije, kesa za prikupljanje, kese za plazmu, linije za antikoagulans, membrana za kontrolu pritiska. Svi delovi su spojeni u jedan sistem. | SET | 18 |  |  | 18 | 27750 | 499500 | 549450 | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana nakon potpisivanja ugovora. | 50% fabričkog roka na dan isporuke |  |  |  | 0 | 0 | 0
35 | SET ZA KOLEKCIJU KRVNIH KOMPONENTI ZA APARAT TRIMA - Set prikupljanje trombocita, plazme ili eritrocita se sastoji se iz prstena, dovodne i odvodne linije, kesa za prikupljanje, linije za antikoagulans, membrana za kontrolu pritiska. Svi delovi su spojeni u jedan sistem. | SET | 12 |  |  | 12 | 18000 | 216000 | 237600 | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana nakon potpisivanja ugovora. | 50% fabričkog roka na dan isporuke |  |  |  | 0 | 0 | 0
36 | Sistemi za transfuziju krvi | kom | 10000 | 2480 |  | 12480 | 20 | 249600 | 299520 | DA | DA | Isporuka u roku od 30 dana nakon potpisivanja ugovora. | 50% fabričkog roka na dan isporuke |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 16682719.09 | 18350991
| Место и датум: | [12 empty] | Понуђач: ___________________________
(штампано име и презиме овлашћеног лица)
(потпис)