## Sheet1
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ ПРИЛОГ 6
Понуда број________________од __________________године за јавну набавку 6/19
Понуду дајемо : ( обавезно заокружити ) а)самостално б)са подизвођачем в) заједничка понуда
РБ | Назив/опис добра | Јединица мере | Корисник |  | ЦАпСК Београд 2019 | ВМЦ Нови Сад 2019 | ВБ Ниш 2019 | ВМА Београд 2019 |  | ВБ Ниш 2019 |  | ВБ Нови Сад 2019 |  | ЦАпСк 2019 |  | ВМА Београд 2020 | ЦАпСК Београд 2020 | ВМЦ Нови Сад 2020 | ВБ Ниш 2020 |  | УКУПНО 2019 | Укупна вредност без ПДВа 2019 |  | УКУПНО 2020 | Укупна вредност без ПДВа 2020 | УКУПНО 2019+2020 | Јединична цена | Произвођач | Заштићени назив | Квалитет | Јединична цена (без ПДВа) | Јединична цена (са ПДВом) |  |  | ПДВ % (у процентима) | Укупна вредност без ПДВа 2019+2020 | Укупна вредност са ПДВом 2019 | Укупна вредност са ПДВом 2020 | Укупна вредност са ПДВом 2019+2020 | ПДВ у % | Рок испоруке | Рок трајања
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 |  | 19 |  |  |  | 20 | 21 |  |  |  | 13 | 22 | 23
1 | Špric plastični sterilan ,insulinska podela 100 IJ ,bez igle, 1ml | kom | sf | 40000 |  |  |  | 27200 | 1000 |  |  |  | 400 | 280 | 20000 | 14000 | 140 |  | 500 | 41400 | 27480 | 0 | 34640 | 14640 | 0 | 42120 | 40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
2 | Špric plastični sterilan ,insulinska podela 100 IJ ,sa zatopljenom iglom, 1ml | kom | sf | 1000 |  |  |  | 680 | [6 empty] | 1000 | 700 |  |  |  | 1000 | 680 | 0 | 1700 | 700 | 0 | 1380 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
3 | Špric plastični sterilan bez igle , 2 ml, dvodelni | kom | sf | 150000 |  |  |  | 102000 | 15000 | 10500 |  |  | 60000 | 42000 | 50000 | 35000 | 21000 |  | 7500 | 225000 | 154500 | 0 | 113500 | 63500 | 0 | 218000 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
4 | Špric plastični sterilan bez igle , 2 ml trodelni | kom | sf | 100000 |  |  |  | 68000 |  |  | 10000 | 7000 | 7500 | 5250 | 0 |  | 2625 | 5000 |  | 117500 | 80250 | 0 | 7625 | 7625 | 0 | 87875 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
5 | Špric plastični sterilan bez igle, 5ml, dvodelni | kom | sf | 300000 |  |  |  | 204000 | 50000 | 35000 | 20000 | 14000 | 12000 | 8400 | 100000 | 70000 | 4200 | 10000 | 25000 | 382000 | 261400 | 0 | 209200 | 109200 | 0 | 370600 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
6 | Špric plastični sterilan bez igle, 10ml, dvodelni | kom | sf | 300000 |  |  |  | 204000 | 60000 | 42000 | 10000 | 7000 | 60000 | 42000 | 100000 | 70000 | 21000 | 5000 | 30000 | 430000 | 295000 | 0 | 226000 | 126000 | 0 | 421000 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
7 | Špric plastični sterilan bez igle, 20ml, dvodelni | kom | sf | 150000 |  |  |  | 102000 | 15000 | 10500 |  |  | 4000 | 2800 | 50000 | 35000 | 1400 |  | 7500 | 169000 | 115300 | 0 | 93900 | 43900 | 0 | 159200 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
8 | Špric plastični sterilan bez igle, 20ml, trodelni | kom | sf | 150000 |  |  |  | 102000 |  |  | 15000 | 10500 |  |  | 50000 | 35000 |  | 7500 |  | 165000 | 112500 | 0 | 92500 | 42500 | 0 | 155000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
9 | Špric plastični, sterilan, 10ml LUER LOCK | kom | sf | 20000 |  |  |  | 13600 | [11 empty] | 20000 | 13600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13600 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
10 | Špric plastični, sterilan, 20ml LUER LOCK | kom | sf | 20000 |  |  |  | 13600 | [11 empty] | 20000 | 13600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13600 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
11 | Špric plastični sterilan bez igle, 50ml | kom | sf | 5000 |  |  |  | 3400 | 500 | 350 | 300 | 210 | 100 | 70 | 5000 | 3500 | 35 | 150 | 250 | 5900 | 4030 | 0 | 8935 | 3935 | 0 | 7965 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
12 | Špric plastični sterilan 140ml, trodelni | kom | [8 empty] | 50 | 35 | [5 empty] | 25 |  | 50 | 35 | 0 |  | 25 | 0 | 60 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
13 | Igla za injekciju, za jednokratnu upotrebu,sterilna,prečnika 0,40mm, duzine 20mm | kom | [10 empty] | 3000 | 2100 |  |  | 1050 |  |  | 3000 | 2100 | 0 |  | 1050 | 0 | 3150 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
14 | Igla za injekciju, za jednokratnu upotrebu,sterilna, prečnika 0.45mm, duzine 12-16mm | kom | sf | 50000 |  |  |  | 34000 | 10000 | 7000 | 5000 | 3500 | 50000 | 35000 | 50000 | 35000 | 17500 | 2500 | 5000 | 115000 | 79500 | 0 | 110000 | 60000 | 0 | 139500 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
15 | Igla za injekciju, za jednokratnu upotrebu,sterilna, prečnika 0.50mm, duzine 16-25mm | kom | sf | 15000 |  |  |  | 10200 | 4000 | 2800 |  |  | 3000 | 2100 | 15000 | 10500 | 1050 |  | 2000 | 22000 | 15100 | 0 | 28550 | 13550 | 0 | 28650 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
16 | Igla za injekciju, za jednokratnu upotrebu,sterilna, prečnika 0.60mm, duzine 25-30mm | kom | sf | 30000 |  |  |  | 20400 | 2500 | 1750 |  |  | 10000 | 7000 | 30000 | 21000 | 3500 |  | 1250 | 42500 | 29150 | 0 | 55750 | 25750 | 0 | 54900 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
17 | Igla za injekciju, za jednokratnu upotrebu,sterilna, prečnika 0.70mm, duzine 38-40mm | kom | sf | 100000 |  |  |  | 68000 | 20000 | 14000 | 5000 | 3500 | 80000 | 56000 | 60000 | 42000 | 28000 | 2500 | 10000 | 205000 | 141500 | 0 | 142500 | 82500 | 0 | 224000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
18 | Igla za injekciju, za jednokratnu upotrebu,sterilna, prečnika 0.80mm, duzine 38-40mm | kom | sf | 500000 |  |  |  | 340000 | 60000 | 42000 | 30000 | 21000 | 100000 | 70000 | 100000 | 70000 | 35000 | 15000 | 30000 | 690000 | 473000 | 0 | 250000 | 150000 | 0 | 623000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
19 | Igla za injekciju, za jednokratnu upotrebu,sterilna, prečnika 0.90mm, duzine 38-40mm | kom | sf | 500000 |  |  |  | 340000 | 40000 | 28000 | 10000 | 7000 | 70000 | 49000 | 100000 | 70000 | 24500 | 5000 | 20000 | 620000 | 424000 | 0 | 219500 | 119500 | 0 | 543500 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
20 | Igla za injekciju, za jednokratnu upotrebu,sterilna, prečnika 1.20mm, duzine 38-40mm | kom | sf | 400000 |  |  |  | 272000 | 10000 | 7000 | 30000 | 21000 | 3000 | 2100 | 100000 | 70000 | 1050 | 15000 | 5000 | 443000 | 302100 | 0 | 191050 | 91050 | 0 | 393150 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
21 | Igla za injekciju, za jednokratnu upotrebu,sterilna, prečnika 1.20mm, duzine 50mm | kom | [6 empty] | 10000 | 7000 | [8 empty] | 5000 | 10000 | 7000 | 0 |  | 5000 | 0 | 12000 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
22 | Igla za davanje insulina Novofine br 6 (0,3x6mm) ili odgovarajuće | kom | [6 empty] | 5000 | 3500 | [8 empty] | 2500 | 5000 | 3500 | 0 |  | 2500 | 0 | 6000 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
23 | Toplomer za merenje telesne temperature u celzijusima, baždaren ( digitalni ili galijum) | kom | sf | 2000 |  |  |  | 1360 | 200 | 140 | 100 | 70 | 1000 | 700 | 0 |  | 350 | 50 | 100 | 3300 | 2270 | 0 | 500 | 500 | 0 | 2770 |  |  |  | Odobrenje tipa merila od Direkcije za mere i dragocene metale |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
24 | Lanceta za kožne probe (prick),sterilna | kom | sf | 0 | [8 empty] | 4000 | 2800 | 1000 | 700 | 1400 |  |  | 4000 | 2800 | 0 | 3100 | 2100 | 0 | 4900 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
25 | Lanceta za vađenje krvi,sterilna | kom | sf | 0 |  |  |  |  | 5000 | 3500 |  |  |  |  | 2500 | 1750 |  |  | 2500 | 5000 | 3500 | 0 | 6750 | 4250 | 0 | 7750 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
26 | Mikroepruveta , plastična, sa poklopcem 1,5 ml | kom | mikb, imi | 7500 |  |  |  | 5100 | 500 | 350 | 2000 | 1400 | 3300 | 2310 | 7500 | 5250 | 1155 | 1000 | 250 | 13300 | 9160 | 0 | 15155 | 7655 | 0 | 16815 |  |  |  | Sertifikat proizvođača o kvalitetu |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 12 meseci u momentu isporuke
27 | Mikroepruveta , plastična, sa poklopcem (za PCR) O,5ml | kom | mikb, imi | 7000 |  |  |  | 4760 | 500 | 350 |  |  | 300 | 210 | 7000 | 4900 | 105 |  | 250 | 7800 | 5320 | 0 | 12255 | 5255 | 0 | 10575 |  |  |  | Sertifikat proizvođača o kvalitetu |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 12 meseci u momentu isporuke
28 | Mikroepruveta , plastična, sa poklopcem 2 ml | kom | mikb | 15000 |  |  |  | 10200 | 500 | 350 | 1000 | 700 | 400 | 280 | 15000 | 10500 | 140 | 500 | 250 | 16900 | 11530 | 0 | 26390 | 11390 | 0 | 22920 |  |  |  | Sertifikat proizvođača o kvalitetu |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 12 meseci u momentu isporuke
29 | Mikroepruveta , plastična, sa zavrtnjem 1,5 ml | kom | mikb | 5000 |  |  |  | 3400 |  |  |  |  | 400 | 280 | 5000 | 3500 | 140 |  |  | 5400 | 3680 | 0 | 8640 | 3640 | 0 | 7320 |  |  |  | Sertifikat proizvođača o kvalitetu |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 12 meseci u momentu isporuke
30 | Mikroepruveta , plastična, sa poklopcem (za PCR) 0.2 ml | kom | mikb, pato, imi | 26000 |  |  |  | 17680 |  |  |  |  | 500 | 350 | 26000 | 18200 | 175 |  |  | 26500 | 18030 | 0 | 44375 | 18375 | 0 | 36405 |  |  |  | Sertifikat proizvođača o kvalitetu |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 12 meseci u momentu isporuke
31 | EPRUVETA ZA CENTRIFUGU PLASTIČNA 5O ml , poklopac sa zavrtnjem, konusno dno. | kom | imi | 300 |  |  |  | 204 |  |  |  |  | 300 | 210 | 300 | 210 | 105 |  |  | 600 | 414 | 0 | 615 | 315 | 0 | 729 |  |  |  | Sertifikat proizvođača o kvalitetu |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 12 meseci u momentu isporuke
32 | Epruveta plastična -dimenzije širina (promer) 12mm x visina 75mm, nesterilna bez poklopca | kom | [10 empty] | 200 | 140 |  |  | 70 |  |  | 200 | 140 | 0 |  | 70 | 0 | 210 |  |  |  | Sertifikat proizvođača o kvalitetu |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 12 meseci u momentu isporuke
33 | Epruveta plastična , podesna za rad na protočnom citofluorimetru (plave boje -dimenzije širina (promer) 12mm x visina 75mm, nesterilna , bez poklopca | kom | [10 empty] | 200 | 140 |  |  | 70 |  |  | 200 | 140 | 0 |  | 70 | 0 | 210 |  |  |  | Sertifikat proizvođača o kvalitetu |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 12 meseci u momentu isporuke
34 | Epruveta plastična, zapremine 50 ml , sterilna, poklopac sa zavrtnjem, | kom | mikb | 1000 |  |  |  | 680 |  |  |  |  | 200 | 140 | 1000 | 700 | 70 |  |  | 1200 | 820 | 0 | 1770 | 770 | 0 | 1590 |  |  |  | Sertifikat proizvođača o kvalitetu |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 12 meseci u momentu isporuke
35 | EPRUVETA promera 16mm, visine 100 mm, sa navojnim zatvaračem, nesterilna , 10 ml ,plastična | kom | pato | 3000 |  |  |  | 2040 | 4000 | 2800 |  |  | 20000 | 14000 | 3000 | 2100 | 7000 |  | 2000 | 27000 | 18840 | 0 | 14100 | 11100 | 0 | 29940 |  |  |  | Sertifikat proizvođača o kvalitetu |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 12 meseci u momentu isporuke
36 | EPRUVETA promera 16mm, visine 100 mm, zapremine 13ml, sa spoljašnjim navojnim zatvaračem, sterilna pojedinačno pakovanje , plastična, providna , | kom | mikb, pato, imi | 7000 |  |  |  | 4760 |  |  |  |  | 10300 | 7210 | 7500 | 5250 | 3605 |  |  | 17300 | 11970 | 0 | 16355 | 8855 | 0 | 20825 |  |  |  | Sertifikat proizvođača o kvalitetu |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 12 meseci u momentu isporuke
37 | Epruveta, plastična, sa zapušačem, sterilna širina (promer) 17mm x visina 105mm, 12ml | kom | [10 empty] | 300 | 210 |  |  | 105 |  |  | 300 | 210 | 0 |  | 105 | 0 | 315 |  |  |  | Sertifikat proizvođača o kvalitetu |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 12 meseci u momentu isporuke
38 | Epruveta, plastična, 16 x 105mm (12ml) za aparat LABUMAT i URISED | kom | [6 empty] | 10000 | 7000 | [8 empty] | 5000 | 10000 | 7000 | 0 |  | 5000 | 0 | 12000 |  |  |  | Sertifikat proizvođača o kvalitetu |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 12 meseci u momentu isporuke
39 | Epruveta za centrifugu konusna graduisana 12 ml staklena | kom | [10 empty] | 250 | 175 |  |  | 87.5 |  |  | 250 | 175 | 0 |  | 87.5 | 0 | 262.5 |  |  |  | Sertifikat proizvođača o kvalitetu |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 12 meseci u momentu isporuke
40 | Epruveta staklena 5ml -dimenzije širina (promer) 13mm x visina 75mm | kom | [6 empty] | 100 | 70 |  |  | 200 | 140 |  |  | 70 |  | 50 | 300 | 210 | 0 |  | 120 | 0 | 330 |  |  |  | Sertifikat proizvođača o kvalitetu |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 12 meseci u momentu isporuke
41 | Epruveta staklena -dimenzije širina (promer) 12mm x visina 75mm | kom | mikb | 7500 |  |  |  | 5100 |  |  |  |  | 200 | 140 | 7500 | 5250 | 70 |  |  | 7700 | 5240 | 0 | 12820 | 5320 | 0 | 10560 |  |  |  | Sertifikat proizvođača o kvalitetu |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | bez roka trajanja
42 | Epruveta staklena -dimenzije širina (promer) 12mm x visina 100mm | kom | mikb | 1000 |  |  |  | 680 |  |  |  |  | 200 | 140 | 1000 | 700 | 70 |  |  | 1200 | 820 | 0 | 1770 | 770 | 0 | 1590 |  |  |  | Sertifikat proizvođača o kvalitetu |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | bez roka trajanja
43 | Epruveta staklena -dimenzije širina (promer) 16mm x visina 100mm | kom | mikb, pato | 1500 |  |  |  | 1020 |  |  |  |  | 100 | 70 | 1500 | 1050 | 35 |  |  | 1600 | 1090 | 0 | 2585 | 1085 | 0 | 2175 |  |  |  | Sertifikat proizvođača o kvalitetu |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | bez roka trajanja
44 | Epruveta staklena -dimenzije širina (promer) 18mm x visina 180mm | kom | mikb | 2500 |  |  |  | 1700 |  |  |  |  | 100 | 70 | 2500 | 1750 | 35 |  |  | 2600 | 1770 | 0 | 4285 | 1785 | 0 | 3555 |  |  |  | Sertifikat proizvođača o kvalitetu |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | bez roka trajanja
45 | Igla za trepanobiopsiju koštane srži, sa dva poklopca, delom za zarobljavanje uzorka s ciljem smanjenja traumatizacije kosti ekstrakcionom žicom sa santimetarskom sklalom,mandrenom sa piramidalnim vrhom, kanilom koja ima "fish mouth" (riblja usta) vrh i sigurnosnom kapicom dimenzija 8G, dužine 15cm (iz 3 dela) | kom | hem | 50 |  |  |  | 34 | [6 empty] | 50 | 35 |  |  |  | 50 | 34 | 0 | 85 | 35 | 0 | 69 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
46 | Igla za aspiraciju koštane srži sa anatomskim držačem, mandrenom i zaštitnikom sa navojem dimenzije 14 - 15G dužine 80 - 100mm | kom | hem | 25 |  |  |  | 17 | [6 empty] | 25 | 17.5 |  |  |  | 25 | 17 | 0 | 42.5 | 17.5 | 0 | 34.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
47 | Igla za aspiraciju koštane srži za višekratnu upotrebu napravljena od nerđajućeg čelika sa mandrenom i navijutkom, prečnika 1,2mm, dužine oko 80mm | kom | hem | 25 |  |  |  | 17 | [6 empty] | 25 | 17.5 |  |  |  | 25 | 17 | 0 | 42.5 | 17.5 | 0 | 34.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
52 | Igla za lumbalnu punkciju po Quincke-u, za jednokratnu upotrebu,sterilna, dimenzija 18G, dužine 88mm-90mm | kom | inf | 150 |  |  |  | 102 | [6 empty] | 200 | 140 |  |  |  | 150 | 102 | 0 | 340 | 140 | 0 | 242 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
53 | Igla za lumbalnu punkciju po Quincke-u, za jednokratnu upotrebu,sterilna, dimenzija 20G, dužine 88mm-90mm | kom | hem, inf | 35 |  |  |  | 23.8 | [6 empty] | 135 | 94.5 |  |  |  | 35 | 23.8 | 0 | 229.5 | 94.5 | 0 | 118.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
54 | Igla za biopsiju tkiva prostate, dimenzija igle je G16,dužina 200mm, za automatski pištolj, kompatibilne sa pištoljima (aparatom) "C.R.BARD" i "Corazor Uromed biopsy device" | kom | uro | 300 |  |  |  | 204 | [6 empty] | 300 | 210 |  |  |  | 300 | 204 | 0 | 510 | 210 | 0 | 414 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | Dve tranše.Prva tranša 60 dana od dana potpisivanja ugovora. Druga tranša 90 dana od dana potpisivanja ugovora | najmanje 3 godine u momentu isporuke
55 | Igla za biopsiju tkiva prostate, dimenzija igle je G18,dužina 200mm, za automatski pištolj, kompatibilne sa pištoljima (aparatom) "C.R.BARD" i "Corazor Uromed biopsy device" | kom | uro | 300 |  |  |  | 204 | 50 | 35 |  |  |  |  | 300 | 210 |  |  | 25 | 350 | 239 | 0 | 535 | 235 | 0 | 474 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | Dve tranše.Prva tranša 60 dana od dana potpisivanja ugovora. Druga tranša 90 dana od dana potpisivanja ugovora | najmanje 3 godine u momentu isporuke
56 | PARTIJA 56
56.1 | Vakumska epruveta za koagulaciju sa puferovanim Na-citratom (0,105M) 13x75mm (3-5ml) 9NC | kom | sf, imb | 35000 |  |  |  | 23800 | 12000 | 8400 | 6000 | 4200 | 27000 | 18900 | 35000 | 24500 | 9450 | 3000 | 6000 | 80000 | 55300 | 0 | 77950 | 42950 | 0 | 98250 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | sukcevina isporuka u roku od 30 dana od prijema pisanog zahteva krajnjeg korisnika | najmanje 70% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
56.2 | VAKUMSKA EPRUVETA ZA ODVAJANJE SERUMA SA KLOT AKTIVATOROM/GEL 13x100mm ( 5-7ml ) | kom | sf, imb | 250000 |  |  |  | 170000 |  |  |  |  | 1000 | 700 | 150000 | 105000 | 350 |  |  | 251000 | 170700 | 0 | 255350 | 105350 | 0 | 276050 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | sukcevina isporuka u roku od 30 dana od prijema pisanog zahteva krajnjeg korisnika | najmanje 70% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
56.3 | VAKUMSKA EPRUVETA ZA ODVAJANJE SERUMA SA AKTIVATOROM KOAGULACIJE 13x100mm (6-9ml ) | kom | sf, imb | 50000 |  |  |  | 34000 |  |  |  |  | 400 | 280 | 50000 | 35000 | 140 |  |  | 50400 | 34280 | 0 | 85140 | 35140 | 0 | 69420 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | sukcevina isporuka u roku od 30 dana od prijema pisanog zahteva krajnjeg korisnika | najmanje 70% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
56.4 | VAKUMSKA EPRUVETA ZA KRVNU SLIKU K2 EDTA 13x75mm (3-5ml ) | kom | sf, imb | 100000 |  |  |  | 68000 | 47000 | 32900 | 6000 | 4200 | 50000 | 35000 | 100000 | 70000 | 17500 | 3000 | 23500 | 203000 | 140100 | 0 | 214000 | 114000 | 0 | 254100 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | sukcevina isporuka u roku od 30 dana od prijema pisanog zahteva krajnjeg korisnika | najmanje 70% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
56.5 | VAKUMSKA EPRUVETA ZA ODVAJANJE SERUMA SA KLOT AKTIVATOROM/GEL 16x100mm ( 8-10ml ) | kom | [6 empty] | 48000 | 33600 | 16000 | 11200 | 52000 | 36400 |  |  | 18200 | 8000 | 24000 | 116000 | 81200 | 0 |  | 50200 | 0 | 131400 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | sukcevina isporuka u roku od 30 dana od prijema pisanog zahteva krajnjeg korisnika | najmanje 70% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
56.6 | VAKUMSKA EPRUVETA ZA KRVNU SLIKU K3 EDTA 16x100mm (8- 9ml ) | kom | tran | 14400 |  |  |  | 9792 | 3600 | 2520 |  |  | 1750 | 1225 | 14400 | 10080 | 612.5 |  | 1800 | 19750 | 13537 | 0 | 26892.5 | 12492.5 | 0 | 26029.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | sukcevina isporuka u roku od 30 dana od prijema pisanog zahteva krajnjeg korisnika | najmanje 70% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
56.7 | EPRUVETA ZA KAPILARNU KRV sa K2EDTA (500µL) | kom | imb | 6000 |  |  |  | 4080 | 1000 | 700 | 100 | 70 | 4300 | 3010 | 6000 | 4200 | 1505 | 50 | 500 | 11400 | 7860 | 0 | 12255 | 6255 | 0 | 14115 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | sukcevina isporuka u roku od 30 dana od prijema pisanog zahteva krajnjeg korisnika | najmanje 70% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
56.8 | Mikroepruveta za kapilarnu krv sa aktivatorom koagulacije/gel za odvajanje seruma, 0.5-1ml | kom | imb | 1000 |  |  |  | 680 |  |  |  |  | 300 | 210 | 1000 | 700 | 105 |  |  | 1300 | 890 | 0 | 1805 | 805 | 0 | 1695 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | sukcevina isporuka u roku od 30 dana od prijema pisanog zahteva krajnjeg korisnika | najmanje 70% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
56.9 | STERILNE IGLE ZA VAKUM SISTEM (SA INDIKATOROM PROTOKA) 21G 0.8 x 38-40mm | kom | imb | 6000 |  |  |  | 4080 |  |  |  |  | 5000 | 3500 | 6000 | 4200 | 1750 |  |  | 11000 | 7580 | 0 | 11950 | 5950 | 0 | 13530 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | sukcevina isporuka u roku od 30 dana od prijema pisanog zahteva krajnjeg korisnika | najmanje 70% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
56.10. | STERILNE IGLE ZA VAKUM SISTEM (MULTIUZORKOVANJE) 20G 0.9mm | kom | sf, imb | 150000 |  |  |  | 102000 | 47000 | 32900 | 12000 | 8400 | 50000 | 35000 | 50000 | 35000 | 17500 | 6000 | 23500 | 259000 | 178300 | 0 | 132000 | 82000 | 0 | 260300 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | sukcevina isporuka u roku od 30 dana od prijema pisanog zahteva krajnjeg korisnika | najmanje 70% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
56.11 | STERILNE IGLE ZA VAKUM SISTEM (MULTIUZORKOVANJE) 21G 0.8mm | kom | sf, imb | 100000 |  |  |  | 68000 | 2500 | 1750 |  |  | 1400 | 980 | 0 |  | 490 |  | 1250 | 103900 | 70730 | 0 | 1740 | 1740 | 0 | 72470 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | sukcevina isporuka u roku od 30 dana od prijema pisanog zahteva krajnjeg korisnika | najmanje 70% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
56.12 | KONTAKT AKTIVIRAJUĆE ILI AUTOMATSKE LANCETE ZA KAPILARNU KRV (2,0x1,5 mm) / KONTAKT AKTIVIRAJUĆE ILI AUTOMATSKE LANCETE ZA KAPILARNU KRV OZNAKE 21G / 2.8mm | kom | imb | 15000 |  |  |  | 10200 |  |  |  |  | 3400 | 2380 | 15000 | 10500 | 1190 |  |  | 18400 | 12580 | 0 | 26690 | 11690 | 0 | 24270 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | sukcevina isporuka u roku od 30 dana od prijema pisanog zahteva krajnjeg korisnika | najmanje 70% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
56.13 | KONTAKT AKTIVIRAJUĆE ILI AUTOMATSKE LANCETE ZA KAPILARNU KRV(1.5 - 1,8x1,5 mm) / KONTAKT AKTIVIRAJUĆE ILI AUTOMATSKE LANCETE ZA KAPILARNU KRV OZNAKE 21G / 1.8mm | kom | imb | 15000 |  |  |  | 10200 |  |  | 4000 | 2800 | 300 | 210 | 15000 | 10500 | 105 | 2000 |  | 19300 | 13210 | 0 | 27605 | 12605 | 0 | 25815 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | sukcevina isporuka u roku od 30 dana od prijema pisanog zahteva krajnjeg korisnika | najmanje 70% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
56.14 | Držač za igle I vakumske epruvete (holder). | kom | imb | 50 |  |  |  | 34 | 30 | 21 |  |  | 1000 | 700 | 50 | 35 | 350 |  | 15 | 1080 | 755 | 0 | 450 | 400 | 0 | 1155 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | sukcevina isporuka u roku od 30 dana od prijema pisanog zahteva krajnjeg korisnika | NEMA ROK
56.15 | pomoćni adapter za uzorkovanje krvi iz kanile | kom | sf, imb | 500 |  |  |  | 340 |  |  |  |  | 100 | 70 | 500 | 350 | 35 |  |  | 600 | 410 | 0 | 885 | 385 | 0 | 795 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | sukcevina isporuka u roku od 30 dana od prijema pisanog zahteva krajnjeg korisnika | najmanje 70% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
56.16 | Držač za iglu sa mehanizmom za bezbedno uklanjanje igle | kom | sf, imb | 50 |  |  |  | 34 | 20 | 14 |  |  | 100 | 70 | 50 | 35 | 35 |  | 10 | 170 | 118 | 0 | 130 | 80 | 0 | 198 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | sukcevina isporuka u roku od 30 dana od prijema pisanog zahteva krajnjeg korisnika | najmanje 70% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
56.17 | Držač za iglu i epruvetu sa luer nastavkom za plasiranje igle u venu pod malim iglom | kom | sf, imb | 0 | [8 empty] | 20 | 14 | 500 | 350 | 7 |  |  | 20 | 14 | 0 | 857 | 357 | 0 | 371 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | sukcevina isporuka u roku od 30 dana od prijema pisanog zahteva krajnjeg korisnika | najmanje 70% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
56.18 | Dodatak za prenos krvi iz šprica u vakuum epruvetu | kom | sf, imb | 0 | [8 empty] | 53 | 37.1 | 500 | 350 | 18.55 |  |  | 53 | 37.1 | 0 | 868.55 | 368.55 | 0 | 405.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | sukcevina isporuka u roku od 30 dana od prijema pisanog zahteva krajnjeg korisnika | najmanje 70% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
56.19 | VAKUMSKA EPRUVETA SA LI-HEPARINOM BEZ GELA 13x75mm (3-4ml ) | kom | sf | 2000 |  |  |  | 1360 |  |  |  |  | 400 | 280 | 2000 | 1400 | 140 |  |  | 2400 | 1640 | 0 | 3540 | 1540 | 0 | 3180 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | sukcevina isporuka u roku od 30 dana od prijema pisanog zahteva krajnjeg korisnika | najmanje 70% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
57 | EPRUVETA za vađenje krvi, vakum sistem, plastična, za određivanje sedimentacije eritrocita na stalku, 2,75-3ml nakon 60 minuta | kom | [6 empty] | 46000 | 32200 | 4000 | 2800 | 40000 | 28000 |  |  | 14000 | 2000 | 23000 | 90000 | 63000 | 0 |  | 39000 | 0 | 102000 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | sukcevina isporuka u roku od 30 dana od prijema pisanog zahteva krajnjeg korisnika | najmanje 70% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
58 | PARTIJA 58
58.1 | EPRUVETA VAKUUM za sedimentaciju 2.0ml (POTROŠNI MATERIJAL KOMPATIBILAN SA APARATOM SEDIMATIC 100) | kom | sf, imb | 30000 |  |  |  | 20400 | [6 empty] | 30000 | 21000 |  |  |  | 30000 | 20400 | 0 | 51000 | 21000 | 0 | 41400 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 70% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
58.2 | NOSAČ ZA EPRUVETE za sedimentaciju (POTROŠNI MATERIJAL KOMPATIBILAN SA APARATOM SEDIMATIC 100) | kom | imb | 25 |  |  |  | 17 | [6 empty] | 25 | 17.5 |  |  |  | 25 | 17 | 0 | 42.5 | 17.5 | 0 | 34.5 | 120 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 70% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
59 | LATEKS POVESKA SA KOPČOM | kom | sf, imb | 3000 |  |  |  | 2040 | 50 | 35 | 20 | 14 | 300 | 210 | 0 |  | 105 | 10 | 25 | 3370 | 2299 | 0 | 140 | 140 | 0 | 2439 | 2371.41 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | NEMA ROK
60 | Dodatak za uzimanje krvi iz problematičnih vena, dečiji, dimenzija 0.64 x 19mm ± 5% | kom | [6 empty] | 1000 | 700 | 100 | 70 | 2000 | 1400 |  |  | 700 | 50 | 500 | 3100 | 2170 | 0 | 1250 | 1250 | 0 | 3420 | 2193.93 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 50% od proizvodjačkog roka u momentu isporuke
61 | Vakuum epruveta za uzorkovanje krvi sa ACD-A antukoagulansom 9ml | kom | tran | 1200 |  |  |  | 816 | [6 empty] | 1200 | 840 |  |  |  | 1200 | 816 | 0 | 2040 | 840 | 0 | 1656 | 2193.93 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 70% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
62 | Trodelni luer-lock špric,cilindar i klip šprica od polipropilena, lako klizajuća glava sa dvostrukim zatvaranjem, bez lateksa 30ml | kom | citos | 1200 |  |  |  | 816 | [6 empty] | 1200 | 840 |  |  |  | 1200 | 816 | 0 | 2040 | 840 | 0 | 1656 | 2193.93 |  |  | EC deklaracija o prilagođavanju annex V council Directive 93/42/EEC, 2007/47EC amandmana za medicinsku opremu. Sertifikat ISO 13845, ISO 9001 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
63 | Trodelni luer-lock špric,cilindar i klip šprica od polipropilena, lako klizajuća glava sa dvostrukim zatvaranjem, bez lateksa 50ml | kom | citos | 1000 |  |  |  | 680 | [6 empty] | 1000 | 700 |  |  |  | 1000 | 680 | 0 | 1700 | 700 | 0 | 1380 | 2193.93 |  |  | EC deklaracija o prilagođavanju annex V council Directive 93/42/EEC, 2007/47EC amandmana za medicinsku opremu. Sertifikat ISO 13845, ISO 9001 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
64 | Špric plastični sterilan bez igle, 50ml, irigacioni | kom | sf | 5000 |  |  |  | 3400 | [6 empty] | 5000 | 3500 |  |  |  | 5000 | 3400 | 0 | 8500 | 3500 | 0 | 6900 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
65 | Epruveta za izdvajanje mononukleara, plastična sa konusnim dnom, zapremine 15ml | kom | imi | 300 |  |  |  | 204 | [6 empty] | 300 | 210 |  |  |  | 300 | 204 | 0 | 510 | 210 | 0 | 414 |  |  |  | Sertifikat proizvođača o kvalitetu |  | 504 | 0 | 0 |  | 0 | 102816 | 105840 | 208656 | 0.2 | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 12 meseci u momentu isporuke
66 | Epruveta , graduisana, centrifuška, 17x120mm, zapremina 15ml | kom | imi | 450 |  |  |  | 306 | [6 empty] | 450 | 315 |  |  |  | 450 | 306 | 0 | 765 | 315 | 0 | 621 |  |  |  | Sertifikat proizvođača o kvalitetu |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 12 meseci u momentu isporuke
67 | Propilenske test epruvete, plave, kompatibilne sa aparatom Beckman Coulter citometar, 12x75mm | kom | imi | 1000 |  |  |  | 680 | [6 empty] | 1000 | 700 |  |  |  | 1000 | 680 | 0 | 1700 | 700 | 0 | 1380 |  |  |  | Sertifikat proizvođača o kvalitetu , izjava ptoizvođača |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 12 meseci u momentu isporuke
68 | Ramelove igle za biopsiju pleure | kom | pul | 5 |  |  |  | 5 | [11 empty] | 5 | 5 | 0 | 0 |  |  | 5 |  |  |  | Potrebno je dostaviti rešenje ALIMs sem ukoliko ponuđač dostavi važeće mišljenje ALIMS da ponuđeno sredstvo ne spada u medicinska sredstva |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.2 | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
69 | Chiba igle za citološku aspiraciju sa ultrazvučno vidljivim vrhom, 22G, dužine 10cm | kom | neuroh | 30 |  |  |  | 20.4 | [6 empty] | 20 | 14 |  |  |  | 30 | 20.4 | 0 | 34 | 14 | 0 | 34.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
70 | Igle za Eus - FNA od 19 G | kom | gastro | 5 |  |  |  | 5 | [11 empty] | 5 | 5 | 0 | 0 |  |  | 5 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.2 | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
71 | Igle za EUS - FNA od 22 G | kom | gastro | 5 |  |  |  | 5 | [11 empty] | 5 | 5 | 0 | 0 |  |  | 5 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.2 | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke

## Sheet2
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ ПРИЛОГ 6
Понуда број________________од __________________године за јавну набавку 6/19
Понуду дајемо : ( обавезно заокружити ) а)самостално б)са подизвођачем в) заједничка понуда
РБ | Назив/опис добра | Јединица мере | ВМА Београд 2019 | ВБ Ниш 2019 | ВБ Нови Сад 2019 | ЦАпСк 2019 | УКУПНО 2019 | ВМА Београд 2020 | ЦАпСК Београд 2020 | ВМЦ Нови Сад 2020 | ВБ Ниш 2020 | УКУПНО 2020 | УКУПНО 2019+2020 | Произвођач | Заштићен назив | Јединична цена (без ПДВа) | ПДВ (у процентима) % | Укупна вредност без ПДВа 2019 | Укупна вредност без ПДВа 2020 | Укупна вредност без ПДВа 2019+2020 | Рок испоруке | Рок трајања
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | Špric plastični sterilan ,insulinska podela 100 IJ ,bez igle, 1ml | kom | 27200 |  |  | 280 | 27480 | 14000 | 140 |  | 500 | 14640 | 42120 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
2 | Špric plastični sterilan ,insulinska podela 100 IJ ,sa zatopljenom iglom, 1ml | kom | 680 |  |  |  | 680 | 700 |  |  |  | 700 | 1380 | [7 empty] | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
3 | Špric plastični sterilan bez igle , 2 ml, dvodelni | kom | 102000 | 10500 |  | 42000 | 154500 | 35000 | 21000 |  | 7500 | 63500 | 218000 | [7 empty] | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
4 | Špric plastični sterilan bez igle , 2 ml trodelni | kom | 68000 |  | 7000 | 5250 | 80250 |  | 2625 | 5000 |  | 7625 | 87875 | [7 empty] | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
5 | Špric plastični sterilan bez igle, 5ml, dvodelni | kom | 204000 | 35000 | 14000 | 8400 | 261400 | 70000 | 4200 | 10000 | 25000 | 109200 | 370600 | [7 empty] | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
6 | Špric plastični sterilan bez igle, 10ml, dvodelni | kom | 204000 | 42000 | 7000 | 42000 | 295000 | 70000 | 21000 | 5000 | 30000 | 126000 | 421000 | [7 empty] | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
7 | Špric plastični sterilan bez igle, 20ml, dvodelni | kom | 102000 | 10500 |  | 2800 | 115300 | 35000 | 1400 |  | 7500 | 43900 | 159200 | [7 empty] | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
8 | Špric plastični sterilan bez igle, 20ml, trodelni | kom | 102000 |  | 10500 |  | 112500 | 35000 |  | 7500 |  | 42500 | 155000 | [7 empty] | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
9 | Špric plastični, sterilan, 10ml LUER LOCK | kom | 13600 |  |  |  | 13600 |  |  |  |  | 0 | 13600 | [7 empty] | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
10 | Špric plastični, sterilan, 20ml LUER LOCK | kom | 13600 |  |  |  | 13600 |  |  |  |  | 0 | 13600 | [7 empty] | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
11 | Špric plastični sterilan bez igle, 50ml | kom | 3400 | 350 | 210 | 70 | 4030 | 3500 | 35 | 150 | 250 | 3935 | 7965 | [7 empty] | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
12 | Špric plastični sterilan 140ml, trodelni | kom |  |  | 35 |  | 35 |  |  | 25 |  | 25 | 60 | [7 empty] | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
13 | Igla za injekciju, za jednokratnu upotrebu,sterilna,prečnika 0,40mm, duzine 20mm | kom |  |  |  | 2100 | 2100 |  | 1050 |  |  | 1050 | 3150 | [7 empty] | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
14 | Igla za injekciju, za jednokratnu upotrebu,sterilna, prečnika 0.45mm, duzine 12-16mm | kom | 34000 | 7000 | 3500 | 35000 | 79500 | 35000 | 17500 | 2500 | 5000 | 60000 | 139500 | [7 empty] | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
15 | Igla za injekciju, za jednokratnu upotrebu,sterilna, prečnika 0.50mm, duzine 16-25mm | kom | 10200 | 2800 |  | 2100 | 15100 | 10500 | 1050 |  | 2000 | 13550 | 28650 | [7 empty] | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
16 | Igla za injekciju, za jednokratnu upotrebu,sterilna, prečnika 0.60mm, duzine 25-30mm | kom | 20400 | 1750 |  | 7000 | 29150 | 21000 | 3500 |  | 1250 | 25750 | 54900 | [7 empty] | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
17 | Igla za injekciju, za jednokratnu upotrebu,sterilna, prečnika 0.70mm, duzine 38-40mm | kom | 68000 | 14000 | 3500 | 56000 | 141500 | 42000 | 28000 | 2500 | 10000 | 82500 | 224000 | [7 empty] | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
18 | Igla za injekciju, za jednokratnu upotrebu,sterilna, prečnika 0.80mm, duzine 38-40mm | kom | 340000 | 42000 | 21000 | 70000 | 473000 | 70000 | 35000 | 15000 | 30000 | 150000 | 623000 | [7 empty] | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
19 | Igla za injekciju, za jednokratnu upotrebu,sterilna, prečnika 0.90mm, duzine 38-40mm | kom | 340000 | 28000 | 7000 | 49000 | 424000 | 70000 | 24500 | 5000 | 20000 | 119500 | 543500 | [7 empty] | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
20 | Igla za injekciju, za jednokratnu upotrebu,sterilna, prečnika 1.20mm, duzine 38-40mm | kom | 272000 | 7000 | 21000 | 2100 | 302100 | 70000 | 1050 | 15000 | 5000 | 91050 | 393150 | [7 empty] | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
21 | Igla za injekciju, za jednokratnu upotrebu,sterilna, prečnika 1.20mm, duzine 50mm | kom |  | 7000 |  |  | 7000 |  |  |  | 5000 | 5000 | 12000 | [7 empty] | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
22 | Igla za davanje insulina Novofine br 6 (0,3x6mm) ili odgovarajuće | kom |  | 3500 |  |  | 3500 |  |  |  | 2500 | 2500 | 6000 | [7 empty] | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
23 | Toplomer za merenje telesne temperature u celzijusima, baždaren ( digitalni ili galijum) | kom | 1360 | 140 | 70 | 700 | 2270 |  | 350 | 50 | 100 | 500 | 2770 | [7 empty] | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
24 | Lanceta za kožne probe (prick),sterilna | kom |  |  |  | 2800 | 2800 | 700 | 1400 |  |  | 2100 | 4900 | [7 empty] | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
25 | Lanceta za vađenje krvi,sterilna | kom |  | 3500 |  |  | 3500 | 1750 |  |  | 2500 | 4250 | 7750 | [7 empty] | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
26 | Mikroepruveta , plastična, sa poklopcem 1,5 ml | kom | 5100 | 350 | 1400 | 2310 | 9160 | 5250 | 1155 | 1000 | 250 | 7655 | 16815 | [7 empty] | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 12 meseci u momentu isporuke
27 | Mikroepruveta , plastična, sa poklopcem (za PCR) O,5ml | kom | 4760 | 350 |  | 210 | 5320 | 4900 | 105 |  | 250 | 5255 | 10575 | [7 empty] | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 12 meseci u momentu isporuke
28 | Mikroepruveta , plastična, sa poklopcem 2 ml | kom | 10200 | 350 | 700 | 280 | 11530 | 10500 | 140 | 500 | 250 | 11390 | 22920 | [7 empty] | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 12 meseci u momentu isporuke
29 | Mikroepruveta , plastična, sa zavrtnjem 1,5 ml | kom | 3400 |  |  | 280 | 3680 | 3500 | 140 |  |  | 3640 | 7320 | [7 empty] | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 12 meseci u momentu isporuke
30 | Mikroepruveta , plastična, sa poklopcem (za PCR) 0.2 ml | kom | 17680 |  |  | 350 | 18030 | 18200 | 175 |  |  | 18375 | 36405 | [7 empty] | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 12 meseci u momentu isporuke
31 | EPRUVETA ZA CENTRIFUGU PLASTIČNA 5O ml , poklopac sa zavrtnjem, konusno dno. | kom | 204 |  |  | 210 | 414 | 210 | 105 |  |  | 315 | 729 | [7 empty] | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 12 meseci u momentu isporuke
32 | Epruveta plastična -dimenzije širina (promer) 12mm x visina 75mm, nesterilna bez poklopca | kom |  |  |  | 140 | 140 |  | 70 |  |  | 70 | 210 | [7 empty] | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 12 meseci u momentu isporuke
33 | Epruveta plastična , podesna za rad na protočnom citofluorimetru (plave boje -dimenzije širina (promer) 12mm x visina 75mm, nesterilna , bez poklopca | kom |  |  |  | 140 | 140 |  | 70 |  |  | 70 | 210 | [7 empty] | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 12 meseci u momentu isporuke
34 | Epruveta plastična, zapremine 50 ml , sterilna, poklopac sa zavrtnjem, | kom | 680 |  |  | 140 | 820 | 700 | 70 |  |  | 770 | 1590 | [7 empty] | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 12 meseci u momentu isporuke
35 | EPRUVETA promera 16mm, visine 100 mm, sa navojnim zatvaračem, nesterilna , 10 ml ,plastična | kom | 2040 | 2800 |  | 14000 | 18840 | 2100 | 7000 |  | 2000 | 11100 | 29940 | [7 empty] | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 12 meseci u momentu isporuke
36 | EPRUVETA promera 16mm, visine 100 mm, zapremine 13ml, sa spoljašnjim navojnim zatvaračem, sterilna pojedinačno pakovanje , plastična, providna , | kom | 4760 |  |  | 7210 | 11970 | 5250 | 3605 |  |  | 8855 | 20825 | [7 empty] | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 12 meseci u momentu isporuke
37 | Epruveta, plastična, sa zapušačem, sterilna širina (promer) 17mm x visina 105mm, 12ml | kom |  |  |  | 210 | 210 |  | 105 |  |  | 105 | 315 | [7 empty] | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 12 meseci u momentu isporuke
38 | Epruveta, plastična, 16 x 105mm (12ml) za aparat LABUMAT i URISED | kom |  | 7000 |  |  | 7000 |  |  | 6.8 | 5000 | 5000 | 12000 | [7 empty] | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 12 meseci u momentu isporuke
39 | Epruveta za centrifugu konusna graduisana 12 ml staklena | kom |  |  |  | 175 | 175 |  | 88 | 70.2 |  | 88 | 263 | [7 empty] | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 12 meseci u momentu isporuke
40 | Epruveta staklena 5ml -dimenzije širina (promer) 13mm x visina 75mm | kom |  | 70 |  | 140 | 210 |  | 70 | 5 | 50 | 120 | 330 | [7 empty] | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 12 meseci u momentu isporuke
41 | Epruveta staklena -dimenzije širina (promer) 12mm x visina 75mm | kom | 5100 |  |  | 140 | 5240 | 5250 | 70 | 8 |  | 5320 | 10560 | [7 empty] | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | bez roka trajanja
42 | Epruveta staklena -dimenzije širina (promer) 12mm x visina 100mm | kom | 680 |  |  | 140 | 820 | 700 | 70 |  |  | 770 | 1590 | [7 empty] | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | bez roka trajanja
43 | Epruveta staklena -dimenzije širina (promer) 16mm x visina 100mm | kom | 1020 |  |  | 70 | 1090 | 1050 | 35 |  |  | 1085 | 2175 | [7 empty] | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | bez roka trajanja
44 | Epruveta staklena -dimenzije širina (promer) 18mm x visina 180mm | kom | 1700 |  |  | 70 | 1770 | 1750 | 35 |  |  | 1785 | 3555 | [7 empty] | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | bez roka trajanja
45 | Igla za trepanobiopsiju koštane srži, sa dva poklopca, delom za zarobljavanje uzorka s ciljem smanjenja traumatizacije kosti ekstrakcionom žicom sa santimetarskom sklalom,mandrenom sa piramidalnim vrhom, kanilom koja ima "fish mouth" (riblja usta) vrh i sigurnosnom kapicom dimenzija 8G, dužine 15cm (iz 3 dela) | kom | 34 |  |  |  | 34 | 35 |  |  |  | 35 | 69 | [7 empty] | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
46 | Igla za aspiraciju koštane srži sa anatomskim držačem, mandrenom i zaštitnikom sa navojem dimenzije 14 - 15G dužine 80 - 100mm | kom | 17 |  |  |  | 17 | 18 |  |  |  | 18 | 35 | [7 empty] | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
47 | Igla za aspiraciju koštane srži za višekratnu upotrebu napravljena od nerđajućeg čelika sa mandrenom i navijutkom, prečnika 1,2mm, dužine oko 80mm | kom | 17 |  |  |  | 17 | 18 |  |  |  | 18 | 35 | [7 empty] | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
52 | Igla za lumbalnu punkciju po Quincke-u, za jednokratnu upotrebu,sterilna, dimenzija 18G, dužine 88mm-90mm | kom | 102 |  |  |  | 102 | 140 |  |  |  | 140 | 242 | [7 empty] | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
53 | Igla za lumbalnu punkciju po Quincke-u, za jednokratnu upotrebu,sterilna, dimenzija 20G, dužine 88mm-90mm | kom | 24 |  |  |  | 24 | 95 |  |  |  | 95 | 118 | [7 empty] | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
54 | Igla za biopsiju tkiva prostate, dimenzija igle je G16,dužina 200mm, za automatski pištolj, kompatibilne sa pištoljima (aparatom) "C.R.BARD" i "Corazor Uromed biopsy device" | kom | 204 |  |  |  | 204 | 210 |  |  |  | 210 | 414 | [7 empty] | Dve tranše.Prva tranša 60 dana od dana potpisivanja ugovora. Druga tranša 90 dana od dana potpisivanja ugovora | najmanje 3 godine u momentu isporuke
55 | Igla za biopsiju tkiva prostate, dimenzija igle je G18,dužina 200mm, za automatski pištolj, kompatibilne sa pištoljima (aparatom) "C.R.BARD" i "Corazor Uromed biopsy device" | kom | 204 | 35 |  |  | 239 | 210 |  |  | 25 | 235 | 474 | [7 empty] | Dve tranše.Prva tranša 60 dana od dana potpisivanja ugovora. Druga tranša 90 dana od dana potpisivanja ugovora | najmanje 3 godine u momentu isporuke
56 | PARTIJA 56
56.1 | Vakumska epruveta za koagulaciju sa puferovanim Na-citratom (0,105M) 13x75mm (3-5ml) 9NC | kom | 23800 | 8400 | 4200 | 18900 | 55300 | 24500 | 9450 | 3000 | 6000 | 42950 | 98250 | [7 empty] | sukcevina isporuka u roku od 30 dana od prijema pisanog zahteva krajnjeg korisnika | najmanje 70% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
56.2 | VAKUMSKA EPRUVETA ZA ODVAJANJE SERUMA SA KLOT AKTIVATOROM/GEL 13x100mm ( 5-7ml ) | kom | 170000 |  |  | 700 | 170700 | 105000 | 350 |  |  | 105350 | 276050 | [7 empty] | sukcevina isporuka u roku od 30 dana od prijema pisanog zahteva krajnjeg korisnika | najmanje 70% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
56.3 | VAKUMSKA EPRUVETA ZA ODVAJANJE SERUMA SA AKTIVATOROM KOAGULACIJE 13x100mm (6-9ml ) | kom | 34000 |  |  | 280 | 34280 | 35000 | 140 |  |  | 35140 | 69420 | [7 empty] | sukcevina isporuka u roku od 30 dana od prijema pisanog zahteva krajnjeg korisnika | najmanje 70% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
56.4 | VAKUMSKA EPRUVETA ZA KRVNU SLIKU K2 EDTA 13x75mm (3-5ml ) | kom | 68000 | 32900 | 4200 | 35000 | 140100 | 70000 | 17500 | 3000 | 23500 | 114000 | 254100 | [7 empty] | sukcevina isporuka u roku od 30 dana od prijema pisanog zahteva krajnjeg korisnika | najmanje 70% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
56.5 | VAKUMSKA EPRUVETA ZA ODVAJANJE SERUMA SA KLOT AKTIVATOROM/GEL 16x100mm ( 8-10ml ) | kom |  | 33600 | 11200 | 36400 | 81200 |  | 18200 | 8000 | 24000 | 50200 | 131400 | [7 empty] | sukcevina isporuka u roku od 30 dana od prijema pisanog zahteva krajnjeg korisnika | najmanje 70% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
56.6 | VAKUMSKA EPRUVETA ZA KRVNU SLIKU K3 EDTA 16x100mm (8- 9ml ) | kom | 9792 | 2520 |  | 1225 | 13537 | 10080 | 613 |  | 1800 | 12493 | 26030 | [7 empty] | sukcevina isporuka u roku od 30 dana od prijema pisanog zahteva krajnjeg korisnika | najmanje 70% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
56.7 | EPRUVETA ZA KAPILARNU KRV sa K2EDTA (500µL) | kom | 4080 | 700 | 70 | 3010 | 7860 | 4200 | 1505 | 50 | 500 | 6255 | 14115 | [7 empty] | sukcevina isporuka u roku od 30 dana od prijema pisanog zahteva krajnjeg korisnika | najmanje 70% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
56.8 | Mikroepruveta za kapilarnu krv sa aktivatorom koagulacije/gel za odvajanje seruma, 0.5-1ml | kom | 680 |  |  | 210 | 890 | 700 | 105 |  |  | 805 | 1695 | [7 empty] | sukcevina isporuka u roku od 30 dana od prijema pisanog zahteva krajnjeg korisnika | najmanje 70% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
56.9 | STERILNE IGLE ZA VAKUM SISTEM (SA INDIKATOROM PROTOKA) 21G | kom | 4080 |  |  | 3500 | 7580 | 4200 | 1750 |  |  | 5950 | 13530 | [7 empty] | sukcevina isporuka u roku od 30 dana od prijema pisanog zahteva krajnjeg korisnika | najmanje 70% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
| 0.8 x 38-40mm | [19 empty] | sukcevina isporuka u roku od 30 dana od prijema pisanog zahteva krajnjeg korisnika | najmanje 70% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
56.10. | STERILNE IGLE ZA VAKUM SISTEM (MULTIUZORKOVANJE) 20G 0.9mm | kom | 102000 | 32900 | 8400 | 35000 | 178300 | 35000 | 17500 | 6000 | 23500 | 82000 | 260300 | [7 empty] | sukcevina isporuka u roku od 30 dana od prijema pisanog zahteva krajnjeg korisnika | najmanje 70% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
56.11 | STERILNE IGLE ZA VAKUM SISTEM (MULTIUZORKOVANJE) 21G 0.8mm | kom | 68000 | 1750 |  | 980 | 70730 |  | 490 |  | 1250 | 1740 | 72470 | [7 empty] | sukcevina isporuka u roku od 30 dana od prijema pisanog zahteva krajnjeg korisnika | najmanje 70% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
56.12 | KONTAKT AKTIVIRAJUĆE ILI AUTOMATSKE LANCETE ZA KAPILARNU KRV (2,0x1,5 mm) / KONTAKT AKTIVIRAJUĆE ILI AUTOMATSKE LANCETE ZA KAPILARNU KRV OZNAKE 21G / 2.8mm | kom | 10200 |  |  | 2380 | 12580 | 10500 | 1190 |  |  | 11690 | 24270 | [7 empty] | sukcevina isporuka u roku od 30 dana od prijema pisanog zahteva krajnjeg korisnika | najmanje 70% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
56.13 | KONTAKT AKTIVIRAJUĆE ILI AUTOMATSKE LANCETE ZA KAPILARNU KRV(1.5 - 1,8x1,5 mm) / KONTAKT AKTIVIRAJUĆE ILI AUTOMATSKE LANCETE ZA KAPILARNU KRV OZNAKE 21G / 1.8mm | kom | 10200 |  | 2800 | 210 | 13210 | 10500 | 105 | 2000 |  | 12605 | 25815 | [7 empty] | sukcevina isporuka u roku od 30 dana od prijema pisanog zahteva krajnjeg korisnika | NEMA ROK
56.14 | Držač za igle I vakumske epruvete (holder). | kom | 34 | 21 |  | 700 | 755 | 35 | 350 |  | 15 | 400 | 1155 | [7 empty] | sukcevina isporuka u roku od 30 dana od prijema pisanog zahteva krajnjeg korisnika | najmanje 70% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
56.15 | pomoćni adapter za uzorkovanje krvi iz kanile | kom | 340 |  |  | 70 | 410 | 350 | 35 |  |  | 385 | 795 | [7 empty] | sukcevina isporuka u roku od 30 dana od prijema pisanog zahteva krajnjeg korisnika | najmanje 70% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
56.16 | Držač za iglu sa mehanizmom za bezbedno uklanjanje igle | kom | 34 | 14 |  | 70 | 118 | 35 | 35 |  | 10 | 80 | 198 | [7 empty] | sukcevina isporuka u roku od 30 dana od prijema pisanog zahteva krajnjeg korisnika | najmanje 70% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
56.17 | Držač za iglu i epruvetu sa luer nastavkom za plasiranje igle u venu pod malim iglom | kom |  |  |  | 14 | 14 | 350 | 7 |  |  | 357 | 371 | [7 empty] | sukcevina isporuka u roku od 30 dana od prijema pisanog zahteva krajnjeg korisnika | najmanje 70% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
56.18 | Dodatak za prenos krvi iz šprica u vakuum epruvetu | kom |  |  |  | 37 | 37 | 350 | 19 |  |  | 369 | 406 | [7 empty] | sukcevina isporuka u roku od 30 dana od prijema pisanog zahteva krajnjeg korisnika | najmanje 70% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
56.19 | VAKUMSKA EPRUVETA SA LI-HEPARINOM BEZ GELA 13x75mm (3-4ml ) | kom | 1360 |  |  | 280 | 1640 | 1400 | 140 |  |  | 1540 | 3180 | [7 empty] | sukcevina isporuka u roku od 30 dana od prijema pisanog zahteva krajnjeg korisnika | najmanje 70% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
57 | EPRUVETA za vađenje krvi, vakum sistem, plastična, za određivanje sedimentacije eritrocita na stalku, 2,75-3ml nakon 60 minuta | kom |  | 32200 | 2800 | 28000 | 63000 |  | 14000 | 2000 | 23000 | 39000 | 102000
58 | PARTIJA 58 | [19 empty] | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 70% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
58.1 | EPRUVETA VAKUUM za sedimentaciju 2.0ml (POTROŠNI MATERIJAL KOMPATIBILAN SA APARATOM SEDIMATIC 100) | kom | 20400 |  |  |  | 20400 | 21000 |  |  |  | 21000 | 41400 | [7 empty] | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 70% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
58.2 | NOSAČ ZA EPRUVETE za sedimentaciju (POTROŠNI MATERIJAL KOMPATIBILAN SA APARATOM SEDIMATIC 100) | kom | 17 |  |  |  | 17 | 18 |  |  |  | 18 | 35 | [7 empty] | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | NEMA ROK
59 | LATEKS POVESKA SA KOPČOM | kom | 2040 | 35 | 14 | 210 | 2299 |  | 105 | 10 | 25 | 140 | 2439 | [7 empty] | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 50% od proizvodjačkog roka u momentu isporuke
60 | Dodatak za uzimanje krvi iz problematičnih vena, dečiji, dimenzija 0.64 x 19mm ± 5% | kom |  | 700 | 70 | 1400 | 2170 |  | 700 | 50 | 500 | 1250 | 3420 | [7 empty] | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 70% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
61 | Vakuum epruveta za uzorkovanje krvi sa ACD-A | kom | 816 |  |  |  | 816 | 840 |  |  |  | 840 | 1656 | [7 empty] | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
[21 empty] | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
62 | Trodelni luer-lock špric,cilindar i klip šprica od polipropilena, lako klizajuća glava sa dvostrukim zatvaranjem, bez lateksa 30ml | kom | 816 |  |  |  | 816 | 840 |  |  |  | 840 | 1656 | [7 empty] | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
63 | Trodelni luer-lock špric,cilindar i klip šprica od polipropilena, lako klizajuća glava sa dvostrukim zatvaranjem, bez lateksa 50ml | kom | 680 |  |  |  | 680 | 700 |  |  |  | 700 | 1380 | [7 empty] | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 12 meseci u momentu isporuke
64 | Špric plastični sterilan bez igle, 50ml, irigacioni | kom | 3400 |  |  |  | 3400 | 3500 |  |  |  | 3500 | 6900 | [7 empty] | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 12 meseci u momentu isporuke
65 | Epruveta za izdvajanje mononukleara, plastična sa konusnim dnom, zapremine 15ml | kom | 204 |  |  |  | 204 | 210 |  |  |  | 210 | 414 | [7 empty] | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 12 meseci u momentu isporuke
66 | Epruveta , graduisana, centrifuška, 17x120mm, zapremina 15ml | kom | 306 |  |  |  | 306 | 315 |  |  |  | 315 | 621 | [7 empty] | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
67 | Propilenske test epruvete, plave, kompatibilne sa aparatom Beckman Coulter citometar, 12x75mm | kom | 680 |  |  |  | 680 | 700 |  |  |  | 700 | 1380 | [7 empty] | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
68 | Ramelove igle za biopsiju pleure | kom | 5 |  |  |  | 5 | [5 empty] | 5 | [7 empty] | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
69 | Chiba igle za citološku aspiraciju sa ultrazvučno vidljivim vrhom, 22G, dužine 10cm | kom | 20 |  |  |  | 20 | 14 |  |  |  | 14 | 34 | [7 empty] | U danima po zaključenju ugovora , do 30dana | najmanje 50% od proizvođačkog roka u momentu isporuke
70 | Igle za Eus - FNA od 19 G | kom | 5 |  |  |  | 5 | [5 empty] | 5
71 | Igle za EUS - FNA od 22 G | kom | 5 |  |  |  | 5 | [5 empty] | 5