5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ  КАКО ДА САЧИНИ  ПОНУДУ
5.1.  ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити јасна и недвосмислена, читко написана на српском језику. Каталози и сертификати који ће послужити за доказивање тражених техничких карактеристика понуђених добара могу бити на енглеском језику.

5.2.  НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА: 
Пожељно је да сва документа поднета у понуди буду повезана траком у целину и запечаћена (осим средстава финансијског обезбеђења за озбиљност понуде), тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.
Понуђач понуду подноси лично или путем поште у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт. 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно навести да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

Ради лакше обраде података, понуђач  (уз папирну понуду)  треба да достави понуду и у електронском облику, на следећи начин: 
· Попунити следећу табелу, (tabela konci), дату као икону овде (отвара се дуплим кликом) тако да испуните колоне „Назив, произвођач понуђеног добра, каталошки број и/или одговарајућа ознака“, „Јединична цена без ПДВ-а“ (број заокружити на две децимале, и „% ПДВ“ (уписати цео број). 
[image: image1.emf]tabela konci.xls


Уснимити (сачувати) ову табелу као посебан документ у „Excel 97-2003 Workbook (*.xls)“ формату и назвати га „<kratak naziv ponuđača> - ponuda za JN 62-15“
Табела је формирана као табела из поглавља „6-I ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ“, тако да се одговарајуће колоне могу комплетно копирати ради штампања. (Уколико копирате садржај ове табеле у образац понуде, поглавље „6-I ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ“, обратите пажњу на величину фонта, тј. да ли је уписан садржај видљив у целини или одсечен, јер је висина редова у табели поглавља 6-I фиксна). 
· Попунити прву страну поглавља „7. Модел уговора“ (страница са подацима понуђача) тако што ћете заменити доње црте подацима, и сачувати је у електронском формату „Word 97-2003 Document (*.doc)”, и документ назвати: „<kratak naziv ponuđača> - prva strana modela ugovora za JN 62-15“.
· Тако сачуванe документe доставити на електронском медију: CD, DVD или USB штапићу. Диск обележити маркером „<kratak naziv ponuđača> - ponuda za JN 62-15“, тј. обележити USB штапић налепницом са натписом.

Уколико дође до неслагања података из спецификације (Образац понуде) у папирном  и електронском облику, исправном тј. меродавном ће се сматрати понуда на папирном обрасцу. 

_1518246166.xls
STAPLERI, KONCI, MREŽICE

		Red. 
Broj partije/stavke		Naziv i opis sredstva		Jedinica 
mere		VMA		NIŠ		NOVI SAD		UKUPNO		Proizvođač (naziv i zemlja), naziv sredstva i kataloški broj ili oznaka		Jedinična cena bez PDV-a		% PDV-a		Jedinična cena sa PDV-om		Ukupna cena bez PDV-a		Ukupna cena sa PDV-om

		partija 1		Punjač sa rektangularnim klamfama  za stapler TA

		1		Punjač sa rektangularnim klamfama veličine 3,5 mm, za stapler TA 30		kom.		30						30								0.00		0.00		0.00

		2		Punjač sa rektangularnim klamfama vaskularni 2,5 mm, za stapler TA 30		kom.		30						30								0.00		0.00		0.00

																								0.00		0.00

		partija 2		Automatski klipser sa 20 titanijumskih klipseva  za jednokratnu uputrebu

		1		Automatski klipser sa 20 titanijumskih klipseva veličine M/L, za jednokratnu uputrebu		kom.		42						42								0.00		0.00		0.00

		partija 3		Automatski klips aplikator za otvorenu hirurgiju

		1		Automatski klips aplikator za otvorenu hirurgiju sa 20 titanijumskih klipseva veličine S-9,75		kom.		18						18								0.00		0.00		0.00

		2		Automatski klips aplikator za otvorenu hirurgiju sa 30 titanijumskih klipseva veličine M-11,5		kom.		18						18								0.00		0.00		0.00

		3		Automatski klips aplikator za otvorenu hirurgiju sa 15 titanijumskih klipseva veličine L-13,0		kom.		18						18								0.00		0.00		0.00

																								0.00		0.00

		partija 4		Instrument za sivenje stapler GIA

		1		Instrument za sivenje stapler GIA 100mm sa punjacem sa rektangularnim klamfama 4.8mm, sa nožem u punjaču		kom.		18						18								0.00		0.00		0.00

		2		Punjač za metalni GIA stapler dužine 50 mm		kom.		30						30								0.00		0.00		0.00

		3		Punjač za metalni GIA stapler dužine 90 mm		kom.		33						33								0.00		0.00		0.00

																								0.00		0.00

		partija 5		Instrument za fiksiranje mrežice za laparoskopsku hirurgiju

		1		Instrument za fiksiranje mrežice za laparoskopsku hirurgiju promera 5mm koji sadrži 30 neresorptivnih titanijumskih helikoidnih takera ( hernia stapler)		kom.						9		9								0.00		0.00		0.00

		partija 6		Endo GIA stapler, univerzalni instrument

		1		Endo GIA stapler, univerzalni instrument za punjače veličine 30, 45 i 60mm, sa mogućnošću rotikulacije, dužine osovine 16 ( +/-  1 )cm		kom.						2		2								0.00		0.00		0.00

		2		Punjač endoGIA staplera, sa rotikulacijom, sa nožem, veličine 30mm, dužina klamfi 3.5mm		kom.						3		3								0.00		0.00		0.00

																								0.00		0.00

		partija 7		Endobag, sistem za evakuisanje uzoraka za laparoskopsku hirurgiju

		1		Endobag, sistem za evakuisanje uzoraka za laparoskopsku hirurgiju		kom.						15		15								0.00		0.00		0.00

		partija 8		Trokar sa automatskom valvulom bez sečiva

		1		Trokar sa automatskom valvulom bez sečiva, 5-12mm, dugački sa fiksatorom		kom.		24						24								0.00		0.00		0.00

		2		Trokar sa automatskom valvulom bez sečiva, 15mm, dugački sa fiksatorom		kom.		24				2		26								0.00		0.00		0.00

																								0.00		0.00

		partija 9		Trokar set, jednikratni sa integrisanom redukcijom i stabilizirajućim navojem i sečivom

		1		Trokar set, jednikratni sa integrisanom redukcijom i stabilizirajućim navojem i sečivom, 12/100mm		kom.						5		5								0.00		0.00		0.00

		2		Trokar set, jednikratni sa integrisanom redukcijom i stabilizirajućim navojem i sečivom, 5/100mm		kom.						5		5								0.00		0.00		0.00

																								0.00		0.00

		partija 10		Instrument za ligiranje krvnih sudova promera 5mm,  dužine 37mm,tupog vrha,  rotacija 180 stepeni

		1		Instrument za ligiranje krvnih sudova promera 5mm,  dužine 37mm,tupog vrha,  rotacija 180 stepeni		kom.		12						12								0.00		0.00		0.00

		partija 11		Stapler za kožu sa 35 klanfi

		1		Stapler za kožu sa 35 klanfi		kom.		78						78								0.00		0.00		0.00

		partija 12		Lactomer 9-1, upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem od Ca - stearoyl lactylate-a

		1		Lactomer 9-1, upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem od Ca - stearoyl lactylate-a                        debljina: 2                                                                    dužina 90+ cm                                                             igla: 48+/-4 mm,   okrugla, 1/2 kruga, broj igala: 1		kom.		960						960								0.00		0.00		0.00

		2		Lactomer 9-1, upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem od Ca - stearoyl lactylate-a                              debljina 1                                                                 dužina 90+ cm                                                              igla: 48+/-4 mm,   okrugla, 1/2 kruga, broj igala: 1		kom.		720						720								0.00		0.00		0.00

		3		Lactomer 9-1, upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem od Ca - stearoyl lactylate-a                          debljina 1                                                                   dužina 90+ cm                                                                igla: 40+/-2 mm,   okrugla, 1/2 kruga, broj igala: 1		kom.		960						960								0.00		0.00		0.00

		4		Lactomer 9-1, upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem od Ca - stearoyl lactylate-a                          debljina 2/0                                                             dužina 70+ cm                                                         igla: 37+/-2 mm,   okrugla, 1/2 kruga, broj igala: 1		kom.		720						720								0.00		0.00		0.00

		5		Lactomer 9-1, upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem od Ca - stearoyl lactylate-a                          debljina 2/0                                                              dužina 70+ cm                                                              igla: 31+/-2 mm,   okrugla, 1/2 kruga, broj igala: 1		kom.		720						720								0.00		0.00		0.00

		6		Lactomer 9-1, upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem od Ca - stearoyl lactylate-a                        debljina 2/0                                                            dužina 70+ cm                                                         igla: 26+/-2 mm,   okrugla, 1/2 kruga, broj igala: 1		kom.		960						960								0.00		0.00		0.00

		7		Lactomer 9-1, upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem od Ca - stearoyl lactylate-a                          debljina 3/0                                                           dužina 70+ cm                                                               igla: 31+/-2 mm,   okrugla, 1/2 kruga, broj igala: 1		kom.		960						960								0.00		0.00		0.00

		8		Lactomer 9-1, upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem od Ca - stearoyl lactylate-a                         debljina 3/0                                                         dužina 70+ cm                                                             igla: 26+/-2 mm,   okrugla, 1/2 kruga, broj igala: 1		kom.		720						720								0.00		0.00		0.00

																								0.00		0.00

		partija 13		Polydioxanone, monofilament, sintetski, spororesorptivni, konac

		1		Polydioxanone, monofilament, sintetski, spororesorptivni konac                                        debljina 1                                                              duzina 75+  cm                                                                igla 48+/-3 mm, okrugla, 1/2 kruga, broj igala: 1		kom.		840		96				936								0.00		0.00		0.00

		2		Polydioxanone, monofilament, sintetski, spororesorptivni  konac                                                       debljina 1                                                                    duzina 75+  cm                                                         igla 40+/-2 mm, okrugla, 1/2 kruga, broj igala: 1		kom.		840		48				888								0.00		0.00		0.00

		3		Polydioxanone, monofilament, sintetski, spororesorptivni konac                                                    debljina 4/0                                                                  duzina 75+  cm                                                             igla 17+/-2 mm, okrugla, 1/2 kruga, broj igala: 1		kom.		360						360								0.00		0.00		0.00

		4		Polydioxanone, monofilament, sintetski, spororesorptivni konac                                                          debljina: 0                                                                    dužina 90+cm                                                           igla 48+/-3mm, trobrida, 1/2 kruga, broj igala: 1		kom.				96				96								0.00		0.00		0.00

		5		Polydioxanone, monofilament, sintetski, spororesorptivni konac                                                      debljina: 0                                                                   dužina 90+cm                                                           igla 30+/-2mm, okrugla, 1/2 kruga, broj igala: 1		kom.						96		96								0.00		0.00		0.00

		6		Polydioxanone, monofilament, sintetski, spororesorptivni  konac                                                        debljina: 0                                                                   dužina 90+cm                                                            igla 26+/-1mm, okrugla, 1/2 kruga, broj igala: 1		kom.						96		96								0.00		0.00		0.00

		7		Polydioxanone, monofilament, sintetski, spororesorptivni  konac                                                       debljina: 2/0                                                               dužina 70+cm                                                           igla 30+/-2mm, okrugla, 1/2 kruga, broj igala: 1		kom.				72		72		144								0.00		0.00		0.00

																								0.00		0.00

		partija 14		Polyglicolic acid (PGA), upredeni, sintetski, resorptivni  konac sa omotačem od kombinacije kaprolaktona I kalcijum-stearata

		1		Polyglicolic acid (PGA), upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem                                                              debljina: 2                                                                   dužina: 75+ cm                                                           igla: 48+/-3 mm, okrugla, 1/2 kruga, broj igala: 1		kom.		300						300								0.00		0.00		0.00

		2		Polyglicolic acid (PGA), upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem                                                               debljina: 2                                                                 dužina: 75+ cm                                                           igla: 40+/-2 mm, okrugla, 1/2 kruga, broj igala: 1		kom.		300						300								0.00		0.00		0.00

		3		Polyglicolic acid (PGA), upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem                                                             debljina: 1                                                              dužina: 75+ cm                                                             igla: 48+/-3 mm, okrugla, 1/2 kruga, broj igala: 1		kom.		300						300								0.00		0.00		0.00

		4		Polyglicolic acid (PGA), upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem                                                           debljina: 1                                                           dužina: 75+ cm                                                                igla: 40+/-2 mm, okrugla, 1/2 kruga, broj igala: 1		kom.		180						180								0.00		0.00		0.00

		5		Polyglicolic acid (PGA), upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem                                                              debljina: 0                                                               dužina: 75+ cm                                                          igla: 48+/-3 mm, okrugla, 1/2 kruga, broj igala: 1		kom.		180						180								0.00		0.00		0.00

		6		Polyglicolic acid (PGA), upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem                                                             debljina: 2/0                                                              dužina: 75+ cm                                                             igla: 26+/-2 mm, okrugla, 1/2 kruga, broj igala: 1		kom.		180						180								0.00		0.00		0.00

		7		Polyglicolic acid (PGA), upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem                                                           debljina: 3/0                                                             dužina: 75+ cm                                                             igla: 26+/-2 mm, okrugla, 1/2 kruga, broj igala: 1		kom.		180						180								0.00		0.00		0.00

																								0.00		0.00

		partija 15		Polyamide, monofilament, sintetski, neresorptivni, konac

		1		Polyamide, monofilament, sintetski, neresorptivni konac  debljina 1                                                             dužina 75+ cm                                                           igla 40+/-2 mm, okrugla, 1/2 kruga, broj igala: 1		kom.		600						600								0.00		0.00		0.00

		2		Polyamide, monofilament, sintetski, neresorptivni konac  debljina 2/0                                                           dužina 75+ cm                                                           igla 40+/-2 mm, trobrida, 3/8 kruga, broj igala: 1		kom.		600						600								0.00		0.00		0.00

		3		Polyamide, monofilament, sintetski, neresorptivni konac  debljina 3/0                                                          dužina 75+ cm                                                             igla 36+/-2 mm, trobrida, 3/8 kruga, broj igala: 1		kom.		600						600								0.00		0.00		0.00

		4		Polyamide, monofilament, sintetski, neresorptivni konac debljina 4/0                                                         dužina 75+ cm                                                          igla 24+/-2 mm, trobrida, 3/8 kruga, broj igala: 1		kom.		600						600								0.00		0.00		0.00

		5		Polyamide, monofilament, sintetski, neresorptivni konac  dbljina 1                                                                dužina 90+ cm                                                               igla 45+/-2 mm, okrugla, 1/2 kruga, broj igala: 1		kom.				24				24								0.00		0.00		0.00

		6		Polyamide, monofilament, sintetski, neresorptivni konac  debljina 1                                                            dužina 90+ cm                                                              igla 50+/-3 mm, okrugla, 1/2 kruga, broj igala: 1		kom.				24				24								0.00		0.00		0.00

		7		Polyamide, monofilament, sintetski, neresorptivni konac  debljina 2/0                                                         dužina 70+ cm                                                                       igla 35+/-2 mm, trobrida, 3/8 kruga, broj igala: 1		kom.				24				24								0.00		0.00		0.00

		8		Polyamide, monofilament, sintetski, neresorptivni konac  debljina 3/0                                                         dužina 45+ cm                                                                    igla 26+/-2 mm, trobrida, 3/8 kruga, broj igala: 1		kom.				24				24								0.00		0.00		0.00

		9		Polyamide, monofilament, sintetski, neresorptivni konac   debljina 3/0                                                             duina 45+ cm                                                                     igla 24+/-2 mm, trobrida, 3/8 kruga, broj igala: 1		kom.				24				24								0.00		0.00		0.00

		10		Polyamide, monofilament, sintetski, neresorptivni konac  debljina 4/0                                                            dužina 45+ cm                                                                      igla 25+/-2 mm, trobrida, 3/8 kruga, broj igala: 1		kom.				24				24								0.00		0.00		0.00

																								0.00		0.00

		partija 16		Polipropylene, monofilament, sintetski, neresorptivni konac

		1		Polipropylene, monofilament, sintetski, neresorptivni konac                                                                     debljina 1                                                                                    dužina 90+ cm                                                                                 igla 40+/-2 mm, okrugla, 1/2 kruga, broj igala: 1		kom.		324		96		72		492								0.00		0.00		0.00

		2		Polipropylene, monofilament, sintetski, neresorptivni konac                                                                   debljina 2/0                                                                                 dužina 75+ cm                                                                                 igla 26+/-1 mm, okrugla, 1/2 kruga, broj igala: 1		kom.		324		48		96		468								0.00		0.00		0.00

		3		Polipropylene, monofilament, sintetski, neresorptivni konac                                                                  debljina 3/0                                                                                  dužina 75+ cm                                                                                  igla 26+/-1 mm, okrugla, 1/2 kruga, broj igala: 2		kom.		324		48				372								0.00		0.00		0.00

		4		Polipropylene, monofilament, sintetski, neresorptivni konac                                                                    debljina 3/0                                                                                 dužina 120+ cm                                                                              igla 26+/-1 mm, okrugla, 1/2 kruga, broj igala: 2		kom.		324						324								0.00		0.00		0.00

		5		Polipropylene, monofilament, sintetski, neresorptivni konac                                                                     debljina 4/0                                                                              duzžna 75+ cm                                                                                 igla 20+/-1 mm, okrugla, 1/2 kruga, broj igala: 2		kom.		324						324								0.00		0.00		0.00

		6		Polypropilen, monofilament, sintetski, neresorptivni konac                                                                     debljina 1                                                                                      dužina 75+ cm                                                                                 igla 35+/-2 mm, okrugla, 1/2 kruga , broj igala: 1		kom.				72				72								0.00		0.00		0.00

		7		Polypropilen, monofilament, sintetski, neresorptivni konac                                                                  debljina 1                                                                                       dužina 90+ cm                                                                                  igla 30+/-2 mm, okrugla, 1/2 kruga , broj igala: 1		kom.				48				48								0.00		0.00		0.00

		8		Polypropilen, monofilament, sintetski, neresorptivni konac                                                                    debljin,a: 0                                                                                       dužina: 90+ cm                                                                                  igla: 40+/-3 mm, okrugla, 1/2 kruga, broj igala: 1		kom.				48				48								0.00		0.00		0.00

		9		Polypropilen, monofilament, sintetski, neresorptivni konac                                                                   debljina: 0                                                                                   dužina: 90+ cm                                                                                     igla: 35+/-3 mm, okrugla, 1/2 kruga , broj igala: 1		kom.				48				48								0.00		0.00		0.00

		10		Polypropilen, monofilament, sintetski, neresorptivni konac                                                                debljina: 2/0                                                                                   dužina 75+ cm                                                                                 igla 40+/-2 mm, trobrida, 3/8 kruga, broj igala: 1		kom.				48				48								0.00		0.00		0.00

		11		Polypropilen, monofilament, sintetski, neresorptivni  konac                                                                  debljina: 2/0                                                                                dužina 75+ cm                                                                                  igla 35+/-2 mm, trobrida, 3/8 kruga, broj igala: 1		kom.				48				48								0.00		0.00		0.00

		12		Polypropilen, monofilament, sintetski, neresorptivni konac                                                                 debljina: 3/0                                                                                  dužina 90+ cm                                                                                  igla 31+/-1 mm, okrugla, 1/2 kruga, broj igala: 2		kom.				48				48								0.00		0.00		0.00

		13		Polypropilen, monofilament, sintetski, neresorptivni  konac                                                                 debljina: 3/0                                                                           dužina 75+ cm                                                                                 igla 31+/-1 mm, okrugla, 1/2 kruga, broj igala: 2		kom.				72				72								0.00		0.00		0.00

		14		Polypropilen, monofilament, sintetski, neresorptivni  konac                                                                debljina: 3/0                                                                                    dužina 75+ cm                                                                                 igla 36+/-2 mm, trobtida, 3/8 kruga, broj igala: 1		kom.				48				48								0.00		0.00		0.00

		15		Polypropilen, monofilament, sintetski, neresorptivni  konac                                                                   debljina: 3/0                                                                              dužina 75+ cm                                                                                  igla 26+/-2 mm, trobtida, 3/8 kruga, broj igala: 1		kom.				48		180		228								0.00		0.00		0.00

		16		Polypropilen, monofilament, sintetski, neresorptivni  konac                                                                 debljina: 4/0                                                                                  dužina 90+ cm                                                                                    igla 25+/-2 mm, okrugla, 1/2 kruga, broj igala: 2		kom.				48				48								0.00		0.00		0.00

		17		Polypropilen, monofilament, sintetski, neresorptivni  konac                                                                  debljina: 4/0                                                                           dužina 90+ cm                                                                                  igla 19+/-1 mm,okrugla kardio,1/2 kruga,  broj igala: 2		kom.				24				24								0.00		0.00		0.00

		18		Polypropilen, monofilament, sintetski, neresorptivni  konac                                                                  debljina: 4/0                                                                           dužina 75+ cm                                                                                 igla 25+/-2 mm, trobrida, 3/8 kruga, broj igala: 1		kom.				24				24								0.00		0.00		0.00

																								0.00		0.00

		partija 17		Svila,upreden,prirodni,neresorptivni, konci i ligature presvučen silikonom/voskom

		1		Svila,upredeni,prirodni,neresorptivni konac presvučen silikonom/voskom                                                                 debljina: 1                                                                                 dužina 75 cm                                                                                  12 ligatura u kesici		kom.				24				24								0.00		0.00		0.00

		2		Svila,upredeni,prirodni,neresorptivni konac                       debljina: 0                                                                                   dužina 75 cm                                                                                      12 ligatura u kesici		kom.				24				24								0.00		0.00		0.00

		3		Svila,upredeni,prirodni,neresorptivni konac presvučen silikonom/voskom                                                                 debljina: 0                                                                                      dužina 45 cm                                                                                   12 ligatura u kesici		kom.				24		108		132								0.00		0.00		0.00

		4		Svila,upredeni,prirodni,neresorptivni konac presvučen silikonom/voskom                                                                  debljina: 2/0                                                                                  dužina 75 cm                                                                                   12 ligatura u kesici		kom.				24				24								0.00		0.00		0.00

		5		Svila,upredeni,prirodni,neresorptivni konac presvučen silikonom/voskom                                                                     debljina: 2/0                                                                                   dužina 45 cm                                                                                       12 ligatura u kesici		kom.				48		72		120								0.00		0.00		0.00

		6		Svila,upredeni,prirodni,neresorptivni konac presvučen silikonom/voskom                                                                   debljina: 3/0                                                                                 dužina 75 cm                                                                                      12 ligatura u kesici		kom.				48				48								0.00		0.00		0.00

		7		Svila,upredeni,prirodni,neresorptivni konac presvučen silikonom/voskom                                                                           debljina: 3/0                                                                                 dužina 45 cm                                                                                             12 ligatura u kesici		kom.				24				24								0.00		0.00		0.00

		8		Svila,upreden,prirodni,neresorptivni konac presvučen silikonom/voskom                                                                     debljina 0                                                                                      dužina 70+ cm                                                                                        igla 37+/-3 mm, okrugla, tanja, 1/2 kruga		kom.				24				24								0.00		0.00		0.00

		9		Svila,upreden,prirodni,neresorptivni konac presvučen silikonom/voskom                                                                                debljina 2/0                                                                                      dužina 70+ cm                                                                                  igla 26+/-2 mm, okrugla,  1/2 kruga		kom.				24				24								0.00		0.00		0.00

		10		Svila,upreden,prirodni,neresorptivni konac presvučen silikonom/voskom                                                                          debljina 2/0                                                                                   dužina 70+ cm                                                                                     igla 37+/-3 mm, okrugla,tanja, 1/2 kruga		kom.				24				24								0.00		0.00		0.00

		11		Svila,upreden,prirodni,neresorptivni konac,presvučen silikonom/voskom                                                                       debljina 1                                                                                    dužna 70+ cm                                                                                             igla 35+/-3 mm, okrugla 1/2 kruga		kom.				24				24								0.00		0.00		0.00

		12		Svila,upreden,prirodni,neresorptivni konac,presvučen silikonom/voskom                                                                     debljina 1                                                                                           dužina 70+ cm                                                                                       igla 37+/-3 mm, okrugla,tanja 1/2 kruga		kom.				24				24								0.00		0.00		0.00

		13		Svila,upreden,prirodni,neresorptivni konac,presvučen silikonom/voskom                                                                        debljina 1                                                                                             dužina 70+ cm                                                                                            igla 40+/-3 mm, okrugla, 1/2 kruga		kom.				24				24								0.00		0.00		0.00

		14		Svila,upreden,prirodni,neresorptivni konac,presvučen silikonom/voskom                                                                           debljina 0                                                                                           dužina 70+ cm                                                                                           igla 37+/-2 mm, okrugla, 1/2 kruga		kom.				24				24								0.00		0.00		0.00

		15		Svila,upreden,prirodni,neresorptivni konac,presvučen silikonom/voskom                                                                               debljina 0                                                                                            dužina 70+ cm                                                                                    igla 30+/-1 mm, okrugla, 1/2 kruga		kom.				24				24								0.00		0.00		0.00

		16		Svila,upreden,prirodni,neresorptivni konac,presvučen silikonom/voskom                                                                             debljina 0                                                                                            dužina 70+ cm                                                                                     igla 40+/-3 mm, trobrida, 3/8 kruga		kom.				24				24								0.00		0.00		0.00

		17		Svila,upreden,prirodni,neresorptivni konac,presvučen silikonom/voskom                                                                            debljina 2/0                                                                                       dužina 70+ cm                                                                                      igla 39+/-3 mm, trobrida,tanja, 3/8 kruga		kom.				24		72		96								0.00		0.00		0.00

		18		Svila,upreden,prirodni,neresorptivni konac,presvučen silikonom/voskom                                                                      debljina 3/0                                                                                     dužina 70+ cm                                                                                    igla 30+/-2 mm, okrugla, 1/2 kruga		kom.				24				24								0.00		0.00		0.00

		19		Svila,upreden,prirodni,neresorptivni konac,presvučen silikonom/voskom                                                                       debljina 3/0                                                                                     dužina 70+ cm                                                                                      igla 35+/-3 mm, trobrida, 3/8 kruga		kom.				24		72		96								0.00		0.00		0.00

																								0.00		0.00

		partija 18		Polyglactin 910, upredeni, sintetski, resorptivni  konac sa omotačem

		1		Polyglactin 910, upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem                                                                                      debljina: 2                                                                                         dužina: 90+ cm                                                                               igla: 50+/-2 mm,   okrugla, 1/2 kruga		kom.				48				48								0.00		0.00		0.00

		2		Polyglactin 910, upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem                                                                                 debljina: 2                                                                                           dužina: 75+ cm                                                                                   igla: 45+/-2 mm,   tapercut, 1/2 kruga		kom.				84				84								0.00		0.00		0.00

		3		Polyglactin 910, upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem                                                                                   debljina: 1                                                                                               dužina: 75+ cm                                                                                 igla: 50+/-3 mm,   okrugla, 1/2 kruga		kom.				84				84								0.00		0.00		0.00

		4		Polyglactin 910, upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem                                                                                    debljina: 1                                                                                          dužina: 75+ cm                                                                                 igla: 50+/-3 mm,   okrugla, 1/2 kruga		kom.				84				84								0.00		0.00		0.00

		5		Polyglactin 910, upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem                                                                                     debljina: 1                                                                                          dužina: 75+ cm                                                                                 igla: 35+/-2 mm,   okrugla, 1/2 kruga		kom.				84				84								0.00		0.00		0.00

		6		Polyglactin 910, upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem                                                                                      debljina: 0                                                                                         dužina: 75+ cm                                                                                    igla: 50+/-3 mm,   okrugla, 1/2 kruga		kom.				84				84								0.00		0.00		0.00

		7		Polyglactin 910, upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem                                                                                debljina: 0                                                                                           dužina: 75+ cm                                                                                  igla: 35+/-2 mm,   okrugla, 1/2 kruga		kom.				48				48								0.00		0.00		0.00

		8		Polyglactin 910, upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem                                                                                    debljina: 2/0                                                                                         dužina: 75+ cm                                                                                    igla: 40+/-2 mm,   okrugla, 1/2 kruga		kom.				48				48								0.00		0.00		0.00

		9		Polyglactin 910, upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem                                                                                       debljina: 2/0                                                                                          dužina: 75+ cm                                                                               igla: 35+/-2 mm,   okrugla, 1/2  kruga		kom.				48				48								0.00		0.00		0.00

		10		Polyglactin 910, upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem                                                                                    debljina: 2/0                                                                                      dužina: 100+ cm                                                                               igla: 30+/-2 mm,   okrugla, 1/2 kruga, broj igala 2		kom.				48				48								0.00		0.00		0.00

		11		Polyglactin 910, upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem                                                                                  debljina: 2/0                                                                                         dužina: 75+ cm                                                                                    igla: 26+/-1 mm,   okrugla, 1/2 kruga		kom.				24				24								0.00		0.00		0.00

		12		Polyglactin 910 sa Triklosanom upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem                                     debljina: 0                                                                                           dužina: 70+ cm                                                                                   igla: 31+/-1 mm,   okrugla, 1/2 kruga		kom.				180				180								0.00		0.00		0.00

		13		Polyglactin 910 sa Triklosanom upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem                                           debljina: 2/0                                                                                        dužina: 70+ cm                                                                                    igla: 32+/-1 mm,   okrugla, 1/2 kruga		kom.				48				48								0.00		0.00		0.00

		14		Polyglactin 910, upredeni, sintetski, brzo resorptivni konac sa omotačem                                                                             debljina: 1                                                                                         dužina: 90+ cm                                                                                   igla: 40+/-3 mm,   okrugla, 1/2 kruga		kom.				72				72								0.00		0.00		0.00

		15		Polyglactin 910, upredeni, sintetski, brzo resorptivni konac sa omotačem                                                                              debljina: 0                                                                                     dužina: 90+ cm                                                                                   igla: 40+/-3 mm,   okrugla, 1/2  kruga		kom.				84				84								0.00		0.00		0.00

		16		Polyglactin 910, upredeni, sintetski, brzo resorptivni konac sa omotačem                                                                           debljina: 2/0                                                                                       dužina: 70+ cm                                                                                 igla: 30+/-2 mm,   okrugla, 1/2 kruga		kom.				24				24								0.00		0.00		0.00

																								0.00		0.00

		partija 19		Polyglecaprone 25, monofilamentni, sintetski, resorptivni   konac

		1		Polyglecaprone 25, monofilamentni, sintetski, resorptivni             konac                                                                       debljina: 2/0                                                           dužina: 70+ cm                                                                igla: 30+/-2 mm okrugla, 1/2 kruga, broj igala: 1		kom.				36				36								0.00		0.00		0.00

		partija 20		Hirurška polipropilenska mrežica, monofilamentna, dimenzija 15x15cm

		1		Hirurška polipropilenska mrežica, monofilamentna, dimenzija 15x15cm		kom.						32		32								0.00		0.00		0.00





Sheet1

		






