Прилог бр. 1

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Подаци за набавку услуге:

Потребно је урадити редован сервис погона на пловном објекту БПН – 30 ''Козара'', према следећем:

| Ред. бр. | # НАЗИВ | Јед. мере | Кол | Вредност по јединици без ПДВ-а | Вредност без ПДВ-а („4“ * „5“) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | Услуга сервиса Дизел генератор сет ’’Caterpilar’’ C-18 фбр.CYN000299 фбр.CYN000300 | ком | 2 |  |  |  |
| Потребно је извршити замену следећих елемената: |  |  |  |  |  |  |
| - | Моторно уље 15W-40 (за замену и доливање у току експлоатације) | лит | 100 |  |  |  |
| - | Филтер уља фбр. 1R-1808 | ком | 4 |  |  |  |
| - | Филтер горива фбр. 1R-0749 | ком | 2 |  |  |  |
| - | Сеператор филтера гориво/вода фбр. 129-0373 | ком | 2 |  |  |  |
| - | Филтер ваздуха | ком | 2 |  |  |  |
| 2 | Услуга сервиса Дизел генератор сет ’’Perkins’’ фбр. RJ51159 | ком | 1 |  |  |  |
| Потребно је извршити замену следећих елемената: |  |  |  |  |  |  |
| - | Моторно уље 15W-40 (за замену и доливање у току експлоатације) | лит | 20 |  |  |  |
| - | Филтер уља фбр. 7W-2326 | ком | 1 |  |  |  |
| - | Филтер горива фбр. 26560201 | ком | 1 |  |  |  |
| - | Филтер ваздуха фбр. 26510380 | ком | 1 |  |  |  |
| 3 | Испитивање и отклањање неисправности на пумпи високог притиска на дизел Дизел генератор сет ’’Perkins’’ фбр. RJ51159 | ком | 1 |  |  |  |
|  |  | УКУПНО без ПДВ-а: |  |  |  |  |
|  |  | УКУПНО са ПДВ-а: |  |  |  |  |

- Рока важења понуде                              дана.

- Рок испоруке                                          дана.

- Гаранција                                                месеци.

- Место испоруке                                                                                                                    .

- Валута плаћања                                                                                                                    .

Место и датум: 										Понуђач:

__________________ 							                      ________________

(Потпис и печат)