## Sheet1
Redni Broj partije | Naziv i opis sredstva | Jedinica mere | VMA | VB Niš | Ukupno | Naziv sredstva i proizviđač, kataloški broj ili odgovarajuća oznaka | Jedinična cena bez PDV-a | PDV u % | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna cena bez PDV-a | Ukupna cena sa PDV-om
1 | TOTALNA BESCEMENTNA ENDOPROTEZA KUKA FEMORALNI STEM BEZ KOLARA OPCIONO SA KOLAROM POTPUNO PRESVUČEN SA HIDROKSIAPATITOM CCD 135 ST, OPCIJA CCD 125 ST ZA VARUS KUKOVE, SVE VELIČINE STEMOVA KONUS 12/14 , ACETABULARNA KAPA PRES FIT VELIČINE MINIMALNO 46 DO 72MM SA MULTIHOLE OTVORIMA, LEGURA TiAlV,POLIETILEN CROSS LINKED (UHMWPE) SA OPCIJOM ELEVACIJE DO 0/10/15 ST , GLAVA METALNA LEGURA CoCr NAJMANJE 5 VELIČINA 28 i 32MM , ACETABULARNI ZAVRTANJ TITANIJUMSKI DUŽINE DO 40 MM VIŠE DUŽINA STERILNO PAKOVANO
1.1 | Femoralni stem svih veličina I CCD uglova | kom | 20 | 0 | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.2 | Acetabularna kapa svih veličina | kom | 20 | 0 | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.3 | Polietilenski insert svih veličina i elevacija | kom | 20 | 0 | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.4 | Metalna glava svih dužina vrata | kom | 20 | 0 | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.5 | Acetabularni zavrtanj svih dužina | kom | 5 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| UKUPNA CENA PARTIJE 1 | [8 empty] | 0 | 0
2 | TOTALNA BESCEMENTNA PROTEZA KUKA STEM BEZ KOLARA SA PROXIMAL OSTEOINDUKTIVNI COATING KONUS 12/14, ACETABULUM SA REVERZIBILNIM ZAKLJUČAVANJEM , MOGUĆNOST NAVIGACIONE HIRURGIJE ,STERILNO PAKOVANO, METALNA GLAVA 32 I 28 MM SVIH DUŽINA VRATA
2.1 | Femoralni stem svih veličina | kom | 20 | 0 | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.2 | Bescementna acetabularna kapa svih veličina | kom | 20 | 0 | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.3 | Polietilenski insert svih veličina | kom | 20 | 0 | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.4 | Metalna glava svih dužina vrata | kom | 20 | 0 | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.5 | Acetabularni zavrtanj svih dužina | kom | 5 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| UKUPNA CENA PARTIJE 2 | [8 empty] | 0 | 0
3 | TOTALKONDILARNA ENDOPROTEZA KOLENA SA FIKSNIM INSERTOM, POLIAKSIJALNA, SA OČUVANIM PCL (CR) ,FEMORALNO MINIMALNO 8 VELIČINA TIBIJALNO MINIMALNO 7 VELIČINA, ANATOMSKA LEVA I DESNA ZA FEMORALNU KOMPONENTU OD CoCr, POLIETILEN DVOSTRUKO ZAKLJUČAVAJUĆ, TIBIJALNA KOMPONENTA LEGURA TiAlV STERILNO PAKOVANO, MOGUĆNOST INTRAOPERATIVNE KONVERZIJE U PS SISTEM
3.1 | Tibijalna komponenta svih veličina | kom | 19 | 0 | 19 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.2 | Polietilenski umetak, svih debljina CR | kom | 18 | 0 | 18 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.3 | Femoralna komponenta, svih veličina, leva i desna CR | kom | 18 | 0 | 18 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.4 | Femoralna komponenta, svih veličina, leva i desna PS | kom | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.5 | Polietilenski umetak, svih debljina PS | kom | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| UKUPNA CENA PARTIJE 3 | [8 empty] | 0 | 0
4 | TOTALKONDILARNA ENDOPROTEZA KOLENA PCL SACRIFISE, FEMORALNA KOMPONENTA ANATOMSKA LEVA I DESNA SA POVEĆANOM FLEKSIJOM I OPCIONO SMANJENIM MEDIOLATERALNIM DIJAMETROM , MOGUĆNOST NAVIGACIJE STERILNO PAKOVANO
4.1 | Femoralna komponenta svih veličina leva i desna | kom | 20 | 0 | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.2 | Tibijalni uložak svih debljina i veličina | kom | 20 | 0 | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.3 | Tibijalna komponenta svih veličina | kom | 20 | 0 | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| UKUPNA CENA PARTIJE 4 | [8 empty] | 0 | 0
5 | TOTALKONDILARNA ENDOPROTEZA KOLENA REVIZIONA ILI PRIMARNA ZA VELIKU MEDIOLATERALNU NESTABILNOST, STEM PRAVI ILI OFSET ZA FEMUR I TIBIJU, AUGMENTACIJE ZA FEMUR PREDNJE ZADNJE I DISTALNE RAZLIČITIH DEBLJINA, AUGMENTACIJE ZA TIBIJU BLOK ILI WEDGE , FEMORALNA KOMPONETA ANATOMSKA LEVA I DESNA , STERILNO PAKOVANO
5.1 | Femoralna komponenta svih veličina leva i desna | kom | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.2 | Tibijalna komponenta svih veličina | kom | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.3 | Tibijalna artikulaciona površina svih veličina | kom | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.4 | Stem pravi svih debljina i dužina | kom | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.5 | Stem offset svih debljina i dužina | kom | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| UKUPNA CENA PARTIJE 5 | [8 empty] | 0 | 0
6 | BIARTIKULARNA ENDOPROTEZA KUKA TRODELNA ILI ČETVORODELNA UNUTRAŠNJA GLAVA IZMENLJIVE DUŽINE VRATA , STEM CEMENTNI , STERILNO PAKOVANO
6.1 | Biartkularna spoljašnja glava svih veličina od 40 do minimalno 58mm veličine rastuće na 1mm | kom | 25 | 0 | 25 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.2 | Unutrašnja metalna glava svih dužina vratova 28mm promera min. 6 veličina | kom | 25 | 0 | 25 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.3 | Cementni stem 6,25 do 20mm u min 10 veličina | kom | 25 | 0 | 25 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| UKUPNA CENA PARTIJE 6 | [8 empty] | 0 | 0
7 | BESCEMENTNA ACETABULARNA KAPA KOMPATIBILNA SA ZIMMER POLIETILENSKIM INSERTOM SA REVERZIBILNIM ZAKLJUČAVANJEM STERILNO PAKOVANO ZA GLAVE VELIČINE 28 I 32MM
| Bescementna acetabularna kapa svih veličina | kom | 15 | 0 | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| UKUPNA CENA PARTIJE 7 | [8 empty] | 0 | 0
8 | KOŠTANI CEMENT POLIMETILMETAKRILATNI STERILISAN ETILEN OKSIDOM
8.1 | Koštani cement a 40 g | pak | 15 | 0 | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.2 | Koštani cement sa gentamicinom a 40 g | pak | 30 | 0 | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.3 | Koštani cement za revizije sa gentamicinom i klindamicinom a 40g sterilisan etilen oksidom u zatvoreniom sistemu za mešanje i aplikovanje u vakumu | pak | 5 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| UKUPNA CENA PARTIJE 8 | [8 empty] | 0 | 0
9 | DHS ZAVRTANJ SA LCP UGAONOM PLOČICOM I ZAVRTNJIMA I OGRANIČENIM KONTAKTOM SA KOSTI
9.1 | LCP DHS ugaona ploča od 135 stepeni, svih veličina | kom | 30 | 0 | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.2 | DHS klin svih dužina | kom | 30 | 0 | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.3 | Kompresivni zavrtanj svih dužina | kom | 30 | 0 | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.4 | Kortikalni zavrtanj 4,5 mm, svih dužina | kom | 124 | 0 | 124 |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.5 | Zavrtanj sa zaključavajućom glavom odgovarajućeg promera , samonarezujući, svih dužina | kom | 30 | 0 | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.6 | Kalibrirajući vodič | kom | 5 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| UKUPNA CENA PARTIJE 9 | [8 empty] | 0 | 0
10 | KANULIRANI ZAVRTNJI
10.1 | Kanulirani samonarezujući zavrtanj Ø6,5mm dužina od 45do 100mm | kom | 0 | 7 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0
10.2 | Kanulirani samobušeći, samonarezujući šraf bez glave, Ø 3mm, različitih dužina od 14 do mimimum 30 | kom | 0 | 5 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
10.3 | Kanulirani samobušeći, samonarezujući šraf bez glave, navoj celom dužinom, Ø 4mm dužina od 16 do mimimum 50mm | kom | 0 | 5 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
10.4 | Kanulirani samobušeći, samonarezujući šraf bez glave, navoj celom dužinom, Ø 5mm dužina od 16 do mimimum 50mm | kom | 0 | 6 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| UKUPNA CENA PARTIJE 10 | [8 empty] | 0 | 0
11 | PROKSIMALNI FEMORALNI KLIN TITANIJUMSKI
11.1 | Intramedularni proksimalni klin za femur dužine od 170 do minimum 420 mm dijametra od 9 do minimum 12 mm, kanulirani, titanijumski, sa završnom kapom minimum dve dimenzije i zaključavajućim šrafom dužine od 25 do minimum 75 mm | kom | 0 | 10 | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
11.2 | Spiralna oštrica s ugrađenim mehanizmom na samozaključavanje, kompakcija kosti, dužine minimum 75-120 mm, titanijum legura, spiralni ili helikoidni oblik | kom | 0 | 10 | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| UKUPNA CENA PARTIJE 11 | [8 empty] | 0 | 0