У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012) године, Војнограђевински центар „Београд“ као Наручилац, у поступку јавне набавке ЈН бр.3/2014 - Извођење радова на инвестиционом одржавању равног крова на међуспрату зграде бр.5 МО (КН-9), објављује следећу информацију: 

Захтевом за појашњење конкурсне документације један од потенцијалних понуђача је поставио следеће питање:

„Конкурсном документацијом је предвиђено да се нове бетонске полоче постављају на металним дистанцерима висине 4 цм. Пошто на тржишту нисмо успели да нађемо металне дистанцере да ли нас можете упутити где се могу набавити метални дистанцери и да ли је могуће поставити бетонске плоче на одговарајућим пластичним дистанцерима који се производе у Србији?”

ОДГОВОР: 

Као наручилац нисмо у могућности да вас упутимо где можете набавити металне дистанцере. Бетонске плоче ће бити могуће поставити на пластичне дистанцере само уколико то одобри надзорни орган над извођењем радова. 







































