| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ Дирекција за набавку и продају Инт. Бр. 101 - ____________ 2013. године |  |  |
| --- | --- | --- |

Измену и појашњење

конкурсне документације,

д о с т а в љ а . -			                      _______________________________

У складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 116/08), достављамо измене и појашњења за конкурсну документацију инт.бр. 101-7 од 25. 07. 2013. године за јавну набавку 13/13 – Медицинска средства за потребе Клинике за ургентну интерну медицину и Института за радиологију ВМА (коронарни катетери, стентови, сајле, жице и друго):

- У вези са питањем потенцијалног понуђача које гласи: За доказ из члана 45. ЗЈН тачка 6. тражите потврду АПР-а да у року од 2 године пре дана објављивања јавног позива није изречена правоснажна судска или управна мера забране обављања делатности која може да буде издата и на период од три или пет година, да ли потврда (према датуму објављивања у Службеном Гласнику) од 26.07.2011. до 14.08.2013. покрива Ваш захтев., одговор: Потвда  од  26.07.2011. до 14.08.2013. године покрива захтев из конкурсне документације под бројем – Прилог бр. 1 конкурсне документације  Упутсво понуђачу како да сачини понуду , под 2. Услови понуде, тачка 2.4. под бројем 6.

- У вези са питањем које се односи на партију 27. које гласи: Мишљења смо да би мало мање стриктна спецификација, на пример: 1.Сет уводник за радијални приступ (омотача дужине од 11 cm до 12 cm, пречника 5 или 6 F, иглом од 20 до 21 G/ дужине 3,5 cm до 4 cm, жицом дебљине од 0,018" до 0,025" од челичне легуре или нитинол/платине са дуплим крајем /double ended/ са Ј крајем величине 3 mm и дилататором)- ком 270; 2.Сет уводник за радијални приступ (омотача дужине од 11 cm до 12 cm, пречника 4,5 или 6 F, иглом од 20 до 21 G/ дужине 3,5 cm до 4 cm, жицом дебљине од 0,018" до 0,025" од челичне легуре или нитинол/платине са дуплим крајем /double ended/ са Ј крајем величине 3 mm и дилататором)- ком 30. Дијаметар 5 или 6 F по захтеву крајњег корисника после потписивања уговора., била погоднија и да би учешће у јавној набавци омогућила већем броју понуђача. Да ли сматрате прихватљивом наведену измену?, спецификација Прилог 3А конкурсне документације мења се тако да партија 27. сада гласи:

Партија 27 :

1. Сет уводник за радијални приступ (омотача дужине  11 - 12 cm, пречника 5 или 6 F, иглом од 20 до 21 G/ дужине 3,5 cm до 4cm, жицом дебљине од 0,018" до 0,025" од челичне легуре или нитинол/платине са дуплим крајем /double ended/ са Ј крајем величине 3mm и дилататором)- ком 270,

2. Сет уводник за радијални приступ (омотача дужине 11 - 12cm, пречника 4,5 или 6F, иглом од 20 до 21G/ дужине 3,5 cm до 4cm, жицом дебљине од 0,018" до 0,025"  од челичне легуре или нитинол/платине са дуплим крајем /double ended/  са Ј крајем величине 3 mm и дилататором) –ком 30.

Дијаметар 5 или 6F по захтеву крајњег корисника после потписивања уговора.

Напред наведена конкурсна документација у свему осталом остаје непромењена.

МН,ЈР/МН					ПО ОВЛАШЋЕЊУ МИНИСТРА

п о т п у к о в н и к

мр Милан Кецман

Достављено:

Свим потенцијалним понуђачима