| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ Дирекција за набавку и продају Инт. Бр. 101 -34 20.08. 2013. године |  |  |
| --- | --- | --- |

Измену и појашњење

конкурсне документације,

д о с т а в љ а . -			                      _______________________________

У складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 116/08), достављамо следеће измене и појашњења за конкурсну документацију инт.бр. 101-7 од 25. 07. 2013. године за јавну набавку 13/13 – Медицинска средства за потребе Клинике за ургентну интерну медицину и Института за радиологију ВМА (коронарни катетери, стентови, сајле, жице и друго):

- Наручилац мења спецификацију Прилог 3А конкурсне документације у делу који се односи на партију 8. тако што се за партију 8. брише  ставка број 10.  у оквиру партије, те партија 8. садржи 10 ставки.

- У вези са питањем потенцијалног понуђача које се односи на промену техничке спецификације за партију 8. које гласи: Да ли је  могуће понудити у партији 8., коронарне жице водиче који су дужине 195 cm, обзиром да је у ранијим случајевима било дозвољено одступање у дужини од +/- 10% од тражених, које су у овом случају 170, 180 и 190 cm?, спецификација Прилог 3А конкурсне документације се мења тако да партија  8. сада гласи:

Партија 8 :

ЖИЦЕ ЗА PTCA
1. Коронарна жица водич дијаметра 0.014 ", за стандардне процедуре,хидрофилна, са флопи врхом, дужине 170-190 cm, тежине

врха 0.8 g, лаке до интермедијарне подршке, видљивости врха 2.5-3 cm- ком 30.  
2. Коронарна жица водич дијаметра 0.014 ", са одговором врха 1:1, за употребу у стандардним процедурама, тортуозним анатомијама и субтоталним оклузијама, израђена од два језгра, са изузетно атрауматским врхом, дужине 170-190 cm,
 хидрофилне облога врха 25-30 cm,  тежине врха 0.7 g, видљивост врха 3-3,5 cm – ком 566.
3. Коронарна жица водич дијаметра 0.014 ", пресвучена полимер облогом преко језгра  која нема прелаз, хидрофилна, са коничним врхом дијаметра 0,009 " , за третман комплексних лезија и субтоталних оклузија, дужине 170-190 cm,
 тежине врха 0,8 g, дугачке  видљивости врха од најмање 16 cm- ком. 10. 
4. Коронарна жица водич дијаметра 0.014 ", за екстра подршку за пласирање у екстремним условима, дужине 170-190 cm, тежине врха 0,7 g и видљивости врха 4-5 cm- ком. 3. 
5. Коронарна жица водич дијаметра  0.014 ", за хроничне тоталне оклузије (CTO), тежине врха 3 g, дужине 170-190 cm, за пролаз кроз CТО, видљивости врха 11 cm – ком. 3.
6. Коронарна жица водич дијаметра  0.014 ", за хроничне тоталне оклузије (CTO), тежине врха 4,5 g, дужине 170-190 cm, за пролаз кроз CТО, видљивости врха 11 cm – ком. 2. 
7. Коронарна жица водич дијаметра  0.014 ", за хроничне тоталне оклузије (CTO), тежине врха 6 g, дужине 170-190 cm, за пролаз кроз CТО, видљивости врха 11 cm- ком. 2. 
8. Коронарна жица водич дијаметра  0.014 ", за хроничне тоталне оклузије (CTO), тежине врха 12 g, дужине 170-190 cm, за пролаз кроз CТО, видљивости врха 11 cm – ком. 1.
9. Коронарна жица водич дијаметра 0.014 ", за хроничне тоталне оклузије (CTO),  тежине врха 9 g, унутрашњег дијаметра 0,009 ", дужине 170-190 cm, за пролаз кроз СТО техником пенетрације, видљивости врха од најмање 20 cm- ком. 5. 
10. Коронарна жица водич – Extension wire, за извлачење и измену коронарних жица, дужине 160-180 cm- ком 3.

- У вези са питањем потенцијалног понуђача које гласи: Будући да ваша клиника до сада није радила са коронарним дијагностичким катетерима за радијални приступ , произвођача Kimal, Велика Британија, а који су предмет набавке у партији 23, да ли је дозвољено да уз понуду доставимо и неколико узорака, како би лекари са одељења кардиологије могли да процене квалитет и адекватност понуђеног добра., наш одговор је да достављање узорака није дозвољено.

Достављамо измењене странице конкурсне документације и спецификације Прилога 3А конкурсне документације које се односе на измене и појашњења конкурсне документације које смо претходно доставили актима инт. бр. 101-14 од 09.08.2013., инт. бр. 101-21 од 14.08.2013. и инт. бр. 101-26 од 16.08.2013.

Напред наведена конкурсна документација у свему осталом остаје непромењена.

МН,ЈР/МН					Д И Р Е К Т О Р

Драгана Петровић, дипл. економиста

Прилог:

Измењенe странице конкурсне документације бр. 3/49, 4/49, 6/49, 7/49, 10/49, 11/49, 12/49, 13/49, и измењене странисе спецификације Прилога 3А бр. 1, 2, 5, 6 и 7.

Достављено:

Свим потенцијалним понуђачима