| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ Дирекција за набавку и продају Инт. Бр. 101 - ____________ 2013. године |  |  |
| --- | --- | --- |

Измену и појашњење

конкурсне документације,

д о с т а в љ а . -			                      _______________________________

У складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 116/08), достављамо следеће измене и појашњења за конкурсну документацију инт.бр. 101-7 од 25. 07. 2013. године за јавну набавку 13/13 – Медицинска средства за потребе Клинике за ургентну интерну медицину и Института за радиологију ВМА (коронарни катетери, стентови, сајле, жице и друго):

- У вези са питањем потенцијалног понуђача које гласи: У прилогу 3А партије 7 је написано као захтев: Катетер дијагностички коронарни отпоран на увртање, челичне арматуре, атрауматског врха спољашњег дијаметра 6F, а унутрашњег дијаметра већег или једнаког 0,05 ", дужине 100 cm и више, различите кривине JL 3,5-6; JR 3,5-6; JR 4mod; AL 1-3; AR 1-3 mod; MPA 1-2;MPB 1-3, 3 DRC. С тим у вези молимо Вас да нам појасните следеће: Да није дошло до техничке грешке приликом сачињавања захтева јер поједине величине нам нису познате, као на пример AR3 и МPB1?, наш одговор је да спецификација за партију 7. остаје непромењена.

Напред наведена конкурсна документација у свему осталом остаје непромењена.

МН,ЈР/МН				            Д И Р Е К Т О Р

Драгана Петровић, дипл. економиста

Достављено:

Свим потенцијалним понуђачима