| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ Дирекција за набавку и продају Инт. Бр. 101 - ____________ 2013. године |  |  |
| --- | --- | --- |

Измену и појашњење

конкурсне документације,

д о с т а в љ а . -			                      _______________________________

На основу питања  потенцијалног понуђача, a у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 116/08), достављамо следеће измене и појашњења за конкурсну документацију инт.бр. 101-7 од 25. 07. 2013. године, јавна набавка 13/13 – Медицинска средства за потребе Клинике за ургентну интерну медицину и Института за радиологију ВМА (коронарни катетери, стентови, сајле, жице и друго):

- У вези са питањем потенцијалног понуђача које се односи на промену техничке спецификације за партију 8. које гласи: У овој партији се налази спецификација за 11 различитих коронарних жица врло прецизно дефинисаних по техничким карактеристикама, и уз напомену да понуђач може доставити понуду само ако поседује адекватно добро за све ставке у оквиру партије. Партија је припремљена тако да само један понуђач који је заступник и дистрибутер одређеног произвођача може доставити понуду за ову партију. Тендерском документацијом није тражен уговор са произвођачем, нити било који други доказ којим се потврђује да је понуђач овлашћен дистрибутер произвођача. То значи да и уколико се за ову партију партију појави више од једног понуђача, они нису директни увозници и дистрибутери. Из тог разлога молимо вас да се ова партија рашчлани на сваку ставку појединачно јер је на овај начин повређено право једнакости понуђача., наш одговор је да спецификација за партију  8.  остаје непромењена.

- У вези са питањем које се односи на партију 9. које гласи: Тражи се стент чија је 'ширина 2,5 до 4,5 mm'. Претпостављамо да је тражено да доступни дијаметар стента буде од 2,5 до 4,5. Пошто се годинама уназад у целој Србији, укључујући и Војномедицинску академију користи стент одговарајућег описа али доступног дијаметра од 2,5 до 4 mm, молимо вас да се промени овај део спецификације и да стоји да је прихватљив и дијаметар до 4,0 mm. Такође у прилог овоме иде и чињеница да се на притисцима изнад NBP-a и за стент дијаметра 4,0 mm достиже тражена димензија стента,   спецификација Прилог 3А конкурсне документације се мења тако да партија   9. сада  гласи:

Партија 9 :

Стент коронарни од легуре челика BMS
Стент легуре L316 дебљине страта мањег или једнако 80 микрона, ћелија отвореног дизајна, ширине стента у распону од 2,5 до 4,0 mm. Димензије по захтеву крајњег корисника после потписивања уговора.

- У вези са питањем које се односи на партију 33. које гласи: Тражене су честице/микросфере за емболизацију од acryl polymera sa želatinom, припремљене у боци и суве. С обзиром на то да су претходних година на Војномедицинској академији коришћене унапред припремљене сфере од polivinil alkohola дијаметра од 100-1200 microna, у шприцу, молимо вас да за ову партију буде омогућено да се достави и добро са овим карактеристикама, с обзиром на позитивна искуства у раду са оваквим медицинским средством, спецификација Прилог 3А конкурсне документације мења се тако да партија 33. сада гласи:

Партија 33 :

Честице за емболизацију. Микросвере за емболизацију, величине од 40 -  1200 µm, направљене од acryl polymera са желатином или од поливинил-алкохола. Доступна у паковању од 1ml и 2 ml у шприцу припремљене и у боци суве.

- У вези са питањем које се односи на партију 52. које гласи: Тражене су сфере за пуњење леком од vinyl acetata и methyl acrilata са детаљним описом једног производа. Молимо вас да у складу са вашом клиничком праксом и употребом сфера за пуњење леком од hidrogel polivinil alkohola дијаметра од 100 до 900 microna протеклих година, и овом приликом омогућите да доставимо понуду за ову партију нудећи производ оваквих карактеристика, спецификације Прилога 3А конкурсне документације се мења тако да  партија 52. сада гласи:

Партија 52 :

Сфере за пуњење леком. Микросвере за емболизацију, намењене за администрацију лека величине од 50 - 900 µm, у паковању од 10 ml,  направљене од vinyl acetate и methil acrylate, комбиноване са acrylate alcohol co/polymer или од хидрогел поливинил-алкохола.

Напред наведена конкурсна документација у свему осталом остаје непромењена.

МН,ЈР/МН					ПО ОВЛАШЋЕЊУ МИНИСТРА

п о т п у к о в н и к

мр Милан Кецман

Достављено:

Свим потенцијалним понуђачима