PAGE  

	[image: image1.jpg]



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

Фонд за социјално осигурање војних осигураника

Бр. 2177 - ____  
_________. 2014. године


	


	КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА




за јавну набавку добара у отвореном поступку, по партијама, обликована у 30 (тридесет) партије (од 1 до 95 страна)
Ортопедски имплантациони материјал и вештачки зглобови за потребе Војномедицинске академије и Војне болнице Ниш
ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ  42/14
	Мај 2014. године


На основу члана 32. и члана 61. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начина доказивања испуњености услова (''Сл. гласник РС'' бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 42/14, Бр. 2177-6 од 23.05.2014. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 42/14, Бр. 2177-7 од 23.05.2014. године, припремљена је:

Конкурсна документација за јавну набавку добара: Ортопедски имплантациони материјал и вештачки зглобови за потребе Војномедицинске академије и Војне болнице Ниш, ЈН Бр. 42/2014, у отвореном поступку, обликована у 30 (тридесет) партија. 
Конкурсна документација садржи:

	Део
	Назив
	страна

	1.
	ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
	3-11

	2.
	ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
	12-20

	3.
	УСЛОВИ ВЕЗАНИ ЗА ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
	21-31

	4.
	УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ( ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ) И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
	32-35

	5.
	УПУСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ
	36-47

	6-I.
	ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ
	48-75

	6-II
	ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
	76

	6-III
	ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
	77

	6-IV
	ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
	78

	6-V
	СПОРАЗУМ
	79-80

	7.
	МОДЕЛ УГОВОРА
	81-85

	8.
	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА из члана 75. став 2 Закона 
	86

	9.
	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА да ће обавестити Наручиоца у вези са условима из јавне набавке 
	87

	9а.
	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ОБЕЗБЕДИТИ ИНСТРУМЕНТАРИЈУМ ЗА ПАРТИЈЕ 1-14, 16-19, 21-25 и 27-28
	88

	9b.
	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ИЗВРШИТИ ЗАМЕНУ И ОБЕЗБЕДИТИ ПУН РАСПОН ВЕЛИЧИНА ДОБАРА ЗА ПАРТИЈЕ 1-14, 16-24 и 28
	89

	10.
	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА о независној понуди
 
	90

	11.
	ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛОЖИТИ ИНСТРУМЕНТ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО    ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА – МЕНИЦЕ
	91

	12.
	МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ 
(за озбиљност понуде)
	92

	13.
	МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ 

(за добро извршење посла)
	93

	14.
	МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ 

(Ако понуђач има негативну референцу за јавну набавку чији предмет јавне набавке није истоврсан са предметом ове јавне набавке)
	94

	15.
	ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
	95


1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ                                 

(1) Подаци о Наручиоцу: 
Наручилац: Фонд за социјално осигурање војних осигураника 

Адреса: Крунска бр. 13, 11000 Београд

Интернет страница: www.nabavke.mod.gov.rs
(2) Врста поступка: Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступаку који је обликован у 30 (тридесет) партија, у складу са Законом о јавним набавкама (“Службени гласник РС” бр. 124/12), у даљем тексту Закон, подзаконским актима којима се уређују јавне набавке и Законом о лековима и медицинским средствима („Сл. гласник РС“ бр. 30/10). 
(3) Предмет јавне набавке број 42/14 je набавка добара: Oртопедски имплантациони материјал и вештачки зглобови за потребе Војномедицинске академије (у даљем тексту ВМА) и Војне болнице Ниш (у даљем тексту ВБ Ниш).  

Назив из Општег речника набавке - Ортопедски материјал и  Ортопедска помагала . Ознаке из Општег речника набавке су као у табели, колона бр. 2:
	Ред бр партије
	Шифра из ОР ЈН
	Предмет набавке
	Јед мере
	Количина ВМА
	Количина ВБ Ниш
	Количина УКУПНО

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	TOTALNA BESCEMENTNA ENDOPROTEZA KUKA FEMORALNI STEM BEZ KOLARA  POTPUNO PRESVUČEN SA HIDROKSIAPATITOM CCD 135 ST, OPCIJA CCD 125 ST ZA VARUS KUKOVE, SVE VELIČINE STEMOVA KONUS 12/14 , ACETABULARNA KAPA PRES FIT VELIČINE MINIMALNO 46 DO 74MM SA MULTIHOLE OTVORIMA, LEGURA TiAlV,POLIETILEN CROSS LINKED (UHMWPE)  SA OPCIJOM ELEVACIJE DO 20 ST , GLAVA METALNA LEGURA CoCr NAJMANJE 5 VELIČINA , ACETABULARNI ZAVRTANJ TITANIJUMSKI  DUŽINE DO 40 MM VIŠE DUŽINA STERILNO PAKOVANO



	
	33141750
	Femoralni stem svih veličina I CCD uglova
	kom
	70
	40
	110

	
	33141750
	Acetabularni kapa svih veličina
	kom
	70
	40
	110

	
	33141750
	Polietilenski insert svih veličina i elevacija
	kom
	70
	40
	110

	
	33141750
	Metalna glava svih dužina vrata
	kom
	70
	40
	110

	
	33141750
	Acetabularni zavrtanj  svih dužina
	kom
	70
	40
	110

	2
	BIARTIKULARNA ENDOPROTEZA KUKA TRODELNA UNUTRAŠNJA GLAVA  IZMENLJIVE DUŽINE VRATA , STEM CEMENTNI , STERILNO PAKOVANO

	
	33141750
	Biartikularna spoljašnja glava svih veličina od 44 do minimalno 60mm
	kom
	140
	30
	170

	
	33141750
	Unutrašnja metalna glava svih dužina vratova
	kom
	140
	30
	170

	
	33141750
	Cementni stem
	kom
	140
	30
	170


	3
	CEMENTNA TOTALNA ENDOPROTEZA KUKA STEM BEZ KOLARA TAPER 12/14MM,CCD UGAO 138MM, MAT ZAVRŠNE OBRADE, GLAVA METALNA  PUN RASPON OD 5  VELIČINA , ACETABULUM CEMENTNI ASIMETRIČNE POVRŠINE   44 DO 58MM SA VELIČINAMA RASTUĆIM NA 2 MM, STERILNO PAKOVANO

	
	33141750
	Femoralni stem cementni
	kom
	60
	40
	100

	
	33141750
	Acetabulum asimterične površine cementni
	kom
	60
	40
	100

	
	33141750
	Metalna glava svih dužina vrata
	kom
	60
	40
	100

	4
	 TOTALNA BESCEMENTNA PROTEZA KUKA STEM BEZ KOLARA SA PROXIMAL OSTEOINDUKTIVNI COATING  KONUS 12/14,  ACETABULUM SA REVERZIBILNIM ZAKLJUČAVANJEM , MOGUĆNOST NAVIGACIONE HIRURGIJE ,STERILNO PAKOVANO, METALNA GLAVA 

	
	33141750
	Femoralni stem svih veličina
	kom
	100
	
	100

	
	33141750
	Bescementna acetabularni kapa svih veličina
	kom
	100
	
	100

	
	33141750
	Polietilenski  insert svih veličina
	kom
	100
	
	100

	
	33141750
	Metalna   glava svih dužina vrata
	kom
	100
	
	100

	
	33141750
	Acetabularni zavrtanj  svih dužina
	kom
	30
	
	30

	5
	 TOTALNA HIBRIDNA  ENDOPROTEZA   KUKA STEM SA KOLAROM  MAT POVRŠINE  KONUS 12/14,  ACETABULUM SA REVERZIBILNIM ZAKLJUČAVANJEM , STERILNO PAKOVANO , METALNA GLAVA

	
	33141750
	Cementni femoralni stem sa kolarom svih dimenzija
	kom
	70
	50
	120

	
	33141750
	Femoralna glava , vrat svih dužina
	kom
	70
	50
	120

	
	33141750
	Bescementna acetabularna kapa svih veličina
	kom
	70
	50
	120

	
	33141750
	Acetabularni zavrtanj svih dužina
	kom
	30
	50
	80

	
	33141750
	Acetabularni uložak, polietilenski, svih veličina
	kom
	70
	50
	120

	
	33141750
	Femoralni centralizer svih dimenzija
	kom
	70
	50
	120

	6
	TOTALKONDILARNA ENDOPROTEZA KOLENA SA FIKSNIM INSERTOM,   POLIAKSIJALNA, SA OČUVANIM PCL (CR) , MINIMALNO 7 VELIČINA, ANATOMSKA LEVA I DESNA ZA FEMORALNU KOMPONENTU OD CoCr,  POLIETILEN DVOSTRUKO ZAKLJUČAVAJUĆ, TIBIJALNA KOMPONENTA LEGURA TiAlV STERILNO PAKOVANO

	
	33141750
	Tibijalna komponenta svih veličina
	kom
	70
	10
	80

	
	33141750
	Femoralna komponenta, svih veličina, leva i desna CR
	kom
	70
	10
	80

	
	33141750
	Polietilenski umetak, svih debljina
	kom
	70
	10
	80


	7
	MONOAKSIJALNA TOTALKONDILARNA ENDOPROTEZA KOLENA SA JEDNIM CENTROM ROTACIJE PCL SACRIFISE TIP STERILNO PAKOVANO

	
	33141750
	Femoralna komponenta svih veličina - desna i leva
	kom
	86
	47
	133

	
	33141750
	Tibijalni uložak svih veličina
	kom
	86
	47
	133

	
	33141750
	Tibijalna komponenta svih veličina
	kom
	86
	47
	133

	8
	TOTALKONDILARNA ENDOPROTEZA KOLENA PCL SACRIFISE, FEMORALNA KOMPONENTA ANATOMSKA LEVA I DESNA  MOGUĆNOST NAVIGACIJE STERILNO PAKOVANO

	
	33141750
	Femoralna komponenta svih veličina leva i desna
	kom
	100
	
	100

	
	33141750
	Tibijalni uložak svih debljina i veličina
	kom
	100
	
	100

	
	33141750
	Tibijalna komponenta svih veličina
	kom
	100
	
	100

	9
	TOTALKONDILARNA ENDOPROTEZA KOLENA REVIZIONA  ILI PRIMARNA ZA VELIKU MEDIOLATERALNU NESTABILNOST, STEM PRAVI ILI OFSET ZA FEMUR I TIBIJU, AUGMENTACIJE ZA FEMUR PREDNJE ZADNJE I DISTALNE RAZLIČITIH DEBLJINA,  AUGMENTACIJE ZA TIBIJU BLOK ILI WEDGE , FEMORALNA KOMPONETA ANATOMSKA LEVA I DESNA , STERILNO PAKOVANO



	
	33141750
	Femoralna komponenta svih veličina leva i desna
	kom
	5
	
	5

	
	33141750
	Tibijalni uložak svih debljina i veličina
	kom
	5
	
	5

	
	33141750
	Tibijalna komponenta svih veličina
	kom
	5
	
	5

	
	33141750
	Stem prav svih debljina i dužina
	kom
	5
	
	5

	
	33141750
	stem ofset svih debljina i dužina
	kom
	5
	
	5

	
	33141750
	Femoralne augmentacije za femur prednje , distalne i zadnje
	kom
	5
	
	5

	
	33141750
	Tibijalna augmentacija wedge i block svih veličina i debljina
	kom
	3
	
	3

	10
	REVIZIONA ENDOPROTEZA KOLENA SA ŠARKOM I ROTIRAJUĆOM PLATFORMOM, STEM PRAV I OFSET ZA FEMUR I TIBIJU, AUGMENTACIJE  ZA FEMUR PREDNJE ZADNJE I DISTALNE RAZLIČITIH DEBLJINA,  AUGMENTACIJE ZA TIBIJU BLOK ILI WEDGE , FEMORALNA KOMPONETA ANATOMSKA LEVA I DESNA STERILNO PAKOVANO

	
	33141750
	Femoralna komponenta sa šarkom svih veličina leva i desna
	kom
	10
	3
	13

	
	33141750
	Tibijalna komponenta sa šarkom svih veličina
	kom
	10
	3
	13

	
	33141750
	Tibijalna artikulaciona površina svih veličina
	kom
	10
	3
	13

	
	33141750
	Femoralna augmentacija svih dimenzija prednje, distalne i zadnje
	kom
	5
	3
	8

	
	33141750
	Stem pravi svih debljina i dužina
	kom
	10
	3
	13

	
	33141750
	Stem offset svih debljina i dužina
	kom
	10
	3
	13

	
	33141750
	Tibijalni blok augmentacija i wedge augmentacija svih veličina
	kom
	4
	2
	6

	11
	TUMORSKA PROTEZA KUKA MODULARNOG TELA I PROKSIMALNOG DELA SA "CONSTRAINED" POLIETILENSKIM  ACETABULARNIM INLEJOM  SA PRSTENOM, MODULATRNI STEM RAZLIČITIH DEBLJINA I DUŽINA, , GLAVA METALNA 32 MM, BESCEMENTNI ACETABULUM SA REVERZIBILNIM ZAKLJUČAVANJEM POLIETILENSKOG ULOŠKA STERILNO PAKOVANO

	
	33141750
	Revizioni femoralni stem ravan svih dijametara i dužina
	kom
	20
	
	20

	
	33141750
	Proksimalno telo - nadoknada kalkara svih veličina i dimenzija kalkara
	kom
	10
	
	10

	
	33141750
	Proksimalo telo - konusno svih veličina i dimenzija
	kom
	10
	
	10

	
	33141750
	Femoralna glava promer 32 mm, vrat svih dužina
	kom
	20
	
	20

	
	33141750
	Bescementna acetabularna kapa, svih veličina
	kom
	20
	
	20

	
	33141750
	Acetabularni zavrtanj, svih dužina
	kom
	20
	
	20

	
	33141750
	Acetabularni uložak, politenski svih veličina "constrained"
	kom
	20
	
	20

	12
	REVIZIONA ENDOPROTEZA KUKA CEMENTNA, STEM DUŽINA OD 170  DO 300MM, SA MOGUĆNOSTI NADOKNADE KALKARA , TZV CAGE CEMENTNI ZA DEFEKTE ACETABULUMA I ŠRAFOVIMA ZA FIKSACIJU I POLIETILENSKIM CEMENTNIM ACETABULUMOM ZA IMPLANTACIJU U CAGE, STERILNO PALOVANO

	
	33141750
	Revizioni acetabulum cementni tzv "cage"
	kom
	5
	
	5

	
	33141750
	Revizioni stem cementni dugački
	kom
	5
	
	5

	
	33141750
	Nadoknada kalkara za revizioni stem
	kom
	5
	
	5

	
	33141750
	Polietilenski acetabulum za implantaciju u cage
	kom
	10
	
	10

	13
	TOTALNA REVERZNA ENDOPROTEZA RAMENA , STERILNO PAKOVANO

	
	33141750
	Glenosfera
	kom
	2
	1
	3

	
	33141750
	Liner
	kom
	2
	1
	3

	
	33141750
	metalbacked glenoid
	kom
	2
	1
	3

	
	33141750
	šraf za fiksaciju glenoida
	kom
	4
	2
	6

	
	33141750
	Stem
	kom
	2
	1
	3

	
	33141750
	Telo proteze ramena
	kom
	2
	1
	3

	
	33141750
	Konektor
	kom
	2
	1
	3

	14
	PARCIJALANA ENDOPROTEZA RAMENA MODULARNA , STERILNO PAKOVANO

	
	33141750
	Humeralni stem svih veličina
	kom
	3
	3
	6

	
	33141750
	Humeralna glava svih veličina offseta i dimenzija
	kom
	3
	3
	6


	15
	APARAT PO ILIZAROVU



	
	33141770
	Poluobruč 100-240mm
	kom
	
	40
	40

	
	33141770
	Narezani distancer 60-250mm
	kom
	
	50
	50

	
	33141770
	Teleskopski distancer 150-400mm
	kom
	
	26
	26

	
	33141770
	Kronštajn muški 1-4 otvora
	kom
	
	13
	13

	
	33141770
	Kronštajn ženski 1-4 otvora
	kom
	
	13
	13

	
	33141770
	Komplet zavrtanja i matica
	set
	
	6
	6

	
	33141770
	Ploče razne 2-15 otvora
	kom
	
	39
	39

	
	33141770
	Iglodržači
	kom
	
	117
	117

	
	33141770
	Igle za Ilizarov sa olivom 340mm dužina, debljina 1,8mm
	kom
	300
	150
	450

	
	33141770
	Igle za Ilizarov sa olivom 340mm dužina, debljina 2,0mm


	kom
	300
	150
	450

	16
	INTERLOCKING KLIN TITANIJUMSKI KANULIRANI ZA POTKOLENICU SA ZAKLJUČAVAJUĆIM TRIJEZIČNIM ŠRAFOM ZA ANGULARNU STABILNOST, STERILNO PAKOVANO

	
	33141770
	Klin svih promera i dužina
	kom
	10
	5
	15

	
	33141770
	Završna kapa svih dužina
	kom
	10
	5
	15

	
	33141770
	Zaključavajući šraf za proksimalno zaključavanje
	kom
	10
	5
	15

	
	33141770
	Zaključavajući šraf univerzalni
	kom
	10
	5
	15

	
	33141770
	Zaključavajući šraf za angularnu stabilnost sa tri jezgra i resorptivnom navlakom
	kom
	10
	5
	15

	17
	INTERLOCKING KLIN TITANIJUMSKI ZA FEMUR RETROGRADNO ATEROGRADNI  SA ZAKLJUČAVAJUĆIM TRIJEZIČNIM ŠRAFOM ZA ANGULARNU STABILNOST, STERILNO PAKOVANO

	
	33141770
	Klin svih promera i dužina dužina
	kom
	5
	5
	10

	
	33141770
	Završna kapa svih dužina
	kom
	5
	5
	10

	
	33141770
	Zaključavajući šraf univerzalni
	kom
	10
	10
	20

	
	33141770
	Zaključavajući šraf za angularnu stabilnost sa 3 jezgra i resorptivnom navlakom
	kom
	5
	5
	10

	18
	PROKSIMALNI FEMORALNI KLIN TITANIJUMSKI , STERILNO PAKOVANO

	
	33141770
	Intramedularni proksimalni klin za femur, sa antirotacionim sečivom, kanulirani, titanijumski, sa završnom kapom i šrafom
	kom
	10
	5
	15

	
	33141770
	Antirotaciono sečivo, titanijumsko, sa zaključavanjem, svih dužina
	kom
	10
	5
	15

	19
	DHS ZAVRTANJ SA LCP UGAONOM PLOČICOM I ZAVRTNJEVIMA

	
	33141770
	LCP DHS ugaona ploča od 135 stepeni, svih veličina
	kom
	200
	20
	220

	
	33141770
	DHS klin svih dužina
	kom
	200
	20
	220

	
	33141770
	Kompresivni zavrtanj svih dužina
	kom
	200
	20
	220

	
	33141770
	Kortiklani zavrtanj 4,5 mm, svih dužina
	kom
	200
	100
	300

	
	33141770
	Zavrtanj sa zaključavajućom glavom Ø  5 mm, samonarezujući, svih dužina
	kom
	40
	20
	60

	
	33141770
	Kalibrirajući vodič
	kom
	5
	1
	6

	20
	OSTEOSINTETSKI MATERIJAL 

	
	33141770
	AO pločica LC  DCP uska za šraf K 3,5mm
	kom
	40
	20
	60

	
	33141770
	AO pločica LC  DCP uža za šraf 4,5mm za humerus
	kom
	20
	15
	35

	
	33141770
	AO pločica LC  DCP široka za šraf 4,5mm za femur
	kom
	20
	15
	35

	
	33141770
	Rekonstruktivna pločica ravna za šraf 3,5 mm
	kom
	10
	10
	20

	
	33141770
	T pločice svih dužina
	kom
	10
	5
	15

	
	33141770
	L pločica leva i desna svih dužina
	kom
	10
	5
	15

	
	33141770
	Kortikalni šraf K 4,5mm, samonarezujuć svih dužina 18 do 80mm
	kom
	430
	70
	500

	
	33141770
	Kortikalni šraf K 3,5mm, samonarezujuć svih dužina 10 do 60mm
	kom
	300
	305
	605

	
	33141770
	Spongiozni zavrtanj S 6,5mm svih dužina šrafa i navoja
	kom
	140
	20
	160

	
	33141770
	Maleolarni zavrtanj 25 do 70 mm
	kom
	30
	20
	50

	
	33141770
	Kanulirani šrafovi sa upuštenom, narezanom glavom, samonarezujući Ø 2.4 mm, svih dužina
	kom
	
	10
	10

	
	33141770
	Igla Kirschner 1,5 mm, 340 mm dužine
	kom
	
	200
	200

	
	33141770
	Kirschner-ova igla od nerđajućeg čelika debljine 2.0 mm, dužine do 340 mm, jednostrano zaoštrena
	kom
	
	200
	200

	
	33141770
	Kirschner-ova igla od nerđajućeg čelika debljine 2.5 mm, dužine do 340 mm, jednostrano zaoštrena
	kom
	
	100
	100

	
	33141770
	Cerklažna žica od nerđajućeg čelika debljine 1.5 mm dužine 10 m
	kom
	
	10
	10

	
	33141770
	Podmetač-šajbna za šrafove za reparaciju ligamenata, dijametra 3.5 mm, od nerđajućeg čelika ili plastike
	kom
	
	10
	10

	
	33141770
	Podmetač-šajbna za šrafove za reparaciju ligamenata, dijametra 4.5 mm, od nerđajućeg čelika ili plastike
	kom
	
	40
	40


	
	33141770
	DINAMIČKA KONDILARNA PLOČA - Dinamička kondilarna ploča svih dužina - Dimanički zavrtanj svih dužina - Kompresivni zavrtanj svih dužina
	kom
	
	5
	5

	21
	ANATOMSKE I RAVNE PLOČICE ZA OSTEOSINTEZU ZAKLJUČAVAJUĆE ,SA OTVORIMA ZA ŠRAFOVE SA ZAKLJUČAVAJUĆOM GLAVOM

	
	 
	PROKSIMALNI HUMERUS
	
	
	
	

	
	33141770
	Zaključavajuća kompresivna ploča za proksimamlni humerus sa kombinovanom rupom za kortikalne i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 3,5 mm,svih dužina
	kom
	8
	3
	11

	
	33141770
	Zavrtanj sa zaključavajućom glavom Ø 3.5 mm, samonarezujući, svih dužina
	kom
	55
	30
	85

	
	
	DISTALNI HUMERUS
	
	
	
	

	
	33141770
	Zaključavajuća kompresivna ploča za distalni humerus - lateralna, sa kombinovanom rupom za kortikalne i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 3,5 i 2,7 mm, svih dužina, leva i desna
	kom
	5
	3
	8

	
	33141770
	Zaključavajuća kompresivna ploča za distalni humerus - medijalna, sa kombinovanom rupom za kortikalne i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 3,5 i 2,7 mm, svih veličina, leva i desna
	kom
	5
	3
	8

	
	33141770
	Zavrtanj sa zaključavajućom glavomØ 3.5 mm, samonarezujući, svih dužina
	kom
	6
	4
	10

	
	33141770
	Zavrtanj Ø 2.7mm sa zaključavajućom glavom Ø 2.4 mm, samonarezujući, svih dužina
	kom
	30
	20
	50

	
	
	DISTALNI radijus
	
	
	
	

	
	33141770
	Zaključavajuća kompresivna ploča za distalni radijus - volarna, sa kombinovanom rupom za kortikalne i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 2,4 mm, svih dužina, leva i desna
	kom
	5
	3
	8

	
	33141770
	Zavrtanj sa zaključavajućom glavom Ø 2,4 mm, samonarezujući, svih dužina
	kom
	30
	15
	45

	
	33141770
	Zavrtanj kortikalni samonarezujući Ø 2.4 mm , svih dužina
	kom
	40
	20
	60


	
	
	DISTALNI FEMUR
	
	
	
	

	
	33141770
	Zaključavajuća kompresivna ploča za distalni femur sa kombinovanom rupom za kortikalne 4,5 mm i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 5,0 mm, svih veličina, leva i desna
	kom
	15
	5
	20

	
	33141770
	Zavrtanj sa zaključavajućom glavom Ø 5.0 mm, samonarezujući, svih dužina
	kom
	70
	40
	110

	
	
	PROKSIMALNA LATERALNA TIBIJA
	
	
	
	

	
	33141770
	Zaključavajuća kompresivna ploča za proksimalnu lateralnu tibiju sa kombinovanom rupom za kortikalne 4,5 mm i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 5,0 mm, svih dužina, leva i desna
	kom
	8
	5
	13

	
	33141770
	Zavrtanj sa zaključavajućom glavom Ø 5,0 mm, samonarezujući, svih dužina
	kom
	50
	25
	75

	
	
	MEDIJALNA DISTALNA TIBIJA
	
	
	
	

	
	33141770
	Zaključavajuća kompresivna ploča za medijalnu distalnu tibiju sa kombinovanom rupom za kortikalne i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 3,5 mm, svih dužina, leva i desna
	kom
	6
	5
	11

	
	33141770
	Zavrtanj sa zaključavajućom glavom Ø 3.5 mm, samonarezujući, svih dužina
	kom
	60
	25
	85

	
	
	RAVNA ZAKLJUČAVAJUĆA PLOČICA
	
	
	
	

	
	33141770
	Ravna zaključavajuća pločica šira za femur , za šraf L5,0 svih dužina
	kom
	10
	
	10

	
	33141770
	Ravna zaključavajuća pločica uža za humerus
	kom
	10
	
	10

	22
	ŠRAFOVI BIORESORPTIVNI INTERFENTNI ZA REKONSTRUKCIJU LIGAMENATA KOLENA STERILNO PAKOVANO

	
	33141770
	Resorptivni, interferentni šraf svih dimenzija
	kom
	150
	100
	250

	23
	TITANIJUMSKI IMPLANTANT - DUGME ZA FIKSACIJU TETIVNOG GRAFTA KOD REKONSTRUKCIJE ACL SA PODEŠAVAJUĆOM  OMČOM I MOGUĆNOSTI INTRAOPERATIVNOG MENJANJA DUŽINE OMČE I RETROGRADNIM DOTEZANJEM GRAFTA KROZ FEMORALNI TUNEL STERILNO PAKOVANO



	
	33141770
	Titanijumski implantat-dugme, omča prilagodljive dužine za fiksaciju ACL ligamentarnog grafta
	kom
	50
	40
	90


	24
	TRANSKONDILARNI BIORESORPTIVNI TIPL SA ZAVRTNJEM ZA FIKSACIJU TETIVNOG GRAFTA TIBIJALNO  ZA REKONSTRUKCIJU  ACL STERILNO PAKOVANO



	
	33141770
	Transkondilarni resorptivni tipl za fiksaciju ACL tetivnog grafta
	kom
	50
	
	50
	

	25
	ANKERI RAME BIORESORPTIVNI STERILNO PAKOVANO



	
	33141770
	Bioresorptivni navrtni anker sa 2 konca za stabilizaciju ramena
	kom
	100
	70
	170

	
	33141770
	Bioresorptivni tipl anker za reparaciju rotatorne manžetne sa titanijumskom ušicom
	kom
	30
	40
	70

	26
	VEŠTAČKA KOST STERILNO PAKOVANO

	
	33183000
	Zamena za kost u prahu 10g u pakovanju
	pak.
	15
	5
	20

	
	33183000
	Zamena za kost u prahu 20g u pakovanju
	pak.
	15
	5
	20

	27
	BIORESORPTIVNI ŠRAF ZA TENODEZU STERILNO PAKOVANO

	
	33141770
	Bioresorptivni šraf za tenodezu 5,5X24mm
	kom
	10
	
	10

	
	33141770
	Bioresorptivni kompresivni šraf za osteohondralne prelome debljine 3-3.7 mm dužine 20 mm-26 mm herbert
	kom
	
	20
	20

	28
	KABLOVSKE PLOČICE SA CABLE SERKLAŽIMA ZA FIKSACIJU PERIPROTETSKIH PRELOMA 

	
	33141770
	Pločica kablovska sa kukom za trohanter
	kom
	5
	
	5

	
	33141770
	Pločica kablovska ravna
	kom
	5
	
	5

	
	33141770
	Kablovski serklaž
	kom
	60
	
	60

	29
	KOŠTANI CEMENT POLIMETILMETAKRILATNI  STERILISAN ETILEN OKSIDOM 

	
	33183000
	Koštani cement a 40 g
	doza
	350
	250
	600

	
	33183000
	Koštani cement sa gentamicinom a 40 g
	doza
	270
	50
	320

	
	33183000
	Koštani cement za revizije sa gentamicinom i klindamicinom a 40 g
	doza
	100
	20
	120

	30
	KANULE ZA ARTROSKOPIJU RAMENA

	
	33141770
	Kanula za rameni zglob, providna, sa parcijalnim navojem promera 8.25 mm ± 0.25 mm
	kom
	
	5
	5

	
	33141770
	Kanula za rameni zglob, providna, sa parcijalnim navojem promera 7 mm ± 0.25 mm
	kom
	
	5
	5


 (4) Циљ поступка:
 Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

 (5) Контакт:

Лице за контакт: мр фарм спец Драгана Миловановић
E-mail adresa: dragana.milovanovic@mod.gov.rs
Телефон: 011/3203-550, факс: 011/3203-550
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ                                 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ број 42/14 су добра: Ортопедски имлантациони материјал и вештаки зглобови
ПАРТИЈЕ: предмет јавне набавке је обликован у 30 (тридесет) партија.
Oртопедски имплантациони материјал и вештачки зглобови за потребе Војномедицинске академије (у даљем тексту ВМА) и Војне болнице Ниш (у даљем тексту ВБ Ниш).  

Назив из Општег речника набавке - Ортопедски материјал и  Ортопедска помагала. . Ознаке из Општег речника набавке су као у табели, колона бр. 2:

	Ред бр партије
	Шифра из ОР ЈН
	Предмет набавке
	Јед мере
	Количина ВМА
	Количина ВБ Ниш
	Количина УКУПНО

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	TOTALNA BESCEMENTNA ENDOPROTEZA KUKA FEMORALNI STEM BEZ KOLARA  POTPUNO PRESVUČEN SA HIDROKSIAPATITOM CCD 135 ST, OPCIJA CCD 125 ST ZA VARUS KUKOVE, SVE VELIČINE STEMOVA KONUS 12/14 , ACETABULARNA KAPA PRES FIT VELIČINE MINIMALNO 46 DO 74MM SA MULTIHOLE OTVORIMA, LEGURA TiAlV,POLIETILEN CROSS LINKED (UHMWPE)  SA OPCIJOM ELEVACIJE DO 20 ST , GLAVA METALNA LEGURA CoCr NAJMANJE 5 VELIČINA , ACETABULARNI ZAVRTANJ TITANIJUMSKI  DUŽINE DO 40 MM VIŠE DUŽINA STERILNO PAKOVANO



	
	33141750
	Femoralni stem svih veličina I CCD uglova
	kom
	70
	40
	110

	
	33141750
	Acetabularni kapa svih veličina
	kom
	70
	40
	110

	
	33141750
	Polietilenski insert svih veličina i elevacija
	kom
	70
	40
	110

	
	33141750
	Metalna glava svih dužina vrata
	kom
	70
	40
	110

	
	33141750
	Acetabularni zavrtanj  svih dužina
	kom
	70
	40
	110

	2
	BIARTIKULARNA ENDOPROTEZA KUKA TRODELNA UNUTRAŠNJA GLAVA  IZMENLJIVE DUŽINE VRATA , STEM CEMENTNI , STERILNO PAKOVANO

	
	33141750
	Biartikularna spoljašnja glava svih veličina od 44 do minimalno 60mm
	kom
	140
	30
	170

	
	33141750
	Unutrašnja metalna glava svih dužina vratova
	kom
	140
	30
	170

	
	33141750
	Cementni stem
	kom
	140
	30
	170

	3
	CEMENTNA TOTALNA ENDOPROTEZA KUKA STEM BEZ KOLARA TAPER 12/14MM,CCD UGAO 138MM, MAT ZAVRŠNE OBRADE, GLAVA METALNA  PUN RASPON OD 5  VELIČINA , ACETABULUM CEMENTNI ASIMETRIČNE POVRŠINE   44 DO 58MM SA VELIČINAMA RASTUĆIM NA 2 MM, STERILNO PAKOVANO

	
	33141750
	Femoralni stem cementni
	kom
	60
	40
	100

	
	33141750
	Acetabulum asimterične površine cementni
	kom
	60
	40
	100

	
	33141750
	Metalna glava svih dužina vrata
	kom
	60
	40
	100


	4
	 TOTALNA BESCEMENTNA PROTEZA KUKA STEM BEZ KOLARA SA PROXIMAL OSTEOINDUKTIVNI COATING  KONUS 12/14,  ACETABULUM SA REVERZIBILNIM ZAKLJUČAVANJEM , MOGUĆNOST NAVIGACIONE HIRURGIJE ,STERILNO PAKOVANO, METALNA GLAVA 

	
	33141750
	Femoralni stem svih veličina
	kom
	100
	
	100

	
	33141750
	Bescementna acetabularni kapa svih veličina
	kom
	100
	
	100

	
	33141750
	Polietilenski  insert svih veličina
	kom
	100
	
	100

	
	33141750
	Metalna   glava svih dužina vrata
	kom
	100
	
	100

	
	33141750
	Acetabularni zavrtanj  svih dužina
	kom
	30
	
	30

	5
	 TOTALNA HIBRIDNA  ENDOPROTEZA   KUKA STEM SA KOLAROM  MAT POVRŠINE  KONUS 12/14,  ACETABULUM SA REVERZIBILNIM ZAKLJUČAVANJEM , STERILNO PAKOVANO , METALNA GLAVA

	
	33141750
	Cementni femoralni stem sa kolarom svih dimenzija
	kom
	70
	50
	120

	
	33141750
	Femoralna glava , vrat svih dužina
	kom
	70
	50
	120

	
	33141750
	Bescementna acetabularna kapa svih veličina
	kom
	70
	50
	120

	
	33141750
	Acetabularni zavrtanj svih dužina
	kom
	30
	50
	80

	
	33141750
	Acetabularni uložak, polietilenski, svih veličina
	kom
	70
	50
	120

	
	33141750
	Femoralni centralizer svih dimenzija
	kom
	70
	50
	120

	6
	TOTALKONDILARNA ENDOPROTEZA KOLENA SA FIKSNIM INSERTOM,   POLIAKSIJALNA, SA OČUVANIM PCL (CR) , MINIMALNO 7 VELIČINA, ANATOMSKA LEVA I DESNA ZA FEMORALNU KOMPONENTU OD CoCr,  POLIETILEN DVOSTRUKO ZAKLJUČAVAJUĆ, TIBIJALNA KOMPONENTA LEGURA TiAlV STERILNO PAKOVANO

	
	33141750
	Tibijalna komponenta svih veličina
	kom
	70
	10
	80

	
	33141750
	Femoralna komponenta, svih veličina, leva i desna CR
	kom
	70
	10
	80

	
	33141750
	Polietilenski umetak, svih debljina
	kom
	70
	10
	80


	7
	MONOAKSIJALNA TOTALKONDILARNA ENDOPROTEZA KOLENA SA JEDNIM CENTROM ROTACIJE PCL SACRIFISE TIP STERILNO PAKOVANO

	
	33141750
	Femoralna komponenta svih veličina - desna i leva
	kom
	86
	47
	133

	
	33141750
	Tibijalni uložak svih veličina
	kom
	86
	47
	133

	
	33141750
	Tibijalna komponenta svih veličina
	kom
	86
	47
	133

	8
	TOTALKONDILARNA ENDOPROTEZA KOLENA PCL SACRIFISE, FEMORALNA KOMPONENTA ANATOMSKA LEVA I DESNA  MOGUĆNOST NAVIGACIJE STERILNO PAKOVANO

	
	33141750
	Femoralna komponenta svih veličina leva i desna
	kom
	100
	
	100

	
	33141750
	Tibijalni uložak svih debljina i veličina
	kom
	100
	
	100

	
	33141750
	Tibijalna komponenta svih veličina
	kom
	100
	
	100

	9
	TOTALKONDILARNA ENDOPROTEZA KOLENA REVIZIONA  ILI PRIMARNA ZA VELIKU MEDIOLATERALNU NESTABILNOST, STEM PRAVI ILI OFSET ZA FEMUR I TIBIJU, AUGMENTACIJE ZA FEMUR PREDNJE ZADNJE I DISTALNE RAZLIČITIH DEBLJINA,  AUGMENTACIJE ZA TIBIJU BLOK ILI WEDGE , FEMORALNA KOMPONETA ANATOMSKA LEVA I DESNA , STERILNO PAKOVANO



	
	33141750
	Femoralna komponenta svih veličina leva i desna
	kom
	5
	
	5

	
	33141750
	Tibijalni uložak svih debljina i veličina
	kom
	5
	
	5

	
	33141750
	Tibijalna komponenta svih veličina
	kom
	5
	
	5


	
	33141750
	Stem prav svih debljina i dužina
	kom
	5
	
	5

	
	33141750
	stem ofset svih debljina i dužina
	kom
	5
	
	5

	
	33141750
	Femoralne augmentacije za femur prednje , distalne i zadnje
	kom
	5
	
	5

	
	33141750
	Tibijalna augmentacija wedge i block svih veličina i debljina
	kom
	3
	
	3

	10
	REVIZIONA ENDOPROTEZA KOLENA SA ŠARKOM I ROTIRAJUĆOM PLATFORMOM, STEM PRAV I OFSET ZA FEMUR I TIBIJU, AUGMENTACIJE  ZA FEMUR PREDNJE ZADNJE I DISTALNE RAZLIČITIH DEBLJINA,  AUGMENTACIJE ZA TIBIJU BLOK ILI WEDGE , FEMORALNA KOMPONETA ANATOMSKA LEVA I DESNA STERILNO PAKOVANO

	
	33141750
	Femoralna komponenta sa šarkom svih veličina leva i desna
	kom
	10
	3
	13

	
	33141750
	Tibijalna komponenta sa šarkom svih veličina
	kom
	10
	3
	13

	
	33141750
	Tibijalna artikulaciona površina svih veličina
	kom
	10
	3
	13

	
	33141750
	Femoralna augmentacija svih dimenzija prednje, distalne i zadnje
	kom
	5
	3
	8

	
	33141750
	Stem pravi svih debljina i dužina
	kom
	10
	3
	13

	
	33141750
	Stem offset svih debljina i dužina
	kom
	10
	3
	13

	
	33141750
	Tibijalni blok augmentacija i wedge augmentacija svih veličina
	kom
	4
	2
	6

	11
	TUMORSKA PROTEZA KUKA MODULARNOG TELA I PROKSIMALNOG DELA SA "CONSTRAINED" POLIETILENSKIM  ACETABULARNIM INLEJOM  SA PRSTENOM, MODULATRNI STEM RAZLIČITIH DEBLJINA I DUŽINA, , GLAVA METALNA 32 MM, BESCEMENTNI ACETABULUM SA REVERZIBILNIM ZAKLJUČAVANJEM POLIETILENSKOG ULOŠKA STERILNO PAKOVANO

	
	33141750
	Revizioni femoralni stem ravan svih dijametara i dužina
	kom
	20
	
	20

	
	33141750
	Proksimalno telo - nadoknada kalkara svih veličina i dimenzija kalkara
	kom
	10
	
	10

	
	33141750
	Proksimalo telo - konusno svih veličina i dimenzija
	kom
	10
	
	10

	
	33141750
	Femoralna glava promer 32 mm, vrat svih dužina
	kom
	20
	
	20

	
	33141750
	Bescementna acetabularna kapa, svih veličina
	kom
	20
	
	20

	
	33141750
	Acetabularni zavrtanj, svih dužina
	kom
	20
	
	20

	
	33141750
	Acetabularni uložak, politenski svih veličina "constrained"
	kom
	20
	
	20

	12
	REVIZIONA ENDOPROTEZA KUKA CEMENTNA, STEM DUŽINA OD 170  DO 300MM, SA MOGUĆNOSTI NADOKNADE KALKARA , TZV CAGE CEMENTNI ZA DEFEKTE ACETABULUMA I ŠRAFOVIMA ZA FIKSACIJU I POLIETILENSKIM CEMENTNIM ACETABULUMOM ZA IMPLANTACIJU U CAGE, STERILNO PALOVANO

	
	33141750
	Revizioni acetabulum cementni tzv "cage"
	kom
	5
	
	5

	
	33141750
	Revizioni stem cementni dugački
	kom
	5
	
	5

	
	33141750
	Nadoknada kalkara za revizioni stem
	kom
	5
	
	5

	
	33141750
	Polietilenski acetabulum za implantaciju u cage
	kom
	10
	
	10

	13
	TOTALNA REVERZNA ENDOPROTEZA RAMENA , STERILNO PAKOVANO

	
	33141750
	Glenosfera
	kom
	2
	1
	3

	
	33141750
	Liner
	kom
	2
	1
	3

	
	33141750
	metalbacked glenoid
	kom
	2
	1
	3

	
	33141750
	šraf za fiksaciju glenoida
	kom
	4
	2
	6

	
	33141750
	Stem
	kom
	2
	1
	3

	
	33141750
	Telo proteze ramena
	kom
	2
	1
	3

	
	33141750
	Konektor
	kom
	2
	1
	3

	14
	PARCIJALANA ENDOPROTEZA RAMENA MODULARNA , STERILNO PAKOVANO

	
	33141750
	Humeralni stem svih veličina
	kom
	3
	3
	6

	
	33141750
	Humeralna glava svih veličina offseta i dimenzija
	kom
	3
	3
	6


	15
	APARAT PO ILIZAROVU



	
	33141770
	Poluobruč 100-240mm
	kom
	
	40
	40

	
	33141770
	Narezani distancer 60-250mm
	kom
	
	50
	50

	
	33141770
	Teleskopski distancer 150-400mm
	kom
	
	26
	26

	
	33141770
	Kronštajn muški 1-4 otvora
	kom
	
	13
	13

	
	33141770
	Kronštajn ženski 1-4 otvora
	kom
	
	13
	13

	
	33141770
	Komplet zavrtanja i matica
	set
	
	6
	6

	
	33141770
	Ploče razne 2-15 otvora
	kom
	
	39
	39

	
	33141770
	Iglodržači
	kom
	
	117
	117

	
	33141770
	Igle za Ilizarov sa olivom 340mm dužina, debljina 1,8mm
	kom
	300
	150
	450

	
	33141770
	Igle za Ilizarov sa olivom 340mm dužina, debljina 2,0mm


	kom
	300
	150
	450

	16
	INTERLOCKING KLIN TITANIJUMSKI KANULIRANI ZA POTKOLENICU SA ZAKLJUČAVAJUĆIM TRIJEZIČNIM ŠRAFOM ZA ANGULARNU STABILNOST, STERILNO PAKOVANO

	
	33141770
	Klin svih promera i dužina
	kom
	10
	5
	15

	
	33141770
	Završna kapa svih dužina
	kom
	10
	5
	15

	
	33141770
	Zaključavajući šraf za proksimalno zaključavanje
	kom
	10
	5
	15

	
	33141770
	Zaključavajući šraf univerzalni
	kom
	10
	5
	15

	
	33141770
	Zaključavajući šraf za angularnu stabilnost sa tri jezgra i resorptivnom navlakom
	kom
	10
	5
	15

	17
	INTERLOCKING KLIN TITANIJUMSKI ZA FEMUR RETROGRADNO ATEROGRADNI  SA ZAKLJUČAVAJUĆIM TRIJEZIČNIM ŠRAFOM ZA ANGULARNU STABILNOST, STERILNO PAKOVANO

	
	33141770
	Klin svih promera i dužina dužina
	kom
	5
	5
	10

	
	33141770
	Završna kapa svih dužina
	kom
	5
	5
	10

	
	33141770
	Zaključavajući šraf univerzalni
	kom
	10
	10
	20

	
	33141770
	Zaključavajući šraf za angularnu stabilnost sa 3 jezgra i resorptivnom navlakom
	kom
	5
	5
	10

	18
	PROKSIMALNI FEMORALNI KLIN TITANIJUMSKI , STERILNO PAKOVANO

	
	33141770
	Intramedularni proksimalni klin za femur, sa antirotacionim sečivom, kanulirani, titanijumski, sa završnom kapom i šrafom
	kom
	10
	5
	15

	
	33141770
	Antirotaciono sečivo, titanijumsko, sa zaključavanjem, svih dužina
	kom
	10
	5
	15

	19
	DHS ZAVRTANJ SA LCP UGAONOM PLOČICOM I ZAVRTNJEVIMA

	
	33141770
	LCP DHS ugaona ploča od 135 stepeni, svih veličina
	kom
	200
	20
	220

	
	33141770
	DHS klin svih dužina
	kom
	200
	20
	220

	
	33141770
	Kompresivni zavrtanj svih dužina
	kom
	200
	20
	220

	
	33141770
	Kortiklani zavrtanj 4,5 mm, svih dužina
	kom
	200
	100
	300

	
	33141770
	Zavrtanj sa zaključavajućom glavom Ø  5 mm, samonarezujući, svih dužina
	kom
	40
	20
	60

	
	33141770
	Kalibrirajući vodič
	kom
	5
	1
	6

	20
	OSTEOSINTETSKI MATERIJAL 

	
	33141770
	AO pločica LC  DCP uska za šraf K 3,5mm
	kom
	40
	20
	60

	
	33141770
	AO pločica LC  DCP uža za šraf 4,5mm za humerus
	kom
	20
	15
	35

	
	33141770
	AO pločica LC  DCP široka za šraf 4,5mm za femur
	kom
	20
	15
	35

	
	33141770
	Rekonstruktivna pločica ravna za šraf 3,5 mm
	kom
	10
	10
	20

	
	33141770
	T pločice svih dužina
	kom
	10
	5
	15

	
	33141770
	L pločica leva i desna svih dužina
	kom
	10
	5
	15

	
	33141770
	Kortikalni šraf K 4,5mm, samonarezujuć svih dužina 18 do 80mm
	kom
	430
	70
	500

	
	33141770
	Kortikalni šraf K 3,5mm, samonarezujuć svih dužina 10 do 60mm
	kom
	300
	305
	605

	
	33141770
	Spongiozni zavrtanj S 6,5mm svih dužina šrafa i navoja
	kom
	140
	20
	160

	
	33141770
	Maleolarni zavrtanj 25 do 70 mm
	kom
	30
	20
	50

	
	33141770
	Kanulirani šrafovi sa upuštenom, narezanom glavom, samonarezujući Ø 2.4 mm, svih dužina
	kom
	
	10
	10

	
	33141770
	Igla Kirschner 1,5 mm, 340 mm dužine
	kom
	
	200
	200

	
	33141770
	Kirschner-ova igla od nerđajućeg čelika debljine 2.0 mm, dužine do 340 mm, jednostrano zaoštrena
	kom
	
	200
	200

	
	33141770
	Kirschner-ova igla od nerđajućeg čelika debljine 2.5 mm, dužine do 340 mm, jednostrano zaoštrena
	kom
	
	100
	100

	
	33141770
	Cerklažna žica od nerđajućeg čelika debljine 1.5 mm dužine 10 m
	kom
	
	10
	10

	
	33141770
	Podmetač-šajbna za šrafove za reparaciju ligamenata, dijametra 3.5 mm, od nerđajućeg čelika ili plastike
	kom
	
	10
	10

	
	33141770
	Podmetač-šajbna za šrafove za reparaciju ligamenata, dijametra 4.5 mm, od nerđajućeg čelika ili plastike
	kom
	
	40
	40


	
	33141770
	DINAMIČKA KONDILARNA PLOČA - Dinamička kondilarna ploča svih dužina - Dimanički zavrtanj svih dužina - Kompresivni zavrtanj svih dužina
	kom
	
	5
	5

	21
	ANATOMSKE I RAVNE PLOČICE ZA OSTEOSINTEZU ZAKLJUČAVAJUĆE ,SA OTVORIMA ZA ŠRAFOVE SA ZAKLJUČAVAJUĆOM GLAVOM

	
	 
	PROKSIMALNI HUMERUS
	
	
	
	

	
	33141770
	Zaključavajuća kompresivna ploča za proksimamlni humerus sa kombinovanom rupom za kortikalne i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 3,5 mm,svih dužina
	kom
	8
	3
	11

	
	33141770
	Zavrtanj sa zaključavajućom glavom Ø 3.5 mm, samonarezujući, svih dužina
	kom
	55
	30
	85

	
	
	DISTALNI HUMERUS
	
	
	
	

	
	33141770
	Zaključavajuća kompresivna ploča za distalni humerus - lateralna, sa kombinovanom rupom za kortikalne i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 3,5 i 2,7 mm, svih dužina, leva i desna
	kom
	5
	3
	8

	
	33141770
	Zaključavajuća kompresivna ploča za distalni humerus - medijalna, sa kombinovanom rupom za kortikalne i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 3,5 i 2,7 mm, svih veličina, leva i desna
	kom
	5
	3
	8

	
	33141770
	Zavrtanj sa zaključavajućom glavomØ 3.5 mm, samonarezujući, svih dužina
	kom
	6
	4
	10

	
	33141770
	Zavrtanj Ø 2.7mm sa zaključavajućom glavom Ø 2.4 mm, samonarezujući, svih dužina
	kom
	30
	20
	50

	
	33141770
	DISTALNI radijus
	
	
	
	

	
	33141770
	Zaključavajuća kompresivna ploča za distalni radijus - volarna, sa kombinovanom rupom za kortikalne i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 2,4 mm, svih dužina, leva i desna
	kom
	5
	3
	8

	
	33141770
	Zavrtanj sa zaključavajućom glavom Ø 2,4 mm, samonarezujući, svih dužina
	kom
	30
	15
	45

	
	33141770
	Zavrtanj kortikalni samonarezujući Ø 2.4 mm, , svih dužina
	kom
	40
	20
	60


	
	
	DISTALNI FEMUR
	
	
	
	

	
	33141770
	Zaključavajuća kompresivna ploča za distalni femur sa kombinovanom rupom za kortikalne 4,5 mm i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 5,0 mm, svih veličina, leva i desna
	kom
	15
	5
	20

	
	33141770
	Zavrtanj sa zaključavajućom glavom Ø 5.0 mm, samonarezujući, svih dužina
	kom
	70
	40
	110

	
	
	PROKSIMALNA LATERALNA TIBIJA
	
	
	
	

	
	33141770
	Zaključavajuća kompresivna ploča za proksimalnu lateralnu tibiju sa kombinovanom rupom za kortikalne 4,5 mm i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 5,0 mm, svih dužina, leva i desna
	kom
	8
	5
	13

	
	33141770
	Zavrtanj sa zaključavajućom glavom Ø 5,0 mm, samonarezujući, svih dužina
	kom
	50
	25
	75

	
	
	MEDIJALNA DISTALNA TIBIJA
	
	
	
	

	
	33141770
	Zaključavajuća kompresivna ploča za medijalnu distalnu tibiju sa kombinovanom rupom za kortikalne i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 3,5 mm, svih dužina, leva i desna
	kom
	6
	5
	11

	
	33141770
	Zavrtanj sa zaključavajućom glavom Ø 3.5 mm, samonarezujući, svih dužina
	kom
	60
	25
	85

	
	
	RAVNA ZAKLJUČAVAJUĆA PLOČICA
	
	
	
	

	
	33141770
	Ravna zaključavajuća pločica šira za femur , za šraf L5,0 svih dužina
	kom
	10
	
	10

	
	33141770
	Ravna zaključavajuća pločica uža za humerus
	kom
	10
	
	10

	22
	ŠRAFOVI BIORESORPTIVNI INTERFENTNI ZA REKONSTRUKCIJU LIGAMENATA KOLENA STERILNO PAKOVANO

	
	33141770
	Resorptivni, interferentni šraf svih dimenzija
	kom
	150
	100
	250

	23
	TITANIJUMSKI IMPLANTANT - DUGME ZA FIKSACIJU TETIVNOG GRAFTA KOD REKONSTRUKCIJE ACL SA PODEŠAVAJUĆOM  OMČOM I MOGUĆNOSTI INTRAOPERATIVNOG MENJANJA DUŽINE OMČE I RETROGRADNIM DOTEZANJEM GRAFTA KROZ FEMORALNI TUNEL STERILNO PAKOVANO



	
	33141770
	Titanijumski implantat-dugme, omča prilagodljive dužine za fiksaciju ACL ligamentarnog grafta
	kom
	50
	40
	90


	24
	TRANSKONDILARNI BIORESORPTIVNI TIPL SA ZAVRTNJEM ZA FIKSACIJU TETIVNOG GRAFTA TIBIJALNO  ZA REKONSTRUKCIJU  ACL STERILNO PAKOVANO



	
	33141770
	Transkondilarni resorptivni tipl za fiksaciju ACL tetivnog grafta
	kom
	50
	
	50
	

	25
	ANKERI RAME BIORESORPTIVNI STERILNO PAKOVANO



	
	33141770
	Bioresorptivni navrtni anker sa 2 konca za stabilizaciju ramena
	kom
	100
	70
	170

	
	33141770
	Bioresorptivni tipl anker za reparaciju rotatorne manžetne sa titanijumskom ušicom
	kom
	30
	40
	70

	26
	VEŠTAČKA KOST STERILNO PAKOVANO

	
	33183000
	Zamena za kost u prahu 10g u pakovanju
	pak.
	15
	5
	20

	
	33183000
	Zamena za kost u prahu 20g u pakovanju
	pak.
	15
	5
	20

	27
	BIORESORPTIVNI ŠRAF ZA TENODEZU STERILNO PAKOVANO

	
	33141770
	Bioresorptivni šraf za tenodezu 5,5X24mm
	kom
	10
	
	10

	
	33141770
	Bioresorptivni kompresivni šraf za osteohondralne prelome debljine 3-3.7 mm dužine 20 mm-26 mm herbert
	kom
	
	20
	20

	28
	KABLOVSKE PLOČICE SA CABLE SERKLAŽIMA ZA FIKSACIJU PERIPROTETSKIH PRELOMA 

	
	33141770
	Pločica kablovska sa kukom za trohanter
	kom
	5
	
	5

	
	33141770
	Pločica kablovska ravna
	kom
	5
	
	5

	
	33141770
	Kablovski serklaž
	kom
	60
	
	60

	29
	KOŠTANI CEMENT POLIMETILMETAKRILATNI  STERILISAN ETILEN OKSIDOM 

	
	33183000
	Koštani cement a 40 g
	doza
	350
	250
	600

	
	33183000
	Koštani cement sa gentamicinom a 40 g
	doza
	270
	50
	320

	
	33183000
	Koštani cement za revizije sa gentamicinom i klindamicinom a 40 g
	doza
	100
	20
	120

	30
	KANULE ZA ARTROSKOPIJU RAMENA

	
	33141770
	Kanula za rameni zglob, providna, sa parcijalnim navojem promera 8.25 mm ± 0.25 mm
	kom
	
	5
	5

	
	33141770
	Kanula za rameni zglob, providna, sa parcijalnim navojem promera 7 mm ± 0.25 mm
	kom
	
	5
	5


3. УСЛОВИ ВЕЗАНИ ЗА ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, КВАЛИТЕТ НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И КВАЛИТЕТА-КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ, ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ, РЕКЛАМАЦИЈА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ
Техничке карактеристике
Врста количина и опис предмета јавне набавке дати су у спецификацији добара за сваку партију, као у табели:
	Ред бр партије
	Шифра из ОР ЈН
	Предмет набавке
	Јед мере
	Количина ВМА
	Количина ВБ Ниш
	Количина УКУПНО

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	TOTALNA BESCEMENTNA ENDOPROTEZA KUKA FEMORALNI STEM BEZ KOLARA  POTPUNO PRESVUČEN SA HIDROKSIAPATITOM CCD 135 ST, OPCIJA CCD 125 ST ZA VARUS KUKOVE, SVE VELIČINE STEMOVA KONUS 12/14 , ACETABULARNA KAPA PRES FIT VELIČINE MINIMALNO 46 DO 74MM SA MULTIHOLE OTVORIMA, LEGURA TiAlV,POLIETILEN CROSS LINKED (UHMWPE)  SA OPCIJOM ELEVACIJE DO 20 ST , GLAVA METALNA LEGURA CoCr NAJMANJE 5 VELIČINA , ACETABULARNI ZAVRTANJ TITANIJUMSKI  DUŽINE DO 40 MM VIŠE DUŽINA STERILNO PAKOVANO



	
	33141750
	Femoralni stem svih veličina I CCD uglova
	kom
	70
	40
	110

	
	33141750
	Acetabularni kapa svih veličina
	kom
	70
	40
	110

	
	33141750
	Polietilenski insert svih veličina i elevacija
	kom
	70
	40
	110

	
	33141750
	Metalna glava svih dužina vrata
	kom
	70
	40
	110

	
	33141750
	Acetabularni zavrtanj  svih dužina
	kom
	70
	40
	110

	2
	BIARTIKULARNA ENDOPROTEZA KUKA TRODELNA UNUTRAŠNJA GLAVA  IZMENLJIVE DUŽINE VRATA , STEM CEMENTNI , STERILNO PAKOVANO

	
	33141750
	Biartkularna spoljašnja glava svih veličina od 44 do minimalno 60mm
	kom
	140
	30
	170

	
	33141750
	Unutrašnja metalna glava svih dužina vratova
	kom
	140
	30
	170

	
	33141750
	Cementni stem
	kom
	140
	30
	170

	3
	CEMENTNA TOTALNA ENDOPROTEZA KUKA STEM BEZ KOLARA TAPER 12/14MM,CCD UGAO 138MM, MAT ZAVRŠNE OBRADE, GLAVA METALNA  PUN RASPON OD 5  VELIČINA , ACETABULUM CEMENTNI ASIMETRIČNE POVRŠINE   44 DO 58MM SA VELIČINAMA RASTUĆIM NA 2 MM, STERILNO PAKOVANO

	
	33141750
	Femoralni stem cementni
	kom
	60
	40
	100

	
	33141750
	Acetabulum asimterične površine cementni
	kom
	60
	40
	100

	
	33141750
	Metalna glava svih dužina vrata
	kom
	60
	40
	100


	4
	 TOTALNA BESCEMENTNA PROTEZA KUKA STEM BEZ KOLARA SA PROXIMAL OSTEOINDUKTIVNI COATING  KONUS 12/14,  ACETABULUM SA REVERZIBILNIM ZAKLJUČAVANJEM , MOGUĆNOST NAVIGACIONE HIRURGIJE ,STERILNO PAKOVANO, METALNA GLAVA 

	
	33141750
	Femoralni stem svih veličina
	kom
	100
	
	100

	
	33141750
	Bescementna acetabularni kapa svih veličina
	kom
	100
	
	100

	
	33141750
	Polietilenski  insert svih veličina
	kom
	100
	
	100

	
	33141750
	Metalna   glava svih dužina vrata
	kom
	100
	
	100

	
	33141750
	Acetabularni zavrtanj  svih dužina
	kom
	30
	
	30

	5
	 TOTALNA HIBRIDNA  ENDOPROTEZA   KUKA STEM SA KOLAROM  MAT POVRŠINE  KONUS 12/14,  ACETABULUM SA REVERZIBILNIM ZAKLJUČAVANJEM , STERILNO PAKOVANO , METALNA GLAVA

	
	33141750
	Cementni femoralni stem sa kolarom svih dimenzija
	kom
	70
	50
	120

	
	33141750
	Femoralna glava , vrat svih dužina
	kom
	70
	50
	120

	
	33141750
	Bescementna acetabularna kapa svih veličina
	kom
	70
	50
	120

	
	33141750
	Acetabularni zavrtanj svih dužina
	kom
	30
	50
	80

	
	33141750
	Acetabularni uložak, polietilenski, svih veličina
	kom
	70
	50
	120

	
	33141750
	Femoralni centralizer svih dimenzija
	kom
	70
	50
	120

	6
	TOTALKONDILARNA ENDOPROTEZA KOLENA SA FIKSNIM INSERTOM,   POLIAKSIJALNA, SA OČUVANIM PCL (CR) , MINIMALNO 7 VELIČINA, ANATOMSKA LEVA I DESNA ZA FEMORALNU KOMPONENTU OD CoCr,  POLIETILEN DVOSTRUKO ZAKLJUČAVAJUĆ, TIBIJALNA KOMPONENTA LEGURA TiAlV STERILNO PAKOVANO

	
	33141750
	Tibijalna komponenta svih veličina
	kom
	70
	10
	80

	
	33141750
	Femoralna komponenta, svih veličina, leva i desna CR
	kom
	70
	10
	80

	
	33141750
	Polietilenski umetak, svih debljina
	kom
	70
	10
	80

	7
	MONOAKSIJALNA TOTALKONDILARNA ENDOPROTEZA KOLENA SA JEDNIM CENTROM ROTACIJE PCL SACRIFISE TIP STERILNO PAKOVANO

	
	33141750
	Femoralna komponenta svih veličina - desna i leva
	kom
	86
	47
	133

	
	33141750
	Tibijalni uložak svih veličina
	kom
	86
	47
	133

	
	33141750
	Tibijalna komponenta svih veličina
	kom
	86
	47
	133


	8
	TOTALKONDILARNA ENDOPROTEZA KOLENA PCL SACRIFISE, FEMORALNA KOMPONENTA ANATOMSKA LEVA I DESNA  MOGUĆNOST NAVIGACIJE STERILNO PAKOVANO

	
	33141750
	Femoralna komponenta svih veličina leva i desna
	kom
	100
	
	100

	
	33141750
	Tibijalni uložak svih debljina i veličina
	kom
	100
	
	100

	
	33141750
	Tibijalna komponenta svih veličina
	kom
	100
	
	100

	9
	TOTALKONDILARNA ENDOPROTEZA KOLENA REVIZIONA  ILI PRIMARNA ZA VELIKU MEDIOLATERALNU NESTABILNOST, STEM PRAVI ILI OFSET ZA FEMUR I TIBIJU, AUGMENTACIJE ZA FEMUR PREDNJE ZADNJE I DISTALNE RAZLIČITIH DEBLJINA,  AUGMENTACIJE ZA TIBIJU BLOK ILI WEDGE , FEMORALNA KOMPONETA ANATOMSKA LEVA I DESNA , STERILNO PAKOVANO



	
	33141750
	Femoralna komponenta svih veličina leva i desna
	kom
	5
	
	5

	
	33141750
	Tibijalni uložak svih debljina i veličina
	kom
	5
	
	5

	
	33141750
	Tibijalna komponenta svih veličina
	kom
	5
	
	5

	
	33141750
	Stem prav svih debljina i dužina
	kom
	5
	
	5

	
	33141750
	stem ofset svih debljina i dužina
	kom
	5
	
	5

	
	33141750
	Femoralne augmentacije za femur prednje , distalne i zadnje
	kom
	5
	
	5

	
	33141750
	Tibijalna augmentacija wedge i block svih veličina i debljina
	kom
	3
	
	3

	10
	REVIZIONA ENDOPROTEZA KOLENA SA ŠARKOM I ROTIRAJUĆOM PLATFORMOM, STEM PRAV I OFSET ZA FEMUR I TIBIJU, AUGMENTACIJE  ZA FEMUR PREDNJE ZADNJE I DISTALNE RAZLIČITIH DEBLJINA,  AUGMENTACIJE ZA TIBIJU BLOK ILI WEDGE , FEMORALNA KOMPONETA ANATOMSKA LEVA I DESNA STERILNO PAKOVANO

	
	33141750
	Femoralna komponenta sa šarkom svih veličina leva i desna
	kom
	10
	3
	13

	
	33141750
	Tibijalna komponenta sa šarkom svih veličina
	kom
	10
	3
	13

	
	33141750
	Tibijalna artikulaciona površina svih veličina
	kom
	10
	3
	13

	
	33141750
	Femoralna augmentacija svih dimenzija prednje, distalne i zadnje
	kom
	5
	3
	8

	
	33141750
	Stem pravi svih debljina i dužina
	kom
	10
	3
	13

	
	33141750
	Stem offset svih debljina i dužina
	kom
	10
	3
	13

	
	33141750
	Tibijalni blok augmentacija i wedge augmentacija svih veličina
	kom
	4
	2
	6


	11
	TUMORSKA PROTEZA KUKA MODULARNOG TELA I PROKSIMALNOG DELA SA "CONSTRAINED" POLIETILENSKIM  ACETABULARNIM INLEJOM  SA PRSTENOM, MODULATRNI STEM RAZLIČITIH DEBLJINA I DUŽINA, , GLAVA METALNA 32 MM, BESCEMENTNI ACETABULUM SA REVERZIBILNIM ZAKLJUČAVANJEM POLIETILENSKOG ULOŠKA STERILNO PAKOVANO

	
	33141750
	Revizioni femoralni stem ravan svih dijametara i dužina
	kom
	20
	
	20

	
	33141750
	Proksimalno telo - nadoknada kalkara svih veličina i dimenzija kalkara
	kom
	10
	
	10

	
	33141750
	Proksimalo telo - konusno svih veličina i dimenzija
	kom
	10
	
	10

	
	33141750
	Femoralna glava promer 32 mm, vrat svih dužina
	kom
	20
	
	20

	
	33141750
	Bescementna acetabularna kapa, svih veličina
	kom
	20
	
	20

	
	33141750
	Acetabularni zavrtanj, svih dužina
	kom
	20
	
	20

	
	33141750
	Acetabularni uložak, politenski svih veličina "constrained"
	kom
	20
	
	20

	12
	REVIZIONA ENDOPROTEZA KUKA CEMENTNA, STEM DUŽINA OD 170  DO 300MM, SA MOGUĆNOSTI NADOKNADE KALKARA , TZV CAGE CEMENTNI ZA DEFEKTE ACETABULUMA I ŠRAFOVIMA ZA FIKSACIJU I POLIETILENSKIM CEMENTNIM ACETABULUMOM ZA IMPLANTACIJU U CAGE, STERILNO PALOVANO

	
	33141750
	Revizioni acetabulum cementni tzv "cage"
	kom
	5
	
	5

	
	33141750
	Revizioni stem cementni dugački
	kom
	5
	
	5

	
	33141750
	Nadoknada kalkara za revizioni stem
	kom
	5
	
	5

	
	33141750
	Polietilenski acetabulum za implantaciju u cage
	kom
	10
	
	10

	13
	TOTALNA REVERZNA ENDOPROTEZA RAMENA , STERILNO PAKOVANO

	
	33141750
	Glenosfera
	kom
	2
	1
	3

	
	33141750
	Liner
	kom
	2
	1
	3

	
	33141750
	metalbacked glenoid
	kom
	2
	1
	3

	
	33141750
	šraf za fiksaciju glenoida
	kom
	4
	2
	6

	
	33141750
	Stem
	kom
	2
	1
	3

	
	33141750
	Telo proteze ramena
	kom
	2
	1
	3

	
	33141750
	Konektor
	kom
	2
	1
	3

	14
	PARCIJALANA ENDOPROTEZA RAMENA MODULARNA , STERILNO PAKOVANO

	
	33141750
	Humeralni stem svih veličina
	kom
	3
	3
	6

	
	33141750
	Humeralna glava svih veličina offseta i dimenzija
	kom
	3
	3
	6


	15
	APARAT PO ILIZAROVU



	
	33141770
	Poluobruč 100-240mm
	kom
	
	40
	40

	
	33141770
	Narezani distancer 60-250mm
	kom
	
	50
	50

	
	33141770
	Teleskopski distancer 150-400mm
	kom
	
	26
	26

	
	33141770
	Kronštajn muški 1-4 otvora
	kom
	
	13
	13

	
	33141770
	Kronštajn ženski 1-4 otvora
	kom
	
	13
	13

	
	33141770
	Komplet zavrtanja i matica
	set
	
	6
	6

	
	33141770
	Ploče razne 2-15 otvora
	kom
	
	39
	39

	
	33141770
	Iglodržači
	kom
	
	117
	117

	
	33141770
	Igle za Ilizarov sa olivom 340mm dužina, debljina 1,8mm
	kom
	300
	150
	450

	
	33141770
	Igle za Ilizarov sa olivom 340mm dužina, debljina 2,0mm


	kom
	300
	150
	450

	16
	INTERLOCKING KLIN TITANIJUMSKI KANULIRANI ZA POTKOLENICU SA ZAKLJUČAVAJUĆIM TRIJEZIČNIM ŠRAFOM ZA ANGULARNU STABILNOST, STERILNO PAKOVANO

	
	33141770
	Klin svih promera i dužina
	kom
	10
	5
	15

	
	33141770
	Završna kapa svih dužina
	kom
	10
	5
	15

	
	33141770
	Zaključavajući šraf za proksimalno zaključavanje
	kom
	10
	5
	15

	
	33141770
	Zaključavajući šraf univerzalni
	kom
	10
	5
	15

	
	33141770
	Zaključavajući šraf za angularnu stabilnost sa tri jezgra i resorptivnom navlakom
	kom
	10
	5
	15

	17
	INTERLOCKING KLIN TITANIJUMSKI ZA FEMUR RETROGRADNO ATEROGRADNI  SA ZAKLJUČAVAJUĆIM TRIJEZIČNIM ŠRAFOM ZA ANGULARNU STABILNOST, STERILNO PAKOVANO

	
	33141770
	Klin svih promera i dužina dužina
	kom
	5
	5
	10

	
	33141770
	Završna kapa svih dužina
	kom
	5
	5
	10

	
	33141770
	Zaključavajući šraf univerzalni
	kom
	10
	10
	20

	
	33141770
	Zaključavajući šraf za angularnu stabilnost sa 3 jezgra i resorptivnom navlakom
	kom
	5
	5
	10

	18
	PROKSIMALNI FEMORALNI KLIN TITANIJUMSKI , STERILNO PAKOVANO

	
	33141770
	Intramedularni proksimalni klin za femur, sa antirotacionim sečivom, kanulirani, titanijumski, sa završnom kapom i šrafom
	kom
	10
	5
	15

	
	33141770
	Antirotaciono sečivo, titanijumsko, sa zaključavanjem, svih dužina
	kom
	10
	5
	15

	19
	DHS ZAVRTANJ SA LCP UGAONOM PLOČICOM I ZAVRTNJEVIMA

	
	33141770
	LCP DHS ugaona ploča od 135 stepeni, svih veličina
	kom
	200
	20
	220

	
	33141770
	DHS klin svih dužina
	kom
	200
	20
	220

	
	33141770
	Kompresivni zavrtanj svih dužina
	kom
	200
	20
	220

	
	33141770
	Kortiklani zavrtanj 4,5 mm, svih dužina
	kom
	200
	100
	300

	
	33141770
	Zavrtanj sa zaključavajućom glavom Ø  5 mm, samonarezujući, svih dužina
	kom
	40
	20
	60

	
	33141770
	Kalibrirajući vodič
	kom
	5
	1
	6

	20
	OSTEOSINTETSKI MATERIJAL 

	
	33141770
	AO pločica LC  DCP uska za šraf K 3,5mm
	kom
	40
	20
	60

	
	33141770
	AO pločica LC  DCP uža za šraf 4,5mm za humerus
	kom
	20
	15
	35

	
	33141770
	AO pločica LC  DCP široka za šraf 4,5mm za femur
	kom
	20
	15
	35

	
	33141770
	Rekonstruktivna pločica ravna za šraf 3,5 mm
	kom
	10
	10
	20

	
	33141770
	T pločice svih dužina
	kom
	10
	5
	15

	
	33141770
	L pločica leva i desna svih dužina
	kom
	10
	5
	15

	
	33141770
	Kortikalni šraf K 4,5mm, samonarezujuć svih dužina 18 do 80mm
	kom
	430
	70
	500

	
	33141770
	Kortikalni šraf K 3,5mm, samonarezujuć svih dužina 10 do 60mm
	kom
	300
	305
	605

	
	33141770
	Spongiozni zavrtanj S 6,5mm svih dužina šrafa i navoja
	kom
	140
	20
	160

	
	33141770
	Maleolarni zavrtanj 25 do 70 mm
	kom
	30
	20
	50

	
	33141770
	Kanulirani šrafovi sa upuštenom, narezanom glavom, samonarezujući Ø 2.4 mm, svih dužina
	kom
	
	10
	10

	
	33141770
	Igla Kirschner 1,5 mm, 340 mm dužine
	kom
	
	200
	200

	
	33141770
	Kirschner-ova igla od nerđajućeg čelika debljine 2.0 mm, dužine do 340 mm, jednostrano zaoštrena
	kom
	
	200
	200

	
	33141770
	Kirschner-ova igla od nerđajućeg čelika debljine 2.5 mm, dužine do 340 mm, jednostrano zaoštrena
	kom
	
	100
	100

	
	33141770
	Cerklažna žica od nerđajućeg čelika debljine 1.5 mm dužine 10 m
	kom
	
	10
	10

	
	33141770
	Podmetač-šajbna za šrafove za reparaciju ligamenata, dijametra 3.5 mm, od nerđajućeg čelika ili plastike
	kom
	
	10
	10

	
	33141770
	Podmetač-šajbna za šrafove za reparaciju ligamenata, dijametra 4.5 mm, od nerđajućeg čelika ili plastike
	kom
	
	40
	40


	
	33141770
	DINAMIČKA KONDILARNA PLOČA - Dinamička kondilarna ploča svih dužina - Dimanički zavrtanj svih dužina - Kompresivni zavrtanj svih dužina
	kom
	
	5
	5

	21
	ANATOMSKE I RAVNE PLOČICE ZA OSTEOSINTEZU ZAKLJUČAVAJUĆE ,SA OTVORIMA ZA ŠRAFOVE SA ZAKLJUČAVAJUĆOM GLAVOM

	
	 
	PROKSIMALNI HUMERUS
	
	
	
	

	
	33141770
	Zaključavajuća kompresivna ploča za proksimamlni humerus sa kombinovanom rupom za kortikalne i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 3,5 mm,svih dužina
	kom
	8
	3
	11

	
	33141770
	Zavrtanj sa zaključavajućom glavom Ø 3.5 mm, samonarezujući, svih dužina
	kom
	55
	30
	85

	
	
	DISTALNI HUMERUS
	
	
	
	

	
	33141770
	Zaključavajuća kompresivna ploča za distalni humerus - lateralna, sa kombinovanom rupom za kortikalne i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 3,5 i 2,7 mm, svih dužina, leva i desna
	kom
	5
	3
	8

	
	33141770
	Zaključavajuća kompresivna ploča za distalni humerus - medijalna, sa kombinovanom rupom za kortikalne i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 3,5 i 2,7 mm, svih veličina, leva i desna
	kom
	5
	3
	8

	
	33141770
	Zavrtanj sa zaključavajućom glavomØ 3.5 mm, samonarezujući, svih dužina
	kom
	6
	4
	10

	
	33141770
	Zavrtanj Ø 2.7mm sa zaključavajućom glavom Ø 2.4 mm, samonarezujući, svih dužina
	kom
	30
	20
	50

	
	33141770
	DISTALNI radijus
	
	
	
	

	
	33141770
	Zaključavajuća kompresivna ploča za distalni radijus - volarna, sa kombinovanom rupom za kortikalne i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 2,4 mm, svih dužina, leva i desna
	kom
	5
	3
	8

	
	33141770
	Zavrtanj sa zaključavajućom glavom Ø 2,4 mm, samonarezujući, svih dužina
	kom
	30
	15
	45

	
	33141770
	Zavrtanj kortikalni samonarezujući Ø 2.4 mm, , svih dužina
	kom
	40
	20
	60


	
	
	DISTALNI FEMUR
	
	
	
	

	
	33141770
	Zaključavajuća kompresivna ploča za distalni femur sa kombinovanom rupom za kortikalne 4,5 mm i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 5,0 mm, svih veličina, leva i desna
	kom
	15
	5
	20

	
	33141770
	Zavrtanj sa zaključavajućom glavom Ø 5.0 mm, samonarezujući, svih dužina
	kom
	70
	40
	110

	
	
	PROKSIMALNA LATERALNA TIBIJA
	
	
	
	

	
	33141770
	Zaključavajuća kompresivna ploča za proksimalnu lateralnu tibiju sa kombinovanom rupom za kortikalne 4,5 mm i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 5,0 mm, svih dužina, leva i desna
	kom
	8
	5
	13

	
	33141770
	Zavrtanj sa zaključavajućom glavom Ø 5,0 mm, samonarezujući, svih dužina
	kom
	50
	25
	75

	
	
	MEDIJALNA DISTALNA TIBIJA
	
	
	
	

	
	33141770
	Zaključavajuća kompresivna ploča za medijalnu distalnu tibiju sa kombinovanom rupom za kortikalne i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 3,5 mm, svih dužina, leva i desna
	kom
	6
	5
	11

	
	33141770
	Zavrtanj sa zaključavajućom glavom Ø 3.5 mm, samonarezujući, svih dužina
	kom
	60
	25
	85

	
	
	RAVNA ZAKLJUČAVAJUĆA PLOČICA
	
	
	
	

	
	33141770
	Ravna zaključavajuća pločica šira za femur , za šraf L5,0 svih dužina
	kom
	10
	
	10

	
	33141770
	Ravna zaključavajuća pločica uža za humerus
	kom
	10
	
	10

	22
	ŠRAFOVI BIORESORPTIVNI INTERFENTNI ZA REKONSTRUKCIJU LIGAMENATA KOLENA STERILNO PAKOVANO

	
	33141770
	Resorptivni, interferentni šraf svih dimenzija
	kom
	150
	100
	250

	23
	TITANIJUMSKI IMPLANTANT - DUGME ZA FIKSACIJU TETIVNOG GRAFTA KOD REKONSTRUKCIJE ACL SA PODEŠAVAJUĆOM  OMČOM I MOGUĆNOSTI INTRAOPERATIVNOG MENJANJA DUŽINE OMČE I RETROGRADNIM DOTEZANJEM GRAFTA KROZ FEMORALNI TUNEL STERILNO PAKOVANO



	
	33141770
	Titanijumski implantat-dugme, omča prilagodljive dužine za fiksaciju ACL ligamentarnog grafta
	kom
	50
	40
	90


	24
	TRANSKONDILARNI BIORESORPTIVNI TIPL SA ZAVRTNJEM ZA FIKSACIJU TETIVNOG GRAFTA TIBIJALNO  ZA REKONSTRUKCIJU  ACL STERILNO PAKOVANO



	
	33141770
	Transkondilarni resorptivni tipl za fiksaciju ACL tetivnog grafta
	kom
	50
	
	50
	

	25
	ANKERI RAME BIORESORPTIVNI STERILNO PAKOVANO



	
	33141770
	Bioresorptivni navrtni anker sa 2 konca za stabilizaciju ramena
	kom
	100
	70
	170

	
	33141770
	Bioresorptivni tipl anker za reparaciju rotatorne manžetne sa titanijumskom ušicom
	kom
	30
	40
	70

	26
	VEŠTAČKA KOST STERILNO PAKOVANO

	
	33183000
	Zamena za kost u prahu 10g u pakovanju
	pak.
	15
	5
	20

	
	33183000
	Zamena za kost u prahu 20g u pakovanju
	pak.
	15
	5
	20

	27
	BIORESORPTIVNI ŠRAF ZA TENODEZU STERILNO PAKOVANO

	
	33141770
	Bioresorptivni šraf za tenodezu 5,5X24mm
	kom
	10
	
	10

	
	33141770
	Bioresorptivni kompresivni šraf za osteohondralne prelome debljine 3-3.7 mm dužine 20 mm-26 mm herbert
	kom
	
	20
	20

	28
	KABLOVSKE PLOČICE SA CABLE SERKLAŽIMA ZA FIKSACIJU PERIPROTETSKIH PRELOMA 

	
	33141770
	Pločica kablovska sa kukom za trohanter
	kom
	5
	
	5

	
	33141770
	Pločica kablovska ravna
	kom
	5
	
	5

	
	33141770
	Kablovski serklaž
	kom
	60
	
	60

	29
	KOŠTANI CEMENT POLIMETILMETAKRILATNI  STERILISAN ETILEN OKSIDOM 

	
	33183000
	Koštani cement a 40 g
	doza
	350
	250
	600

	
	33183000
	Koštani cement sa gentamicinom a 40 g
	doza
	270
	50
	320

	
	33183000
	Koštani cement za revizije sa gentamicinom i klindamicinom a 40 g
	doza
	100
	20
	120

	30
	KANULE ZA ARTROSKOPIJU RAMENA

	
	33141770
	Kanula za rameni zglob, providna, sa parcijalnim navojem promera 8.25 mm ± 0.25 mm
	kom
	
	5
	5

	
	33141770
	Kanula za rameni zglob, providna, sa parcijalnim navojem promera 7 mm ± 0.25 mm
	kom
	
	5
	5


Уз понуду је неопходно доставити оригинал или фотокопију каталога произвођача (или делова каталога) којим се доказују тражене техничке карактеристике добара из спецификације или Декларацију о усаглашености, а у случају да у њој нема тражених техничких карактеристика доставити изјаву произвођача којом се потврђује да понуђено добро поседује тражене техничке карактеристике.
Тражене минималне техничке карактеристике добара морају бити испуњене. У противном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива, јер је неодговарајућа.
Техничке карактеристике морају бити обележене редним бројем партије на коју се карактеристика односи.
Квалитет:

Квалитет тражених добара  мора да буде у складу са Законом о лековима и медицинским средствима („Сл. гласник РС“ бр. 30/10), као и складу са прописима који регулишу наведену област. 
За сва понуђена добра потребно је доставити важеће Решење Агенције за лекове и медицинска средства Србије о упису у регистар медицинских средстава, као и ISO стандард 13 485: 2003 или одговарајући за производ, односно медицинско средство које се набавља.

У противном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Решења морају бити обележена бројем партије, сложено по истом редоследу.
Приликом испоруке добара понуђач је обавезан да приложи сертификате о контроли квалитета сваке испоручене серије у складу са Законом о лековима и медицинским средствима („Сл. гласник РС“ бр. 30/10) .
За понуђена добра за партије бр. 1 – 14, 16-19, 21-25, 27 и 28 изабрани понуђач је у обавези да обезбеди инструментаријум за уградњу имплантационог материјала који су предмет усвојене понуде, а који ће бити у поседу Наручиоца до потпуног утрошка испорученог материјала.
Изабрани понуђач је у обавези да обезбеди пун распон величина добара која су предмет усвојене понуде и изврши замену величина испоручених добара за партије 1 – 14, 16-24 и 28.
Рок трајања/стерилности:

Добра за партије 1 – 14,18, 22 – 29 морају бити стерилна.

Добра за партије 15-17, 19, 20, 21 и 30 подлежу року трајања.

Добра чији је декларисани произвођачки рок трајања/стерилности до 3 године морају имати рок трајања/стерилности минимум 50 % декларисаног произвођачког рока на дан испоруке.
Добра чији је декларисани произвођачки  рок трајања/стерилности дужи од 3 године морају имати рок трајања/стерилности минимум 2 године на дан испоруке.
Контрола квалитета – Квантитативни и квалитативни пријем:
Квантитативни и квалитативни пријем вршиће комисија ВМА, тел: 011/3608-075, а за потребе ВБ Ниш, комисија ВБ Ниш тел: 018/555-025 и 018/555-043  приликом испоруке добара при чему ће сачинити записник о квантитативном и квалитативном пријему.
Понуђач је у обавези да уговорена добра буду одговарајуће упакована како би се заштитила од било каквих оштећења или губитака за време транспорта, утовара, претовара, истовара и ускладиштења. 

Уочени недостаци приликом квантитативног и квалитативног пријема (оштећења уговорених добара, мањак испоручених добара у односу на фактуру и листу паковања), констатоваће се записником продавца и комисије крајњих корисника.

У случају записнички утврђених недостатака у квантитету и квалитету приликом пријема, продавац мора исте отклонити најкасније у року од 15 дана од дана сачињавања записника.

Грешке у квалитету (рекламација)
Ако се након пријема добара утврди недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом приликом пријема (скривени недостатак) крајњи корисници ће послати продавцу писану рекламацију.

Продавац мора у року од 15 дана од дана пријема рекламације решити рекламацију односно отклонити недостатак или предати крајњим корисницима друго добро без недостатка
Рок  и начин испоруке добара.

За потребе ВМА и Војне болнице Ниш:
· Испорука комплетно уговорених количина најкасније у року од 30 дана од дана потписивања уговора.
У противном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Место испоруке 

· Испорука предметних добара за потребе ВМА биће извршена у просторијама ВМА, Црнотравска бр. 17, Београд, тел. 011/3608-075. 

· Испорука предметних добара за потребе ВБ Ниш биће извршена у просторијама
ВБ Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића бб. Ниш, тел. 018/555-025 и 018/555-043
Продавац мора да најави крајњем кориснику испоруку предметних добара најмање 3 (три) дана пре испоруке.

	4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
(ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА)
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА


1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава:

1.1 ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ : 
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона)
2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона)
3) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона)
4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима  Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст.1. тач. 4) Закона)
5) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл.75. ст.1. тач. 5) Закона

6) понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).
1.2.  ДОДАТНЕ УСЛОВЕ:
1) Да располаже довољним финасијским и пословним капацитетом :

 за средња и велика правна лица – да има позитиван укупан финансијски резултат (нето добитак) у билансу успеха за 2013. годину  Мишљење овлашћеног ревизора за 2012. годину које није негативно;
 за микро, мала правна лица и предузетнике – да има позитиван  укупан финансијски  резултат (нето добитак) исказан у билансу успеха за 2013. годину;

Уколико понуђач није исказао позитиван укупан финансијски резултат (нето добитак) у билансу успеха за  2013. годину или је доставио негативно мишљење овлашћеног ревизора за 2012. годину понуда се одбија као неприхватљива.
2) да  понуђена добра морају имати важеће Решење Агенције за лекове и медицинска средства Србије о упису у регистар медицинских средстава.
3) да  понуђена добра поседују важећи  ISO стандард 13 485:2003 или одговарајући
4) да поуђена добра испуњавају техничке карактеристике прописане конкурсном документацијом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове  из чл.75 став 1. тач.1) до 4) Закона и услов из чл.75 став 1. тач. 5) Закона, само за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача, као и да испуњава додатне услове из тачке 1.2). 
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а услов из чл.75 став 1. тач. 5) Закона, мора да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
               2.  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона 

Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра 
надлежног Привредног суда;

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона
Доказ: 
Правна лица: 
1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 
2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 
3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује  да  законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. 
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да  није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 
Доказ не може бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда. 
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона 
Доказ: 
Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; 
Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; 
Физичка лица: Потврде прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова.

Доказ мора бити издат након слања позива за подношење понуда.
4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона

Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија  и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних лакалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.

5) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона

Доказ: Решење - дозволу за обављање делатности промета медицинским средствима одређене класе и категорије (која су предмет јавне набавке) на велико, издату од Министарства здравља;
Уколико је домаћи понуђач уједно произвођач понуђеног добра (које је предмет јавне набавке), доставља дозволу за производњу, издату од Министарства здравља.
Решење - дозвола мора бити важеће.
6) Услов из чл. 75. ст. 2. Закона

Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве (део 8. конкурсне документације). Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

7) Докази да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом:  

· За средња и велика правна лица: биланс стања и биланс успеха за последње три године (2011, 2012. и 2013. годину) и извештај овлашћеног ревизора за 2012. годину;

· За микро и мала правна лица: биланс стања и биланс успеха за последње три године (2011, 2012. и 2013. годину) са приложеним доказом о разврставању;

· За предузетнике: Биланс успеха за последње 3 (три) године (2011., 2012. и 2013. годину)

ИЛИ

· Извештај о бонитету за јавне набавке (БОН-ЈН) који издаје Агенција за привредне регистре (АПР) за 2011, 2012. и 2013. годину (важи за сва правна лица); Уколико Извештај о бонитету за јавне набавке, за средња и велика правна лица, не садржи извештај овлашћеног ревизора за 2012. годину потребно је приложити посебно извештај овлашћеног ревизора за 2012. годину.

8) Важеће решење АЛИМС-а за све партије 
9) Оригинал или фотокопију каталога произвођача (или делова каталога) којим се доказују тражене техничке карактеристике добара из спецификације или Декларацију о усаглашености, а у случају да у њој нема тражених техничких карактеристика доставити изјаву произвођача којом се потврђује да понуђено добро поседује тражене техничке карактеристике на српском или енглеском језику.     
10) Важећи  ISO стандард 13 485:2003 или одговарајући за сва понуђена добра
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе  да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ чл.75 став 1. тач. 5) Закона, само за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача, као и доказ да испуњава додатне услове из тачке 1). 

Уколико  понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона а доказ из чл.75 став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
Додатне услове група понуђача испуњава заједно. Доказ да испуњава додатне услове доставља сваки члан групе понуђача, при чему понуђач који је у споразуму наведен да доставља средства финансијског обезбеђења мора испуњавати додатни услов конкурсне документације који се односи на финансијски и пословни капацитет. 

Наведене доказе о испуњености услова  понуђачи могу доставити у виду  неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном  року који не може бити краћи од 5 (пет) дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона (члан 78. став 5. Закона).
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ  КАКО ДА САЧИНИ  ПОНУДУ 

1) ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА:

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити јасна и недвосмислена, читко написана на српском језику осим заштићеног назива добра, назива произвођача, каталога, Декларације о усаглашености, изјаве произвођача и  ISO  стандарда који могу бити достављени и на енглеском језику.

2) НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Пожељно је да сва документа поднета у понуди буду повезана траком у целину и запечаћена (осим средстава финансијског обезбеђења за озбиљност понуде), тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.
Понуђач понуду подноси лично или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

На полеђини коверте или кутије мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт. 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно навести да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

Понуђач подноси понуду поштом или лично на адресу: Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, са назнаком “ПОНУДА за јавну набавку добара, број 42/14 за партију бр. ....(навести број понуђене партије) - НЕ ОТВАРАТИ”.  
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 02.07.2014. године до 10.00 часова, у року одређеном у позиву за подношење понуда.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти односно кутији, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.
Понуда мора да садржи:
· Доказе о испуњености обавезних и додатних услова наведене у Упутству како се доказује испуњеност услова (део 4 тачка 2 конкурсне документације)
· Попуњен, потписан и оверен оригиналан образац понуде са структуром цене (део 6. конкурсне документације, 6-I и 6-II);

· Попуњена, потписана и оверена изјава понуђача о испуњености услова из члана 75. став 2. Закона (део 8. конкурсне документације);
· Важеће Решење Агенције за лекове и медицинска средства о стављању у промет, тј важеће Решење о упису понуђених добара у Регистар медицинских средстава издато од Агенције за лекове и медицинска средства Србије и ISO стандарде 13 485:2003 или одговарајући за сва понуђена добра   

· Каталог произвођача или делова каталога (оригинал или фотокопију) или Декларација о усаглашености а у случају да у њој нема тражених техничких карактеристика доставити изјаву произвођача којом се потврђује да понуђено добро поседује тражене техничке карактеристике - за свако понуђено добро из спецификације; 
· Модел уговора (део 7. конкурсне документације) понуђач је дужан да попуни, овери и парафира прву страницу (подаци о предузећу), парафира и овери печатом сваку страницу и стави печат и потпис на последњу страницу чиме потврђује да се слаже са Моделом уговора.
· Попуњене, потписане и печатом оверене изјаве:
-Изјаву понуђача о испуњености услова из члана 75. став 2. Закона (део 8. конкурсне   документације)

-Изјаву понуђача да ће обавестити наручиоца о промени у вези са испуњеношћу услова из јавне набавке (део 9. конкурсне документације);
-Изјаву пониђача да ће обезбедити инструментаријум, замену  и пун распон величина  (део 9а.  и 9б конкурсне документације);
-Изјаву о независној понуди (део 10. конкурсне документације);

-Изјаву понуђача да ће приликом потписивања уговора приложити инструменте обезбеђења за добро извршење посла - менице (део 11. конкурсне документације); 
· Попуњен, потписан и оверен образац трошкова припреме понуде (део 15. конкурсне документације); 
· Инструменте финансијског обезбеђења за озбиљност понуде:  

· 1 (једну) бланко сопствену меницу (потписану и оверену),
·  Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења или копију захтева банци за регистрацију менице
·  Копију важећег картона депонованих потписа овлашћених лица код банке,  оверену оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуда),
· Менично писмо - овлашћење (део 12. конкурсне документације). 
НАПОМЕНА: Детаљне информације о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача дате су у делу 5., тачка бр. 12. конкурсне документације. 

3) ПОСЕБНИ  ЗАХТЕВИ ЗА ИЗРАДУ  ПОНУДЕ:
Понуђач треба да  достави понуду у писаном облику. 

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у оригиналне обрасце који су саставни део конкурсне документације и прилаже тражена документа.

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију. Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије. 
У случају да понуђач поднесе понуду за више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно. 
Докази из члана 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за све партије. 

                         4) ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
       5) НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, у писаном облику, непосредно или препоручено поштом са повратницом. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд.
''ИЗМЕНА ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ добара број 42/14, Ортопедски имлантациони материјал и вештачки зглобови, за партију број .... (навести редни број партије) - НЕ ОТВАРАТИ''
или: 
''ДОПУНА ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ добара број 42/14, Ортопедски имлантациони материјал и вештачки зглобови, за партију број .... (навести редни број партије) - НЕ ОТВАРАТИ''
или:
''ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ добара број 42/14, Ортопедски имлантациони материјал и вештачки зглобови, за партију број .... (навести редни број партије) - НЕ ОТВАРАТИ''
или:
''ИЗМЕНА И ДОПУНА ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ добара број 42/14, Ортопедски имлантациони материјал и вештачки зглобови, за партију број .... (навести редни број партије) - НЕ ОТВАРАТИ''
На полеђини коверте или на кутији мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт. 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно навести да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
6) УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде са структуром цене (део 6. конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

        7) ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде са структуром цене (део 6. конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% укупне вредности набавке, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач је дужан да достави (поред Обрасца понуде са структуром цене, део 6-I и 6-II) попуњен, потписан и оверен образац 6-III.
Уколико има више подизвођача, потребно је образац 6-III копирати.
Понуђач у обрасцу понуде са структуром цене наводи податке о подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова део 4. тачка 1. Услови за учешће у поступку јавне набавке (чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама) у складу са тачком 2. Упутство како се доказује испуњеност услова, Обавезни услови, подтачке 1), 2), 3). и 4), а доказ о испуњености услова из подтачке 5) за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно, за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач који наступа са подизвођачем/има дужан је да на првој страни модела уговора попуни и наведе све подизвођаче.

У случају закључења уговора понуђач тј. продавац не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди. У супротном, наручилац ће рализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач тј. продавац може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.
8) ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Понуду може поднети група понуђача - заједничка понуда (члан 81. став 1. Закона).

Сваки понуђач из групе понуђача је дужан да испуни обавезне услове, део 4. тачка 1. Услови за учешће у поступку јавне набавке (чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама) у складу са тачком 2. Упутство како се доказује испуњеност услова, Обавезни услови, подтачке 1), 2), 3) и 4), а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.

Услов из дела 4. Услови за учешће у поступку јавне набавке (чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама) и тачки 2. Упутство како се доказује испуњеност услова,  Обавезни услови, подтачка 5) дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

У случају подношења заједничке понуде, за сваког члана групе понуђача доставља се и
· попуњен, потписан и оверен део 6 -IV  и 6 -IV  конкурсне документације,

Попуњене, потписане и печатом оверене изјаве:
· Изјава понуђача о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона (део 8. конкурсне документације);

· Изјава понуђача да ће обавестити наручиоца о промени у вези са испуњеношћу услова из јавне набавке (део 9. конкурсне документације);
    -Изјаву пониђача да ће обезбедити инструментаријум, замену  и пун распон величина            (део 9а.  и 9б конкурсне документације);
· Изјава о независној понуди (део 10 конкурсне документације);

· Попуњен, потписан и оверен образац трошкова припреме понуде (део 15 конкурсне документације).

Образац понуде део 6-V је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1)  члану групе  који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2)   понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

3)   понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

4)   понуђачу који ће издати рачун;

5)   рачуну на који ће бити извршено плаћање;

6)   обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

НАПОМЕНА: Средства финансијског обезбеђења доставља понуђач који је у споразуму наведен (да их даје), и мора испуњавати додатни услов конкурсне документације који се односи на финансијски и пословни капацитет (део 4., тачка 1.2, подтачка 1)), који доказује на начин предвиђен конкурсном документацијом (део 4, тачка 2.).

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9) НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ  ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања:

Рок плаћања добара је 30 дана од дана квантитативног и квалитативног пријема добара.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Рачун испоставља продавац на основу потврђеног документа о преузимању добара од стране крајњег корисника ВМА и ВБ Ниш у року од 7 дана од испоруке добара односно потписивања записника о квантитативном и квалитативном пријему уговорене спецификације и осталих писаних доказа о испуњењу обавеза предвиђених уговором.

Уколико продавац не достави рачун у наведеном року, рок плаћања ће се рачунати од дана службеног пријема рачуна.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Захтеви у погледу места испоруке:

Испорука предметних добара биће извршена у просторијама:

·  ВМА, Црнотравска бр. 17, Београд, тел. 011/3608-075. 

·  ВБ Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића бб, Ниш, тел.018/555-025, 018/555-043
Захтеви у погледу гарантног рока и рекламације:
Комисије крајњег корисника ВМА, ВБ Ниш и продавац ће записнички констатовати квантитативни и квалитативни пријем добара. У случају записнички утврђених недостатака у квантитету и квалитету приликом пријема, продавац мора исте отклонити најкасније у року од 15 дана од дана сачињавања записника.

Ако се након пријема добара утврди недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом приликом пријема добара (скривени недостатак) ВМА и ВБ Ниш ће послати продавцу писану рекламацију.

Продавац мора у року од највише 15 дана од дана пријема рекламације решити рекламацију односно отклонити недостатак или предати ВМА и ВБ Ниш друго добро без недостатака.

Захтеви у погледу рока важења понуде:
Понуда мора да важи најмање 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
У случају да понуђени рок важења понуде  буде краћи од 60 дана, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

10) ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ЦЕНА У ПОНУДИ:
Цена мора бити исказана у динарима (јединична и укупна), са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. Износ ПДВ-а исказати одвојено, у процентима.

Цена је фиксна и не може се мењати. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.
Понуду исказати попуњавањем Обрасца понуде са структуром цене (поглавље 6 конкурсне документације). 

Обавеза је понуђача да изврши рачунску проверу своје понуде.

Уколико се утврди рачунска грешка наручилац ће поступити сходно члану 93. став 4. Закона о јавним набавкама.
11) ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о порески обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија Републике Србије, Ул. Саве Машковића бр. 3-5, 11000 Београд, интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије, Ул. Руже Јовановића бр. 27А, 11160 Београд, интернет адреса: www.sepa.gov.rs
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјалне политике Републике Србије, Ул. Немањина бр 11, 11000 Београд, интернет адреса. www.minrzs.gov.rs
12) ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
Понуђач је дужан да обезбеди испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке, као и испуњење својих уговорних обавеза, достављањем следећих средстава

1) Инструменти финансијког обезбеђења за озбиљност понуде: 

· Једна (1) бланко сопствена меница – само потписана и оверена у складу са картоном депонованих потписа – потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета (приложена меница се враћа изабраном понуђачу по закључењу уговора, а осталим понуђачима по доношењу одлуке). У складу са Законом о платном промету («Сл.гласник РС» бр. 31/11) меница мора бити евидентирана у регистру меница и овлашћења који се води код НБС.

· Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављене менице или копија захтева банци за регистрацију менице.

· Копија важећег картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуде, којом банка код које је отворен рачун потврђује важност копије картона депонованих потписа);

· Менично писмо - овлашћење да се меница у износу од 3% вредности понуде без ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају да изабрани понуђач не потпише уговор или повуче понуду у току периода важења понуде  (део 12 конкурсне документације). За прихватљивост понуде је довољно да менично писмо - овлашћење буде само потписано и оверено од стране овлашћеног лица. Уколико је број рачуна уписан на меничном овлашћењу, он се мора слагати са бројем рачуна који је уписан на картону депонованих потписа.

У случају да понуђачу није додељен уговор, меницa за озбиљност понуде се враћа понуђачу. 
Понуђач је дужан да након пријема Одлуке о додели уговора, лично преузме меницу од наручиоца, а лице које преузима меницу мора да има писaно овлашћење за преузимање менице (овлашћење мора да садржи и број менице која се преузима).
2) Инструменти финансијског обезбеђења за испуњење уговорних обавеза:
· Две (2) бланко сопствене менице – само потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа при чему потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета (приложене менице се враћају након измирења свих обавеза по предметном уговору). У складу са Законом о платном промету («Сл.гласник РС» бр. 31/11) све менице морају бити регистроване у регистру меница и овлашћења који се води код НБС. 

· Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављених меница 

· Копија важећег картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана потписивања уговора, којом банка код које је отворен рачун потврђује важност копије картона депонованих потписа);

· Менично овлашћење (потписано и оверено печатом) у два примерка, да се, у случају неиспуњења уговорних обавеза, (обавеза решавања рекламације, обавеза плаћања уговорне казне, итд.) закашњења у уговореном року за квантитативни и квалитативни пријем уговореног добра више од 25 дана, или једностраног раскида уговора, менице, без сагласности Продавца, могу поднети банци гаранту на наплату у износу до 10% од вредности уговора тј. партије без ПДВ-а (уколико је уговор закључен за више партија) на коју се односи неизвршење уговорне обавезе или наведено закашњење (односно 15%  уколико је Продавац добио негативну референцу за јавну набавку која није истоврсна са предметом ове јавне набавке). 
     (део 13 и 14 конкурсне документације).
Напред наведена средства финансијског обезбеђења се враћају изабраном понуђачу тј. продавцу након коначне реализације уговора.
Продавац је дужан да након престанка важења уговора, односно коначне реализације уговора, лично преузме менице од купца (наручиоца), а лице које преузима менице мора да има писмено овлашћење за преузимање меница (овлашћење мора да садржи и бројеве меница које се преузимају).

НАПОМЕНА: Печати и потписи на меницама, картону депонованих потписа и меничном овлашћењу морају бити идентични, као и број текућег рачуна на меничном овлашћењу и копији картона депонованих потписа (уколико се менично овлашћење попуњава).

13) ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање. 
Подаци које понуђач оправдано означи као ''поверљиво'', биће коришћени само за намене позива и неће бити доступни  ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда нити у наставку поступка или касније.

Комисија наручиоца ће као поверљиве третирати оне документе који у десном горњем углу великим словима имају исписано "Поверљиво", а испод тога потпис лица које је потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано "Поверљиво".

Уколико је понуђач на начин горе наведен означио поверљивост докумената, наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди (члан 14. став 1. тачка 1. Закона). 

Комисија наручиоца не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.

Неће се сматрати поверљивом цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде, у складу са чланом 14. став 2. Закона о јавним набавкама.    
14) ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ  ПОЈАШЊЕЊА, ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу: Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, електронском поштом на e-mail dragana.milovanovic@mod.gov.rs ili факсом на број 011/3203-550 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези припремања понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде. 
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема писаног захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом ''Захтев за додатним информацијама или појашњењеима конкурсне документације, ЈН бр. 42/14''. 

Радно време наручиоца 07.30-15.30, осим и суботе и недеље.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација и појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чл. 20. Закона.
15) ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДЕ И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог произвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
16) ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗИ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Уколико се уговор додели понуђачу који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, при чему предмет јавне набавке за који је добио негативну референцу није истоврсан са предметом ове јавне набавке, наручилац, уместо меничног овлашћења на износ до 10% (описаног у делу 5. под тачком 12. конкурсне документације)  и тo: 
· Менично овлашћење (потписано и оверено печатом) у два примерка, да се, у случају неиспуњења уговорних обавеза, закашњења у уговореном року за квантитативни и квалитативни пријем уговореног добра више од 25 дана, или једностраног раскида уговора, менице, без сагласности Продавца, могу поднети банци гаранту на наплату у износу до 15% од вредности уговора тј. партије без ПДВ-а (уколико је уговор закључен за више партија) на коју се односи неизвршење уговорне обавезе или наведено закашњење) (део 14 конкурсне документације).

Ово менично овлашћење се наручиоцу предаје приликом закључења уговора

17) ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за оцењивање понуда је ''најнижа понуђена цена''.
У ситуацији када постоје понуде понуђача који нуде предметна добра домаћег порекла и понуде понуђача који нуде добра страног порекла, примењује се одредба члана 86. Закона. Понуђач који нуди добра домаћег порекла може као саставни део понуде поднети и 
доказ о домаћем пореклу добара. Доказ је Уверење о домаћем пореклу робе које издаје Привредна комора Србије (Правилник о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра домаћег порекла ''Сл. гласник РС'' бр. 33/13).  

Када понуђач достави доказ да нуди добра домаћег порекла, наручилац ће, пре рангирања понуда, позвати све остале понуђаче чије су понуде оцењене као прихватљиве да се изјасне да ли нуде добра домаћег порекла и да доставе доказ. 

18) ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико је наручилац прибавио две прихватљиве понуде са истом понуђеном (најнижом) ценом, примениће помоћни критеријум за доделу уговора дужи рок важења понуде. 
19) КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТИ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч.
20) НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТА ПРАВА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ   
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се доставља: непосредно на адресу Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, Београд; електронском поштом на e-mail dragana.milovanovic@mod.gov.rs; факсом на број 011/3203-550 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. 
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношење захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке, до доношења одлуке по поднетом захтеву.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подошења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број: 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: Буџет Републике Србије.
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара. 

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. до 167. Закона.

21) РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 
Позив за закључење уговора ће бити достављен факсом с тим што је потребно да понуђач на истом позиву потврди датум пријема, да исти овери печатом и врати га факсом наручиоцу.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем, у складу са чланом 113. став 3. Закона.
          22) НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке, поступио супротно одредбама члана 82. став 1; 2. и 3. Закона о јавним набавкама (»Сл.Гласник РС» бр.124/12).

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ  из члана 82. става 3. тачка 1) Закона о јавним набавкама, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан. 

Наручилац ће понуду понуђача, који је на списку негативних референци, одбити као неприхватљиву, ако је предмет јавне набавке за коју је добио негативну референцу истоврстан са предметом ове јавне набавке.
23) ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ
На основу члана 107. став 1. Закона о јавним набавкама наручилац је дужан да, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све  неприхватљиве понуде.
24) ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА
Наручилац је дужан да на основу члана 109. став 1.  Закона обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. став 3. Закона. 

Наручилац може да обустави поступак и из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка у складу са чланом 109. став 2. Закона.  

Предметну одлуку наручилац ће образложити и навести разлоге обуставе поступка.

25) ОДЛУКА О  ДОДЕЛИ  УГОВОРА
Комисија за јавну набавку наручиоца саставља писани извештај о стручној оцени понуда, на основу којег наручилац доноси одлуку о додели уговора (чл. 108. став 1. Закона).
Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 (двадесетпет) дана од дана отварања понуда. 

Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора достави свим понуђачима у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке.
26) ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде (део 15.  конкурсне документације)

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Уколико понуда не садржи Образац трошкова припреме понуде, такав недостатак наручилац неће сматрати битним недостатком понуде и неће је одбити као неприхватљиву.
6-I  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ                                                          Конкурсна документација у твореном  поступку за ЈН 42/14 Страна 48 од 95
Понуда број _____________________(навести број понуде) од ________.2014. године (датум) за јавну набавку добара број 42/14: Oртопедски имплантациони материјал и вештчки зглобови за потребе Војномедицинске академије и Војне болнице Ниш
1. Понуду дајемо: (обавезно заокружити):
	а)  самостално
	б)  са подизвођачем
	ц)  заједничка понуда

	попуњава се и доставља део 6-I и 6-II
	попуњава се и доставља део 6-I, 6-II и 6-III
	попуњава се и доставља део 6-I, 6-IV и 6-V


2. ПОНУДА:

Понуђене су партије број  _________________________________ (на линију уписати редне бројеве понуђених партија), а у свему према спецификацији:
	Ред бр партије
	Предмет набавке
	Јед мере
	Количина ВМА
	Количина ВБ Ниш
	Количина УКУПНО
	Произвођач
	Назив понуђеног добра

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	TOTALNA BESCEMENTNA ENDOPROTEZA KUKA FEMORALNI STEM BEZ KOLARA  POTPUNO PRESVUČEN SA HIDROKSIAPATITOM CCD 135 ST, OPCIJA CCD 125 ST ZA VARUS KUKOVE, SVE VELIČINE STEMOVA KONUS 12/14 , ACETABULARNA KAPA PRES FIT VELIČINE MINIMALNO 46 DO 74MM SA MULTIHOLE OTVORIMA, LEGURA TiAlV,POLIETILEN CROSS LINKED (UHMWPE)  SA OPCIJOM ELEVACIJE DO 20 ST , GLAVA METALNA LEGURA CoCr NAJMANJE 5 VELIČINA , ACETABULARNI ZAVRTANJ TITANIJUMSKI  DUŽINE DO 40 MM VIŠE DUŽINA STERILNO PAKOVANO

	
	Femoralni stem svih veličina I CCD uglova
	kom
	70
	40
	110
	
	

	
	Acetabularni kapa svih veličina
	kom
	70
	40
	110
	
	

	Ред бр партије
	Предмет набавке
	Јед мере
	Количина ВМА
	Количина ВБ Ниш
	Количина УКУПНО
	Произвођач
	Назив понуђеног добра

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Polietilenski insert svih veličina i elevacija
	kom
	70
	40
	110
	
	

	
	Metalna glava svih dužina vrata
	kom
	70
	40
	110
	
	

	
	Acetabularni zavrtanj  svih dužina
	kom
	70
	40
	110
	
	

	2
	BIARTIKULARNA ENDOPROTEZA KUKA TRODELNA UNUTRAŠNJA GLAVA  IZMENLJIVE DUŽINE VRATA , STEM CEMENTNI , STERILNO PAKOVANO

	
	Biartkularna spoljašnja glava svih veličina od 44 do minimalno 60mm
	kom
	140
	30
	170
	
	

	
	Unutrašnja metalna glava svih dužina vratova
	kom
	140
	30
	170
	
	

	
	Cementni stem
	kom
	140
	30
	170
	
	


	Ред бр партије
	Предмет набавке
	Јед мере
	Количина ВМА
	Количина ВБ Ниш
	Количина УКУПНО
	Произвођач
	Назив понуђеног добра

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	3
	CEMENTNA TOTALNA ENDOPROTEZA KUKA STEM BEZ KOLARA TAPER 12/14MM,CCD UGAO 138MM, MAT ZAVRŠNE OBRADE, GLAVA METALNA  PUN RASPON OD 5  VELIČINA , ACETABULUM CEMENTNI ASIMETRIČNE POVRŠINE   44 DO 58MM SA VELIČINAMA RASTUĆIM NA 2 MM, STERILNO PAKOVANO

	
	Femoralni stem cementni
	kom
	60
	40
	100
	
	

	
	Acetabulum asimterične površine cementni
	kom
	60
	40
	100
	
	

	
	Metalna glava svih dužina vrata
	kom
	60
	40
	100
	
	

	4
	TOTALNA BESCEMENTNA PROTEZA KUKA STEM BEZ KOLARA SA PROXIMAL OSTEOINDUKTIVNI COATING  KONUS 12/14,  ACETABULUM SA REVERZIBILNIM ZAKLJUČAVANJEM , MOGUĆNOST NAVIGACIONE HIRURGIJE ,STERILNO PAKOVANO, METALNA GLAVA

	
	Femoralni stem svih veličina
	kom
	100
	 
	100
	
	

	
	Bescementna acetabularni kapa svih veličina
	kom
	100
	 
	100
	
	

	
	Polietilenski  insert svih veličina
	kom
	100
	 
	100
	
	

	
	Metalna   glava svih dužina vrata
	kom
	100
	 
	100
	
	

	
	Acetabularni zavrtanj  svih dužina
	kom
	30
	 
	30
	
	


	Ред бр партије
	Предмет набавке
	Јед мере
	Количина ВМА
	Количина ВБ Ниш
	Количина УКУПНО
	Произвођач
	Назив понуђеног добра

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	5
	TOTALNA HIBRIDNA  ENDOPROTEZA   KUKA STEM SA KOLAROM  MAT POVRŠINE  KONUS 12/14,  ACETABULUM SA REVERZIBILNIM ZAKLJUČAVANJEM , STERILNO PAKOVANO , METALNA GLAVA

	
	Cementni femoralni stem sa kolarom svih dimenzija
	kom
	70
	50
	120
	
	

	
	Femoralna glava , vrat svih dužina
	kom
	70
	50
	120
	
	

	
	Bescementna acetabularna kapa svih veličina
	kom
	70
	50
	120
	
	

	
	Acetabularni zavrtanj svih dužina
	kom
	30
	50
	80
	
	

	
	Acetabularni uložak, polietilenski, svih veličina


	kom
	70
	50
	120
	
	

	
	Femoralni centralizer svih dimenzija
	kom
	70
	50
	120
	
	

	6
	TOTALKONDILARNA ENDOPROTEZA KOLENA SA FIKSNIM INSERTOM,   POLIAKSIJALNA, SA OČUVANIM PCL (CR) , MINIMALNO 7 VELIČINA, ANATOMSKA LEVA I DESNA ZA FEMORALNU KOMPONENTU OD CoCr,  POLIETILEN DVOSTRUKO ZAKLJUČAVAJUĆ, TIBIJALNA KOMPONENTA LEGURA TiAlV STERILNO PAKOVANO

	
	Tibijalna komponenta svih veličina
	kom
	70
	10
	80
	
	

	
	Femoralna komponenta, svih veličina, leva i desna CR
	kom
	70
	10
	80
	
	

	
	Polietilenski umetak, svih debljina
	kom
	70
	10
	80
	
	


	Ред бр партије
	Предмет набавке
	Јед мере
	Количина ВМА
	Количина ВБ Ниш
	Количина УКУПНО
	Произвођач
	Назив понуђеног добра

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7
	MONOAKSIJALNA TOTALKONDILARNA ENDOPROTEZA KOLENA SA JEDNIM CENTROM ROTACIJE PCL SACRIFISE TIP STERILNO PAKOVANO

	
	Femoralna komponenta svih veličina - desna i leva
	kom
	86
	47
	133
	
	

	
	Tibijalni uložak svih veličina
	kom
	86
	47
	133
	
	

	
	Tibijalna komponenta svih veličina
	kom
	86
	47
	133
	
	

	8
	TOTALKONDILARNA ENDOPROTEZA KOLENA PCL SACRIFISE, FEMORALNA KOMPONENTA ANATOMSKA LEVA I DESNA  MOGUĆNOST NAVIGACIJE STERILNO PAKOVANO

	
	Femoralna komponenta svih veličina leva i desna
	kom
	100
	 
	100
	
	

	
	Tibijalni uložak svih debljina i veličina
	kom
	100
	 
	100
	
	

	
	Tibijalna komponenta svih veličina
	kom
	100
	 
	100
	
	


	Ред бр партије
	Предмет набавке
	Јед мере
	Количина ВМА
	Количина ВБ Ниш
	Количина УКУПНО
	Произвођач
	Назив понуђеног добра

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	9
	TOTALKONDILARNA ENDOPROTEZA KOLENA REVIZIONA  ILI PRIMARNA ZA VELIKU MEDIOLATERALNU NESTABILNOST, STEM PRAVI ILI OFSET ZA FEMUR I TIBIJU, AUGMENTACIJE ZA FEMUR PREDNJE ZADNJE I DISTALNE RAZLIČITIH DEBLJINA,  AUGMENTACIJE ZA TIBIJU BLOK ILI WEDGE , FEMORALNA KOMPONETA ANATOMSKA LEVA I DESNA , STERILNO PAKOVANO

	
	Femoralna komponenta svih veličina leva i desna
	kom
	5
	 
	5
	
	

	
	Tibijalni uložak svih debljina i veličina
	kom
	5
	 
	5
	
	

	
	Tibijalna komponenta svih veličina
	kom
	5
	 
	5
	
	

	
	Stem prav svih debljina i dužina
	kom
	5
	 
	5
	
	

	
	Stem ofset svih debljina i dužina
	kom
	5
	 
	5
	
	

	
	Femoralne augmentacije za femur prednje , distalne i zadnje
	kom
	5
	 
	5
	
	

	
	Tibijalna augmentacija wedge i block svih veličina i debljina
	kom
	3
	 
	3
	
	


	Ред бр партије
	Предмет набавке
	Јед мере
	Количина ВМА
	Количина ВБ Ниш
	Количина УКУПНО
	Произвођач
	Назив понуђеног добра

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	10
	REVIZIONA ENDOPROTEZA KOLENA SA ŠARKOM I ROTIRAJUĆOM PLATFORMOM, STEM PRAV I OFSET ZA FEMUR I TIBIJU, AUGMENTACIJE  ZA FEMUR PREDNJE ZADNJE I DISTALNE RAZLIČITIH DEBLJINA,  AUGMENTACIJE ZA TIBIJU BLOK ILI WEDGE , FEMORALNA KOMPONETA ANATOMSKA LEVA I DESNA STERILNO PAKOVANO

	
	Femoralna komponenta sa šarkom svih veličina leva i desna
	kom
	10
	3
	13
	
	

	
	Tibijalna komponenta sa šarkom svih veličina
	kom
	10
	3
	13
	
	

	
	Tibijalna artikulaciona površina svih veličina
	kom
	10
	3
	13
	
	

	
	Femoralna augmentacija svih dimenzija prednje, distalne i zadnje
	kom
	5
	3
	8
	
	

	
	Stem pravi svih debljina i dužina
	kom
	10
	3
	13
	
	

	
	Stem offset svih debljina i dužina
	kom
	10
	3
	13
	
	

	
	Tibijalni blok augmentacija i wedge augmentacija svih veličina
	kom
	4
	2
	6
	
	


	Ред бр партије
	Предмет набавке
	Јед мере
	Количина ВМА
	Количина ВБ Ниш
	Количина УКУПНО
	Произвођач
	Назив понуђеног добра

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	11
	TUMORSKA PROTEZA KUKA MODULARNOG TELA I PROKSIMALNOG DELA SA "CONSTRAINED" POLIETILENSKIM  ACETABULARNIM INLEJOM  SA PRSTENOM, MODULATRNI STEM RAZLIČITIH DEBLJINA I DUŽINA, , GLAVA METALNA 32 MM, BESCEMENTNI ACETABULUM SA REVERZIBILNIM ZAKLJUČAVANJEM POLIETILENSKOG ULOŠKA STERILNO PAKOVANO

	
	Revizioni femoralni stem ravan svih dijametara i dužina
	kom
	20
	 
	20
	
	

	
	Proksimalno telo - nadoknada kalkara svih veličina i dimenzija kalkara
	kom
	10
	 
	10
	
	

	
	Proksimalo telo - konusno svih veličina i dimenzija
	kom
	10
	 
	10
	
	

	
	Femoralna glava promer 32 mm, vrat svih dužina
	kom
	20
	 
	20
	
	

	
	Bescementna acetabularna kapa, svih veličina
	kom
	20
	 
	20
	
	

	
	Acetabularni zavrtanj, svih dužina
	kom
	20
	 
	20
	
	

	
	Acetabularni uložak, politenski svih veličina "constrained"


	kom
	20
	
	20
	
	


	Ред бр партије
	Предмет набавке
	Јед мере
	Количина ВМА
	Количина ВБ Ниш
	Количина УКУПНО
	Произвођач
	Назив понуђеног добра

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	12
	REVIZIONA ENDOPROTEZA KUKA CEMENTNA, STEM DUŽINA OD 170  DO 300MM, SA MOGUĆNOSTI NADOKNADE KALKARA , TZV CAGE CEMENTNI ZA DEFEKTE ACETABULUMA I ŠRAFOVIMA ZA FIKSACIJU I POLIETILENSKIM CEMENTNIM ACETABULUMOM ZA IMPLANTACIJU U CAGE, STERILNO PALOVANO

	
	Revizioni acetabulum cementni tzv "cage"
	kom
	5
	 
	5
	
	

	
	Revizioni stem cementni dugački
	kom
	5
	 
	5
	
	

	
	Nadoknada kalkara za revizioni stem
	kom
	5
	 
	5
	
	

	
	Polietilenski acetabulum za implantaciju u cage
	kom
	10
	 
	10
	
	

	13
	TOTALNA REVERZNA ENDOPROTEZA RAMENA , STERILNO PAKOVANO

	
	Glenosfera
	kom
	2
	1
	3
	
	

	
	Liner
	kom
	2
	1
	3
	
	

	
	metalbacked glenoid
	kom
	2
	1
	3
	
	

	
	šraf za fiksaciju glenoida
	kom
	4
	2
	6
	
	

	
	Stem
	kom
	2
	1
	3
	
	

	
	Telo proteze ramena
	kom
	2
	1
	3
	
	

	
	Konektor
	kom
	2
	1
	3
	
	

	Ред бр партије
	Предмет набавке
	Јед мере
	Количина ВМА
	Количина ВБ Ниш
	Количина УКУПНО
	Произвођач
	Назив понуђеног добра

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	14
	PARCIJALANA ENDOPROTEZA RAMENA MODULARNA , STERILNO PAKOVANO

	
	Humeralni stem svih veličina
	kom
	3
	3
	6
	
	

	
	Humeralna glava svih veličina offseta i dimenzija
	kom
	3
	3
	6
	
	

	15
	APARAT PO ILIZAROVU

	
	Poluobruč 100-240mm
	kom
	 
	40
	40
	
	

	
	Narezani distancer 60-250mm
	kom
	 
	50
	50
	
	

	
	Teleskopski distancer 150-400mm
	kom
	 
	26
	26
	
	

	
	Kronštajn muški 1-4 otvora
	kom
	 
	13
	13
	
	

	
	Kronštajn ženski 1-4 otvora
	kom
	 
	13
	13
	
	

	
	Komplet zavrtanja i matica
	set
	 
	6
	6
	
	

	
	Ploče razne 2-15 otvora
	kom
	 
	39
	39
	
	

	
	Iglodržači
	kom
	 
	117
	117
	
	

	
	Igle za Ilizarov sa olivom 340mm dužina, debljina 1,8mm
	kom
	300
	150
	450
	
	

	
	Igle za Ilizarov sa olivom 340mm dužina, debljina 2,0mm
	kom
	300
	150
	450
	
	

	Ред бр партије
	Предмет набавке
	Јед мере
	Количина ВМА
	Количина ВБ Ниш
	Количина УКУПНО
	Произвођач
	Назив понуђеног добра

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	16
	INTERLOCKING KLIN TITANIJUMSKI KANULIRANI ZA POTKOLENICU SA ZAKLJUČAVAJUĆIM TRIJEZIČNIM ŠRAFOM ZA ANGULARNU STABILNOST, STERILNO PAKOVANO

	
	Klin svih promera i dužina
	kom
	10
	5
	15
	
	

	
	Završna kapa svih dužina
	kom
	10
	5
	15
	
	

	
	Zaključavajući šraf za proksimalno zaključavanje
	kom
	10
	5
	15
	
	

	
	Zaključavajući šraf univerzalni
	kom
	10
	5
	15
	
	

	
	Zaključavajući šraf za angularnu stabilnost sa tri jezgra i resorptivnom navlakom
	kom
	10
	5
	15
	
	

	17
	INTERLOCKING KLIN TITANIJUMSKI ZA FEMUR RETROGRADNO ATEROGRADNI  SA ZAKLJUČAVAJUĆIM TRIJEZIČNIM ŠRAFOM ZA ANGULARNU STABILNOST, STERILNO PAKOVANO

	
	Klin svih promera i dužina dužina
	kom
	5
	5
	10
	
	

	
	Završna kapa svih dužina
	kom
	5
	5
	10
	
	

	
	Zaključavajući šraf univerzalni
	kom
	10
	10
	20
	
	

	
	Zaključavajući šraf za angularnu stabilnost sa 3 jezgra i resorptivnom navlakom
	kom
	5
	5
	10
	
	

	18
	PROKSIMALNI FEMORALNI KLIN TITANIJUMSKI , STERILNO PAKOVANO

	
	Intramedularni proksimalni klin za femur, sa antirotacionim sečivom, kanulirani, titanijumski, sa završnom kapom i šrafom
	kom
	10
	5
	15
	
	

	
	Antirotaciono sečivo, titanijumsko, sa zaključavanjem, svih dužina
	kom
	10
	5
	15
	
	

	Ред бр партије
	Предмет набавке
	Јед мере
	Количина ВМА
	Количина ВБ Ниш
	Количина УКУПНО
	Произвођач
	Назив понуђеног добра

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	19
	DHS ZAVRTANJ SA LCP UGAONOM PLOČICOM I ZAVRTNJEVIMA

	
	LCP DHS ugaona ploča od 135 stepeni, svih veličina
	kom
	200
	20
	220
	
	

	
	DHS klin svih dužina
	kom
	200
	20
	220
	
	

	
	Kompresivni zavrtanj svih dužina
	kom
	200
	20
	220
	
	

	
	Kortiklani zavrtanj 4,5 mm, svih dužina
	kom
	200
	100
	300
	
	

	
	Zavrtanj sa zaključavajućom glavom Ø  5 mm, samonarezujući, svih dužina
	kom
	40
	20
	60
	
	

	
	Kalibrirajući vodič
	kom
	5
	1
	6
	
	

	20
	OSTEOSINTETSKI MATERIJAL

	
	AO pločica LC  DCP uska za šraf K 3,5mm
	kom
	40
	20
	60
	
	

	
	AO pločica LC  DCP uža za šraf 4,5mm za humerus
	kom
	20
	15
	35
	
	

	
	AO pločica LC  DCP široka za šraf 4,5mm za femur
	kom
	20
	15
	35
	
	

	
	Rekonstruktivna pločica ravna za šraf 3,5 mm
	kom
	10
	10
	20
	
	

	
	T pločice svih dužina
	kom
	10
	5
	15
	
	

	Ред бр партије
	Предмет набавке
	Јед мере
	Количина ВМА
	Количина ВБ Ниш
	Количина УКУПНО
	Произвођач
	Назив понуђеног добра

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	L pločica leva i desna svih dužina
	kom
	10
	5
	15
	
	

	
	Kortikalni šraf K 4,5mm, samonarezujuć svih dužina 18 do 80mm
	kom
	430
	70
	500
	
	

	
	Kortikalni šraf K 3,5mm, samonarezujuć svih dužina 10 do 60mm
	kom
	300
	305
	605
	
	

	
	Spongiozni zavrtanj S 6,5mm svih dužina šrafa i navoja
	kom
	140
	20
	160
	
	

	
	Maleolarni zavrtanj 25 do 70 mm
	kom
	30
	20
	50
	
	

	
	Kanulirani šrafovi sa upuštenom, narezanom glavom, samonarezujući Ø 2.4 mm, svih dužina
	kom
	 
	10
	10
	
	

	
	Igla Kirschner 1,5 mm, 340 mm dužine
	kom
	 
	200
	200
	
	

	
	Kirschner-ova igla od nerđajućeg čelika debljine 2.0 mm, dužine do 340 mm, jednostrano zaoštrena
	kom
	 
	200
	200
	
	

	
	Kirschner-ova igla od nerđajućeg čelika debljine 2.5 mm, dužine do 340 mm, jednostrano zaoštrena
	kom
	 
	100
	100
	
	

	
	Cerklažna žica od nerđajućeg čelika debljine 1.5 mm dužine 10 m
	kom
	 
	10
	10
	
	

	
	Podmetač-šajbna za šrafove za reparaciju ligamenata, dijametra 3.5 mm, od nerđajućeg čelika ili plastike
	kom
	 
	10
	10
	
	

	
	Podmetač-šajbna za šrafove za reparaciju ligamenata, dijametra 4.5 mm, od nerđajućeg čelika ili plastike
	kom
	 
	40
	40
	
	

	Ред бр партије
	Предмет набавке
	Јед мере
	Количина ВМА
	Количина ВБ Ниш
	Количина УКУПНО
	Произвођач
	Назив понуђеног добра

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	DINAMIČKA KONDILARNA PLOČA - Dinamička kondilarna ploča svih dužina - Dimanički zavrtanj svih dužina - Kompresivni zavrtanj svih dužina
	kom
	 
	5
	5
	
	

	21
	ANATOMSKE I RAVNE PLOČICE ZA OSTEOSINTEZU ZAKLJUČAVAJUĆE ,SA OTVORIMA ZA ŠRAFOVE SA ZAKLJUČAVAJUĆOM GLAVOM

	
	PROKSIMALNI HUMERUS
	
	
	
	
	
	

	
	Zaključavajuća kompresivna ploča za proksimamlni humerus sa kombinovanom rupom za kortikalne i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 3,5 mm,svih dužina
	kom
	8
	3
	11
	
	

	
	Zavrtanj sa zaključavajućom glavom Ø 3.5 mm, samonarezujući, svih dužina
	kom
	55
	30
	85
	
	

	
	DISTALNI HUMERUS
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	Zaključavajuća kompresivna ploča za distalni humerus - lateralna, sa kombinovanom rupom za kortikalne i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 3,5 i 2,7 mm, svih dužina, leva i desna
	kom
	5
	3
	8
	
	

	
	Zaključavajuća kompresivna ploča za distalni humerus - medijalna, sa kombinovanom rupom za kortikalne i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 3,5 i 2,7 mm, svih veličina, leva i desna
	kom
	5
	3
	8
	
	


	Ред бр партије
	Предмет набавке
	Јед мере
	Количина ВМА
	Количина ВБ Ниш
	Количина УКУПНО
	Произвођач
	Назив понуђеног добра

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Zavrtanj sa zaključavajućom glavomØ 3.5 mm, samonarezujući, svih dužina
	kom
	6 
	4 
	10
	
	

	
	Zavrtanj Ø 2.7mm sa zaključavajućom glavom Ø 2.4 mm, samonarezujući, svih dužina
	kom
	30 
	 20
	50
	
	

	
	DISTALNI radijus
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	Zaključavajuća kompresivna ploča za distalni radijus - volarna, sa kombinovanom rupom za kortikalne i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 2,4 mm, svih dužina, leva i desna
	kom
	5
	3
	8
	
	

	
	Zavrtanj sa zaključavajućom glavom Ø 2,4 mm, samonarezujući, svih dužina
	kom
	30
	15
	45
	
	

	
	Zavrtanj kortikalni samonarezujući Ø 2.4 mm, , svih dužina
	kom
	40
	20
	60
	
	

	
	DISTALNI FEMUR
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	Zaključavajuća kompresivna ploča za distalni femur sa kombinovanom rupom za kortikalne 4,5 mm i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 5,0 mm, svih veličina, leva i desna
	kom
	15
	5
	20
	
	

	
	Zavrtanj sa zaključavajućom glavom Ø 5.0 mm, samonarezujući, svih dužina
	kom
	70
	40
	110
	
	

	
	PROKSIMALNA LATERALNA TIBIJA
	 
	 
	 
	 
	
	


	Ред бр партије
	Предмет набавке
	Јед мере
	Количина ВМА
	Количина ВБ Ниш
	Количина УКУПНО
	Произвођач
	Назив понуђеног добра

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Zaključavajuća kompresivna ploča za proksimalnu lateralnu tibiju sa kombinovanom rupom za kortikalne 4,5 mm i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 5,0 mm, svih dužina, leva i desna
	kom
	8
	5
	13
	
	

	
	Zavrtanj sa zaključavajućom glavom Ø 5,0 mm, samonarezujući, svih dužina
	kom
	50
	25
	75
	
	

	
	MEDIJALNA DISTALNA TIBIJA
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	Zaključavajuća kompresivna ploča za medijalnu distalnu tibiju sa kombinovanom rupom za kortikalne i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 3,5 mm, svih dužina, leva i desna
	kom
	6
	5
	11
	
	

	
	Zavrtanj sa zaključavajućom glavom Ø 3.5 mm, samonarezujući, svih dužina
	kom
	60
	25
	85
	
	

	
	RAVNA ZAKLJUČAVAJUĆA PLOČICA 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	Ravna zaključavajuća pločica šira za femur , za šraf L5,0 svih dužina 
	kom
	10
	 
	10
	
	

	
	Ravna zaključavajuća pločica uža za humerus
	kom
	10
	
	10
	
	


	Ред бр партије
	Предмет набавке
	Јед мере
	Количина ВМА
	Количина ВБ Ниш
	Количина УКУПНО
	Произвођач
	Назив понуђеног добра

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	22
	 

ŠRAFOVI BIORESORPTIVNI INTERFENTNI ZA REKONSTRUKCIJU LIGAMENATA KOLENA STERILNO PAKOVANO

 

 

 

	
	Resorptivni, interferentni šraf svih dimenzija
	kom
	150
	100
	250
	
	

	23
	TITANIJUMSKI IMPLANTANT - DUGME ZA FIKSACIJU TETIVNOG GRAFTA KOD REKONSTRUKCIJE ACL SA PODEŠAVAJUĆOM  OMČOM I MOGUĆNOSTI INTRAOPERATIVNOG MENJANJA DUŽINE OMČE I RETROGRADNIM DOTEZANJEM GRAFTA KROZ FEMORALNI TUNEL STERILNO PAKOVANO

	
	Titanijumski implantat-dugme, omča prilagodljive dužine za fiksaciju ACL ligamentarnog grafta 
	kom
	50
	40
	90
	
	

	24
	TRANSKONDILARNI BIORESORPTIVNI TIPL SA ZAVRTNJEM ZA FIKSACIJU TETIVNOG GRAFTA  TIBIJALNO  ZA REKONSTRUKCIJU  ACL STERILNO PAKOVANO

	
	Transkondilarni resorptivni tipl za fiksaciju ACL tetivnog grafta 
	kom
	50
	 
	50
	
	

	25
	ANKERI RAME BIORESORPTIVNI STERILNO PAKOVANO

	
	Bioresorptivni navrtni anker sa 2 konca za stabilizaciju ramena
	kom
	100
	70
	170
	
	

	
	Bioresorptivni tipl anker za reparaciju rotatorne manžetne sa titanijumskom ušicom 
	kom
	30
	40
	70
	
	


	Ред бр партије
	Предмет набавке
	Јед мере
	Количина ВМА
	Количина ВБ Ниш
	Количина УКУПНО
	Произвођач
	Назив понуђеног добра

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	26
	VEŠTAČKA KOST STERILNO PAKOVANO

	
	Zamena za kost u prahu 10g u pakovanju
	pak.
	15
	5
	20
	
	

	
	Zamena za kost u prahu 20g u pakovanju
	pak.
	15
	5
	20
	
	

	27
	BIORESORPTIVNI ŠRAF ZA TENODEZU STERILNO PAKOVANO

	
	Bioresorptivni šraf za tenodezu 5,5X24mm
	kom
	10
	 
	10
	
	

	
	Bioresorptivni kompresivni šraf za osteohondralne prelome debljine 3-3.7 mm dužine 20 mm-26 mm herbert
	kom
	 
	20
	20
	
	

	28
	KABLOVSKE PLOČICE SA CABLE SERKLAŽIMA ZA FIKSACIJU PERIPROTETSKIH PRELOMA

	
	Pločica kablovska sa kukom za trohanter
	kom
	5
	 
	5
	
	

	
	Pločica kablovska ravna
	kom
	5
	 
	5
	
	

	
	Kablovski serklaž
	kom
	60
	 
	60
	
	

	29
	KOŠTANI CEMENT POLIMETILMETAKRILATNI  STERILISAN ETILEN OKSIDOM

	
	Koštani cement a 40 g
	doza
	350
	250
	600
	
	

	
	Koštani cement sa gentamicinom a 40 g
	doza
	270
	50
	320
	
	

	
	Koštani cement za revizije sa gentamicinom i klindamicinom a 40 g
	doza
	100
	20
	120
	
	

	Ред бр партије
	Предмет набавке
	Јед мере
	Количина ВМА
	Количина ВБ Ниш
	Количина УКУПНО
	Произвођач
	Назив понуђеног добра

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	30
	KANULE ZA ARTROSKOPIJU RAMENA
	
	
	
	
	
	

	
	Kanula za rameni zglob, providna, sa parcijalnim navojem promera 8.25 mm ± 0.25 mm
	kom
	 
	5
	5
	
	

	
	Kanula za rameni zglob, providna, sa parcijalnim navojem promera 7 mm ± 0.25 mm
	kom
	 
	5
	5
	
	


3. СТРУКТУРА ЦЕНЕ:
	Ред бр партије
	Јед мере
	Количина УКУПНО
	Јединична цена без ПДВ-а 
	ПДВ %
	Јединична цена са ПДВ-ом
	Укупна цена без ПДВ-а (3х4)
	 Укупна цена са ПДВ-ом (3х6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	 

 

	 
	kom
	110
	 
	 
	
	
	

	 
	kom
	110
	 
	 
	
	
	

	 
	kom
	110
	 
	 
	
	
	

	 
	kom
	110
	 
	 
	
	
	

	 
	kom
	110
	 
	 
	
	
	

	2
	

	
	kom
	170
	
	
	
	
	

	
	kom
	170
	
	
	
	
	

	
	kom
	170
	
	
	
	
	

	3
	

	
	kom
	100
	
	
	
	
	

	
	kom
	100
	
	
	
	
	

	
	kom
	100
	
	
	
	
	

	4
	

	
	kom
	100
	
	
	
	
	

	
	kom
	100
	
	
	
	
	

	
	kom
	100
	
	
	
	
	

	
	kom
	100
	
	
	
	
	

	
	kom
	30
	
	
	
	
	

	5
	

	
	kom
	120
	
	
	
	
	

	
	kom
	120
	
	
	
	
	

	
	kom
	120
	
	
	
	
	

	
	kom
	80
	
	
	
	
	

	
	kom
	120
	
	
	
	
	

	
	kom
	120
	
	
	
	
	

	6
	

	
	kom
	80
	
	
	
	
	

	
	kom
	80
	
	
	
	
	

	
	kom
	80
	
	
	
	
	

	7
	

	
	kom
	133
	
	
	
	
	

	
	kom
	133
	
	
	
	
	

	
	kom
	133
	
	
	
	
	

	8
	

	
	kom
	100
	
	
	
	
	

	
	kom
	100
	
	
	
	
	

	
	kom
	100
	
	
	
	
	

	9
	

	
	kom
	5
	
	
	
	
	

	
	kom
	5
	
	
	
	
	

	
	kom
	5
	
	
	
	
	

	
	kom
	5
	
	
	
	
	

	
	kom
	5
	
	
	
	
	

	
	kom
	5
	
	
	
	
	

	
	kom
	3
	
	
	
	
	

	10
	

	
	kom
	13
	
	
	
	
	

	
	kom
	13
	
	
	
	
	

	
	kom
	13
	
	
	
	
	

	
	kom
	8
	
	
	
	
	

	
	kom
	13
	
	
	
	
	

	
	kom
	13
	
	
	
	
	

	
	kom
	6
	
	
	
	
	

	11
	

	
	kom
	20
	
	
	
	
	

	
	kom
	10
	
	
	
	
	

	
	kom
	10
	
	
	
	
	

	
	kom
	20
	
	
	
	
	

	
	kom
	20
	
	
	
	
	

	
	kom
	20
	
	
	
	
	

	
	kom
	20
	
	
	
	
	

	12
	

	
	kom
	5
	
	
	
	
	

	
	kom
	5
	
	
	
	
	

	
	kom
	5
	
	
	
	
	

	
	kom
	10
	
	
	
	
	

	13
	

	
	kom
	3
	
	
	
	
	

	
	kom
	3
	
	
	
	
	

	
	kom
	3
	
	
	
	
	

	
	kom
	6
	
	
	
	
	

	
	kom
	3
	
	
	
	
	

	
	kom
	3
	
	
	
	
	

	
	kom
	3
	
	
	
	
	

	14
	

	
	kom
	6
	
	
	
	
	

	
	kom
	6
	
	
	
	
	

	15
	

	
	kom
	40
	
	
	
	
	

	
	kom
	50
	
	
	
	
	

	
	kom
	26
	
	
	
	
	

	
	kom
	13
	
	
	
	
	

	
	kom
	13
	
	
	
	
	

	
	set
	6
	
	
	
	
	

	
	kom
	39
	
	
	
	
	

	
	kom
	117
	
	
	
	
	

	
	kom
	450
	
	
	
	
	

	
	kom
	450
	
	
	
	
	

	16
	

	
	kom
	15
	
	
	
	
	

	
	kom
	15
	
	
	
	
	

	
	kom
	15
	
	
	
	
	

	
	kom
	15
	 
	 
	
	
	

	
	kom
	15
	 
	 
	
	
	

	17
	 

 

	
	kom
	10
	 
	 
	
	
	

	
	kom
	10
	 
	 
	
	
	

	
	kom
	20
	
	
	
	
	

	
	kom
	10
	
	
	
	
	

	18
	

	
	kom
	15
	
	
	
	
	

	
	kom
	15
	
	
	
	
	

	19
	

	
	kom
	220
	
	
	
	
	

	
	kom
	220
	
	
	
	
	

	
	kom
	220
	
	
	
	
	

	
	kom
	300
	
	
	
	
	

	
	kom
	60
	
	
	
	
	

	
	kom
	6
	
	
	
	
	

	20
	

	
	kom
	60
	
	
	
	
	

	
	kom
	35
	
	
	
	
	

	
	kom
	35
	
	
	
	
	

	
	kom
	20
	
	
	
	
	

	
	kom
	15
	
	
	
	
	

	
	kom
	15
	
	
	
	
	

	
	kom
	500
	
	
	
	
	

	
	kom
	605
	
	
	
	
	

	
	kom
	160
	
	
	
	
	

	
	kom
	50
	
	
	
	
	

	
	kom
	10
	
	
	
	
	

	
	kom
	200
	
	
	
	
	

	
	kom
	200
	
	
	
	
	

	
	kom
	100
	
	
	
	
	

	
	kom
	10
	
	
	
	
	

	
	kom
	10
	
	
	
	
	

	
	kom
	40
	
	
	
	
	


	
	kom
	5
	
	
	
	
	

	21


	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	kom
	11
	
	
	
	
	

	
	kom
	85
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	kom
	8
	
	
	
	
	

	
	kom
	8
	
	
	
	
	

	
	kom
	10
	
	
	
	
	

	
	kom
	50
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	kom
	8
	
	
	
	
	

	
	kom
	45
	
	
	
	
	

	
	kom
	60
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	kom
	20
	
	
	
	
	

	
	kom
	110
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	kom
	13
	
	
	
	
	

	
	kom
	75
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	kom
	11
	
	
	
	
	

	
	kom
	85
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	kom
	10
	
	
	
	
	

	
	kom
	10
	
	
	
	
	


	22
	
	
	
	
	
	
	

	
	kom
	250


	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	
	
	

	
	kom


	90


	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	
	
	

	
	kom


	50


	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	
	

	
	kom
	170
	
	
	
	
	

	
	kom
	70
	
	
	
	
	

	26
	
	
	
	
	
	
	

	
	pak.
	20
	
	
	
	
	

	
	pak.
	20
	
	
	
	
	

	27
	
	
	
	
	
	
	

	
	kom


	10


	
	
	
	
	

	
	kom


	20
	
	
	
	
	

	28
	
	
	
	
	
	
	

	
	kom
	5
	
	
	
	
	

	
	kom
	5
	
	
	
	
	

	
	kom
	60
	
	
	
	
	

	29
	
	
	
	
	
	
	

	
	doza
	600
	
	
	
	
	

	
	doza
	320
	
	
	
	
	

	
	doza
	120
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	
	
	

	
	kom
	5
	
	
	
	
	

	
	kom
	5
	
	
	
	
	


4. УСЛОВИ ПОНУДЕ:

1) Понуда важи (најмање 60 дана) _______ дана од дана отварања понуда. 
2)Рок плаћања је 30 дана од дана квантитативног и квалитативног пријема добара.
3) Рок испоруке:
За потребе ВМА и ВБ Ниш:
Испорука комплетно уговорених количина најкасније у року од 30 дана од дана потписивања уговора 
4)Рок трајања/стерилности
Добра за партије 1 – 14, 18, 22 – 29 морају бити стерилна.

Добра за партије 15-17, 19, 20, 21 и 30 подлежу року трајања.

Добра чији је декларисани произвођачки рок трајања/стерилности до 3 године морају имати рок трајања/стерилности минимум 50 % декларисаног произвођачког рока на дан испоруке.

Добра чији је декларисани произвођачки  рок трајања/стерилности дужи од 3 године морају имати рок трајања/стерилности минимум 2 године на дан испоруке.
5) Рок за отклањање недостатака утврђених приликом пријема добара је до 15 дана од дана сачињавања записника.

6)Рок за решавање рекламације је до 15 дана од пријема записника о рекламацији.

7)Додатни захтеви
За добра за партије бр. 1 – 14, 16-19, 21-25, 27 и 28 изабрани понуђач је у обавези да обезбеди инструментаријум за уградњу имплантационог материјала који су предмет усвојене понуде, а који ће бити у поседу Наручиоца до потпуног утрошка испорученог материјала.
Изабрани понуђач је у обавези да обезбеди пун распон величина добара која су предмет усвојене понуде и изврши замену величина испоручених добара за партије 1 – 14, 16-24 и 28.
Место и датум:



                                          Понуђач:

_______________                                                              _______________________________

                                                                                                              (штампано име и презиме одговорне особе
                                                            М.П.                      _______________________________

                                                               (читак отисак печата)                                     ( потпис)

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

Понуђач треба да попуни образац понуде са структуром цене на следећи начин:

Упутство за попуњавање спецификације добара, ПОНУДА, тачка 2: 

· изнад спецификације добара (табеле) на празну линију понуђач уписује број сваке  понуђене партије;
· у колоне 7 и 8 спецификације добара (табеле) понуђач за понуђена добра уписује податке из Решења АЛИМС-а о стављању у промет или Решења о упису у Регистар медицинских средстава издато од АЛИМС-а.
Упутство за попуњавање обрасца СТРУКТУРА ЦЕНЕ, тачка 3: 
· у колони 4 уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за свако понуђено добро;

· у колони 5 уписати ПДВ у % за свако понуђено добро

· у колони 6 уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за свако понуђено добро;

· у колони 7 уписати укупну цену без ПДВ-а за свако понуђено добро и то тако што се помножи јединична цена без ПДВ-а (наведена у колони 4) са траженим количинама (које су наведене у колони 3); .

· у колони 8 уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за свако понуђено добро и то тако што се помножи јединична цена са ПДВ-ом (наведена у колони 6) са траженим количинама (које су наведене у колони 3); 
Упутство за попуњавање УСЛОВА ПОНУДЕ, тачка 4

· понуђач уписује број на празну линију у тачки бр. 4.
НАПОМЕНА: 

Сваку страну Обрасца понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
6-II
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
	НАЗИВ ПОНУЂАЧА:
	

	АДРЕСА ПОНУЂАЧА:

Место и општина 
	

	МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА:
	

	ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА (ПИБ):
	

	ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:
	

	ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ПОНУЂАЧА (e-mail):
	

	ТЕЛЕФОН:
	

	ТЕЛЕФАКС:
	

	БРОЈ РАЧУНА ПОНУЂАЧА И НАЗИВ БАНКЕ:
	

	ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА:

(име и презиме одговорног лица)
	


Место и датум:



                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

           (штампано име и презиме одговорне особе) 
М.П.                      _______________________________

                                                              (читак отисак печата)                                            ( потпис)
6-III ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
	1)
	НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА:
	

	
	АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА:

Место и општина 
	

	
	МАТИЧНИ БРОЈ:
	

	
	ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ):
	

	
	ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:
	

	
	ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ:
	

	
	ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ:
	

	2)
	НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА:
	

	
	АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА:

Место и општина 
	

	
	МАТИЧНИ БРОЈ:
	

	
	ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ):
	

	
	ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:
	

	
	ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ:
	

	
	ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ:
	


Напомена:
Табелу ''Подаци о подизвођачу'' попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

Место и датум:



                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

                                                                                                                (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                               М.П.                      _______________________________

            (читак отисак печата)              
                              ( потпис)
6-IV ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

	1)
	НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ:
	

	
	АДРЕСА:

Место и општина 
	

	
	МАТИЧНИ БРОЈ:
	

	
	ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ):
	

	
	ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:
	

	2)
	НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ:
	

	
	АДРЕСА УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ:

Место и општина 
	

	
	МАТИЧНИ БРОЈ:
	

	
	ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ):
	

	
	ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:
	


Напомена:
Табелу ''Подаци о учеснику у заједничкој понуди'' попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког .

Место и датум:



                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

                                                                                                                (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                               М.П.                      _______________________________

                                                              (читак отисак печата)                                            ( потпис)
6 -V
СПОРАЗУМ
КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
У вези са позивом за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, за јавну набавку добара број 42/14 Ортопедски имплантациони материјал и вештачки зглобови, достављамо Споразум којим се међусобно и према наручиоцу обавезујемо на извршење јавне набавке према следећем:

	1.
	Члан групе који је носилац посла, односно који подноси понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем је

	
	Назив:

Адреса:



	2.
	Члан групе који ће у име групе понуђача потписати уговор је

	
	Назив:

Адреса:



	3.
	Члан групе који у име групе понуђача даје средство обезбеђења за озбиљност понуде је

	
	Назив:

Адреса:



	
	Члан групе који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења за добро извршење посла је

	
	Назив:

Адреса:



	4.
	Члан групе који ће издати рачун је

	
	Назив:

Адреса:



	5.
	Рачун на који ће бити извршено плаћање је

	
	Број рачуна:

Банка:




	6.
	Обавезе сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора

	
	Назив члана групе понуђача
	Обавезе члана групе понуђача за извршење уговора

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


У __________________, дана ______________ године, Споразум потписали

Назив члана групе понуђача:
Потпис одговорног лица и печат
       члана групе понуђача:

1. ____________________________________

___________________________
потпис и М.П.

2. ____________________________________

___________________________
потпис и М.П.

3. ____________________________________

___________________________
потпис и М.П.

4. ____________________________________

___________________________
потпис и М.П.

5. ____________________________________

___________________________
потпис и М.П.

7. МОДЕЛ УГОВОРА
У Г О В О Р 
о купопродаји добара

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

Купац:

Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Београд, Крунска бр. 13,

кога заступа директор Драгиша Дабетић
                                  ПИБ: 106070529

                                  матични број: 17677675
                                  телефон: 011/3203-137
                                  телефакс: 011/3000-312

                                  текући рачун број: 840-14650-22

Продавац:

 ____________________________________________________,  

                                                             (пун назив и адреса)
кога заступа директор_____________________________

                                                          (име и презиме)
                                  ПИБ:____________________

                                  матични број:_____________________________ 

                                  Бр. Потврде о евиденцији ПДВа:_______________

                                  телефон:_____________________

           

                                  телефакс:____________________



          текући рачун број и банка:________________________________ 

Уговорне стране су сагласне да Продавац наступа као члан групе понуђача чији су чланови групе  следећи (навести пун назив и адресу, име и презиме директора, ПИБ, матични број):________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Уговорне стране су сагласне да Продавац наступа са подизвођачем / има  (навести подизвођаче, навести пун назив и адресу, име и презиме директора, ПИБ, матични број): __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
НАПОМЕНА (попуњава наручилац): Правни основ: Јавна набавка бр. 42/14; Одлука о додели уговора бр. _____ од _________  године и понуда понуђача (продавца) бр. _______ од ______________ године
ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Ч л а н  1. 
Ортопедски имплантацоини материјал и вештачки зглобови. Продавац се обавезује да у складу са важећим прописима, нормативима, обавезним стандардима, овим уговором, испоручи крајњем кориснику купца: Војномедицинској академији (у даљем тексту ВМА) и Војној болници Ниш (у даљем тексту ВБ Ниш) по врсти, количини, цени, квалитету и роковима, крајњи корисници да приме, а Купац да плати добра, и то (као у понуди):                                                                                                                                            
                                                                                       УКУПНО: (као у понуди) динара 

Ц Е Н Е

Члан 2.
Цене из члана 1. овог уговора  су фиксне, не могу се мењати до коначне реализације уговора и подразумевају добра испоручена у просторије крајњег корисника купца.

Вредност уговорених добара без урачунатог ПДВ-а износи (као у понуди) динара. 
ПДВ износи (као у понуди %) односно (као у понуди) динара.
Вредност уговора, са урачунатим ПДВ-ом (као у понуди)%  износи (као у понуди) динара. 
Вредност уговора се односи на збир вредности партија из члана 1.
КВАЛИТЕТ

                                                                      Члан 3.
Квалитет и испорука добара мора да буде у складу са Законом о лековима и медицинским средставима („Сл. гласник РС“ број 30/10), као и у складу са прописима који регулишу наведену област. 

Добра за партије 1 – 14, 18, 22 – 29 морају бити стерилна.

Добра за партије 15-17, 19, 20, 21 и 30 подлежу року трајања.

Добра чији је декларисани произвођачки рок трајања/стерилности до 3 године морају имати рок трајања/стерилности минимум 50 % декларисаног произвођачког рока на дан испоруке.

Добра чији је декларисани произвођачки рок трајања/стерилности дужи од 3 године морају имати рок трајања/стерилности минимум 2 године на дан испоруке.

За партије бр. 1 – 14, 16-19, 21-25, 27 и 28 Продавац је у обавези да обезбеди инструментаријум за уградњу имплантационог материјала који су предмет усвојене понуде, а који ће бити у поседу Наручиоца до потпуног утрошка испорученог материјала.
Продавац  је у обавези да обезбеди пун распон величина добара која су предмет усвојене понуде и изврши замену величина испоручених добара за партије 1 – 14, 16-24 и 28.
КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ
Ч л а н  4.
Квантитативни и квалитативни пријем добара из члана 1. Уговора врши се у просторијама: 

· ВМА, Црнотравска бр. 17, Београд (тел. 011/3608-075)
· ВБ Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића бб (тел. 018/555-025 и 018/555-043) 
од стране комисије при чему се сачињава записник о квантитативном и квалитативном пријему добара.

Продавац се обавезује да приликом испоруке достави сертификате о квалитету испоручених серија  у складу са Законом о лековима и медицинским средствима. 
ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ И РЕКЛАМАЦИЈА

Ч л а н  5.

Уочени недостаци при квантитативном и квалитативном пријему, као што су оштећење добара, мањак или вишак испоручених добара у односу на фактуру и листу паковања, констатоваће се комисијским записником. 

Рок за отклањање недостатака утврђених приликом пријема добара је 15 дана од дана сачињавања записника.

Ако се након пријема добара утврди недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом приликом пријема добара (скривени недостатак) крајњи корисник купца ће послати продавцу писану рекламацију.

Продавац мора у року од 15 дана од дана пријема рекламације решити рекламацију односно предати крајњем кориснику купца друга добра без недостатака.
РОК, МЕСТО И НАЧИН ИСПОРУКЕ

Ч л а н  6.

Продавац се обавезује да за потребе ВМА и ВБ Ниш изврши испоруку комплетно уговорених количина  добара најкасније у року од 30 дана од дана обостраног потписивања уговора.  
Продавац је дужан да добра из члана 1. овог уговора испоручи на адресе:

· ВМА, Црнотравска бр. 17, Београд (тел. 011/3608-075)

· ВБ Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића бб (тел. 018/555-025 и 018/555-043) 

према спецификацији из Члана 1. 

Продавац се обавезује да најави испоруку најмање 3 (три) дана пре испоруке на број телефона крајњег корисника. 

У отпремници морају бити наведени сви елементи: број уговора и датум, назив добра из Члана. 1. овог уговора, редни број, испорученa количинa, рокови употребе, цена из уговора.

Датум пријема добара у просторијама крајњег корисника сматраће се датумом испоруке.
Транспортни трошкови падају на терет продавца. Избор транспортног средства врши продавац. 

П Л А Ћ А Њ Е

Ч л а н  7.
Добра из Члана 1. овог уговора плаћају се у року од 30 дана од дана квантитавног и квалитативног пријема добара.
Продавац је дужан да у року од 7 (седам) дана по испоруци добара рачун за исплату достави Купцу.

Уколико се рачун не достави у наведеном року, рок плаћања ће се рачунати од дана службеног пријема рачуна.

У рачуну морају бити наведени сви елементи: број уговора и датум, назив добра из Члана 1. овог уговора, редни број, испорученa количинa, појединачнa ценa и укупан износ, текући рачун продавца и друго што је битно за исплату и евиденцију.
Исплата се сматра извршеном даном преноса новчаних средстава на текући рачун Продавца код пословне банке. 
Порез на додату вредност је обрачунат и плаћа се у складу са Законом о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“ број 84/04, 86/04, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13 и 6/14).

АМБАЛАЖА И НАЧИН ПАКОВАЊА 

Ч л а н  8.

Продавац се обавезује да добра одговарајуће упакује, како би била заштићена од оштећења или губитка за време транспорта, утовара, претовара, истовара и ускладиштења.

Добра из Члана 1. овог уговора се испоручују у амбалажи продавца која се не враћа и не плаћа.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Ч л а н  9.

Уколико продавац не изврши испоруку добара у уговореном року дужан је да купцу плати уговорну казну у висини од 2‰ (промил) укупне вредности добара испоручених са закашњењем, за сваки дан закашњења. Уговорна казна може бити највише 5% укупне вредности добара испоручених са закашњењем. 
Обрачун уговорне казне врши Купац о чему сачињава књижно задужење које доставља Продавцу ради уплате.

Ако продавац не изврши уговорне обавезе, једнострано раскине уговор или закасни са испоруком добара преко рока који је предвиђен горе наведеном уговорном казном, Купац, без његове сагласности има право да депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорних обавеза, меницу, поднесе на наплату Банци код које има отворен текући рачун, на износ до 10% вредности уговора тј. вредности партије без ПДВ-а (уколико је уговор закључен за више партија) на коју се односи извршење уговорне обавезе или наведено закашњење (односно 15% уколико је Продавац добио негативну референцу за јавну набавку која није истоврсна са предметом ове јавне набавке).

Купац има право да једнострано раскине уговор уколико продавац не изврши уговорне обавезе или закасни са испоруком добара преко рока који је предвиђен горе наведеном уговорном казном, а депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорних обавеза продавца, меницу, поднесе на наплату Банци код које има отворен текући рачун, на износ до 10% укупне вредности уговора тј. партије без ПДВ-а (уколико је уговор закључен за више партија) на коју се односи извршење уговорне обавезе или наведено закашњење (односно 15% уколико је Продавац добио негативну референцу за јавну набавку која није истоврсна са предметом ове јавне набавке).

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА
Ч л а н  10.

Уговорне стране су се сагласиле да евентуалне спорове, поводом овог уговора, решавају споразумно. 

У случају да се не постигне сагласност о спорним питањима уговорне стране су се сагласиле да спор реше код Привредног суда у Београду.

ИЗМЕНА И ДОПУНА УГОВОРА

Ч л а н  11.

Овај уговор може бити измењен или допуњен, односно споразумно раскинут, у истој форми само сагласношћу уговорних страна. Купац задржава право да једнострано раскине уговор из разлога наведених у Члану 9. став 4. овог уговора.

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Ч л а н  12.

Уговорне стране су обавезне да се придржавају Закона о тајности података („Сл. гласник РС“ бр. 104/09) и Уредбе о критеријумима за утвђивање података значајних за одбрану земље који се морају чувати као државна или службена тајна и о утврђивању задатака и послова од посебног значаја за одбрану земље које треба штитити применом посебних мера безбедности („Сл. лист СРЈ“ број 54/94 и „Сл. гласник РС“ бр. 88/09 и 111/09).

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Ч л а н  13.

За све што није изричито прецизирано овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим односима.

Уговор је састављен у три примерка, од којих је један примерак за Продавца а два за Купца.  
Купац задржава право да уговор умножи и достави у потребном броју својим крајњим корисницима.

Уговор ступа на снагу датумом обостраног потписивања.

Уговор је потписан _________________ године. 
З А   П Р О Д А В Ц А:                                             З А   К У П Ц А:

д и р e к т о р                                                             д и р е к т о р 
(потпис и печат)                                                        (потпис и печат) 

8. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА 
 ИЗ ЧЛАНА 75.  став 2. ЗАКОНА 
У вези  члана 75. став 2. Закона, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В  У 

Понуђач___________________________________________________________________

                                                 (навести назив понуђача) 
у поступку јавне набавке број 42/14 за набавку добара: Ортопедски имплантациони материјал и вештачки зглобови, је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.
Место и датум:



                                                Понуђач 
_______________                                                               _______________________________

                                                                                                                (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                               М.П.                      _______________________________

                                                              (читак отисак печата)                                            ( потпис) 

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ОБАВЕСТИТИ НАРУЧИОЦА О ПРОМЕНИ КОЈА ЈЕ У ВЕЗИ СА ИСПУЊЕНОШЋУ УСЛОВА ИЗ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
И З Ј А В Љ У Ј Е М

под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да ћемо без одлагања обавестити наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, а која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци, и да ћемо о томе доставити доказ. 

Место и датум:



                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

                                                                                                                (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                               М.П.                      _______________________________

                                                              (читак отисак печата)                                            ( потпис) 

9а. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ОБЕЗБЕДИТИ ИНСТРУМЕНТАРИЈУМ ЗА ПАРТИЈЕ 1-14, 16-19, 21-25 и 27-28
И З Ј А В Љ У Ј Е М

под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу, да ћу обезбедити инструментаријум за уградњу испоручених добара, који остаје у поседу Наручиоца до потпуног утрошка свих испоручених добара за партије 1-14, 16-19, 21-25 и 27-28 уколико моје привредно друштво буде закључило уговор у поступку јавне набавке бр 42/14 за потребе Војномедицинске академије и Војне болнице Ниш.
Место и датум:


        Понуђач (назив)__________________________

       ______________
                                                   

                                                                                 __________________________________

                                                            М.П.  

                                                                                 __________________________________

                                                                                (Име, презиме и потпис одговорне особе) 
9б. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ИЗВРШИТИ ЗАМЕНУ И ОБЕЗБЕДИТИ ПУН РАСПОН ВЕЛИЧИНА ДОБАРА ЗА ПАРТИЈЕ 1-14, 16-24 и 28
И З Ј А В Љ У Ј Е М

под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу да ћу извршити замену и обезбедиити пун распон величина понуђених  добра, уколико моје привредно друштво буде закључило уговор у поступку јавне набавке бр 42/14 за потребе Војномедицинске академије и Војне болнице Ниш.
Место и датум:


        Понуђач (назив)__________________________

       ______________
                                                   

                                                                                 __________________________________

                                                            М.П.  

                                                                                 __________________________________

                                                                                (Име, презиме и потпис одговорне особе) 

10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, _______________________________________________
                                                                                           (назив понуђач)

даје

ИЗЈАВУ 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке Ортопедски имлантациони материјал и вештачки зглобови, број набавке 42/14, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Место и датум:



                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

                                                                                                                (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                               М.П.                      _______________________________

                                                              (читак отисак печата)                                            ( потпис) 

Напомена: услучају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
11. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛОЖИТИ ИНСТРУМЕНТ      ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА – МЕНИЦE                             
Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом закључења уговора издати Купцу инструмент  обезбеђења уговорних обавеза – 2 (две) бланко сопствене менице (само потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа), као гаранцију испуњења уговорне обавезе, односно као гаранцију за добро извршење посла.
Сагласни смо да уз бланко оверене менице, приложимо и:

1. Копију картона депонованих потписа овлашћених лица коју је издала банка гаранта код које се води рачун Продавца, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме Продавца, оверену оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана потписивања уговора). 

2. Менично овлашћење (потписано и оверено печатом) у два примерка, да се, у случају неиспуњења уговорних обавеза, (обавеза решавања рекламације, обавеза плаћања уговорне казне, итд.) закашњења у уговореном року за квантитативни и квалитативни пријем уговореног добра више од 25 дана, или једностраног раскида уговора, менице, без наше сагласности, могу поднети на наплату Банци код које имамо отворен текући рачун, у износу до 10% од вредности уговора тј. партије без ПДВ-а (уколико је уговор закључен за више партија) на коју се односи неизвршење уговорне обавезе или наведено закашњење, (односно 15% уколико добијемо негативну референцу за јавну набавку која није истоврсна са предметом ове јавне набавке). 

      (део 13 и 14 конкурсне документације).
3. Доказ о регистрацији меница у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења (''Сл. гласник РС'' бр. 56/11): извод са интернет странице НБС регистра меница и овлашћења на коме се види да су менице регистроване. 

Напомена: Изјава се прилаже уз понуду, а менице, копија картона депонованих потписа, менична овлашћења и доказ о регистрацији меница - као инструмент обезбеђења за добро извршење посла, достављају се приликом потписивања уговора.

Место и датум:



                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

                                                                                                                (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                               М.П.                      _______________________________

                                                              (читак отисак печата)                                            ( потпис)  

12. МЕНИЧНО ПИСМО–ОВЛАШЋЕЊЕ 
(ДОСТАВЉА СЕ УЗ ПОНУДУ)
На основу Закона о меници („Сл. Лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл. Лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и „Сл. Лист СРЈ“ бр. 46/96), Закона о платном промету („Сл. Лист СРЈ“ број 3/02, 5/03 и „Сл. Гласник РС“ бр. 43/04, 62/06 и 31/11), Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета („Сл. гласник РС'' бр. 57/04 и 82/04), Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента („Сл. гласник РС“ бр. 47/11) 
___________________________________________________, ПИБ:________________ даје

            (пун назив и адреса)

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице
Фонду за социјално осигурање војних осигураника, да депоновану бланко - сопствену меницу може предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по понуди број ______________ од ________________год. и то на терет свих рачуна који су отворени код Банака:_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________


              (навести банке и бројеве текућих рачуна)

На основу овог овлашћења Фонд за социјално осигурање војних осигураника може попунити меницу са клаузулом ''без протеста, без трошкова'' на износ 3% вредности понуде без ПДВ-а, а у случају:






      

     а)  да Понуђач повуче своју понуду у току периода важности понуде и

     б)  да Понуђач, у случају да Наручилац прихвати његову понуду:

-  не потпише Уговор о продаји_____________________________________ (навести врсту добара), сагласно прихваћеним условима из конкурсне документације;

· не достави гаранцију за добро извршење посла сагласно условима из конкурсне документације.

Дужник се одриче права:

· на повлачење овог овлашћења;

· на опозив овог овлашћења;

· на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

· на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Менице су потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа.

Прилог:   -1 бланко-сопствена меница број __________________
     -оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање           средствима на рачунима

Место и датум:



                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

                                                                                                                (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                               М.П.                      _______________________________

                                                              (читак отисак печата)                                            ( потпис)  
13. МЕНИЧНО ПИСМО–ОВЛАШЋЕЊЕ
На основу Закона о меници (''Сл. Лист ФНРЈ'' бр.104/46, ''Сл. Лист СФРЈ'' бр.16/65, 54/70, 57/89 и ''Сл. Лист СРЈ'' бр.46/96), Закона о платном промету (''Сл. Лист СРЈ'' бр.3/02, 5/03 и ''Сл. Гласник РС'' бр.43/04, 62/06 и 31/11), Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета (''Сл. Гласник РС'' бр. 57/04 и 82/04) и Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента (''Сл. Гласник РС'' бр.47/11)

_____________________________________________________ПИБ ______________ даје
                                            (пун назив и адреса)

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствених меница

Фонду за социјално осигурање војних осигураника, да депоновану бланко -  сопствену меницу може предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по уговору о продаји број ______________________ од ____________________године и то на терет свих рачуна који су отворени код Банака: _____________________________________________
____________________________________________________________________________


              (навести банке и бројеве текућих рачуна)

На основу овог овлашћења Фонд за социјално осигурање војних осигураника може попунити меницу са клаузулом ''без протеста, без трошкова'' на износ од 10% вредности уговора тј. вредности партије без ПДВ-а (уколико је уговор закључен за више партија), по основу напред наведеног уговора.




Дужник се одриче права:

· на повлачење овог овлашћења;

· на опозив овог овлашћења;

· на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

· на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Менице су потписане и оверене од стране овлашћених лица, у складу са картоном депонованих потписа.

Прилог:  - 2 (две) бланко-сопствене менице број _________________ и _________________ 

               -оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање             средствима на рачунима 

Место и датум:



                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

                                                                                                                (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                               М.П.                      _______________________________

                                                              (читак отисак печата)                                            ( потпис)  

Напомена: доставља се са меницама и картоном депонованих потписа приликом потписивања Уговора
14. МЕНИЧНО ПИСМО–ОВЛАШЋЕЊЕ
На основу Закона о меници („Сл. Лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл. Лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и „Сл. Лист СРЈ“ бр. 46/96), Закона о платном промету ( „Сл. Лист СРЈ“ број 3/02, 5/03 и „Сл. Гласник РС“ бр. 43/04, 62/06 и 31/11), Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета („Сл. гласник РС'' бр. 57/04 и 82/04), Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента („Сл. гласник РС“ бр. 47/11) 
__________________________________________________, ПИБ:________________ даје

                                                              (пун назив и адреса)
МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствених меницa
Фонду за социјално осигурање војних осигураника, да депоновану бланко сопствену меницу може предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по уговору о продаји број ______________________ од ___________________године и то на терет свих рачуна који су отворени код Банака: _____________________________________________
_____________________________________________________________________________


              (навести банке и бројеве текућих рачуна)

На основу овог овлашћења Фонд за социјално осигурање војних осигураника може попунити меницу са клаузулом ''без протеста, без трошкова'' на износ од 15% укупне вредности уговора тј. вредности партије без ПДВ-а (уколико је уговор закључен за више партија), по основу напред наведеног уговора.

Дужник се одриче права:

· на повлачење овог овлашћења;

· на опозив овог овлашћења;

· на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

· на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Менице су потписане и оверене од стране овлашћених лица, у складу са картоном депонованих потписа.

Прилог:  - 2 (две) бланко-сопствене менице број _________________ и _________________ 

               -оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање             средствима на рачунима 
Место и датум:



                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

                                                                                                                (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                               М.П.                      _______________________________

                                                              (читак отисак печата)                                            ( потпис)  

Напомена: доставља се приликом закључења Уговора, ако понуђач има негативну референцу за јавну набавку чији предмет јавне набавке није истоврстан са предметом ове јавне набавке.

15. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _________________________________, (навести назив понуђача) доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

	Врста трошка
	Износ трошка у РСД 

	
	

	
	

	
	

	
	

	УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ:
	


Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорака или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
НАПОМЕНА: Уколико понуда не садржи Образац трошкова припреме понуде, такав недостатак наручилац неће сматрати битним недостатком понуде и неће је одбити као неприхватљиву.
Место и датум:



                                         Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                             (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                       М.П.                              _____________________________

                                                    (читак отисак печата)                                            (потпис)
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 42/14                                                                                 Страна 1 од 95
PAGE  
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 42/14                                                                           Страна 34 од 95

