ВОЈНА БОЛНИЦА НИШ

Чувати до краја 2018. године

Функција 30 редни број 60

Обрађивач _______________

Инт. број 672-5

11.07.2013.године

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗA ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА  НА «УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРИЈА У ОБЈЕКТУ КН 14 и  КН 19 »

за потребе Војне болнице Ниш.

Н И Ш

јул 2013. године

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

3. УСЛОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАБАВКЕ

4. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

5. УПУТСТВО ЗА САЧИЊАВАЊЕ ПОНУДЕ

6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

7. МОДЕЛ УГОВОРА

8. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

9. ПРИЛОЗИ од 1 до 12

1

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ:

1.1 Назив, адреса и интернет страница наручиоца :

Војна болница- Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића бб 18000 Ниш , www.nabavke.mod.gov.rs

1.2 Јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности, под редним бројем 185/13 за текућу годину.

1.3 Предмет јавне набавке мале вредности:

Извођење радова на «Ure|ewe prostorija u objektu KN 14 i KN 19» за потребе Војне болнице Ниш.

## 1.4 Контакт лица :

вс Милан Докмановић грађ.инж. 018/508-985 или 063/438-083

vs Goran Mom~ilovi} 018/555-046 ili 065/85-68-117

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1. Предмет јавне набавке мале вредности је извођење радова на «Ure|ewe prostorija u objektu KN 14 i KN 19» за потребе Војне болнице Ниш, према предмеру потребних радова дат у прилогу бр. 1.

3.  УСЛОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАБАВКЕ

3.1.  КВАЛИТЕТ РАДОВА

Квалитет изведених радова мора у свему одговарати важећим прописима, нормативима и стандардима за врсте радова које се изводе. За уграђени материјал обезбедити и доставити наручиоцу атесте о квалитету производа.

3.2. КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ, ПРИМОПРЕДАЈА И КОНАЧНИ ОБРАЧУН ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Квалитативни пријем изведених радова врши комисија наручиоца.

Комисија ће квалитативни пријем изведених радова извршити у року од 15 (петнаест) дана, од дана када извођач обавести наручиоца да су уговорени радови реализовани и када надзорни орган наручиоца констатује у грађевинском дневнику да су сви радови завршени.

Истовремено са квалитативним пријемом, извршиће се и примопредаја изведених радова између извођача и крајњег корисника, посредством комисије за пријем радова наручиоца, о чему ће се сачинити посебан записник.

Коначни обрачун изведених радова врши заједничка комисија, састављена од представника наручиоца  и извођача истовремено са квалитативним пријемом или најкасније у року од 30 (тридесет) дана од дана завршетка квалитативног и квантитативног пријема радова.

3.3.  казнене одредбе

Ако извођач не изврши радове у уговореном року, обавезан је да плати наручиоцу уговорну казну у висини од 2 ‰ (два промила) од укупно уговорене вредности радова, за сваки дан закашњења, рачунајући од дана истека уговореног рока па до дана када надзорни орган у грађевинском дневнику констатује да су уговорени радови извршени.

Износ тако утврђене казне не може прећи 5 % од укупне вредности  уговорених радова.

2

У случају неблаговремене исплате привремених и окончане ситуације, извођач има право на наплату законске затезне камате.

3.4.  МЕРЕ СИГУРНОСТИ И УРЕЂЕЊЕ ГРАДИЛИШТА

Извођач је дужан да за време извођења предметних радова на градилишту спроводи све мере безбедности заштите на раду, заштите од пожара и заштите животне средине, а у циљу заштите запосленог особља, пролазника, саобраћаја, суседних објеката и околине. Све трошкове спровођења наведених мера сигурности на раду сноси извођач.

По завршетку радова, извођач је дужан да  са градилишта повуче своје раднике, преостали материјал, опрему и средства за рад. Трошкове настале у вези са овим радовима сноси извођач.

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

4.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ  75. ЗЈН

- Решење издато од стране Агенције за привредне субјекте (АПР) о регистрацији привредног субјекта у Регистар привредних субјеката, за обављање делатности које су предмет јавне набавке;

- Извод о регистрацији привредног субјекта (од АПР), не старији од два месеца;

- Попуњен образац "подаци о понуђачу" (Прилог бр. 2);

- Изјава понуђача дата под кривичном и материјалном одговорношћу да у потпуности испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 2),3) и 4) ЗЈН (Прилог бр. 3);

- Изјава понуђача дата под кривичном и материјалном одговорноћу у складу са чланом 75. став 2.  ЗЈН (прилог бр. 4)

4.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ  75. ЗЈН

- Изјава понуђача да не наступа са подизвођачем (попуњава се само у случају да понуђач не наступа са подизвођачем) (Прилог бр. 5);

-    Уколико понуђач наступа са подизвођачем, попуњава се образац “подаци о подизвођачу“ (Прилог бр. 6.). За подизвођача се достављају докази и изјаве као за понуђача наведени у тачки 4.1.

-    Учешће подизвођача (Прилог бр. 7.);

- Референтну листу понуђача за изведене радове који су предмет јавне набавке (Прилог бр. 8);

- Изјава понуђача да прихвата услове из конкурсне документације  (Прилог бр. 9);

5. УПУТСТВО ЗА САЧИЊАВАЊЕ ПОНУДЕ

5.1.  ЈЕЗИК У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.

Понуђач даје понуду на језику на којем је припремљена конкурсна документација.

  - ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА

Понуда се сачињава тако што понуђач уписује тражене податке на обрасцима који су саставни део конкурсне документације.

Понуде које нису сачињене на обрасцима из конкурсне документације и не садрже све тражене елементе неће бити узете у разматрање.

3

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду хронолошки поређани, односно буду повезани траком у целини и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

  - ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није могуће.

5.4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

Понуде не могу бити измењене или повучене после крајњег рока за доставу.

Понуђач може да допуни, измени, замени или повуче своју понуду обавештавајући наручиоца писаним путем, пре крајњег рока за доставу понуде.

5.5. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуђач може поднети само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

5.6. АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА

Уколико понуђач наступа са подизвођачем дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке коју ће поверити подизвођачу који не може бити већи од 50%, као и да одреди део предмета набавке који ће поверити подизвођачу, сходно члану 80. став 1. ЗЈН.

Понуђач који наступа са подизвођачем дужан је да наведе назив подизвођача и достави доказе о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке у складу са тачком 4.1. ове конкурсне документације.

5.7. НАЧИН ПЛАЋАЊА И РОКОВИ ПЛАЋАЊА

Плаћање изведених радова вршиће се према испостављеним привременим и окончаној ситуацији, БЕЗ АВАНСА, у року од 30 дана од дана настанка ДПО. ДПО настаје даном овере привремене или окончане ситуације од стране надзорног органа, који је дужан исту оверити у року од 5 (пет) дана, од дана завођења ситуације у деловодник наручиоца.

Привремене ситуације се исплаћују до 95 % вредности изведених радова, а преостала исплата се врши приликом коначног обрачуна изведених радова

Плаћају се само стварно изведене и уговорене количине радова и уграђени материјал, признате и оверене у грађевинској књизи од стране надзорног органа, што је и услов за испостављање ситуације на исплату.

  - ГАРАНТНИ РОК

Гарантни рок за изведене предметне радове је минимум 2 (две) година, и тече од дана квалитативног пријема и примо-предаје изведених радова.

5.9.  ВАЛУТА

Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима.

4

5.10. ЦЕНА И НАЧИН ФОРМИРАЊА ЦЕНЕ

Јединичне цене за извођење предметних радова за сваку позицију из достављеног предмера  формирати у складу са нормативима и стандардима којима је иста регулисана, са свим потребним материјалом (набавком и уградњом) за реализацију комплетне позиције, помоћним радовима, употребом заштитне опреме и скеле, без пореза на додату вредност (ПДВ).  ПДВ обрачунати и исказати у рекапитулацији.

Укупне цене сатница радне снаге са урачунатим фактором дати по квалификационој структури ради обрачуна евентуалних додатних, накнадних и непредвиђених радова. (фактор предузећа посебно назначити),

Цена мора обухватити све трошкове везане за извођење предметних радова.

Цена мора бити фиксна за период важења опције понуде. Промена цене за време важења опције понуде није могућа. Опција понуде је најмање 30 дана.

Цена коју понуди понуђач је фиксна и непроменљива сходно члану 637. и 639. ЗОО за период од датума обостраног потписивања уговора до уговореног рока завршетка услуге.

5.11.  РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА

Рок завршетка предметних радова је највише 20 (двадесет) календарских дана, при чему се радни дан рачуна од 07,00-18,00 часова радним даном и викендом, од дана увођења у посао. Извођач се обавезује да са радовима отпочне најкасније у року од 5 (пет) дана од дана обострано потписаног уговора, односно од добијања сагласности за улазак лица и возила у војни комплекс.

5.12.  ПРОДУЖЕЊЕ РОКА

Уколико извођач из објективних разлога не може извршити радове у уговореном року, може тражити продужење, с тим да свој документован писани захтев поднесе наручиоцу одмах по наступању измењених околности  због којих тражи продужење рока, а најкасније 5 (пет) дана пре истека уговореног рока.

Наручилац радова је дужан да у року од 5 (пет) дана од дана пријема захтева за продужење рока одговори извођачу. Уколико наручилац не одговори извођачу  писаним дописом  у датом року, сматраће се да је дао сагласност.

5.13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА

Подаци из ове конкурсне документације сматрају се војном тајном у смислу Закона о одбрани (Службени гласник РС број 116/07 и 88/09).

Подаци, које понуђач оправдано означи као поверљиво, биће коришћени само за намене позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније.

Као поверљиве, понуђач може означити документе који садрже личне податке, а које не садржи ниједан једини регистар или који на други начин нису доступни, као и пословне податке који су прописима или интерним актима понуђача означени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљиве третирати оне документе који у десном горњем углу великим словима имају исписано “ПОВЕРЉИВО”, а испод тога лице које је потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано “ПОВЕРЉИВО”.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.

5

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају наведеним условима, наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће учинити то тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати “ОПОЗИВ”, уписати датум и време и потписати се.

Ако понуђач у року који одреди наручилац не опозове поверљивост документа, наручилац ће одбити понуду у целини.

5.14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Понуђач  може тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремом понуде искључиво писaним путем, односно поштом, на адресу Војна болница -Ниш, ул. Булевар др Зорана Ђинђића бб, 18000 Ниш, или путем факса број +381 18 555-028 и то обавезно са назнаком "ПОЈАШЊЕЊЕ-за јавну набавку по конкурсној документацији број 185/13”.

Сви захтеви за појашњење морају стићи до наручиоца најкасније пет (5) дана пре истека рока за подношење понуда.

Наручилац ће на овакав захтев писмено одговорити заинтересованом лицу у року од 3 дана од пријема захтева и истовремено ту информацију поставити на Портал ЈН и интернет страни наручиоца.

Комуникација у вези са додатним појашњењима и одговорима одвија се писаним путем на начин одређен одредбом члана 20. Закона о јавном набавкама

Тражење информација и појашњења телефонским путем није дозвољено.

Да би помогао поређење понуда, Наручилац може у складу са својим дискреционим правом тражити од понуђача разјашњење евентуалних нејасноћа у његовој понуди и затражити анализу цене уколико нађе за сходно да је потребна таква анализа.

Такво појашњење може да се затражи у свакој фази до момента доношења одлуке о додели уговора. Захтеви за појашњење и одговори морају бити достављени у писаној форми поштом или путем факса и неће се тражити, нудити или одобрити никаква промена цене или садржаја понуде.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Уколико понуђач у року који му је одредио Наручилац не достави или одбије да достави појашњење понуде из ове тачке, понуда таквог понуђача ће бити одбијена.

5.15. ДОДЕЛА УГОВОРА

Критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена“.

У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом, уговор ће бити додељен понуђачу са краћим роком завршетка услуге.

6

Уговор ће бити закључен по добијању сагласности Дирекције за имовинско-правне послове МО и истека рока за подношење захтева за заштиту права из чл.149. ЗЈН.

5.16.  ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде достави ИЗЈАВУ потписану од стране овлашћеног лица и оверену печатом понуђача о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању  и условима рада и заштите животне средине (ПРИЛОГ Бр. 4.)

5.17. ЗАШТИТА ПРАВА

Поступак заштите права уређен је одредбама чланова 148.-151. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'' бр. 124/12).

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији а предаје наручиоцу. Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или

конкурсне документације, сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке.

6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Образац понуде је дат у прилогу бр. 10.

7. МОДЕЛ УГОВОРА

Модел уговора је дат у прилогу бр. 11.

Понуђач мора да попуни Модел уговора, парафира сваку страну, потпише задњу страну уговора и стави печат на сваки параф и потпис, чиме потврђује да је сагласан са одредбама Модела уговора

8. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

9. ТЕКСТ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Текст изјаве о независној понуди је дат у прилогу бр. 12.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

- вс Милан ДокмановиЋ,грађ.инж.

________________________________

- вс Биљана Перић, дипл. правник,

________________________________

3.  вс Горан Момчиловић, референт набавке.

________________________________

7

ПРИЛОГ бр. 1.

# ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА

# ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

За уређење просторије бр.17 и 16а у објекту КН-14 - Одељење за унутрашње болести

(за потребе полуинтензивне неге болесника)

1. (ЗИДАРСКИ РАДОВИ)

- Пробијање зида 2,5 х 1м од пуне опеке д=25цм за уградњу дуплошперованих врата и одвоз шута на депонију

Обрачун по м2

м2    	2,50	х		          =

- Израда надвратника 1,5х0,25х0,20 са уградњом арматуре Ø 14 мм и узенгијама Ø8мм за стандардне конструктивне елементе и бетонске масе (МБ 25) у већ припремљену дрвену оплату

Обрачун по ком. са урачунатом дрвеном оплатом,

арматуром, и бетонском масом

Обрачун по ком.   	   ком .       	        1,00     х		          =

- Обрада шпалетни и бетонског надвратника продужним малтером око  врата, малтерисати продужним малтером 1:2:6 уз преходно прскање цем. малтером 1:3, и завршним-финим малтерисањем

Обрачун по м1

м1    	12,00	х		          =

- Набавка, превоз и уградња дуплошперованих врата 80/210, са монтирањем перваза и браве са шилдовима

Обрачун по ком. 		 1,00	х			=

====	======================================================================

СВЕГА : 1. ЗИДАРСКИ РАДОВИ  (без ПДВ) ................................................__________________

2. (ВОДИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ)

1. Премештање старе водоводне инсталације са свим предрадњама и материјалом ради    пробијања отвора за врата

Обрачун по м1

м1    	15,00	х		          =

2. Набавка, и уградња ПВЦ паравана са клизећим вратима на постојећу туш кабину 80х80х200 цм

Обрачун по ком.

ком.    	1,00	х		          =

====	=========================================================================

СВЕГА : 2. ВОДОИНСТАЛТЕРСКИ  РАДОВИ(без ПДВ) ..............................__________________

8

3. (ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ)

1.Набавка, и уградња надградних флуо растера и повезивање на постојећу ел. инсталацију 4х36W

Обрачун по ком.

ком.   	6,00	х		          =

2.Извођење електричне инсталације, набавка и уградња универзалног болесничког сета Тип: УБС 2110 за јрдан кревет који се састоји од: алуминијумског профилног канала за смештај расвете  70х150 дужине Л=1,5м , алуминијумског профилисаног канала за смештај електро опреме и електро утичница 130х70 дужине Л=1,5м са следећим елементима: шухо утичница (мрежна)- 4ком. 1х1 ком. директна расвета 1х18 W, 1х1 ком. индиректна расвета 2х36 W комплет са изведеним електро инсталацијама у каналу и прибором за монтажу.

Обрачун по ком..

ком.    	4,00	х		          =

====	======================================================================

СВЕГА : 3. ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ  РАДОВИ(без ПДВ).............__________________

4. (ПОДОПОЛАГАЧКИ  РАДОВИ)

- Набавка и уградња ПВЦ стандард пода у тракама са варењем спојница и израдом равњајућег слоја од олмо масе на постојећи под. На споју пода и зида поставити ПВЦ лајсну.Издавањем атеста о његовом испитивању и исправности.

Боја пода по избору корисника.

Обрачун по м2

м2    	34,00	х		          =

==========================================================================

СВЕГА : 4. ПОДОПОЛАГАЧКИ  РАДОВИ(без ПДВ).................................__________________

5. (ОСТАЛИ РАДОВИ)

1. Израда и монтажа металне пластифициране

подконструкције за ношење разделних паравана

(ПВЦ завесе)

Обрачун по м1

м1    	25,00	х		          =

2. Израда и монтажа металних пластифицираних

носача за мониторе

Обрачун по ком.

ком.    	4,00	х		          =

==========================================================================

СВЕГА : 5. ОСТАЛИ РАДОВИ (без ПДВ).......................................................__________________

9

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А  ЗА О Б Ј Е К А Т  КН-14:

СВЕГА : 1. ЗИДАРСКИ РАДОВИ (без ПДВ).......................................................__________________

СВЕГА : 2. ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ (без ПДВ)............................__________________

СВЕГА : 3. ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ (без ПДВ)....................__________________

СВЕГА : 4. ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ (без ПДВ)......................................__________________

СВЕГА : 5. ОСТАЛИ РАДОВИ (без ПДВ)...........................................................__________________

А/ УКУПНА ЦЕНА РАДОВА (без ПДВ)..............................................................__________________

Б/    О Б Р А Ч У Н   ПДВ (Ах20%)

_________________х  20%   =    __________________

Ц/ УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА (са ПДВ) А+Б

______________________________+______________________________=_______________________

НАПОМЕНА: Наручилац радова задржава право да у току извођења радова одустане од појединих позиција радова или промени количине, о чему ће писаним путем или уписом у грађевински дневник, благовремено обавестити извођача.

Количине предвиђене предмером су приближне, а тачне количине ће се утврдити приликом извођења радова. Понуђач је обавезан да пре наручивања материјала тачне мере узме на лицу места и количине прилагоди према потребама и стању на лицу места. У понуђену цену позиције улази комплетна набавка, превоз и уградња материјала, сви помоћни радови, употреба заштитне опреме, прописане скеле за све врсте радова и све друго што је потребно да се свака позиција предмера радова у потпуности и комплетно реализује.Понуђач је обавезан да сав шут добијен приликом извођења радова одвезе на градску депонију смећа а демонтирани материјал разврста по врсти, записнички преда кориснику и сложи на место у кругу комплекса ВБ Ниш где одреди корисник. Понуђач је у обавези да све радове изведе квалитетно, у складу са техничким прописима и упутству произвођача материјала за ову врсту радова.

У Нишу 11.07.2013. године.

П О Н У Ђ АЧ:

Предмер саставио:

Милан Докмановић грађ.инж		___________________________

(потпис и печат)

10

# ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

За уређење просторија у објекту КН-19 – Одељење за Неурологију

1. (ЗИДАРСКИ РАДОВИ)

- Уклањање старог постојећег пода и израда цементне кошуљице ради денивелације просторија просечне дебљине 4цм.

Обрачун по м2

м2    	12,00	х		          =

====	======================================================================

СВЕГА : 1. ЗИДАРСКИ РАДОВИ 	(без ПДВ) …………………….__________________

2. ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

- Набавка и уградња ПВЦ стандард пода у тракама са варењем спојница и израдом равњајућег слоја од олмо масе на постојећи под. На споју пода и зида поставити ПВЦ лајсну

Боја пода по избору корисника.

Обрачун по м2

м2    	79,00	х		          =

- Набавка и уградња ПВЦ антистатик пода у тракама са варењем спојница и израдом равњајућег слоја од олмо масе на постојећи под. На споју пода и зида поставити ПВЦ лајсну Издавањем атеста о његовом испитивању и исправности.

Боја пода по избору корисника.

Обрачун по м2

м2    	22,00	х		          =

- Хобловање постојећег паркета, китовање и лакирање, рад и материјал.

Обрачун по м2

м2    	52,00	х		          =

==========================================================================

СВЕГА : 2. ПОДОПОЛАГАЧКИ  РАДОВИ(без ПДВ).................................__________________

3. ГИПСАРСКИ РАДОВИ

- Набавка и уградња двостране једнослојне гипс-картон

плоче дебљине 1,25 цм на металној подконструкцији од д=7,5 цм са испуном од минералне вуне исте дебљине са бандажирањем састава, са по потребном израдом довратника и урачунатом монтажом скеле.

Обрачун по м2

м2    	28,00	х		          =

==========================================================================

СВЕГА : 3. ГИПСАРСКИ  РАДОВИ(без ПДВ).................................__________________

11

4. СТОЛАРСКИ  РАДОВИ

- Набавка материјала, израда и монтажа дрвених светларника са застакљивањем према захтеву инвеститора.

Обрачун по м2

м2    	6,00	 х		         =

- Набавка и уградња дуплошперованих врата са надсветлом димензија 80х210+40, са уградњом первајз лајсни, браве и шилдова.

Обрачун по ком.

ком.   	3,00	х		          =

==========================================================================

СВЕГА : 4. СТОЛАРСКИ  РАДОВИ(без ПДВ).................................__________________

5. МАШИНСКИ  РАДОВИ

- Набавка и уградња вентилационих цеви Ø 200 мм са луковима и свом пратећом опремом

Обрачун по м1.

м1.    	20,00	х		          =

- Набавка усисника за вентилациони систем са пробијањем отвора за исти.

Обрачун по ком.

ком.   	4,00	х		          =

- Набавка и уградња усисног вентилатора за цев Ø 200 мм снаге 45W, са пратећом ектро инсталацијом за напајање и управљање.

Обрачун по ком.

ком.    	1,00	х		          =

==========================================================================

СВЕГА : 5. МАШИНСКИ  РАДОВИ(без ПДВ).................................__________________

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А  ЗА О Б Ј Е К А Т  КН-19:

СВЕГА : 1. ЗИДАРСКИ РАДОВИ (без ПДВ).......................................................__________________

СВЕГА : 2. ПОДОПОЛАГАЧКИ  РАДОВИ(без ПДВ)......................................__________________

СВЕГА : 3. ГИПСАРСКИ  РАДОВИ(без ПДВ)...................................................__________________

СВЕГА : 4. СТОЛАРСКИ  РАДОВИ(без ПДВ)...................................................__________________

СВЕГА : 5. МАШИНСКИ  РАДОВИ(без ПДВ)..................................................__________________

12

А/ УКУПНА ЦЕНА РАДОВА (без ПДВ)..............................................................__________________

Б/    О Б Р А Ч У Н   ПДВ (Ах20%)

_________________х  20%   =    __________________

Ц/ УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА (са ПДВ) А+Б

______________________________+______________________________=__________________

==============================================================

СВЕУКУПНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА   ЗА  ОБЈЕКТЕ КН-14 и КН-19

1.   ОБЈЕКАТ КН-14 (без ПДВ)....................................................................____________________

2.   ОБЈЕКТЕ КН-19 (без ПДВ)....................................................................____________________

А/ УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА (без	 ПДВ)………………………….______________________

Б/    О Б Р А Ч У Н   ПДВ (Ах20%)

_______________________х  20%   =    ___________________________

В/ СВЕУКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА (са ПДВ) А+Б

___________________________+________________________=_______________________

НАПОМЕНА: Наручилац радова задржава право да у току извођења радова одустане од појединих позиција радова или промени количине, о чему ће писаним путем или уписом у грађевински дневник, благовремено обавестити извођача.

Количине предвиђене предмером су приближне, а тачне количине ће се утврдити приликом извођења радова. Понуђач је обавезан да пре наручивања материјала тачне мере узме на лицу места и количине прилагоди према потребама и стању на лицу места. У понуђену цену позиције улази комплетна набавка, превоз и уградња материјала, сви помоћни радови, употреба заштитне опреме, прописане скеле за све врсте радова и све друго што је потребно да се свака позиција предмера радова у потпуности и комплетно реализује.Понуђач је обавезан да сав шут добијен приликом извођења радова одвезе на градску депонију смећа а демонтирани материјал разврста по врсти, записнички преда кориснику и сложи на место у кругу комплекса ВБ Ниш где одреди корисник. Понуђач је у обавези да све радове изведе квалитетно, у складу са техничким прописима и упутству произвођача материјала за ову врсту радова.

У Нишу 11.07.2013. године.

П О Н У Ђ АЧ:

Предмер саставио:

Милан Докмановић грађ.инж		___________________________

(потпис и печат)

13

ПРИЛОГ бр. 2.

### ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| НАЗИВ ПОНУЂАЧА: |  |
| --- | --- |
| АДРЕСА ПОНУЂАЧА: |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: |  |
| ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА (ПИБ) : |  |
| РЕГИСТАРСКИ БРОЈ |  |
| ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: |  |
| ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ПОНУЂАЧА: |  |
| ТЕЛЕФОН: |  |
| ТЕЛ./ФАКС: |  |
| НАЗИВ БАНКЕ ПОНУЂАЧА: |  |
| БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА: |  |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
| ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА: |  |

Место и датум:																																				       Понуђач:

_____________________________										Име и презиме, печат и потпис

14

ПРИЛОГ бр. 3.

У вези са понудом коју

| ПОНУЂАЧ: | Назив понуђача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Законски заступник: |  |

По основу  позива наручиоца Војне болнице-Ниш, за прикупљање писаних понуда у поступку јавне набавке мале вредности, редни број185 за 2013. годину, достављмо следећу:

## И З Ј А В У

ДА КАО ПОНУЂАЧ, а у складу са  чланом 77. став 4. ЗЈН (''Службени гласник РС'' број 124/2012), ИЗЈАВЉУЈЕМО ПОД ПУНОМ МАТЕРИЈАЛНОМ И КРИВИЧНО ОДГОВОРНОШЋУ ДА  ИСПУЊАВАМО ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 1), 2), 3) и 4), у поступку јавне набвке мале вредности, коју је покренуо Наручилац, Војна болница Ниш , за извођење радова на уre|ewу prostorija u objektu KN 14 i KN 19 у комплексу Војне болнице-Ниш.

| У _____________, |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| --- | --- | --- |
| (датум) |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

У случају заједничке понуде, учесници у заједничкој понуди морају да испуњавају обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке. У том случају овај образац се копира и сваки учесник у заједничкој понуди га попуњава, потписује и оверава.

15

ПРИЛОГ бр. 4.

У вези са понудом коју

| ПОНУЂАЧ: | Назив понуђача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Законски заступник: |  |

доставља по позиву Војне болнице-Ниш, за прикупљање писаних понуда у поступку јавне набавке мале вредности, редни број 185 за 2013. годину, за извођење радова на Уre|ewу prostorija u objektu KN 14 i KN 19 у комплексу Војне болнице-Ниш, а у складу са чланом 75. став 2. ЗНЈ, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу дајемо

## И З Ј А В У

Да смо као понуђач, приликом састаљања понуде, поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, заштити животне средине, запошљавању и условима рада

| У _____________, |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| --- | --- | --- |
| (датум) |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

У случају заједничке понуде, учесници у заједничкој понуди морају да испуњавају обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке. У том случају овај образац се копира и сваки учесник у заједничкој понуди га попуњава, потписује и оверава.

16

ПРИЛОГ бр. 5.

### ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

У вези са покренутим поступком јавне набавке мале вредности, редни број 185 за 2013. годину, за извођење радова на Уre|ewу prostorija u objektu KN 14 i KN 19 у комплексу Војне болнице-Ниш,  изјављујемо да не наступамо са подизвођачем.

Место и датум:																					        Понуђач:

___________________________

Име и презиме, печат и потпис

Напомена: Изјава се попуњава само у случају да понуђач не наступа са подизвођачем.

17

ПРИЛОГ бр. 6.

### ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| НАЗИВ ПОНУЂАЧА: |  |
| --- | --- |
| АДРЕСА ПОНУЂАЧА: |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: |  |
| ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА (ПИБ) : |  |
| РЕГИСТАРСКИ БРОЈ |  |
| ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: |  |
| ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ПОНУЂАЧА: |  |
| ТЕЛЕФОН: |  |
| ТЕЛ./ФАКС: |  |
| НАЗИВ БАНКЕ ПОНУЂАЧА: |  |
| БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА: |  |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
| ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА: |  |

Место и датум:						                    Понуђач:

____________________________

Име и презиме, печат и потпис

Напомена: у случају већег броја подизвођача, образац треба фотокопирати.

18

ПРИЛОГ бр. 7.

### УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА

У вези са покренутим поступком јавне набавке мале вредности, редни број 185 за 2013. годину, за извођење радова на уre|ewу prostorija u objektu KN 14 i KN 19 у комплексу Војне болнице-Ниш,  изјављујемо да наступамо са подизвођачем и у наставку наводимо њихово учешће по вредности:

- у понуди подизвођач _________________________________ у укупној вредности понуде учествује са износом од _____________________ динара, што износи _____% понуде. Наведени подизвођач реализоваће следеће радове:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- у понуди подизвођач _________________________________ у укупној вредности понуде учествује са износом од _____________________ динара, што износи _____% понуде. Наведени подизвођач реализоваће следеће радове:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Место и датум:																					    ПОНУЂАЧ:

____________________________

Име и презиме, печат и потпис

Напомена: Образац се попуњава само у случају да понуђач наступа са подизвођачем.

19

ПРИЛОГ бр. 8.

### РЕФЕРЕНТНА  ЛИСТА ПОНУЂАЧА ЗА ИЗВЕДЕНЕ  РАДОВЕ

Навести објекте на којима је извођена врста радова која је предмет набавке, наручиоце (лица за контакт и телефонске бројеве код наведених наручилаца) и вредност набавки-изведених радова у 2011/12. години.

| Р.б. | РЕФЕРЕНТНИ НАРУЧИЛАЦ | ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ, ТЕЛ. БР. | ВРЕДНОСТ ПОСЛА У ДИН. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |
| 10. |  |  |  |

Место и датум:																						  ПОНУЂАЧ:

___________________________

Име и презиме, печат и потпис

20

ПРИЛОГ БР. 9

#### И З Ј А В А

#### О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА

Изјављујемо под пуном моралном и материјалном одговорношћу да подношењем понуде у потпуности прихватамо све услове из конкурсне документације за извођење радова на уre|ewу prostorija u objektu KN 14 i KN 19 у комплексу Војне болнице-Ниш.

Сагласни смо да ти услови у целини представљају саставни део Уговора, који не може бити контрадикторан овим условима.

Место и датум:																						     ПОНУЂАЧ:

____________________________

Име и презиме, печат и потпис

21

ПРИЛОГ бр. 10

### ПОНУЂАЧ:____________________________

Број понуде: _________________

Датум:   _____________________

### ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

На основу позива за достављање понуде и конкурсне документације за извођење радова на уre|ewу prostorija u objektu KN 14 i KN 19 у комплексу Војне болнице-Ниш,

- Нудимо:

Извођење радова на Уre|ewу prostorija u objektu KN 14 i KN 19 у комплексу Војне болнице-Ниш, у свему према описима и количинама у предмеру радова који је дат у прилогу конкурсне документације.

- Цене нудимо по јединици мере за сваку позицију рада.

- Цена је исказана у динарима, појединачно за сваку позицију рада и укупно - без пореза на  додату вредност (ПДВ). Обрачунати ПДВ је исказан у рекапитулацији радова.

- Укупна вредност понуде је:

УКУПНО БЕЗ ПДВ .................................................................................  _____________  динара;

обрачун пдв: _______________х20% .................................................... _____________   динара;

СВЕУКУПНО (са обрачунатим ПДВ) ..............................................  _____________  динара.

- Понуда важи _______  дана (најмање 30  дана од дана отварања понуда).

ПОНУЂАЧ:

________________________

име и презиме, печат и потпис

22

ПРИЛОГ бр. 11

# У Г О В О Р   БР. _____ -____ - МОДЕЛ

Закључен у Нишу, дана ___. ____ . 2013. године између:

| МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО ВОЈНА БОЛНИЦ-НИШ БУЛЕВАР ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА ББ 18000 НИШ |  |
| --- | --- |
| Матични број | 07093608 |
| Текући рачун | 840-1620-21 |
| Број ПЕПДВ | 135328814 |
| П И Б | 102116082 |
| Телефон/факс | 018/555-028; 018/238-191 |

коју заступа пуковник Прим.др Радиша Витас (у даљем тексту  Наручилац)  и

| Предузећа |  |
| --- | --- |
| Матични број |  |
| # Шифра делатности |  |
| Текући рачун |  |
| Број ПЕПДВ |  |
| П И Б |  |
| Телефон/факс |  |

које заступа                                          			 (у даљем тексту Извођач )

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

Члан 1.

Извођач радова се обавезује да за потрбе Наручиоца изведе радове на:

уre|ewе prostorija u objektu KN 14 i KN 19 у комплексу Војне болнице-Ниш,  према предмеру радова и усвојеној понуди Извођача бр. _____ од _______.2013. године, заведеној код Наручиоца под Инт. бр. ___ - ___ од _______.2013. године.

23

## Ц Е Н А - ВРЕДНОСТ РАДОВА

Члан 2.

Наручиоц и Извођач су сагласни да укупна вредност за уговарање предметних радова из члана 1. овог Уговора, а према јединичним ценама и количинама из усвојене понуде Извођача, бр. ____________ од __________.2013. године,  износи:

___________________  (без ПДВ)

што са обрачунатим ПДВ  од 20 %  у износу од  ______________________ дин.

укупно уговорена вредност износи:

__________________  + _______________  (ПДВ)= ________________  дин.

словима: ___________________________________________________________________

Члан 3.

Уговорена вредност изведених радова, утврдиће се на основу изведених количина, обрачунатих и признатих кроз грађевинску књигу од стране надзорног органа и усвојених јединичних цена из понуде Извођача.

### Евентуални додатни радови, извршиће се на захтев и уз сагласност Наручиоца у складу са Законом о јавним набавкама, а обрачунаваће се уз примену Норматива и стандарда рада у грађевинарству.

### Р О К

Члан 4.

Наручиоц и Извођач су сагласни да рок за завршетак радова који су предмет члана 1. овог Уговора буде 20(двадесет) календарских дана од дана увођења Извођача у посао. Извођачу се омогућава рад од 07 до 18 часова, радним даном и суботом и недељом.

Даном увођења у посао, односно даном почетка радова, сматраће се датум када надзорни орган Инвеститора записнички констатује уписом на првом листу грађевинског дневника да је Извођач уведен у посао, а даном завршетка уговорених радова, сматраће се датум када надзорни орган констатује у грађевнском дневнику да су сви радови завршени и спремни за квалитативни пријем.

Извођач се обавезује да ће са радовима отпочети у року од 5 (пет) дана од дана обострано потписаног уговора, односно од добијања сагласности за улазак лица у војни комплекс.

#### ПРОДУЖЕЊЕ РОКА

Члан 5.

Уколико Извођач из објективних разлога не може, или пак сматра да неће моћи да изведе радове у уговореном року из члана 4. овог Уговора, може тражити продужење претходно уговореног рока, под условом да свој аргументовани захтев достави Наручиоцу одмах по настанку измењених околности због којих тражи продужење рока, а најкасније 5 (пет) дана пре истека уговореног рока.

24

Наручиоц је дужан да у року од 5 (пет) дана од дана пријема захтева за продужење рока одговори Извођачу. Уколико Наручиоц не одговори Извођачу о својој одлуци писаним путем у наведеном року, сматраће се да је дао сагласност.

Објективним разлозима за продужење рока из члана 4. овог Уговора, сматрају се:

- природне непогоде, као што су поплава, земљотрес и изузетно лоше време неуобичајно за годишње доба, односно локацију места на којем се радови изводе,пожар,мобилизација или ратно стање.

#### УГОВОРНА КАЗНА

Члан 6.

Наручиоц и Извођач су сагласни да у случају неизвршења уговорених обавеза у року из члана 4. овог Уговора, Извођач плати Наручиоцу на име уговорене казне 2 ‰ (два промила) од укупно уговорене вредности радова, за сваки дан закашњења, рачунајући од дана истека уговореног рока па до дана када надзорни орган у грађевинском дневнику констатује да су уговорени радови извршени.

Износ тако утврђене казне не може прећи 5 % (пет процената) од укупне вредности уговорених радова. Наручиоц није у обавези да Извођачу посебно образлаже разлог свог права на наплату уговорне казне.

Извођач је сагласан да обрачунати износ на име уговорне казне Наручиоц наплати при коначном обрачуну уговорених радова.

#### НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 7.

Наручилац се обавезује да цену из члана 2.овог уговора, увећану за износ обрачунатог пореза на додату вредност, плати у року од 30 дана од дана пријема рачуна достављеног на адресу Наручиоца, по записничкој примопредаји Радова.

Након истека уговореног рока за плаћање, а за време кашњења у плаћању, Извођач стиче право на законску камату на износ дуга, од дана када је истекао рок за плаћање, одређен претходним ставом, па до дана плаћања.

#### ГАРАНТНИ РОК

Члан 8.

Гарантни рок за изведене радове је 2(две) године, а за уграђену опрему и уређаје према гаранцији произвођача и тече од дана квалитативног пријема и примо-предаје изведених радова.

Извођач је у обавези да Наручиоцу најкасније до квалитативног пријема изведених радова, достави све потребне атесте о квалитету уграђеног материјала, записнике о свим извршеним неопходним испитивањима, као и сву осталу атестну документацију којом Извођач доказује квалитет изведених радова и све гарантне листове произвођача за уграђену опрему.

#### ГРАДИЛИШНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Члан 9.

Извођач се обавезује да на градилишту води следећу документацију:

- грађевински дневник,

25

- грађевинску књигу,

Сваки упис (констатацију, запажање, примедбу, налог, детаљ и сл.) у грађевинском дневнику и грађевинској књизи, оверавају овлашћени представник Наручиоца (надзорни органи) и Извођача (руководилац радова).

#### НАДЗОРНИ ОРГАН И РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

Члан 10.

Овлашћена лица - представници Наручиоца и Извођача су надзорни органи и руководиоц радова, који једини имају право уписа у грађевински дневник и грађевинску књигу.

За свог представника - надзорног органа, Наручиоц одређује:

- Милан Докмановић грађ.инж и пп Драгана Дамњановића

За свог представника - руководиоца радова, Извођач одређује:

-     _________________________

КВАЛИТЕТ РАДОВА, КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ, ПРИМО-ПРЕДАЈА РАДОВА, КОНАЧНИ ОБРАЧУН ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Члан 11.

Квалитет изведених радова мора одговарати важећим прописима, нормативима и стандардима у грађевинарству за врсте радова које се изводе.

Квалитативни пријем изведених радова из члана 1. овог Уговора, извршиће комисија Наручиоца.

Извођач је дужан да 5 (пет) дана пре завршетка свих уговорених радова затражи квалитативни пријем изведених радова.

Комисија ће квалитативни пријем изведених радова извршити у року од 15 (петнаест) дана, од дана када надзорни орган констатује да су сви уговорени радови завршени и спремни за пријем.

Уколико комисија за квалитативни пријем утврди да радови, или поједини делови радова из члана 1. овог Уговора нису изведени у складу са описом из понуде, односно у складу са нормативима и стандардима за предметну врсту радова, Извођач је дужан да уочене и констатоване примедбе отклони у року датом од стране ове комисије. У противном, Наручиоц има право недостатке и примедбе отклонити ангажовањем трећег лица, а о трошку Извођача.

Истовремено са квалитативним пријемом извршиће се примо-предаја изведених радова између уговорних страна, уз једновремену примо-предају тих радова између Наручиоца и непосредног Корисника, о чему ће се сачинити одговарајући записник са навођењем евентуалних примедби учесника у примо-предаји.

Начин и рок отклањања примедби из претходног става, одредиће записнички комисија уговорних страна приликом квалитативног пријема, односно коначног обрачуна изведених радова.

Коначни обрачун изведених радова, извршиће заједничка комисија Наручиоца и Извођача у року од 10 (десет) дана од дана завршетка квалитативног пријема радова.

26

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 12.

Извођач радова је дужан да у току радова градилиште одржава уредно и чисто, да се придржава и да примењује прописане мере противпожарне и хигијенско-техничке заштите, заштите животне средине као и да обезбеди сигурност свих лица у зони градилишта, а у складу са Правилником о заштити на раду при извођењу грађевинских радова.

Све трошкове примене мера заштите и сигурности на раду сноси Извођач.

Све настале штете, изазване својом непажњом, Извођач је дужан отклонити о свом трошку, а у року који одреди Наручиоц.

Члан 13.

Извођач радова се обавезује да, уз претходну сагласност надзорног органа Наручиоца, сав неупотребљив материјал (отпатке, шут и сл.) добијен при извођењу радова, одвезе на депонију одређене од стране општинских органа.

Демонтирани материјал који је употребљив, Извођач ће разврстати по врсти и количини, сложити га на место где одреди корисник и записнички предати кориснику.

Извођач се обавезује да при извршењу свих демонтажних радова, строго води рачуна о начину демонтаже, све у циљу уштеде и постизања што већег степена искоришћења употребљивог демонтираног материјала, а за радове на одржавању војних објеката.

Члан 14.

Подаци из овог Уговора и сва преписка у вези реализације тог уговора, степенује се војном и пословном тајном у смислу одредби Закона о ВС и подзаконских аката који регулишу ову материју.

Извођач је обавезан да се придржава свих неопходних мера и активности заштите тајности података о војном комплексу и објектима на којима изводи радове.

Одмах, а најкасније три дана од дана потписивања уговора, Извођач је дужан да Војној болници-Ниш, достави потписан и оверен списак лица која ће бити ангажована на градилишту, са унетим личним подацима, (име, очево име, презиме, место рођења, матични број, број личне карте и где је издата) и регистарски број возила која ће бити ангажована приликом реализације овог уговора.

Члан 15.

Евентуална спорна питања, која настану током реализације овог уговора, уговорне стране ће решавати првенствено споразумно.

Уколико се спорна питања између Наручиоца и Извођача не могу решити споразумно, спорове између уговорних страна, решаваће Привредни суд у Нишу.

27

Члан 16.

Наручиоц може једностраном изјавом воље раскинути овај уговор, уколико Извођач не изведе радове по овом уговору, у складу са предвиђеном динамиком и уговореног квалитета, или пак, уколико се из околности датог случаја може поуздано утврдити да уговорени радови неће бити извршени у року из члана 4. овог Уговора, једнострана изјава воље о раскиду уговора саопштиће се Извођачу писаним путем, без давања евентуалног рока за завршетак неизведених радова.

Наручиоц има право на накнаду штете која би настала по основу из претходног става, а за случај раскида уговора.

Уколико до раскида уговора дође на начин описан у ставу 1. овог члана, Извођач има право на наплату вредности извршених, а ненаплаћених радова до момента раскида уговора.

Члан 17.

За све оно што није обухваћено овим уговором, примењиваће се постојећи прописи, одредбе Закона о изградњи, Закона о облигационим односима и Посебне узансе о изградњи објеката.

Члан 18.

Саставни део овог уговора је:

Понуда Извођача број бр. _____ од _______.2013. године, заведеној код Наручиоца под Инт. бр.___ од _______.2013. године.

Члан 19.

Овај Уговор је сачињен у 7 (седам) примерака, од којих по 3 (три) за сваку уговорну страну и 1 (један) за Дирекцију за имовинско-правне послове МО.

ЗА ИЗВОЂАЧА: 	                               		                        ЗА НАРУЧИОЦА:

директор						                    	 п у к о в н и к

____________________							 Прим.дрРадиша Витас								           																        ______________________

28

ПРИЛОГ бр. 12

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

И  З  Ј  А  В  А

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМО да  понуђач ___________________________

______________________, у поступку јавне набавке мале вредности за извођење радова на уre|ewу prostorija u objektu KN 14 i KN 19 у комплексу Војне болнице-Ниш, број набавке 185 за 2013. годину, понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Дана _______ 2013.год.					                                      Понуђач

М.П.                      			  ___________________

(потпис овлашћеног лица)

29