           [image: image1.emf]
        РЕПУБЛИКА СРБИЈА

   МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ





ОДБРАНА
ВОЈНОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ





СЛУЖБЕНА ТАЈНА
инт. бр. 08/                   





ИНТЕРНО
      01.07.2015. године

    Б Е О Г Р А Д
Одговори на питања.-
Предмет: ЈНМВ бр. 118/15  
Сервисирање циркулационих пумпи у ТЕП ВТИ. 

Обавештавамо све учеснике у поступку ЈНМВ 118/15, да је потенцијални понуђач , доставио наручиоцу Захтев за појашњење тендерске документације бр. 118/15          ( страна 21 /35 ), са следећим питањима: 
1. Ознака пумпе IMP CL 602-4 не постоји, која пумпа је предвиђена за сервисирање ?
Одговор: Погрешно је унета ознака пумпе у К.Д., исправно је IMP CL 652-4.
2. Ознака пумпе SEVER RS 60T не постоји, која пумпа је предвиђена за сервисирање ?
Одговор: Погрешно је унета ознака пумпе у К.Д., исправно је SEVER RS 65 FT.
3. На позицијама 4. и 5. су наведене пумпе Ø  5/4 " и  Ø  1 ". Ко је произвођач, а ако није SEVER, који произвођачи су прихватљиви ?
Одговор: Наручилац је предвидео да све пумпе димензија Ø  5/4 " и  Ø  1 " из К.Д. буду испоручене као нове ( укупно 7 ком. ). Испоручене пумпе треба да буду од произвођача  ATB - SEVER или да по квалитету, уградним мерама и карактеристикама одговарају пумпама наведеног произвођача.
СБ/







ДИРЕКТОР








пуковник    




      






доц. др Зоран Рајић, дипл.инж.

