                                                                                                                       Чувати до краја 2019.год
                                                                                                   Функција 30/редни бр.51
                                                                                                   Датум 29.07.2014 године
                                                                                                                                       

  Обрађивач: зс Горан Исаиловић
_____________
Обавештење у вези ЈН 87/2014









· доставља –                                                                           ________________________
Веза: Конкурсна документација бр. 11563-3 од 02.07.2014. године.
1. Питања 1 – 7 односе се на горионике у свим термоенергетским постројењима, где се тражи:
-  Тип дизне,

-  Дужина високонапонских каблова,

-  Дужина и дебљина керамичка заштите на електродама и

-  Врста горива.

ОДГОВОР: ТЕП у објекту КН-6 котларница аеродрома Батајница као погонско гориво користи мазут. У свим осталим постројењима погонско гориво је лож уље. 

Предлажемо Вам да за све остале позиције упутите стручну екипу, која би на лицу места утврдила тачне податке о Вама нејасним позицијама, будући да су типови котлова и горионика, као и врста погонског горива наведени у конкурсној документацији. 
2. Питање 8 Да ли је тачно да су ревизиони отвори димензија 10 х 10 мм.
ОДГОВОР: Тачно је.
3. Питање 9 Навести техничке карактеристике пумпи, као што су проток и напор, за свих 13 пумпи.
ОДГОВОР: У конкурсној документацији су наведени тачни модели постојећих пумпи. На самим пумпама не постоје натписне плочице са техничким карактеристикама, те и у овом случају предлажемо да Ваша стручна екипа, на лицу места, утврди податке који су Вам од значаја за састављање понуде.
4. Питање 10 и 11 Дати димензије шамота који се замењује (на топловодним котловима „ТЕРМОМОНТ-250“ и „РОБИ-200“.
ОДГОВОР: У конкурсној документацији је јасно наведен тип и модел за оба топловодна котла. Такође предлажемо да Ваша стручна екипа изађе на лице места и утврди податке који су Вам од значаја за састављање понуде.
Молимо Вас да долазак Ваше стручне екипе најавите најмање 2 (два) дана раније, јер се објекти налазе на више међусобно удаљених позиција, како бисмо Вам омогућили несметан приступ објектима.
ПС/ГИ





За ВП 9858 Батајница








ЗАМЕНИК КОМАНДАНТА
 









пуковник








Жељко Билић
  Израђено у 1 (једном) примерку, умножено у                     ____________________
1 (једном) примерку и достављено: 
· „МОНТЕР ТЕП“ д.о.о. улица 18. нова  бр. 56 11225 Београд, факс 011/805-23-76 (факсом).                                                                              




ВОЈНА ПОШТА


 Бр. 9858


бр. 03-2-3/11563-


______________. године


Б А Т А Ј Н И Ц А











