Прилог бр.2

СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА 
НА ПОПРАВЦИ ПРОТИВПОЖАРНЕ ЦЕНТРАЛЕ У ОБЈЕКТУ „КАРАЂОРЂЕВО“

	Ред. бр.
	Опис позиција
	Јед. мере
	Количина
	Јед.цена без ПДВ-а

(дин)
	ПДВ

%
	Јед. цена са ПДВ-ом

(дин)
	Укупна вредност без ПДВ-а

(дин)
	Укупна вредност са ПДВ-ом

(дин)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Контрола исправности противпожарне централе, произвођача ИСКРА, тип РС-3 која обухвата следеће: контрола исправности електричних инсталација, контрола исправности аутоматских јављача пожара (35 ком), контрола исправности ручних јављача пожара (10 ком), контрола исправности паралелних индикатора пожара (10 ком), контрола исправности централе, електронско подешавање  централе, штеловање напонских излаза, провера звучне и светлосне сигнализације на централи, обележавање зона. У цену урачунати сав потребан пратећи материјал и трошкове транспорта до Карађорђева.
Обрачун по комплету 
	ком
	1
	
	
	
	
	

	2
	Испорука, монтажа, повезивање, програмирање уређаја за пренос аларма са ПП централе на задате телефонске бројеве

Обрачун по ком 
	ком
	1
	
	
	
	
	

	3
	Испорука и уградња акумулатора за резервно напајање ПП централе, штеловање струје пуњења акумулатора 12V, 60Ah
Обрачун по ком
	ком
	2
	
	
	
	
	

	4
	Израда и испорука упутства за руковање ПП централом
Обрачун по комаду 
	ком
	1
	
	
	
	
	


НАПОМЕНА: У цену урачунати сав потребан пратећи материјал и трошкове транспорта до Карађорђева. Наручилац се обавезује да обезбеди активну телефонску парицу до ПП централе, са довођењем кабла 2х2х0,8 до ПП централе

Место:














ПОНУЂАЧ:

Датум:














(потпис и печат) 
















_______________________________

