ВОЈНОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ

СЕКТОР – ОДЕЉЕЊЕ 08

Инт. Бр.04/1049-4-

07.05.2014.године

Б Е О Г Р А Д 

ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА      

        НАБАВКУ ИНДУСТРИЈСКИХ ГАСОВА






НАБАВКА  БРОЈ
ЈН 18/14

Допуна података за гасну смешу П10:

1. Састав гасне смеше: 10 Vol % метана чистоће 3.5, 90 Vol % (balans) аргона чистоће 5.0

2. Садржај нечистоћа: вода – мање од 5ppmv (parts per million vol), кисеоник – мање од  5ppmv, азот – мање од 20ppmv, угљоводоници сем метана – мање од 10 ppmv, хлорофлуороугљеници – мање од 20ppb (parts per billion)

3. Потребно је атестирање и пуњење НАШЕ боце која се већ користи за гас П10

4. Приликом испоруке гаса треба доставити извештај о хемијској анализи гасне смеше

За све додатне информације обратите се Љубици Тотовској на тел:011/2051-424
