        ВОЈНА ПОШТА                                                                       

                Бр.4445                                                                                         

             Број  210-7                                                                                    

       04.05.2016. године                                                                           

       Л Е С К О В А Ц   

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

21/2016
У складз са чланом 63. закона о јавним набавкама (Службени гласник Р.С. бр.124/2012, 14/15,68/15), Комисија за јавну набавку обавештава сва заинтересована лица да је извршена Измена конкурсне документације за јавну набавку извршења услуге на ''одржавању и поправци електроенергетске инсталације'' ЈН-21/2016, коју је покренуо Наручиоц Војна Пошта 4445 из Лесковца.
Позив  за подношења понуда на Порталу Управе за јавне набавке и Интернет страници Наручиоца је објављен 08.04.2016.године.

Као наручиоц имамо потребу да објаснимо измене и допуне које вршимо, а које су неопходне како би смо у потпуности применили начела важећег закона о ЈН (СГ РС 124/2012, 14/15,68/15) тј. обезбедили што је могуће већу конкурентну транспарентност током поступка.

1. У поглављу број V Упутство понуђачима како да сачине понуду, 

на страни 14 у тачци 9.5. Уговорна казна стоји:
Извођач ће за сваки дан закашњења платити уговорну казну од 2‰ (два промила) на укупан износ свих радова по овом уговору. С тим што укупан износ уговорне казне не може бити већи од 5 ‰ од укупне вредности изведених радова по овом уговору.
2. На насловној страни (стр. бр.1) конкурсне документације, није евидентиран заводни број

Измена гласи:
1. Извођач ће за сваки дан закашњења платити уговорну казну од 2‰ (два промила) на укупан износ свих радова по овом уговору. С тим што укупан износ уговорне казне не може бити већи од 5 % од укупне вредности изведених радова по овом уговору.

2. Заводни број конкурсне документације на страни 1 је 210-5 од 08.04.2016.године.

Замењује председника комисије:

војни службеник 








Василка Стојковић
Урађено у једном примерку и достављено:

· Уз предмет ЈН 21/2016
Објављено на интернет страници:

· www.nabavke.mod.gov.rs
· www.portal.ujn.gov.rs
