Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“Крагујевац

Конкурсну докумензацију са Позивом за подношење понуда, оверава

ДИРЕКТОР

Потпуковник

Сц  Душан Коварбашић, дипл.инж.

______________________________

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

НАБАВКА  ЛАБОРАТОРИЈСКИХ ХЕМИКАЛИЈА И ПРИБОРА

– ПО ПАРТИЈАМА

БРОЈ  НАБАВКЕ

ЈН 06/16

______________________________________________________________________

Крагујевац,

ДЕЦЕМБАР  2016

број страна: 39

- 1.      ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Адреса наручиоца: Поштански фах 159, 34000 Крагујевац – Доња Сабанта – други корисници јавних средстава који су укључени у систем консколидованог рачуна трезора

E-mail: trzk@trzk.co.rs

Матични број: 17864904

Назив банке: Управа за трезор Крагујевац

Текући рачун: 840-947621-44

Шифра делатности: 8422

ПИБ 108341438

Регистарски број: Министарство одбране

На основу члана 32 Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' 124/12и 68/2015), Технички ремонтни Завод Крагујевац (у даљем тексту: Наручилац), спроводи поступак јавне набавке  у отвореном поступку по партијама – набавка лабораторијских хемикалија и прибора  - број ЈН 06/16 и позива потенцијалне понуђаче да поднесу своје писмене понуде у складу са конкурсном документацијом.

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке редни број 06/16 је  набавка лабораторијског посуђа, прибора и материјала по партијама, ОРН:38000000, који су дати у Образцу бр.1 конкурсне документације, oбразац понуде са структуром цене и техничком спецификацијом. Право на учешће у поступку ове јавне набавке има понуђач који испуњава услове предвиђене чланом 75.  Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' 124/12 и 68/2015) и услове предвиђене конкурсном документацијом.

Број партија: 5

-партија 1- Плоче за TLC

- партија 2- кертриџи за „SPE“ екстракцију

- партија 3- прибор за SPME

- партија 4-хроматографске колоне и прибор

- партија 5- хроматографске колоне и прибор

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Рок за достављање понуда је 23.02.2017. године до 12.00 часова.

Понуда се сматра благовременом ако је у деловодство наручиоца пристигла и оверена заводним печатом наручиоца закључно са даном 23.02.2017.године, до 12.00 часова, по локалном времену. Понуђачи подносе понуде препорученом пошиљком или лично на адресу наручиоца:  Технички ремонтни Завод Крагујевац, Поштански фах 159, 34000 Крагујевац са назнаком : „ПОНУДА - ВАШ ИНТЕРНИ БРОЈ  -     -  НАБАВКА ЛАБОРАТОРИЈСКИХ ХЕМИКАЛИЈА И ПРИБОРА ПО ПАРТИЈАМА - НЕ ОТВАРАТИ“ (ПРИЛОГ П/1 конкурсне документације).

Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није пристигла у деловодство  наручиоца и није оверена заводним печатом наручиоца закључно са 23.02.2017.године до 12,00  часова  по локалном времену.

Комисија за јавну набавку наручиоца, по окончању поступка отварања понуда, вратиће све неблаговремено поднете понуде неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.

Документација се може преузети:

а) лично  или

б) на основу писменог захтева достављеног на наш фах 034/335-462 или на                            e-mail:trzk@trzk.co.rs са назначеном е-маил адресом понуђача на коју ће конкурсна документација бити прослеђена и са Портала Јавних набавки и на интернет страни Наручиоца,  Конкурсна документација садржи 39 страну.

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Отварање понуда је јавно.

Отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, дана 23.02..2017.    .год.. на адреси: Технички ремонтни Завод Крагујевац у присуству чланова Комисије за предметну јавну набавку.

Представници понуђача који учествују у поступку отварања понуда, пре почетка отварања понуда дужни су да комисији предају  пуномоћје (овлашћење)  за учешће у поступку отварања понуда.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

Критеријум за избор најповољније понуде је –НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА за све партије

РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о додели уговора за предметну јавну набавку биће донета у року од најдуже 15 дана од дана отварања понуда, о чему ће сви понуђачи бити обавештени писменим путем.

Лице за контакт: Аница Цогољевић, 034/305-587

2. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА

Поступак јавне набавке започет је доношењем Одлуке о покретању поступка инт.бр.      од      .2016 године.

На ову набавку ће се примењивати:

- закон о јавним набавкама („Сл.гл.РС“ бр.124/12 и 68/2015)

- Правилници које је донела Управа за јавне набавке

Понуђач мора све обрасце, изјаве и прилоге које је добио као део конкурсне документације  да попуни читко, да их потпише одговорно лице и овери печатом. Садржина конкурсне документације се не сме мењати и допуњавати мимо наручиоца.

Прилог П-1 је потребно да се попуни, потпише, печатира и налепи на коверат у коме се понуда доставља, у супротном наручилац задржава право да понуду неотворену врати понућачу.

ЈЕЗИК

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити написана на српском језику.

ОБЛИК И САДРЖИНА ПОНУДЕ

Понуда мора бити дата на обрасцима из конкурсне документације. Сви прилози морају бити попуњени, потписани и оверени печатом од стране понуђача. Понуђач подноси понуду у запечаћеној или затвореној фасцикли или коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је била предата. На фасцикли или коверти налепити попуњен и печатиран прилог П1.

ПОНУДА ПО ПАРТИЈАМА

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора обухватити најмање једну целокупну партију.

Понуда мора обухватити све ставке партије и у траженим количинама. Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије.

У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

Додела уговора вршиће се по партијама.

ВАРИЈАНТНА ПОНУДА

Понуда са варијантама није дозвољена.

ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуда мора да важи најмање 90 (деведест дана) дана од дана јавног отварања понуда.

РОК ДАН И МЕСТО ИСПОРУКЕ

Испорука добара ће се вршити  од момента  обостраног потписивања уговора.

Место испоруке фцо ТРЗК.

Рок испоруке мора бити изражен у данима.

Рок испоруке тече од датума обостраног потписивања уговора.

ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ

У случају неодговарајућег квалитета добара, наручилац и понуђач-испоручилац  записнички ће констатовати грешке у квалитету, добра се неће преузети од стране наручиоца, а понуђач је обавезан да исте одмах врати и замени.

#### ЦЕНА, НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА

Цена је фиксна.

Цена треба да буде изражена у динарима по јединици мере, без урачунатог пореза на додату вредност, и са урачунатим ПДВ-ом. Цена је фиксна и непромењена до испуњења уговором преузетих обавеза.

Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке.

Рок плаћања је најмање 30 дана а не дуже од 45 дана у складу са чланом 4. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама )“Сл.Гл.РС“ бр.119/12).

ТРЗК је установа која послује по прописима и Правилницима Министарства Одбране и Војске Србије који ограничавају, тј.условљавају авансно плаћање.

Понуде са авансним плаћањем неће бити узете у разматрање.

КРИТЕРИЈУМИ

Критеријум за оцењивање понуда је „најнижа понуђена цена“ за све партије.

Уколико два или више понуђача доставе понуде са истом ценом – иста вредност укупне понуде- критеријум за избор биће понуда са најнижом ценом и дужим роком плаћања.

Уколико два или више понуђача доставе понуде са истом ценом – иста вредност укупне понуде, истим роком плаћања, критеријум за оцењивање понуде биће најнижа понуђена цена, највећи рок плаћања и најмањи рок испоруке.

ТРАЖЕЊЕ ДОДАТНИХ ИНФОРМАЦИЈА И ПОЈАШЊЕЊА

Понуђачи могу  у писменом облику да траже додатна објашњења у вези са припремом понуде и то најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда. Наручилац ће у року од три дана од пријема захтева, писмено одговорити том понуђачу, као и свим осталим понуђачима који су примили конкурсну документацију, и да информацију објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Питања  упутити на адресу: Технички ремонтни завод Крагујевац, поштански фах 159,  са напоменом '' Објашњење, редни број ЈН 06/16“ или факсом бр. 034/335-462. Контакт особа : за  садржину конкурсне документације Цогољевић Аница 305-587 за техничка питања Славиша Стоиљковић  034/335-095 лок 307.

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (ЧЛАН 75.ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА)

Право на учешће у поступку ове јавне набавке има домаће или страно правно или физичко лице ако:

1) је регистровано код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре,

3) је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне даџбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији,

4). има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописима.

- У складу са чланом 75, став 2. ЗЈН („Сл.гл.РС“ бр. 124/12 и 68/2015), Наручилац је дужан да од понуђача или кандидата захтева да при састављању својих понуда изричито наведу да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

- Понуђач, кандидат, односно добављач дужан је да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, током важења листе кандидата, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

- Лице уписано у регистар понуђача, није дужно да приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова, у складу са чланом 78. УЈН („Сл.гл.РС“ бр.124/12 и 68/2015), али је дужно да то у понуди наведе.

ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. НА ОСНОВУ ЧЛАНА 77. ЗЈН

Доказ за испуњење горе наведених  услова под тачком 1-4 приликом подношења понуда је правилно попуњена ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА – Образац 4. ове конкурсне документације, дата под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу, сагласно члану 77 ЗЈН („Сл.гласник РС“ бр.124/12 и 68/2015), а за тачку 5 је доставаљање дозволе надлежног органа за обављање делатности која је предмет набавке – ако је таква дозвола предвиђена посебним прописима.

Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77.став 4.закона, наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да достави на увид оргинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оргинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Доказе које наручилац може да тражи од понуђача су следећи:

1. Извод из регистра надлежног органа.

2. Потврде надлежног суда односно надлежне полицијске управе.

3. Потврда надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално осигурање или потврде надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.

4 Важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа

У случају да је понуђач предузетник или физичко лице, испуњеност обавезних услова за учешће доказује се доказима предвиђеним у члану 22. и 23. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (“Сл.гл.РС“ бр. 29/13)

КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ ДОБАРА

За квалитет робе гарантује испоручилац . Квантитативни и квалитативни пријем робе врши овлашћено лице наручиоца у присуству радника – превозника испоручиоца који је овлашћен од стране Испоручиоца за примопредају, квантитативни пријем врши руковаоц магацина.

О евентуалним одступањима у квантитету и квалитету сачињава се записник а роба се враћа испоручиоцу уз обавезу испоручица да исту замени другом одговарајућом. За квалитативни пријем од стране наручиоца одређена су лица из Сeктора за испитивање и праћење стања УбС и обезбеђење квалитета.

ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ И ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Наручилац је дужан да у конкурсној документацији захтева од понуђача да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

У наведеном случају, понуђач је у обавези да приликом састављања – подношења понуде поступи у складу са чланом 80. ЗЈН („СЛ.гл.РС“ бр. 124/12 и 68/2015).

Понуду може поднети група понуђача. У случају такве понуде, понуђач је у обавези да приликом подношења понуде испоштује све одредбе члана 81. ЗЈН („СЛ.гл.РС“ бр. 124/12 и 68/2015) и приликом подношења понуде поступи у складу са њим.

ФИНАСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ( ПРИЛОГ П/2)

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је, да на захтев наручиоца,  достави финасијско средство обезбеђења за добро извршење уговореног посла и то:

- Једну бланко потписану и оверену сопствену меницу са клаузулом ``без протеста, без трошкова``, регистровану код банке – по позиву купца

- Менично овлашћење потписано и оверено од стране власника односно овлашћеног лица понуђача, да се меница у износу од 10% од укупне вредности Уговора (понуде), може поднети банци на наплату у случају да изабрани понуђач не изврши своје уговорне обавезе (доставља се уз понуду  са попуњеним подацима који су у моменту подношења понуде познати, потписано и печатирано).

- Оверену од банке фотокопију картона депонованих потписа на коме се јасно види: број текућег рачуна који је понуђач доставио као рачун своје фирме, потписи власника односно овлашћеног лица идентичан са потписом на меници и меничном овлашћењу, печат понуђача идентичан са печатом на меници и меничним овлашћењем и печат банке код које се води рачун понуђача, да није старији од 1 месеца од објављивања позива за подношење понуда (доставља се уз понуду).

- Потвду о регистрацији менице – (доставља се када и меница - по позиву купца)

Потписи и печати на меници, меничном овлашћењу и картону депонованих потписа, морају бити идентични.

Након измирења обавеза по предметном уговору, купац се обавезује, да на захтев понуђача, врати инструмент финасијског

ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА И ИЗМЕНА

Изабрани понуђач биће позван да потпише уговор. Ако изабрани понуђач одустане од понуде и одбије да потпише Уговор,  Наручилац задржава право да у том случају закључи уговор са понуђачем чија је понуда, по оцени Комисије, друга на ранг листи.

Измена Уговора о јавној набавци након закључења  -  битних састојака ( рока испоруке и рока плаћања) није могућа у овој набавци.

Укупно уговорена вредност Уговора за сваку од партија, у току трајања Уговора, не сме бити премашена, о чему су дужни да воде рачуна и купац и продавац.

Закључење уговора вршиће се у складу са чланом 112.Закона о јавним набавкама ( ``Службени Гласник РС`` 124/12 и 68/2015).

ПОСТУПАК  ЗАШТИТЕ  ПРАВА

Понуђач може поднети захтев за заштиту права у току целог поступка јавне набавке, у склaду са чланом 148. и 149 Закона о јавним набавкама ( ``Службени Гласник РС`` 124/12 и 68/2015).

НАЧЕЛА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке обезбеди поштовање свих начела јавне набавке сходно члану 9.10.11.12 и 13.закона о јавним набавкама ( ``Службени Гласник РС`` 124/12 и 68/2015).

- Образац 1

- 3. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ,ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ И ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. ЈН 06//16

| Назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Адреса и седиште понуђача |  |
| ПИБ понуђача |  |
| Број понуде |  |
| Датум понуде |  |

На основу Позива за достављање понуде у поступку ЈН 06/16 за набавку лабораторијских хемикалија и  прибора , обликованог по партијама, , подносимо понуду:

а) Са подизвођачем              б) Заједничку понуду                              в) Самостално

(заокружити)

а) Понуду дајемо са подизвођачем „_________________________“, адреса: _______________________, са седиштем у _______________, ПИБ ______________,коме ће делимично извршење јавне набавке бити поверено, у проценту од ________________% (уписати) и уколико уговор буде закљичен са нама као најповољнијем понуђачем, обавезујемо се да ће подаци о том понуђачу и подаци потребни за реализацију набавке, бити саставни део Уговора.

ПОНУДУ ДАЈЕМО ЗА:

1) Партију 1 –  хемикалије и растварачи   2) Партију 2 –  ХПЛЦ колоне за РГ

3) Партију 3 – ХПЛЦ колоне за баруте   4) хроматографски прибор

5) Партију 5  - комплет прибора за ДСЦ  6) за све партије

(заокружити)

б) У прилогу понуде, достављамо вам СПОРАЗУМ групе понуђача број _______________ од ______2016. године (уписати) којим се, међусобно и према наручиоцу обавезујемо на извршење  јавне набавке (ЈН 06/16), а који садржи све тачке члана 81, став 4. Закона о јавним набавкама ( „Сл.гл.РС“ бр. 124/12 и 68/2015) , потписан од одговорних лица и оверен званичним печатом сваког од понуђача.

Датум: __________                                                                 Потпис овлашћеног лица

_________________________

Печат понуђача

Образац 1А

OБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

ПАРТИЈА 1 –хемикалије и растварачи

* Понуда важи (не мање  од 90):  _____(попунити) дана од дана јавног отварања понуда.

| Ред. бр. | OПИС И НАЗИВ РОБЕ | Ј.М. | Кол. | Цена по јед. мере без ПДВ-a |  | Укупно без ПДВ-а | Назив произвођача и кат.бр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Acetonitril, HPLC gradient grade | л | 50 |  |  |  |  |
| 2. | Voda, HPLC gradient grade | л | 50 |  |  |  |  |
| 3 | Dihlormetan, HPLC gradient grade | л | 50 |  |  |  |  |
| 4 | Etanol, p.a. | л | 50 |  |  |  |  |
| 5 | Aceton, p.a. | л | 50 |  |  |  |  |
| 6 | Visoko alkalni deterdžent, tečni ili u prahu, za ručno pranje laboratorijskog posuđa i pribora, efikasan kod uklanjanja masti (silikonske masti velikog viskoziteta, vazelinske masti) i ulja | кг | 10 |  |  |  |  |
| 7 | Kalcijum hlorid, granule, p.a. | кг | 5 |  |  |  |  |
| 8 | Kalcijum hlorid, čvrst, porozan, desikant | кг | 5 |  |  |  |  |
| ПДВ ---------% |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупна цена без ПДВ-а: |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупна цена са ПДВ-ом је: |  |  |  |  |  |  |  |
| Рок плаћања најмање 30 дана од дана испоруке |  |  |  |  | ------------ дана од дана извршења испоруке |  |  |
| Место испоруке је ФЦО -ТРЗК |  |  |  |  | Да Не (заокружити) |  |  |
| Рок испоруке |  |  |  |  | ---------- дана од дана обостраног потписивања уговора |  |  |
| Овлашћење од стране произвођача |  |  |  |  | Да Не (заокружити) |  |  |
| Опција понуде минимум 90 дана од дана отварања понуда |  |  |  |  | ------------ дана од отварања понуде |  |  |

Потврђујем да су тачни подаци који су овде наведени печатом и потписом овлашћеног лица.

Место: ______________                                                          Потпис овлашћеног лица:

Датум: ______________                                                         М:П _____________________

ПАРТИЈА 2 – ХПЛЦ колоне за РГ

- Понуда важи (не мање  од 90):  _____(попунити) дана од дана јавног отварања понуда.

| Ред. бр. | OПИС И НАЗИВ РОБЕ | Ј.М. | Кол. | Цена по јед. мере без ПДВ-a |  | Укупно без ПДВ-а | Назив произвођача и кат.бр. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kolona za HPLC, 3.5m, C18, 150x4.6mm ekvivalentna Waters SunFire C18, Waters cat no 186002554 | кom | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pretkolona za HPLC, 3.5m, C18, 20x4.6mm, 2 kom/pakovanje ekvivalentna Waters SunFire C18 Guard Column, Waters cat no 186002682 | ком | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Spojnica HPLC kolone – Column Joining Tube, Waters cat no 084080 | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Nosač HPLC pretkolone – Sentry Guard Column Holder Universal Waters cat no 046910 | кom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупна цена без ПДВ-а: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупна цена са ПДВ-ом је: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рок плаћања најмање 30 дана од дана испоруке |  |  |  |  | ------------ дана од дана извршења испоруке |  |  |  |  |  |
| Место испоруке је ФЦО -ТРЗК |  |  |  |  | Да Не (заокружити) |  |  |  |  |  |
| Рок испоруке |  |  |  |  | ---------- дана од дана обостраног потписивања уговора |  |  |  |  |  |
| Овлашћење од стране произвођача |  |  |  |  | Да Не (заокружити) |  |  |  |  |  |
| Опција понуде минимум 90 дана од дана отварања понуда |  |  |  |  | ------------ дана од отварања понуде |  |  |  |  |  |

Потврђујем да су тачни подаци који су овде наведени печатом и потписом овлашћеног лица.

Место: ______________                                                          Потпис овлашћеног лица:

Датум: ______________                                                         М:П _____________________

ПАРТИЈА3 – ХПЛЦ колоне за баруте

- Понуда важи (не мање  од  90):  _____(попунити) дана од дана јавног отварања понуда

| Ред. бр. | OПИС И НАЗИВ РОБЕ | Ј.М. | Кол. | Цена по јед. мере без ПДВ-a |  | Укупно без ПДВ-а | Назив произвођача и кат.бр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kolona za HPLC, 3 m, C-18, 150x4.6mm ekvivalentna Supelco Discovery HS-C18, Supelco cat no 569252-U | kom | 5 |  |  |  |  |
| 2. | Pretkolona za HPLC, 3 m, C-18, 20x4.6mm kertridž, 2 kom/pak Supelco Discovery HS-C18, Supelco cat no 569274-U | пак | 5 |  |  |  |  |
| 3. | Injektor, manuelni, model „Rheodyne 7725i“ za HPLC | kom | 1 |  |  |  |  |
| ПДВ: ______ % |  |  |  |  | динара |  |  |
| Укупна цена без ПДВ-а: |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупна цена са ПДВ-ом је: |  |  |  |  |  |  |  |
| Рок плаћања најмање 30 дана од дана испоруке |  |  |  |  | ------------ дана од дана извршења испоруке |  |  |
| Место испоруке је ФЦО -ТРЗК |  |  |  |  | Да Не (заокружити) |  |  |
| Рок испоруке |  |  |  |  | ---------- дана од дана обостраног потписивања уговора |  |  |
| Овлашћење од стране произвођача |  |  |  |  | Да Не (заокружити) |  |  |
| Опција понуде минимум 90 дана од дана отварања понуда |  |  |  |  | ------------ дана од отварања понуде |  |  |

Потврђујем да су тачни подаци који су овде наведени печатом и потписом овлашћеног лица.

Место: ______________                                                          Потпис овлашћеног лица:

Датум: ______________                                                         М:П _____________________

ПАРТИЈА 4 – хроматографски  прибор

- Понуда важи (не мање  од 90):  _____(попунити) дана од дана јавног отварања понуда.

| Ред. бр. | OПИС И НАЗИВ РОБЕ | Ј.М. | Кол. | Цена по јед. мере без ПДВ-a |  | Укупно без ПДВ-а | Назив произвођача и кат.бр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | "PM kit" za "Waters" 1525 HPLC pumpu | kom | 1 |  |  |  |  |
| 2 | "PM kit" za "Waters Alliance" 2695 hromatografski separacioni modul | kom | 1 |  |  |  |  |
| 3 | “PDA detector PM kit” за Waters 2996 PDA detektor, kat.br. WAT 052586 | kom | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Uložak "in-line" pretkolonskog filtera 2m za“Waters Alliance 2695" , kat. br.Waters WAT 088084 | kom | 5 |  |  |  |  |
| ПДВ: ______ % |  |  |  |  | динара |  |  |
| Укупна цена без ПДВ-а: |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупна цена са ПДВ-ом је: |  |  |  |  |  |  |  |
| Рок плаћања најмање 30 дана од дана испоруке |  |  |  |  | ------------ дана од дана извршења испоруке |  |  |
| Место испоруке је ФЦО -ТРЗК |  |  |  |  | Да Не (заокружити) |  |  |
| Рок испоруке |  |  |  |  | ---------- дана од дана обостраног потписивања уговора |  |  |
| Овлашћење од стране произвођача |  |  |  |  | Да Не (заокружити) |  |  |
| Опција понуде минимум 90 дана од дана отварања понуда |  |  |  |  | ------------ дана од отварања понуде |  |  |

Потврђујем да су тачни подаци који су овде наведени печатом и потписом овлашћеног лица.

Место: ______________                                                          Потпис овлашћеног лица:

Датум: ______________                                                         М:П _____________________

ПАРТИЈА 5 – комплет прибора за калориметрију

- Понуда важи (не мање  од 90):  _____(попунити) дана од дана јавног отварања понуда.

| Ред. бр. | OПИС И НАЗИВ РОБЕ | Ј.М. | Кол. | Цена по јед. мере без ПДВ-a |  | Укупно без ПДВ-а | Назив произвођача и кат.бр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komplet za diferencijalnu skenirajuću kalorimetriju (DSC) prema sledećem: - Diferencijalni skenirajući kalorimetar (DSC) sa odgovarajućim DSC senzorom - Softver za upravljanje i nadzor nad radom DSC uređaja, akviziciju, prikaz i obradu signala - Presa za zatvaranje – hermetizaciju posuda za uzorke, sa odgovarajućim alatima za pertlovanje - Komplet posuda sa poklopcima, 100 komada - Instalacija, puštanje u rad i obuka korisnika Tehnička dokumentacija | kom | 1 |  |  |  |  |
| ПДВ: ______ % |  |  |  |  | динара |  |  |
| Укупна цена без ПДВ-а: |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупна цена са ПДВ-ом је: |  |  |  |  |  |  |  |
| Рок плаћања најмање 30 дана од дана испоруке |  |  |  |  | ------------ дана од дана извршења испоруке |  |  |
| Место испоруке је ФЦО -ТРЗК |  |  |  |  | Да Не (заокружити) |  |  |
| Рок испоруке |  |  |  |  | ---------- дана од дана обостраног потписивања уговора |  |  |
| Овлашћење од стране произвођача |  |  |  |  | Да Не (заокружити) |  |  |
| Опција понуде минимум 90 дана од дана отварања понуда |  |  |  |  | ------------ дана од отварања понуде |  |  |

Потврђујем да су тачни подаци који су овде наведени печатом и потписом овлашћеног лица.

Место: ______________                                                          Потпис овлашћеног лица:

Датум: ______________                                                         М:П _____________________

ОБРАЗАЦ БР.1Б

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Partija 1: Hemikalije i rastvarači

| Red br. | Naziv | Jed. mere | Kol. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Acetonitril, HPLC gradient grade | litar | 50 |  |
|  | Voda, HPLC gradient grade | litar | 50 |  |
|  | Dihlormetan, HPLC gradient grade | litar | 50 |  |
|  | Etanol, p.a. | litar | 50 |  |
|  | Aceton, p.a. | litar | 50 |  |
|  | Visoko alkalni deterdžent, tečni ili u prahu, za ručno pranje laboratorijskog posuđa i pribora, efikasan kod uklanjanja masti (silikonske masti velikog viskoziteta, vazelinske masti) i ulja | kg | 10 |  |
|  | Kalcijum hlorid, granule, p.a. | kg | 5 |  |
|  | Kalcijum hlorid, čvrst, porozan, desikant | kg | 5 |  |

Opšti laboratorijski pribor i materijal – partije (2) i (3)

Partija 2: HPLC kolone za RG

| red. br. | Naziv | jed. mere | količina |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kolona za HPLC, 3.5m, C18, 150x4.6mm ekvivalentna Waters SunFire C18, Waters cat no 186002554 | kom | 6 |  |
|  | Pretkolona za HPLC, 3.5m, C18, 20x4.6mm, 2 kom/pakovanje ekvivalentna Waters SunFire C18 Guard Column, Waters cat no 186002682 | kom | 6 |  |
|  | Spojnica HPLC kolone – Column Joining Tube, Waters cat no 084080 | kom | 1 |  |
|  | Nosač HPLC pretkolone – Sentry Guard Column Holder Universal Waters cat no 046910 | kom | 1 |  |

Partija 3: HPLC kolone za barute

| red. br. | Naziv | jed. mere | količina |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kolona za HPLC, 3 m, C-18, 150x4.6mm ekvivalentna Supelco Discovery HS-C18, Supelco cat no 569252-U | kom | 5 |  |
|  | Pretkolona za HPLC, 3 m, C-18, 20x4.6mm kertridž, 2 kom/pak Supelco Discovery HS-C18, Supelco cat no 569274-U | pak | 5 |  |
|  | Injektor, manuelni, model „Rheodyne 7725i“ za HPLC | kom | 1 |  |

Napomena: Za partije (2) i (3) smatraće se da ponuđeni proizvod odgovara zahtevu ukoliko ponuđač ponudi traženi proizvod ili ako, u slučaju ponude ekvivalentnih dokumentuje ekvivalentnost tehničkih, analitičkih i hromatografskih karakteristika ponuđenih kolona u odnosu na odgovarajuće karakteristike kolona koje su kao referentne navedene zahtevu a prvenstveno i obavezno kroz mogućnost razdvajanja energenata, stabilizatora i plastifikatora u raketnim gorivima - Heksogen, Oktogen, TNT, DNT, Nitroglicerin, Centralit 1, Centralit 2, Akardit1, dimetil-, dietil-, dibutil-, dioktil- i diizooktil-ftalat od drugih eventualno prisutnih komponenata u barutu na baznoj liniji i najmanje sa rezolucijom kakvu imaju navedene kolone pod izokratskim uslovima eluiranja, na temperaturama nižim od 40C i pritiscima manjim od 200 bara (obavezno priložiti hromatogram koji dokazuje ekvivalentnost).

Laboratorijski pribor za hromatografske i termalne metode ispitivanja– partije (4) i (5)

Partija 4: Hromatografski pribor

| red. br. | Naziv | jed. mere | količina |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | "PM kit" za "Waters" 1525 HPLC pumpu | kom | 1 |  |
|  | "PM kit" za "Waters Alliance" 2695 hromatografski separacioni modul | kom | 1 |  |
|  | “PDA detector PM kit” за Waters 2996 PDA detektor, kat.br. WAT 052586 | ком | 2 |  |
|  | Uložak "in-line" pretkolonskog filtera 2m za“Waters Alliance 2695" , kat. br.Waters WAT 088084 | kom | 5 |  |

Partija 5: Komplet pribora za kalorimetriju (DSC)

| Red br. | Naziv | Jedin. mere | količina |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Komplet za diferencijalnu skenirajuću kalorimetriju (DSC) prema sledećem: - Diferencijalni skenirajući kalorimetar (DSC) sa odgovarajućim DSC senzorom - Softver za upravljanje i nadzor nad radom DSC uređaja, akviziciju, prikaz i obradu signala - Presa za zatvaranje – hermetizaciju posuda za uzorke, sa odgovarajućim alatima za pertlovanje - Komplet posuda sa poklopcima, 100 komada - Instalacija, puštanje u rad i obuka korisnika - Tehnička dokumentacija | kom | 1 |  |
| Tehnička specifikacija za partiju (5) – minimalni zahtevi koje ponuđeno rešenje mora da zadovolji - Ponuđeni komplet nakon isporuke mora da bude potpuno funkcionalan i da omogućava rutinska merenja - Modularni koncept uređaja koji ima mogućnost naknadnog dograđivanja i proširenja performansi - Opseg temperature od ambijentalne do min.500°C - Brzina grejanja podesiva u opsegu od 0.1K/min do 100K/min ili šire, sa korakom od 0.1K/min ili manje - Tačnost temperature, ±0.2K ili bolje - Preciznost temperature, ±0.02K ili bolje - Opseg merenja na 100°C, min. ±350mW - Rezolucija merenja, 0.05µW ili bolja - Digitalna rezolucija, min. 24-bit - Odnos visine i širine pika indijuma, min 15 - Ugrađen kontroler protoka gasa radi regulisanja atmosfere u mernom prostoru, - Podešavanje protoka gasa u opsegu od 0ml/min do 200ml/min - Na samom uređaju mora da postoji displej osetljiv na dodir za prikaz statusa i aktuelnih parametara merenja i kontrolu i upravljanje uređajem, prikaz merenja i jednostavan i brz pristup predefinisanim metodama za pokretanje i obavljanje rutinskih merenja sa samog uređaja. - Softver za kontrolu, upravljanje i nadzor nad radom DSC uređaja, prilagođen za rad u Windows okruženju, koji minimalno omogućava akviziciju i prikaz podataka u realnom vremenu, rutinsku obradu DSC signala i sačuvavanje rezultata merenja u nekom od uobičajenih formata koji su prilagođeni za dalju obradu. - Presa se zamenom alata za presovanje može koristiti za posude drugih veličina i oblika - Isporučilac mora biti ovlašćen od proizvođača za isporuku ponuđene opreme - Isporučilac mora da ima uposleno najmanje jedno stručno lice koje je državljanin Republike Srbije i koje je sertifikovano od strane proizvođača za održavanje ponuđene opreme - Dokumentacija - uverenje o izvršenom prvom pregledu mernog sredstva |  |  |  |  |

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

| Ред. бр. | Опис трошкова | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

Укупно без пдв-а

Укупно са пдв-ом

Уз образац понуде прилажем рачуне односно потврде о насталим трошковима  поводом припремања понуде за предметну набавку:

1.____________________________

2.____________________________

3.____________________________

4._____________________________

Напомена: Трошкове припреме и подношења понуде као и доставу узорака сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца надокнаду трошкова осим у случају када се поступак предметне набавке обустави из разлога који су на страни наручиоца, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Место: ___________

Датум: ___________

Потпис овлашћеног лица

_______________

(печат)

## 4. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| НАЗИV ПОНУЂАЧА |  |
| --- | --- |
| АДРЕСА ПОНУЂАЧА |  |
| ПИБ ПОНУЂАЧА |  |
| МАТИЧНИ BРОЈ |  |
| ШИFРА ДЕЛАТНОСТИ |  |
| BРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ |  |
| ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА |  |
| ТЕЛЕFОН |  |
| ТЕЛЕFАКС |  |
| E-MAIL |  |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ |  |

Место: _____________

Датум: _____________

Понуђач                                                                                                                           ________________

(печат)

## 4. 1ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| НАЗИВ ПОДИЗVОЂАЧА |  |
| --- | --- |
| АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА |  |
| ПИБ ПОДИЗВОЂАЧА |  |
| МАТИЧНИ BРОЈ |  |
| ШИFРА ДЕЛАТНОСТИ |  |
| BРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ |  |
| ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА |  |
| ТЕЛЕFОН |  |
| ТЕЛЕFАКС |  |
| E-MAIL |  |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ |  |

Место: _____________

Датум: _____________

Понуђач                                                                                                                           ________________

(печат)

5. ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА О

ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ  УСЛОВА

| У С Л О В | ПОНУЂАЧ ИСПУЊАВА УСЛОВ (заокружити) |
| --- | --- |
| 1. да ли сте регистровани код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар | ...........................................ДА ...........................................НЕ |
| 2. да ли сте ви или ваш законски заступник а) осуђивани за неко од кривичних дела као члан организационе криминалне групе, б)осуђивани за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања и давања мита, кривично дело преваре | ...........................................ДА ...........................................НЕ ...........................................ДА ...........................................НЕ |
| 3. да ли сте измирили доспеле порезе и доприносе и обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, | ...........................................ДА ...........................................НЕ |
| 4. да ли имате важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет набавке, уколико је таква дозвола предвиђена посебним прописом | ...........................................ДА - прилажем ...........................................НЕ није предвиђена |

(одговоре заокружити)

Датум: __________                                                                 Потпис овлашћеног лица

_________________________

Печат понуђача

Доказ за испуњење горе наведених  услова под тачком 1-3 приликом подношења понуда је правилно попуњена ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА – Образац 4. ове конкурсне документације, дата под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу, сагласно члану 77 став 4.Закона о јавним набавкама („Сл.гл.РС“бр.124/12 и 68/2015) а за тачку 5 је достављање дозволе надлежног органа за обављање делатности која је предмет набавке – ако је таква дозвола предвиђена посебним прописима.

6. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАН 75.ЗАКОНА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама ( ``Службени Гласник РС`` 124/12 и 68/2015) и чланом 10.Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Сл.гл.РС“бр.29/13), дајемо следећу

И З Ј А В У

Изјављујемо под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу да испуњавамо све услове за учешће у поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара- лабораторијске хемикалије и прибор, ЈН 06/16 утврђене у овој конкурсној документацији  и  прописане чланом  75.и 76 Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' 124/12 и 68/2015).

Место: ___________

Датум: ___________

Потпис овлашћеног лица

_______________

(печат)

7. ОБАРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл.гл.РС“ бр. 124/12 и 68/2015),  и чланом 20. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.гл.РС“ бр. 29/13), дајемо следећу

И З Ј А В У

Изјављујемо под  пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу да смо (сам) понуду у поступку ЈН 06/16  поднели (о) независно, без договора са другим понуђачем, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место: ___________

Датум: ___________

Потпис овлашћеног лица

_______________

(печат)

8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊА И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, И ГАРАНЦИЈА ПОНУЂАЧА ДА ЈЕ ИМАЛАЦ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

ИЗЈАВЉУЈЕМ

под кривичном и материјалном одговорношћу, а у складу са чланом 75, став 2. ЗЈН („Сл.гл.РС“ бр. 124/12 и 68/2015),  да је смо (сам) као понуђач испунио обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и дајем гаранцију  понуђача да смо (сам) ималац права интелектуалне својине (за имаоце права).

Место: ___________

Датум: ___________

Потпис овлашћеног лица

_______________

(печат)

9. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ЧУВАЊУ ТАЈНИХ  ПОДАТАКА  У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 06/16

У складу са чланом 15. Закона о јавним набавкама ( ``Службени Гласник РС`` 124/12 и 68/2015) , дајемо следећу

И З Ј А В У

Изјављујемо под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу да ћу чувати и штитити поверљивост података који су ми дати на увид у поступку јавне набавке у отвореном поступку по партијама – лабораторијске хемикалије и прибор, редни број 06/16.

Место: ___________

Датум: ___________

Потпис овлашћеног лица

_______________

(печат

СА ПОЗИВОМ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА СА СВИМ ЕЛЕМЕНТИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ОБРАСЦЕМ ПОНУДЕ И ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ МОДЕЛОМ УГОВОРА, САГЛАСНИ СУ, СВАКО У ДОМЕНУ ПОСЛОВА КОЈИ ОБАВЉА, Чланови комисије који су за предметну набавку именовани решењем инт.бр.        од         године:

- Стоиљковић Славиша , председник  комисије ______________

- Аница Цогољевић, члан ______________

- Драган Јовановић, члан______________

ПРИЛОГ П/1

ПОШИЉАЛАЦ (НАЗИВ И АДРЕСА ПОНУЂАЧА) :

_________________________________________________________________________________

АДРЕСА ПРИМАОЦА (НАРУЧИОЦА):

РС- МО – ТЕХНИЧКИ РЕМОНТНИ ЗАВОД НХ “Ђурђе Димитријевић –Ђура” Крагујевац 34000, Пошт.Fах 159

НЕ ОТВАРАТИ

-ПОНУДА-

ПО ПОЗИВУ

ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

ЈН 06/16

ВАШ ИНТЕРНИ BРОЈ___________

НАШ БРОЈ ПОНУДЕ ____________

НАБАВКА ЛАБОРАТОРИЈСКИХ ХЕМИКАЛИЈА И ПРИБОРА

– ПО ПАРТИЈАМА

ПРИЛОГ П/2

9. ИНСТРУМЕНТ FИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

о издавању инструмента обезбеђења  за добро извршење уговорене обавезе

(доставља се уз понуду)

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо наручиоцу издати инструмент  обезбеђења – 1 (једну) бланко сопствену меницу (само потписану, регистровану и оверен у складу са картоном депонованих потписа)  приликом потписивања Уговора, уколико наша понуда буде изабрана као најповољнија,као гаранцију:

##### А) за добро извршење уговореног посла

Сагласни смо да се, по захтеву наручиоца, издати инструмент обезбеђења плаћања може поднети банци код које се води рачун извршиоца обавезе и то у горе наведеним случајевима.

Сагласни смо да  уз бланко попуњену и оверену меницу, приложимо и:

- копију картона депонованих потписа овлашћених лица овереног од стране банке (овера не старија од месец дана од дана објаве Позива на Портал ЈН и интернет страни наручиоца),  и на картону морају бити јасно видљиви депоновани потписи и печат фирме понуђача као и банке) и

- менично овлашћење да се меница у вредности од 10% од  уговорене вредности у понуди односно од вредности уговора, без сагласности понуђача, може поднети пословној банци на наплату у горе наведеним случајевима

Након извршеног избора понуђача менице ће се вратити понуђачима који нису изабрани.

Након измирења свих обавеза свих уговорних страна по предметном уговору, наручилац се обавезује да врати издати инструмент обезбеђења за добро извршенеј посла изабраном понуђачу- уговарачу.

_________________________			      М.П.____________________________

(датум)					                     (потпис понуђача)

10. МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ

за добро извршење посла (доставља се уз понуду)

На основу Закона о меници ( ''Сл. Лист FНРЈ'' бр. 104/46, ''Сл. Лист СFРЈ'' бр. 16/65, 54/70, 57/89 и ''Сл. Лист СРЈ'' бр. 46/96), Закона о платном промету (''Сл. Лист СРЈ'' број 3/02, 5/03 и ''Сл. Гласник РС'' бр. 43/04) и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета (''Сл. Гласник РС'' бр. 57/04),

Предузеће ________________________________, ______________________, ПИБ: ________

(навести фирму)                                                                             (место)

даје

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице

Техничком ремонтном заводу Крагујевац да депоновану, регистровану бланко-сопствену меницу број _______________( понуњава се приликом потписивања Уговора) може предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по понуди број _____________ од ___________(попунити) године и Уговору број___________ од ___________ године ( понуњава се приликом потписивања Уговора) и то на терет свих рачуна који су отворени код Банака:_______________________________________________________________________

(навести банке и бројеве текућих рачуна)

На основу овог овлашћења Технички ремонтни завод Крагујевац може попунити меницу са клаузулом ''без протеста, без трошкова'' у вредности од 10% од вредности напред наведеног Уговора, а у случају:

А) да као уговорна страна не реализује закључени уговор у целости

Дужник се одриче права:

##### а) на повлачење овог овлашћења;

##### б) на опозив овог овлашћења;

##### в) на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

##### г) на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана и оверена од стране овлашћеног лица (прилог: оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима).

Прилог: Бланко попуњена  меница, потврда о регистрацији.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка и то један за Технички ремонтни завод Крагујевац, један за __________________________________________________________

У_______________, ___________ године.

М.П. ________________________

(потпис и печат)

ПРИЛОГ П/3

МОДЕЛ УГОВОРА

бр. ____/___

Закључен у Крагујевцу дана_________ 20__. године, између:

| РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ-ТЕХНИЧКИ РЕМОНТНИ ЗАВОД КРАГУЈЕВАЦ адреса: Технички ремонтни завод Крагујевац, 34000 Крагујевац |  |
| --- | --- |
| Матични број | 17864904 |
| Шифра делатности | 8422 |
| Текући рачун | 840-947621-44 |
| П И Б | 108341438 |
| Телефон/факс | 034/335-095, 034/335-462 |

кога заступа  директора потпуковник Душан Коварбашић (у даљем тексту: наручилац)  и

| ##### Предузећа |  |
| --- | --- |
| Матични број |  |
| Шифра делатности |  |
| Текући рачун |  |
| П И Б |  |
| Телефон/факс |  |

коју заступа директор: _____ (у даљем тексту: испоручилац)

Уговорне стране констатују:

- Да је наручилац на основу Закона о јавним набавкама („Сл.гл.РС“ бр. 124/12 И 68/2015) спровео поступак набавке –  набавка добара – лабораторијске хемикалије и прибор , на основу Јавног позива у отвореном поступку ЈН 06/16

- Да је након извештаја комисије инт.бр.______од ______ донео одлуку о додели Уговора  и инт. Бр._______  од _______ године а иста је саставни део овог уговора.

- Да је Извршилац доставио понуду бр.______ од _______.год  која одговара свим условима из Закона о јавним набавкама, зактевима к.д. и техничким спецификацијама.

ЧЛАН 1.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

1.1. На основу овог Уговора испоручилац се обавезује да изврши испоруку лабораторијских хемикалија и  прибора према датом обрасцу понуде и техничкој спецификацији где су наведене врста и количина дате за партије ___________________________________, у складу са конкурсном документацијом наручиоца и према понуди  испоручиоца број _______ од _______. године (инт.бр. _____од ________ године) која је саставни део овог уговора, а наручилац се обавезује да за испоруку добара плати цену, у складу са одредбама овог Уговора.

1.2. Испоручилац и наручилац су сагласни да по овом уговору неће бити проширења испоруке добара, накнадних и додатних трошкова.

ЧЛАН 2.

ЈЕДИНИЧНА И УКУПНА ЦЕНА РОБЕ

2.1. Јединичне и укупне цене робе без пдв-а, и  количине према понуди испоручиоца број __________ од _________. године, инт. бр. _________. године, дате су у табеларном прегледу према следећем:

ПАРТИЈА 1 –хемикалије и растварачи

| Ред. бр. | OПИС И НАЗИВ РОБЕ | Ј.М. | Кол. | Цена по јед. мере без ПДВ-a |  | Укупно без ПДВ-а | Назив произвођача и кат.бр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Acetonitril, HPLC gradient grade | л | 50 |  |  |  |  |
| 2. | Voda, HPLC gradient grade | л | 50 |  |  |  |  |
| 3 | Dihlormetan, HPLC gradient grade | л | 50 |  |  |  |  |
| 4 | Etanol, p.a. | л | 50 |  |  |  |  |
| 5 | Aceton, p.a. | л | 50 |  |  |  |  |
| 6 | Visoko alkalni deterdžent, tečni ili u prahu, za ručno pranje laboratorijskog posuđa i pribora, efikasan kod uklanjanja masti (silikonske masti velikog viskoziteta, vazelinske masti) i ulja | кг | 10 |  |  |  |  |
| 7 | Kalcijum hlorid, granule, p.a. | кг | 5 |  |  |  |  |
| 8 | Kalcijum hlorid, čvrst, porozan, desikant | кг | 5 |  |  |  |  |
| ПДВ ---------% |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупна цена без ПДВ-а: |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупна цена са ПДВ-ом је: |  |  |  |  |  |  |  |
| Рок плаћања најмање 30 дана од дана испоруке |  |  |  |  | ------------ дана од дана извршења испоруке |  |  |
| Место испоруке је ФЦО -ТРЗК |  |  |  |  | Да Не (заокружити) |  |  |
| Рок испоруке |  |  |  |  | ---------- дана од дана обостраног потписивања уговора |  |  |
| Овлашћење од стране произвођача |  |  |  |  | Да Не (заокружити) |  |  |
| Опција понуде минимум 90 дана од дана отварања понуда |  |  |  |  | ------------ дана од отварања понуде |  |  |

- Укупна вредност уговора  за партију 1- без пдв-а  износи _______________ динара, обрачунати пдв износи _________динара, по стопи _____% , укупна вредност понуде са пдв-ом износи _________динара

ПАРТИЈА 2 – ХПЛЦ колоне за РГ

- Понуда важи (не мање  од 90):  _____(попунити) дана од дана јавног отварања понуда.

| Ред. бр. | OПИС И НАЗИВ РОБЕ | Ј.М. | Кол. | Цена по јед. мере без ПДВ-a |  | Укупно без ПДВ-а | Назив произвођача и кат.бр. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kolona za HPLC, 3.5m, C18, 150x4.6mm ekvivalentna Waters SunFire C18, Waters cat no 186002554 | кom | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pretkolona za HPLC, 3.5m, C18, 20x4.6mm, 2 kom/pakovanje ekvivalentna Waters SunFire C18 Guard Column, Waters cat no 186002682 | ком | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Spojnica HPLC kolone – Column Joining Tube, Waters cat no 084080 | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Nosač HPLC pretkolone – Sentry Guard Column Holder Universal Waters cat no 046910 | кom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупна цена без ПДВ-а: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупна цена са ПДВ-ом је: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рок плаћања најмање 30 дана од дана испоруке |  |  |  |  | ------------ дана од дана извршења испоруке |  |  |  |  |  |
| Место испоруке је ФЦО -ТРЗК |  |  |  |  | Да Не (заокружити) |  |  |  |  |  |
| Рок испоруке |  |  |  |  | ---------- дана од дана обостраног потписивања уговора |  |  |  |  |  |
| Овлашћење од стране произвођача |  |  |  |  | Да Не (заокружити) |  |  |  |  |  |
| Опција понуде минимум 90 дана од дана отварања понуда |  |  |  |  | ------------ дана од отварања понуде |  |  |  |  |  |

- Укупна вредност уговора  за партију 2- без пдв-а  износи _______________ динара, обрачунати пдв износи _________динара, по стопи _____% , укупна вредност понуде са пдв-ом износи _________динара

ПАРТИЈА3 – ХПЛЦ колоне за баруте

| Ред. бр. | OПИС И НАЗИВ РОБЕ | Ј.М. | Кол. | Цена по јед. мере без ПДВ-a |  | Укупно без ПДВ-а | Назив произвођача и кат.бр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kolona za HPLC, 3 m, C-18, 150x4.6mm ekvivalentna Supelco Discovery HS-C18, Supelco cat no 569252-U | kom | 5 |  |  |  |  |
| 2. | Pretkolona za HPLC, 3 m, C-18, 20x4.6mm kertridž, 2 kom/pak Supelco Discovery HS-C18, Supelco cat no 569274-U | пак | 5 |  |  |  |  |
| 3. | Injektor, manuelni, model „Rheodyne 7725i“ za HPLC | kom | 1 |  |  |  |  |
| ПДВ: ______ % |  |  |  |  | динара |  |  |
| Укупна цена без ПДВ-а: |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупна цена са ПДВ-ом је: |  |  |  |  |  |  |  |
| Рок плаћања најмање 30 дана од дана испоруке |  |  |  |  | ------------ дана од дана извршења испоруке |  |  |
| Место испоруке је ФЦО -ТРЗК |  |  |  |  | Да Не (заокружити) |  |  |
| Рок испоруке |  |  |  |  | ---------- дана од дана обостраног потписивања уговора |  |  |
| Овлашћење од стране произвођача |  |  |  |  | Да Не (заокружити) |  |  |
| Опција понуде минимум 90 дана од дана отварања понуда |  |  |  |  | ------------ дана од отварања понуде |  |  |

- Укупна вредност уговора  за партију 3- без пдв-а  износи _______________ динара, обрачунати пдв износи _________динара, по стопи _____% , укупна вредност понуде са пдв-ом износи _________динара

ПАРТИЈА 4 – хроматографски  прибор

.

| Ред. бр. | OПИС И НАЗИВ РОБЕ | Ј.М. | Кол. | Цена по јед. мере без ПДВ-a |  | Укупно без ПДВ-а | Назив произвођача и кат.бр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | "PM kit" za "Waters" 1525 HPLC pumpu | kom | 1 |  |  |  |  |
| 2 | "PM kit" za "Waters Alliance" 2695 hromatografski separacioni modul | kom | 1 |  |  |  |  |
| 3 | “PDA detector PM kit” за Waters 2996 PDA detektor, kat.br. WAT 052586 | kom | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Uložak "in-line" pretkolonskog filtera 2m za“Waters Alliance 2695" , kat. br.Waters WAT 088084 | kom | 5 |  |  |  |  |
| ПДВ: ______ % |  |  |  |  | динара |  |  |
| Укупна цена без ПДВ-а: |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупна цена са ПДВ-ом је: |  |  |  |  |  |  |  |
| Рок плаћања најмање 30 дана од дана испоруке |  |  |  |  | ------------ дана од дана извршења испоруке |  |  |
| Место испоруке је ФЦО -ТРЗК |  |  |  |  | Да Не (заокружити) |  |  |
| Рок испоруке |  |  |  |  | ---------- дана од дана обостраног потписивања уговора |  |  |
| Овлашћење од стране произвођача |  |  |  |  | Да Не (заокружити) |  |  |
| Опција понуде минимум 90 дана од дана отварања понуда |  |  |  |  | ------------ дана од отварања понуде |  |  |

- Укупна вредност уговора  за партију 4- без пдв-а  износи _______________ динара, обрачунати пдв износи _________динара, по стопи _____% , укупна вредност понуде са пдв-ом износи _________динара

ПАРТИЈА 5 – комплет прибора за калориметрију

* Понуда важи (не мање  од 90):  _____(попунити) дана од дана јавног отварања понуда.

| Ред. бр. | OПИС И НАЗИВ РОБЕ | Ј.М. | Кол. | Цена по јед. мере без ПДВ-a |  | Укупно без ПДВ-а | Назив произвођача и кат.бр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komplet za diferencijalnu skenirajuću kalorimetriju (DSC) prema sledećem: - Diferencijalni skenirajući kalorimetar (DSC) sa odgovarajućim DSC senzorom - Softver za upravljanje i nadzor nad radom DSC uređaja, akviziciju, prikaz i obradu signala - Presa za zatvaranje – hermetizaciju posuda za uzorke, sa odgovarajućim alatima za pertlovanje - Komplet posuda sa poklopcima, 100 komada - Instalacija, puštanje u rad i obuka korisnika Tehnička dokumentacija | kom | 1 |  |  |  |  |
| ПДВ: ______ % |  |  |  |  | динара |  |  |
| Укупна цена без ПДВ-а: |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупна цена са ПДВ-ом је: |  |  |  |  |  |  |  |
| Рок плаћања најмање 30 дана од дана испоруке |  |  |  |  | ------------ дана од дана извршења испоруке |  |  |
| Место испоруке је ФЦО -ТРЗК |  |  |  |  | Да Не (заокружити) |  |  |
| Рок испоруке |  |  |  |  | ---------- дана од дана обостраног потписивања уговора |  |  |
| Овлашћење од стране произвођача |  |  |  |  | Да Не (заокружити) |  |  |
| Опција понуде минимум 90 дана од дана отварања понуда |  |  |  |  | ------------ дана од отварања понуде |  |  |

- Укупна вредност уговора  за партију 5- без пдв-а  износи _______________ динара, обрачунати пдв износи _________динара, по стопи _____% , укупна вредност понуде са пдв-ом износи _________динара

2.2 Укупна вредност уговора дата за партије  _____________ (навести партије) износи __________, динара без пдв-а, обрачунати пдв износи _________ динара ,укупна вредност уговора износи  __________  динара са пдв-ом.

2.3. Уговором утврђена цена робе неће се мењати до обостраног извршења уговором преузетих обавеза.

2.4.У случају да продавац не може да врши испоруку уговорене робе, па купац робу мора да набавља код другог добављача по неповољнијим условима, продавац је дужан да надокнади разлику у цени. Разлику у цену купац може наплатити уз активирање инструмента финасијског обезбеђења – менице, коју је продавац досатвио као гаранцију за добро извршење Уговором преузетих

ЧЛАН 3.

РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ ДОБАРА , АМБАЛАЖА И ТРАНСПОРТ

3.1.Рок испоруке добара је ______ дана  за партију 1, ___________дана за партију 2, _______дана за партију 3, ________дана за партију 4, ________дана за партију 5 од обостраног потписивања  уговора.

3.2.Место испоруке је фцо магацин наручиоц, односно фцо магацин ТРЗК.

3.3. Транспортни трошкови уколико их има падају на терет испоручиоца..

3.4.Амбалажу за паковање и транспорт  робе обезбеђује испоручилац и иста је неповратна.

ЧЛАН 4.

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА

4.1. Плаћање добара по овом Уговору врши наручилац-ТРЗ Крагујевац,  налогом за пренос а у року од _____ дана за партију 1, ________дана за партију 2, __________дана за партију 3, __________дана за партију 4, _______дана за партију 5, од  достављене фактуре од стране испоручиоца.под даном испоруке подразумева се дан када је испоручилац доставио робу у магацин ТРЗК.

4.2. Да би наручилац могао извршити плаћање у уговореном року за испоруку добара из члана 1. и по цени из члана 2. Уговора, испоручилац се обавезује да испоручи целокупну количину робе одређене партије, и наручиоцу испостави прописано израђена, потписана и оверена документа за наплату уговорене и извршене услуге и то:- рачун  сачињен са позивом на овај Уговор, са назначеном врстом и количином испоручене робее,  и датумом извршења исте;

4.3. Обавеза плаћања се сматра измиреном када испоручилац прими новчану дознаку на свој рачун, сходно Закону о облигационим односима.

Наручилац плаћа само уговорену цену за извршену испоруку без обзира колико је назначено у рачуну. тј. само за стварно и потпуно  примљену робу од стране  магационера наручиоца.

За умањење рачуна наручилац није дужан да тражи сагласност друге уговорне стране, али је обавезан да у    року од  5 /пет/ дана писмено обавести извршиоца о томе због чега је умањен рачун и достави му сачињену документацију.

4.4  У случају да наручилац не изврши исплату фактуре извршиоцу у уговореном року, извршилац има право да обрачуна законску затезну камату. Камата се обрачунава од дана истека валуте до дана пријема уплате.

ЧЛАН 5.

УГОВОРНА КАЗНА И ВИША СИЛА

5.1. У случају да испоручилац задоцни са испоруком робе - не изврши своје обавезе у уговореном року,  дужан је да за сваки дан закашњења плати наручиоцу 2‰ (два промила) од вредности уговора са којом је неизвршењем у уговореном року пао у доцњу.

Укупан износ овако уговорене казне не може прећи 5% (пет процената) од вредности уговора за коју се она примењује.

5.2. Споразум о уговорној казни из предходне тачке губи правно дејство ако је до задоцњења у испоруци дошло из узрока за који испоручилац не одговара (ванредне околности које се у моменту потписивања Уговора нису ни под којим условима могле предвидети и виша сила: зељотрес, поплава и друге природне непогоде које директно утичу на немогућност испуњења обавезе у року) и друге околности о чему је дужан да писано обавестити наручиоца, најмање 5 (пет) дана пре истека уговореног рока за испоруку добара. Том приликом испоручилац обавештава наручиоца о новом року испоруке који не може бити дужи од пет дана од дана престанка околности за које није одговоран.

ЧЛАН 6.

ИНСТРУМЕНТ ФИНАСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

6.1.Испоручилац је дужан да као гаранцију за добро извршење уговорних обавеза наручиоцу достави једну бланко потписану и оверену меницу регистровану код банке, менично овлашћење потписано и оверено на вредност од 10% од уговорене вредности без пдв-а, картон депонованих потписа.Потписи на меници, меничном овлашћењу и картону депонованих потписа морају бити идентични.

6.2.Купац задржава право да  активира меницу у висини 10% од уговорене вредности са пдв-ом у случају неизвршења уговорних обавеза као и за  делимично неизвршење уговорних обавеза као и за наплату разлике у цену коју је купац морао да плату у случају да робу мора набљати од другог понуђача на начин који је дефинсан у члану 2.Уговора.

ЧЛАН 7.

ОДРЕДБЕ О КВАЛИТЕТУ РОБЕ И КВАЛИТАТИВНО КВАНТИТАТИВНОМ ПРИЈЕМУ И  РЕКЛАМАЦИЈИ

7.1.Испоручилац  у потпуности одговара за квалитет испоручене робе, која мора да испуни све услове тражене техничком спецификацијом и које ће бити прилог уговору.

7.2.Квантитативни пријем врши руковаоц материјала..

7.3.Квалитативни пријем предметног добра вршиће лице сектора за испитивање и праћење стања УбС и обезбеђење квалитета.Уколико роба не задовољава квалитативне захтеве, наручилац ће исту вратити испоручиоцу, уз обавезу испоручиоца да одмах изврши замену неисправних количина испарвним о свом трошку а најкасније у року од 5 дана од дана када је роба враћена испоручиоцу. Записник о неисправности доставља  лице одговорно за квалитативни пријем  одељењу за комерцијалне послове у року од три дана од квантитатвног пријема добара односно пријема робе у магацин ТРЗК. Рекламацију робе наручилац ће доставити испоручиоцу најкасније у року од пет дана од дана пријема робе.

7.4  Наручилац робу код које су утврђени недостаци ставља продавцу на располагање, а испоручилац је дужан  да исту замени у року од 5 (пет) дана од дана подношења рекламације односно пријема записника о неусаглашености.

7.5.Испоручилац је дужан да приликом испоруке робе о свом трошку обезбеди лице које је овлашћено да учествује у поступку примопредаје робе и које је овлашћено за потписивање записника.

7.6 Скривени недостаци који се накнадно уоче,а тичу се квалитета и исправности предметне робе , наручилац може рекламирати најкасније у року од 20 (двадест) дана од дана извршеног  пријема робе.

7.7.У случају да примљена роба има недостатке, који не утичу на употребу робе па се она може користити за сврху за коју је намењена, наручилац може примити робу уз сачињавање записника односно одлуке – одобрење за употребу робе.

7.8. Испоручилац је дужан да  приликом испоруке  сушнице  за лабораторијско посуђе (партија 9) и  прибора за добијање воде лабораторијског квалитета (партија 20)  изда гаранцију на минимум 2 године , као и да за аерометре и дестилационе термометре (партија 21)  изда уверење о првом прегледу и еталонирање.

ЧЛАН 8.

ТАЈНОСТ УГОВОРА

8.1. Подаци из овог Уговора и његових измена и допуна као и коресподенција која се односи на врсту, количину, диспозицију и рокове испоруке, сматрају се тајном , па стога :

- Уговор са прилозима и свим препискама мора се чувати на месту које гарантује брзбедност података ( метална каса, метални ормар и сл).

- забрањено је преисивањењ и умножавање уговора, његових измена и допуна и преписке вођене у вези са реализацијом.

- са подацима из овог Уговора и техничком документацијом која је саставни његов део и који представљају војну тајну могу бити искључиво лица која непосредно раде на његовој реализацији.

ЧЛАН 9.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

9.1. Сва спорна питања која се могу појавити током реализације овог Уговора, уговорне стране ће првенствено решавати споразумно. У случају да се настали спор не може решити споразумно надлежан је  Привредни суд у Крагујевцу.

ЧЛАН 10.

ПРАВНА СУКЦЕСИЈА

10.1. У случају да наручилац или испоручилац у току извршења овог Уговора промене назив или настану промене у статусима уговорних страна, наставиће се са извршењем Уговора са правним сукцесором уговорних страна.

ЧЛАН 11.

РАСКИД УГОВОРА

11.1. Уколико испоручилац не изврши уговорену испоруку добара предвиђену у члану 1. овог Уговора  а у року из члана 3. овог Уговора, односно, уколико испоручена добра имају недостатке , а испоручилац не отклони исте у року не дужем од 8 дана од извршене писмене пријаве наручиоца,  наручилац има право да једнострано раскине Уговор и у складу за законским овлашћењима оствари своја права на накнаду штете.

ЧЛАН 12.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

12.1. За све што овим Уговором није изричито дефинисано и за купца и за продавца важе одредбе Закона о облигационим односима („СЛ СФРЈ” бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89 и „СЛ СРЈ” бр. 31/93, и 24/96).

12.2. Уговор ступа на снагу по обостраном потписивању од стране наручиоца и испоручиоца, и траје до међусобног испуњења уговорних обавеза.

12.3. Уговор је израђен у 5 (пет)  истоветна примерка од којих су 2 (два) за наручиоца и  2 (два)  за испоручиоца, а један се доставља Војном правобранилаштву  -Београд.

ИСПОРУЧИЛАЦ:				 НАРУЧИЛАЦ:

ТРЗ Крагујевац

ДИРЕКТОР

п о т п у к о в н и к

сц.Душан Коварбашић, дипл. инж.

.

:

.