ВОЈНА ПОШТА                                                                       

      Бр.4445                                                                                          

Број  192-7                                                                                    
22.04.2016. године 

Л Е С К О В А Ц                                                                          

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
Поштовани,
На основу постављених питања од стране понуђача за Јавну Набавку број 19/2016, ''одржавање и поправка водоводне инсталације-уградња хлоринатора'', комисија за јавне набавке даје следећи одговор:
Наручилац је техничком спецификацијом описао потенцијалним понуђачима специфичност набавке у смислу унапређење рада постојећег система хлорисања, те је у одговору на ваше питање навео произвођача постојећег уређаја.

Због разлога отклањања нејасноћа наручилац је предвидео обавезан обилазак постројења и упознавање са опремом која је већ уграђена на нашем систему за водоснабдевање.
Исто је било потребно, да би се понуђачи упознали са тим да тражена иновирања управљачког система морају бити компатибилна са постојећим системом хлорисања и уградњом опремом, јер би инсталирање неадекватног управљачког програма (софтвера), са другим техничким карактеристикама, проузроковало несразмерно велике техничке тешкоће у функционисању и одржавању постојећег система, као и несразмерно велике трошкове за наручиоца,

Наручиоц је стога навео да је постојећа опрема комплетан уређај за дезинфекцију воде на нашем објекту и из тог разлога је тражено да произвођач уређаја за дезинфекцију воде да сагласност за замену управљачког програма (софтвера).

Наручилац овим описом није нарушио начело једнакости понуђача, јер је претходним испитивањем тржишта дошао до сазнања да се наведени  управљачки програм (софтвер) сличних карактеристика може наћи на слободном тржишту.

Наручилац сматра да није нарушено ни начело обезбеђивања конкуренције, јер произвођач ''Хидросанитас'' д.о.о. тврди да издаје сагласности и другим сервисерима који нису радно ангажовани код поменутог произвођача, као и квалификованим фирмама.

Наручилац не може да дозволи да подешавање постојеће опреме и уређаја ради неовлашћено или нестручно лице, због изузетног значаја система за дезинфекцију воде за пиће и система за водоснабдевање нашег објекта.

Председик комисије

                                                            капетан

                                                                            Предраг Вучетић
