[image: image1.png]








ЧУВАТИ ДО КРАЈА2020ГОДИНЕ









Функција_18_/ Редни  бој_74
Обрађивач: Јасминка Поповић








ДАТУМ: 30.10.2015.
	


Одговор, 
доствља.-




           









У вези захтева за додатним информацијама  за јавну набавку бр.247/15,  достављамо одговорe на постављенa питањa.
ПИТАЊЕ :
Да ли за извођење - Поправки мокрих чворова и одвода воде треба да буде одговорни извођач електро инжењер, а не грађевински?
ОДГОВОР:

У конкурсној документацији нигде не пише да је за извођење -  Поправки мокрих чворова и одвода воде одговоран извођач – електро инжењер, већ да један од запослених мора бити електро инжењер који поседује лиценцу одговорног извођача радова, а због тога што су у спецификацији грађевинских радова предвиђени и електро радови на инсталацији јаке струје.
ПИТАЊЕ :

Да ли се за извођење - Поправки мокрих чворова и одвода воде може да користи и да ли је неопходна наведена механизација  ?
ОДГОВОР:

Наведена механизација је потребна јер су радови обимни, са великом количином шута којег треба утоварити и одвести на депонију, а радови се изводе на висини до 20 метара (инсталација струје и одвод воде). Конкурсном документацијом је наведено: «У циљу детаљнијег сагледавања предвиђеног обима радова, а пре достављања понуде, пожељан је излазак на лице места ради сагледавања истог».
ЈП






Д И Р Е К Т О Р 







пуковник








доц. др Зоран Рајић, дипл. инж.







           �


        РЕПУБЛИКА СРБИЈА


   МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ


ВОЈНОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ


бр. 08/2648-


______________________. године


    Б Е О Г Р А Д





























