|  |  | Чувати до краја __2015_ године Ф-ја/ред.бр. __30/51_____________ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 23.01.2016 |  | A.Цогољевић |
|  |  | (датум) |  | (потпис) |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ инт.Бр.5168- ...................................... 20...... год. К Р А Г У Ј Е В А Ц |  |  |  |  |

Одговор на захтев за појашњењем везано за ЈНМВ 25/16  потенцијалног понуђача,

доставља.-

Постављена питања и одговори следе:

- USB и bluethoot повезивање – да ли се овде подразумева да уређај само има ове могућности и да ли се под bluethoot повезивањем подразумева веза на рачунару или веза са мерном сондом. Уколико се подразумева bluethoot веза са рачунаром да ли је потребно уз уређај испоручити и bluethoot пријемник за стони рачунар или ћете уређај повезивати на неки преносни рачунар који има уграђен bluethoot пријемник?

Одговор је: USB и bluethoot повезивање подразумева везу са стоним рачунаром и није неопходно да уређај има само ове могућности повезивања. За USB повезивање са рачунаром потребно је обезбедити bluethoot пријемник за стони рачунар.

- Да ли је прихватљива тачност ± (1 µm + 2% очитавања) у мерном опсегу 0.0 до 2.0 mm и ± 3.5% од читања у опсегу већем од 2.0 mm?

Одговор је: Понуђена тачност је прихватљива.

- Испоручује се са сондама за мерење равних и закривљених површина – на којим основама се врши мерење: металне магнетне, металне немагнетне или обе тј. Које сонде укључити у испоруку уређаја?

Одговор је: Сонде требају да буду погодне за мерење метално магнетних и метално немагнетних површина.

- Шта се подразумева под првим прегледом лабораторије акредитоване по SRPS ISO/IEC 17025:2006 или ISO/IEC 17025:2005-Уверење о усаглашености производа према CE, EC или само уверење о еталонирању. Да ли такав документ може бити издат од стране неке стране акредитоване лабораторије или искључиво само од домаће.

Одговор је: Неопходно је доставити једно од три доле наведене уверења:

- Уверење о метролошком потврђивању  мерног средства које издају метролошке лабораторије које припадају Министарству одбране Републике Србије  (у складу са војним Правилником о метролошком обезбеђењу у МО)

- Уверење о еталонирању из метролошке лабораторије акредитоване за одговарајућу величину по SRPS ISO/IEC 17025:2006, издају га на основу првог прегледа  домаће метролошке лабораторије,

- Уверење о еталонирању из метролошке лабораторије акредитоване за одговарајућу величину по ISO/IEC 17025:2005 , издају га стране акредитоване лабораторије.

У вези са горе наведеним неопходно је доставити уверење о усаглашености производа CE, EC, као и уверење о метролошком потврђивању лабораторије из система одбране или уверење о еталонирању из домаће или стране лабораторије акредитоване по по SRPS ISO/IEC 17025:2006 односно ISO/IEC 17025:2005.

АЦ

ДИРЕКТОР

потпуковник

сц Душан Коварбашић, дипл.инж