Прилог бр.2
СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА 
НА ПОПРАВЦИ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ У ОБЈЕКТУ „КАРАЂОРЂЕВО“

	Ред. бр.
	Опис позиција
	Јед. мере
	Количина
	Јед.цена без ПДВ-а

(дин)
	ПДВ

%
	Јед. цена са ПДВ-ом

(дин)
	Укупна вредност без ПДВ-а

(дин)
	Укупна вредност са ПДВ-ом

(дин)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Ремонт неисправног ливено гвозденог надземног противпожарног хидранта Ø 80, произвођача Стара ливница ЧОКА. У цену урачунати демонтажу хидраната ради извођења радова у радионичким условима, ремонт, поправку или замену неисправних делова хидранта (изузев спојница и поклопаца), чишћење, заштиту и фарбање у боји по избору наручиоца, поновну монтажу, сав потребан материјал, трошкове транспорта до места уградње, пуштање у рад са набавком потребног пратећег материјала за повезивање хидранта на мрежу и свим другим пратећим радовима изузев земљаних радова на ископу и затрпавању рова. Оријентациони број хидраната које је потребно ремонтовати је 7 комада. Ископ и затрпавање обезбеђује наручилац. Предвидети да се радови изврше из једног или највише три доласка (уколико се не изврши демонтирање свих неисправних хидраната у једном доласку).

Обрачун по ком ремонтованог хидранта
	ком
	7
	
	
	
	
	

	2
	Замена неисправне слепе спојнице Ø 75. Позиција обухвата набавку и испоруку нове спојнице, уградњу  исте на лицу места и предају неисправне спојнице наручиоцу.

Обрачун по ком замењене спојнице
	ком
	1
	
	
	
	
	

	3
	Испитивање протока и притиска у ремонтованим хидрантима.
Обрачун по комаду испитаног хидранта
	ком
	7
	
	
	
	
	


Место:














ПОНУЂАЧ:

Датум:














(потпис и печат) 
















_______________________________

